## 11S063L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 11Ｓ063Ｌ11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 防水施工（シート防水）
| 概 要 |  | シート割付や接着剤の塗布、シート張りなどシート防水施工を指示し管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施工前の確認 | ○先輩の指示のもとに墨出しを手伝っている
②プライマー塗り | ●先輩の指導のもとに、プライマーを塗っている
○塗った後に、ピンホールや塗り残しがないかどうか自分でチェックしている
③シート張り | ○先輩の指示のもとにチョークラインにて割付をしている
●先輩の指示のもとに、シートの巻き癖をとるために仮敷きを行っている
●先輩の指示のもとに接着剤を塗布している
●先輩の指示のもとに、シート張り、シートの接合を行っている
●張り付けたシートに浮きが生じないように、ローラー転圧を行っている
○先輩の指示のもとに、押さえ材およびシール材によってシートの張り仕舞いを処理している
④施工後の清掃及び養生 | ●先輩の指示のもとに、汚れを清掃し、残材等の後片付けをしている
●：レベル１における「エントリー」を区分して表示している
必要な知識
１．防水施工に関連する知識 ・防水材料の種類と特性 ・シートの割付け ・墨出しの方法 ・プライマー塗りの方法 ・有機溶剤の取扱い ・シートの張り付け ・シートの補強方法 ・器具、工具の取扱い ・押さえ材の取り付け方法
共通
施工管理
施工技能
営業

## 11S064L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 11Ｓ0064Ｌ22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 防水施工（シート防水）
| 概 要 |  | シート割付や接着剤の塗布、シート張りなどシート防水施工を指示し管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施工前の確認 | ○施工前に下地が施工できる状態であるかどうか確認している
○ドレイン回り、パイプ回り等の施工上重要な箇所に、埃やモルタルがついていないか確認している
○現場管理職務（職長等）の指示に基づき、下地のジョイント箇所の処置を実施している
○レベル等の墨出しの必要性を判断し、後輩を指導し必要な墨出しを行っている
②プライマー塗り | ○自らの判断でプライマーを全面にむらなく塗っている
○下地の種類や施工部位に応じたプライマー塗りの方法を選択し行っている
○次の工程に進めることができるかどうか、プライマーの乾燥状態を確認している
③シート張り | ○シートの割付を行い、チョークラインで墨出しをしている
○シートの浮きが生じないように、巻き癖をとるための仮敷きを行っている
○シート張りの直前に接着剤をむらなく塗布している
○接着剤のオープンタイムをとって、シート張りを施工している
○シート同士の接合を、仕様に則って適切に行っている
○張り付けたシートに浮きが生じないように、ローラー転圧を行っている
○出隅、入隅、ドレイン回り、パイプ回り等、シートの増し張りが必要な箇所を適切に施工している
○押さえ材やシール材等によってシートの張り仕舞いを適切に処理している
④施工後の清掃及び養生 | ○施工後に汚れを清掃し、残材等の後片付けをしている
必要な知識
１．防水施工に関連する知識 ・防水材料の種類と特性 ・シートの割付け ・墨出しの方法 ・プライマー塗りの方法 ・有機溶剤の取扱い ・シートの張り付け ・シートの補強方法 ・器具、工具の取扱い ・押さえ材の取り付け方法
共通
施工管理
施工技能
営業

## 11S065L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 11Ｓ065Ｌ33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 防水施工（シート防水）
| 概 要 |  | シート割付や接着剤の塗布、シート張りなどシート防水施工を指示し管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施工前の確認 | ○施工前に下地が施工できる状態であるかどうか確認している
○ドレイン回り、パイプ回り等の施工上重要な箇所に、埃やモルタルがついていないか確認している
○現場管理職務（職長等）の指示に基づき、下地のジョイント箇所の処置を実施している
○レベル等の墨出しの必要性を判断し、後輩を指導し必要な墨出しを行っている
○シート張りに関する問題解決や施工改善を現場管理職務（職長等）に提案している
②プライマー塗り | ○自らの判断でプライマーを全面にむらなく塗っている
○下地の種類や施工部位に応じたプライマー塗りの方法を選択し行っている
○次の工程に進めることができるかどうか、プライマーの乾燥状態を確認している
③シート張り | ○シートの割付を行い、チョークラインで墨出しをしている
○シートにムダが生じないようにまたできばえが良くなるように、シートの割付けをしている
○露出防水の場合は適切にシートを割付け、ジョイントが揃うように出来映え良く施工している
○シートの浮きが生じないように、巻き癖をとるための仮敷きを行っている
○シート張りの直前に接着剤をむらなく塗布している
○接着剤のオープンタイムをとって、シート張りを施工している
○シート同士の接合を、仕様に則って適切に行っている
○張り付けたシートに浮きが生じないように、ローラー転圧を行っている
○出隅、入隅、ドレイン回り、パイプ回り等、シートの増し張りが必要な箇所を適切に施工している
○押さえ材やシール材等によってシートの張り仕舞いを適切に処理している
○一般的な作業者より効率がよい施工をしている
④施工後の清掃及び養生 | ○施工後に汚れを清掃し、残材等の後片付けをしている
必要な知識
１．防水施工に関連する知識 ・防水材料の種類と特性 ・シートの割付け ・墨出しの方法 ・プライマー塗りの方法 ・有機溶剤の取扱い ・シートの張り付け ・シートの補強方法 ・器具、工具の取扱い ・押さえ材の取り付け方法
共通
施工管理
施工技能
営業