## 17S248L11
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 17S248L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 光学部品測定・検査
| 概 要 | 各種測定機器を用いて、光学部品の測定・検査を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①検査項目・検査内容の確認 | ○各種測定機器の調整を的確に行っている。
○単位系、トレーサビリティ、標準器、精度、補正、校正等のJISに定める計測用語を理解し、わからない専門用語はその都度学習して習得している。
○オプチカルベンチ、３次元形状計測機などの光学測定機器及び測定補助具の使用法を習得している。
○検査すべき項目や検査のポイント、合否基準等について曖昧な点がある場合には、そのまま作業を進めることなく上司や先輩に相談し、解決を図っている。
②光学部品検査の実施 | ○屈折率測定、透過率測定、焦点距離測定、非球面レンズの形状測定、干渉測定、偏光測定、薄膜検査など、自らが担当する光学部品の測定・検査を適切に行っている。
○目視、拡大鏡、自動外観検査装置などを用いて、簡単な外観検査を行っている。
○光学の基礎や光学測定の原理を理解し、測定・検査に活かしている。
○測定機器の精度測定を定期的に実施している。
○安全装置、保護具の使用方法を確認し、事故時における応急措置を習得している。
③不合格品の処置と検査結果の報告 | ○検査結果に基づき、良品・不良部品の判断を適切に行っている。
○測定機器のメンテナンスを定期的に行っている。
○光学部品検査の履歴を作成し、部品及び製品ごとの故障傾向をまとめている。
○受入検査票など所定の書類に検査結果を正しく記入し、ルールに則って保管・提出している。
○検査業務に関し、満足できた点、不足していた点等に関する自己評価を行い,今後改善すべき点は整理し、上司や先輩に対して積極的に意見具申している。
●必要な知識
1. 光学一般 ・光の基礎知識 ・光学材料の種類、性質及び用途 ・レンズ、プリズム、フィルタ及び反射鏡の基礎知識 ・眼の構造及び機能 2. レンズ及び光学機器の製造工程に関する知識 3. 光学部品測定に関する知識 ・測定用語 ・光学ガラスに生ずる欠陥及びその検査法（脈理、歪、あわ、折れ込み、不溶解物混入、失透、きり、やけ、くもり） ・光学素子の洗浄に使用する溶剤の基礎知識 ・JISに定める光学機器用語及び光学部品規格 4. 光学測定器に関する詳細知識 ・光学測定器（オートコリメータ、コリメータ、偏心顕微鏡、オプチカルベンチ、３次元形状測定器、レーザ測定器、分光光度計、干渉計等） ・光学測定器以外（ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ） ・測定器・測定用補助具の保守方法 |  |  | 5. 品質管理 ・品質管理の考え方、品質管理用語、品質管理及び 品質保証に関する日本工業規格 6. 材 料 ・光学ガラス、光学結晶、プラスチック等のレンズ材料の性質・光学特性 ・金属材料及び非金属材料の種類・成分・性質及び用途、金属材料の熱処理、材料試験 7. 材料力学 ・荷重・応力及び歪み 8. 製 図 ・JISに定める図示法、材料記号、はめあい方式、普通寸法差及び表面粗さ 9. 安全衛生に関する詳細な知識 10. 会社（工場・部課等）の定める検査の実施手順 ・検査項目 ・合否判定基準 ・不合格品の処置方法（ルール）等
技能系
共 通
機器加工
検 査
保 全
光学部品加工
組 立
修 理

## 17S249L22
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 17S249L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 光学部品測定・検査
| 概 要 | 各種測定機器を用いて、光学部品の測定・検査を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①検査項目・検査内容の確認 | ○各種測定機器の調整及び光学部品検査の段取り準備を的確に行っている。
○光学部品の測定・検査に関する作業時間の見積りを適切に行っている。
○後輩に対し、検査項目、検査基準等に関する指導や助言を的確に行っている。
○オプチカルベンチ、３次元形状計測機など様々な光学測定機器及び測定補助具の使用法を完全にマスターしている。
②光学部品検査の実施 | ○屈折率測定、透過率測定、焦点距離測定、非球面レンズの形状測定、干渉測定、偏光測定、薄膜検査など、自らが担当する光学部品に関する複雑な測定・検査を適切に行っている。
○目視、拡大鏡、自動外観検査装置などを用いて、高度な外観検査を行っている。
○光学や材料力学に関する知識を活かして、理論的解釈が必要な難度の高い測定・検査についても的確に実施している。
○安全装置、有害物測定装置、保護具の使用方法を確認し、事故時には的確な応急措置をとっている。
○検査現場の５Ｓとレイアウト等の工夫により、測定作業の効率化と正味時間の短縮化を推進している。
③不合格品の処置と検査結果の報告 | ○検査結果に基づき、不良部品についてはその種類及び程度に応じた是正方法を適切に選択している。
○測定機器のメンテナンスを定期的に行い、常に機器を最良の状態に保っている。
○管理図やQC７つ道具等の品質管理手法等を用いて、光学部品の検査内容の評価を適切に行っている。
○段取り時間、手待ち時間、検査時間等の中からムダ時間を発見し、作業分析を行い、その原因を解析している。
○光学部品検査を実施する中で問題が発生した場合には速やかな応急処置をとるとともに、原因究明とその対策を検討している。
○担当業務に関する問題点や改善点をまとめて上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
●必要な知識
1. 光学一般 ・光の基礎知識 ・光学材料の種類、性質及び用途 ・レンズ、プリズム、フィルタ及び反射鏡の基礎知識 ・眼の構造及び機能 2. レンズ及び光学機器の製造工程に関する知識 3. 光学部品測定に関する知識（詳細知識） ・測定用語 ・光学ガラスに生ずる欠陥及びその検査法（脈理、歪、あわ、折れ込み、不溶解物混入、失透、きり、やけ、くもり） ・光学素子の洗浄に使用する溶剤の基礎知識 ・JISに定める光学機器用語及び光学部品規格 4. 光学測定器に関する詳細知識 ・光学測定器（オートコリメータ、コリメータ、偏心顕微鏡、オプチカルベンチ、３次元形状測定器、レーザ測定器、分光光度計、干渉計等） ・光学測定器以外（ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ） ・測定器・測定用補助具の保守方法 |  |  | 5. 品質管理 ・品質管理の考え方、品質管理用語、品質管理及び 品質保証に関する日本工業規格 6. 材 料 ・光学ガラス、光学結晶、プラスチック等のレンズ材料の性質・光学特性 ・金属材料及び非金属材料の種類・成分・性質及び用途、金属材料の熱処理、材料試験 7. 材料力学 ・荷重・応力及び歪み 8. 製 図 ・JISに定める図示法、材料記号、はめあい方式、普通寸法差及び表面粗さ 9. 安全衛生に関する詳細な知識 10. 会社（工場・部課等）の定める検査の実施手順 ・検査項目 ・合否判定基準 ・不合格品の処置方法（ルール）等
技能系
共 通
機器加工
検 査
保 全
光学部品加工
組 立
修 理