## 17S273L11
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 17S273L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 電気設備の維持・運用
| 概 要 | 電気事業法など関係法令を理解し、電気設備の維持・運用を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①電気設備の維持・運用作業の理解と段取り | ○施設・場所に関する用語、回路に関する用語、器具材料に関する用語など、電気設備技術基準等で定める用語の定義を把握している。
○電気設備の維持・運用における様々な場面において、関連法令や社内の安全マニュアル等を遵守している。
○電気の取扱いに際し、どのような行動をとると事故につながるかを把握している。
○事故発生時には発生した現象や事故状況を的確に把握し、関係部門への連絡など一次対応を速やかに行っている。
②電気設備の維持・運用の実施 | ○電圧、電流、最大電力等のデータを監視制御し、必要な帳票や報告書等を期限どおりに正確に作成している。
○定められたチェックシートや項目表に基づき、一通りの保守点検を適切に行っている。
○運転中及び停止中において、一通りの設備の診断、測定、試験を適切に行っている。
●必要な知識
1. 電気設備と工事関係の用語 ・電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令等 2. 電気関連法令の目的と規制内容 ・電気事業法、電気工事士法、電気用品安全法、電気工事業法、省エネ法等 3. 自社・自部門の定める電気の取扱いに関する指針 4. 電気及び電気機器に関する基礎知識（電気・電力理論、電気機器等） 5. 電気設備の運転管理に関する知識（デマンド管理、電圧管理、力率管理、省エネルギー対策等） 6. 設備の保全に関する知識 ・事後保全・予防保全の考え方 ・保守点検の項目と進め方 ・設備診断の項目と進め方 |  |  | 7. 環境安全・生産管理 ・ライフサイクルコスト ・ＴＰＭ 8. 関連法規等 ・環境基本法、騒音規制法、大気汚染防止法、 水質汚濁防止法、廃棄物処理法、工場立地法、消防法 ・ISO（9000、14000）
技能系
共 通
機器加工
検 査
保 全
光学部品加工
組 立
修 理

## 17S274L22
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 17S274L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 電気設備の維持・運用
| 概 要 | 電気事業法など関係法令を理解し、電気設備の維持・運用を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①電気設備の維持・運用作業の理解と段取り | ○部門内で発生した電気に関する安全上の問題の原因を分析し、その対応策や再発防止策を立案している。
○設備管理のライフサイクル、故障メカニズム等を考慮しながら、電気設備に関する定期的な保全計画（小・中日程）を作成している。
○設備異常や事故発生時にも冷静に対応し、部下や後輩が慌てている際には冷静な行動を促すなど危険の拡大防止に向けた指導を行っている。
○担当業務に関する実施手順や安全基準を正しく理解し、曖昧な点がある場合には、そのままにすることなく上長に相談し、解決を図っている。
②電気設備の維持・運用の実施 | ○構築された負荷や系統の運用状態を考慮し、細心の注意を払って設備の運転を行うことにより、高効率・省エネルギーを実現している。
○電気設備に関する保全データ、診断データ等を蓄積し、設備老朽化の把握と管理を行っている。
○電気設備の長期的な信頼性を維持するための設備の保守点検に関する計画立案を行っている。
○電気設備の保全費用の計算及び管理を適切に実施している。
●必要な知識
1. 電気設備と工事関係の用語 ・電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令等 2. 電気関連法令の目的と規制内容 ・電気事業法、電気工事士法、電気用品安全法、電気工事業法、省エネ法等 3. 自社・自部門の定める電気の取扱いに関する指針 4. 電気及び電気機器に関する基礎知識（電気・電力理論、電気機器等） 5. 電気設備の運転管理に関する知識（デマンド管理、電圧管理、力率管理、省エネルギー対策等） 6. 設備の保全に関する知識 ・事後保全・予防保全の考え方 ・保守点検の項目と進め方 ・設備診断の項目と進め方 |  |  | 7. 環境安全・生産管理 ・ライフサイクルコスト ・ＴＰＭ 8. 関連法規等 ・環境基本法、騒音規制法、大気汚染防止法、 水質汚濁防止法、廃棄物処理法、工場立地法、消防法 ・ISO（9000、14000）
技能系
共 通
機器加工
検 査
保 全
光学部品加工
組 立
修 理