## 17S255L11
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 17S255L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 光学機器検査
| 概 要 | カメラ、望遠鏡、顕微鏡など組立が完了した光学機器が要求機能（外観・寸法・主要機能等）を満たしているかを検査し、その結果を判別する能力。
能力細目 | 職務遂行のための基準
①検査項目・検査内容の確認 | ○検査の目的や役割、品質保証上の重要性について正確に理解している。
○工程内検査など前工程における検査が全て終了していることを確認したうえで、最終検査に取りかかっている。
○要求仕様や自社の製品検査基準等をあらかじめ十分に把握したうえで、作業を行っている。
○検査項目や検査手順に疑問点がある場合には、必ず上司や先輩に確認して明確化している。
②光学機器の外観・性能検査の実施 | ○検査基準に従い、機器の外観、寸法、主要機能が動作するか等を判定している。
○光学測定器や電子計測器等を用いて製品が仕様や法令等で定められた基準を満たしているか否かの確認作業を正確に行っている。
○合格品とするか不合格品とするか識別しかねる場合には、自分勝手な判断を行うことなく必ず上司や先輩に相談したうえで解決を図っている。
③検査票の作成と管理 | ○製品番号、ロット番号等を明記して最終検査票を作成している。
○最終検査結果の保存期間を理解し、ルールに則った処置を行っている。
○検査の際に用いる計測機器等のメンテナンスを定期的に行っている。
○検査の際に気付いた点を自分なりに整理し、同僚や先輩と意見交換する中で作業の効率化や改善に貢献している。
○日常の検査業務に関し、満足できた点、不足していた点等に関する自己評価を行い、今後改善すべき点を整理して上司や先輩に積極的に意見具申している。
●必要な知識
1. 光学機器一般に関する基礎知識 ・カメラ、顕微鏡、望遠鏡など主な光学機器の種類、構造、性質等 2. 光学機器製造一般 ・光学ガラスに生ずる欠陥及び検査方法 ・光学素子の洗浄に使用する溶剤の基礎知識 ・機械の主要構成要素の基礎知識 ・工作機械の種類及び用途 3. 光学機器の検査方法 ・コリメータ、オプチカルベンチ、レーザ測定器、電流計・電圧計、オシロスコープ、自動外観検査装置などの測定器の使用法 ・平面度、平行度、真直度、真円度、偏心、焦点距離、角度等の測定方法 4. 品質管理に関する知識 ・品質管理の考え方 ・品質管理用語 ・統計的品質管理の考え方と手法 ・品質管理及び品質保証に関する日本工業規格 |  |  | 5. 会社（工場・部課等）の定める最終検査の実施手順 6. 合格品、不合格品等の識別方法 7. 最終検査票の様式と記録方法 8. 製品番号、ロット番号等の内容 9. 不合格品の処置方法（ルール） 10. 検査項目 ・検査項目 ・合否判定基準 11. 安全衛生に関する詳細知識 12. 製品に関する各種規格の内容 ・国内規格及び国際規格 13. 製造物責任法（ＰＬ法）など消費者保護に関する知識
技能系
共 通
機器加工
検 査
保 全
光学部品加工
組 立
修 理

## 17S256L22
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 17S256L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 光学機器検査
| 概 要 | カメラ、望遠鏡、顕微鏡など組立が完了した光学機器が要求機能（外観・寸法・主要機能等）を満たしているかを検査し、その結果を判別する能力。
能力細目 | 職務遂行のための基準
①検査項目・検査内容の確認 | ○検査に先立ち、各種測定器の調整等の段取り作業を適切に行っている。
○要求仕様や自社の製品検査基準等をあらかじめ十分に把握したうえで、作業を行っている。
○関係者や関係部門と協議しながら、最終検査の項目・手順・留意点等を確認・設定している。
○後輩に対し、検査項目や検査手順に関する指導や助言を的確に行っている。
②光学機器の外観・性能検査の実施 | ○検査基準に従い、機器の外観、寸法、主要機能が動作するか等を正確かつ迅速に判定している。
○検査を行い、合格品、不合格品の識別を正確に行っている。
○不合格品に関する問題箇所や修繕すべき点を的確に指摘している。
○最終検査現場の５Ｓとレイアウト等の工夫により、検査作業の効率化と正味時間の短縮化を推進している。
③検査票の作成と管理 | ○製品番号、ロット番号等を明記して最終検査票を作成し、ルールに則って保管・管理を行っている。
○出荷した製品に問題が発見された場合には、原因究明作業に参加し、不良製品撲滅に向けた貢献を行っている。
○検査結果を整理してその中から傾向的に読み取れる問題要因を整理し、上司等に報告したうえで必要な場合には関係部門に対しフィードバックしている。
○測定機器のメンテナンスを定期的に行っている。
○最終検査作業の実施状況を把握して計画と実績の比較を行い、問題がある場合には応急措置をとったうえで、原因究明と対策を検討している。
○検査設備の異常に対する是正処置を理解し、保全部門と協力して設備の調整を行ったり対応策を講じたりしている。
●必要な知識
1. 光学機器一般に関する基礎知識 ・カメラ、顕微鏡、望遠鏡など主な光学機器の種類、構造、性質等 2. 光学機器製造一般 ・光学ガラスに生ずる欠陥及び検査方法 ・光学素子の洗浄に使用する溶剤の基礎知識 ・機械の主要構成要素の基礎知識 ・工作機械の種類及び用途 3. 光学機器の検査方法 ・コリメータ、オプチカルベンチ、レーザ測定器、電流計・電圧計、オシロスコープ、自動外観検査装置などの測定器の使用法 ・平面度、平行度、真直度、真円度、偏心、焦点距離、角度等の測定方法 4. 品質管理に関する知識 ・品質管理の考え方 ・品質管理用語 ・統計的品質管理の考え方と手法 ・品質管理及び品質保証に関する日本工業規格 |  |  | 5. 会社（工場・部課等）の定める最終検査の実施手順 6. 合格品、不合格品等の識別方法 7. 最終検査票の様式と記録方法 8. 製品番号、ロット番号等の内容 9. 不合格品の処置方法（ルール） 10. 検査項目 ・検査項目 ・合否判定基準 11. 安全衛生に関する詳細知識 12. 製品に関する各種規格の内容 ・国内規格及び国際規格 13. 製造物責任法（ＰＬ法）など消費者保護に関する知識
技能系
共 通
機器加工
検 査
保 全
光学部品加工
組 立
修 理