## 17S257L34
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 17S257L34
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 製品検査現場の管理・監督
| 概 要 | 管理・監督者として、製品検査工程のマネジメントを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①製品検査工程の管理・監督に必要な知識の理解と日程表の策定 | ○光学機器検査部門の日程計画を踏まえて、日程表を作成している。
○光学機器検査部門に従事する者の教育訓練計画及び各種活動計画を立てている。
○会社及び製造部門の方針・戦略に沿った光学機器検査部門の部門目標や実施計画を策定している。
○設備点検計画を織り込みながら、日程計画及び日程表を調整している。
○検査技術の知識習得では現場の第一人者を目指し、自己啓発を徹底している。
②製品検査工程の管理・監督 | ○職場の安全衛生管理に関する具体的な施策を実施している。
○受入検査、工程内検査、最終検査、出荷検査など、検査工程に関する進度管理を行っている。
○材料、加工品、製品等の現品管理を適切に行っている。
○光学機器検査工程の作業管理を実施するにあたり、作業測定を行い、標準時間を設定したうえで作業標準（マニュアル）を策定している。
○動作分析に基づき、改善活動を実施している。
○統計分析や品質管理手法を活用し、ＴＱＣ等の生産性向上活動を実践している。
○収益構造の問題点を把握し、原価引き下げのための方策を立てている。
○現場における問題解決にあたり、応急的な解決と抜本的な対策との選り分けを行い、検討に必要な実績記録を収集し、総合的に判断している。
○部下や後輩に対して個々人の適性を踏まえながら、ＯＪＴにより専門的実務指導を行い、各人の仕事に対する動機づけを高めている。
○部下のメンタルヘルスに気を配り、適切に対応している。
③業務の検証と評価 | ○光学機器検査装置の点検及びその評価を実施している。
○自社・自部門のおかれた環境に照らし合わせ、光学機器検査工程における管理監督者のあるべき姿と現状との間にギャップがある場合には解決策を提案している。
○光学機器検査部門の生産ラインや他部門に関連する業務フロー全体に関する問題点を洗い出し、課題解決に向けた具体的な行動をとっている。
○ＶＥ手法等の改善ツールによって、生産性向上に関する定量的な検証を行い、その結果を明日の業務遂行に役立てている。
●必要な知識
1. 工程管理 ・生産活動の流れ、生産の形態 ・工程管理の役割 ・日程計画 ・現品管理、進度管理、余力管理、在庫管理 2. 作業管理 ・作業の標準化、方法研究 ・作業測定の方法、作業改善 3. 品質管理 ・品質管理の考え方、統計の基礎知識 ・品質管理手法とその活用 ・管理図の種類及びその活用 ・抜き取り検査の種類とその活用 4. 原価管理 ・原価管理の考え方 ・原価構成要素 ・原価低減とその評価 |  |  | 5. 安全衛生管理と環境の保全 ・安全衛生管理、環境保全、公害防止 6. 作業指導 ・教育訓練計画のたて方と教育訓練の実施 ・仕事の教え方（ＴＷＩ－ＪＩ）、改善の仕方（ＴＷＩ－ＪＭ）、 人の扱い方（ＴＷＩ－ＪＲ）、教育訓練の方法 7. 設備管理 ・設備管理の考え方、設備点検の方法、不良事項の原因 及びその徴候、設備診断、設備と環境の関係 8. 光学機器検査に関する現場技術 ・光学機器の製造工程全般 ・自動検査装置 ・受入検査、工程内検査、最終検査、出荷検査 ・検査項目と検査法（合否判定基準、不合格品の処置方法（ルール）等） ・測定機器及び検査機器 9. 労務管理、メンタルヘルスなど人事管理全般に関する知識
技能系
共 通
機器加工
検 査
保 全
光学部品加工
組 立
修 理