## 17S076L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット 17S076L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 光計測システムの設計
| 概 要 | 光計測機器の計測・測定システムを設計する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①光学技術、光計測機器に関する最新技術動向の把握 | ○光計測システムの設計に必要な光学の基礎や光学設計法を一通り理解している。
○設計を担当する光計測機器の種類、性能、主な用途等を正しく理解している。
○光学技術や計測技術に関する研修や勉強会等に積極的に参加し、最新の技術・特許動向や専門知識の獲得に取り組んでいる。
○自ら獲得した業務上の知識を同僚等に対して提供している。
②光計測システムの設計 | ○上司や先輩の助言を踏まえ、与えられた範囲の光計測システムの設計を的確に遂行している。
○光計測システムにおいて従来技術をベースに簡単な仕様変更等に対する特性改善を的確に行っている。
○形状計測、歪計測、速度計測、測長など、担当する光計測システムの設計に必要な数値計算やシミュレーションを正確に行っている。
○必要に応じて計測システムの制御および数値処理のプログラムを作成、修正し、業務の効率化を図り、またその情報を上司、同僚と共有化している。
③解析と評価 | ○既存の解析・評価手法及びソフトウェアの活用術を理解し、決められた手順に則って正確に評価を行っている。
○解析・評価の結果を受けて、設計上の問題点の所在を的確に判断している。
○製造部門の担当者等と連携して光計測機器の試作品を作成・試験し、関係者と議論しながらシステム上の問題点の所在を検討している。
○うまく設計できなかった場合にはその原因を分析して上司や先輩の助言を求めるなど、反省点を次期に活かすべく取り組んでいる。
●必要な知識
1. 光学に関する基礎知識 ・幾何光学 ・波動光学 2. 計測工学の知識 ・基礎数学 ・計測系の基本構造 ・計測方程式 ・複合計測系 等 3. 光計測技術に関する知識 ・長さ・距離の測定技術（干渉測定法、光変調測距法、パルス測距法等） ・形状の計測技術（点計測法、面計測法等） ・変位・変形の計測技術（幾何光学的方法、干渉法等） ・温度計測技術 等 4. データ処理と統計解析に関する知識 5. 設計を担当する光計測機器の原理、機能及び特徴 6. 光計測システム及び光計測機器関連の規格に関する知識（ISO、JIS規格等） |  |  | 7. 開発設計実務の支援ツール活用ノウハウ ・CAD・CAEの活用技術 8. 解析手法の知識（有限差分法、有限要素法、境界要素法等） 9. 光計測システム及び光計測器関連の工業所有権（特許・実用新案等）
共 通
研究開発
設 計
生産技術
技術系

## 17S077L24
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 17S077L24
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 光計測システムの設計
| 概 要 | 光計測機器の計測・測定システムを設計する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①光学技術、光計測機器に関する最新技術動向の把握 | ○光計測に関する専門知識を有し、技術者同士の会合等の参加や専門誌の購読等を通じて最新の技術・特許動向を把握している。
○設計を担当する光計測機器のシステム全体等について幅広く知識の獲得に取り組んでいる。
○部下や後輩からの光計測システム設計に関する技術的な質問に対し、的を射た回答や助言を行っている。
○獲得した知識やノウハウを体系立てて整理し、積極的に部門内に提供して共有を図っている。
○実際に光計測器が使われるところに出向いて現場のニーズを把握するなど、常に顧客を意識した情報収集を行っている。
②光計測システムの設計 | ○担当する光計測機器の製品仕様を踏まえて要求機能（品質・コスト・納期・特許等）を満たすための最適な計測法の選定及び計測システムの設計を行っている。
○チーム内外のメンバーとの連携を密にし、急な仕様変更や方針変更等に際しても迅速に対応を行っている。
○光計測システム設計の実務において発生する様々な技術的問題の解決策を立案し、デザインレビューによる指摘の反映も踏まえて独力で設計を進めている。
○納期や品質を維持しつつコストダウンを図ることを常に意識し、生産管理部門や製造部門等を巻き込んで具体策を検討している。
○社内で保有、使用している計測システム用の制御、数値処理ソフトウエアの内容や適用限界などの知識を有し、その活用方法を指示できる。
③解析と評価 | ○計算用ソフトウェアの活用や機器の試作品に基づいて性能評価を行い、設計のどの部分を修正すべきか正確に判断している。
○検証の過程でミスやエラーが判明した場合には、徹底的に原因究明を行って解決策を導き出している。
○試験データを蓄積し、体系立てて管理するなど、解析・評価の効率化に貢献している。
○顧客や他部門の関係者に対し、設計した光計測機器の性能・特徴等を的確にプレゼンテーションしている。
○設計の成果を迅速にとりまとめ、関係者と協議しながら可能な場合には特許調査・出願等を行っている。
●必要な知識
1. 光学に関する基礎知識 ・幾何光学 ・波動光学 2. 計測工学の知識 ・基礎数学 ・計測系の基本構造 ・計測方程式 ・複合計測系 等 3. 光計測技術に関する知識 ・長さ・距離の測定技術（干渉測定法、光変調測距法、パルス測距法等） ・形状の計測技術（点計測法、面計測法等） ・変位・変形の計測技術（幾何光学的方法、干渉法等） ・温度計測技術 等 4. データ処理と統計解析に関する知識 5. 設計を担当する光計測機器の原理、機能及び特徴 6. 光計測システム及び光計測機器関連の規格に関する知識（ISO、JIS規格等） |  |  | 7. 開発設計実務の支援ツール活用ノウハウ ・CAD・CAEの活用技術 8. 解析手法の知識（有限差分法、有限要素法、境界要素法等） 9. 光計測システム及び光計測器関連の工業所有権（特許・実用新案等）
技術系
共 通
研究開発
設 計
生産技術

## 17S078L33
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 17S078L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 光計測システムの設計
| 概 要 | 光計測機器の計測・測定システムを設計する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①光学技術、光計測機器に関する最新技術動向の把握と指導 | ○担当する光計測機器に関するマーケット動向、技術動向、自社の強み・弱み等を常に意識し、必要な知識の獲得を行っている。
○自社製品や自社技術をマーケット上で差異化すべく、部門内外の技術者等と意見交換しながら、ユーザーのニーズや技術的問題点の洗出しを行っている。
○速度計測、測長・測距、歪計測など様々なタイプの光計測システムの設計実績を有し、最新の技術・特許動向を常時把握して組織内に浸透させている。
②光計測システムの設計 | ○社内外の設計ノウハウ及びリソースを最大限に活用しながら、自社の競争優位を高めるクオリティをもつ光計測システムの設計及び指導を行っている。
○コスト・納期・品質等を総合的に勘案しながら、仕様に即して性能の最適化を実現するような計測法及び計測システムの選定と設計を行っている。
○既存技術・既存分野に止まらず、他分野・他事業領域との協働により新しい光計測システムを提案し、事業化を推進している。
○豊富なシステム設計や光計測機器の知識を元に、独自の優れた制御、処理ツールを立案できる。
③解析と評価 | ○様々な光計測機器の性能評価の経験を有し、機器の種類や特性に応じた最適な評価手法を選択して実施を指導している。
○解析・評価を通じて得られた情報を整理して部門内にフィードバックするなど、組織全体の設計クオリティ向上を実現するための取組を行っている。
○従来の設計プロセス全体を見直して改善を加えるなど、常に設計のスピードアップに向けた取組を行い、自ら実践するとともに組織的に展開している。
○設計した光計測システムの特許出願等に関する判断（出願の是非、タイミング等）を戦略的に行っている。
●必要な知識
1. 光学に関する基礎知識 ・幾何光学 ・波動光学 2. 計測工学の知識 ・基礎数学 ・計測系の基本構造 ・計測方程式 ・複合計測系 等 3. 光計測技術に関する知識 ・長さ・距離の測定技術（干渉測定法、光変調測距法、パルス測距法等） ・形状の計測技術（点計測法、面計測法等） ・変位・変形の計測技術（幾何光学的方法、干渉法等） ・温度計測技術 等 4. データ処理と統計解析に関する知識 5. 設計を担当する光計測機器の原理、機能及び特徴 6. 光計測システム及び光計測機器関連の規格に関する知識（ISO、JIS規格等） |  |  | 7. 開発設計実務の支援ツール活用ノウハウ ・CAD・CAEの活用技術 8. 解析手法の知識（有限差分法、有限要素法、境界要素法等） 9. 光計測システム及び光計測器関連の工業所有権（特許・実用新案等）
技術系
共 通
研究開発
設 計
生産技術

## 17S079L44
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 17S079L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 光計測システムの設計
| 概 要 | 光計測機器の計測・測定システムを設計する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①光学技術、光計測機器に関する最新技術動向の把握と指導 | ○様々な種類の光計測システム設計に精通し、設計のコツやノウハウを体系立てて部下・後輩に伝授するなど、知識面・技術面で指導的役割を果たしている。
○自社の中長期的な製品開発戦略のベクトルに合致した光計測機器関連の技術を漏れなく入手し、これを体系化して管理している。
○研究部門、営業部門等のキーパーソンと常時連絡をとり合い、担当する光計測機器の最新技術や顧客ニーズに関する互いの知識やノウハウを交換しながら最新の情報を収集している。
②光計測システムの設計 | ○既存の考え方にとらわれない斬新な発想で光計測システムの設計を行い、自社製品のプレゼンス向上を実現している。
○自社の光計測システムの差別化を実現し、市場における競争優位を導くような光学系及び光計測システムの設計を行っている。
○豊富なシステム設計や光計測機器の知識を元に、独自の優れた制御、処理ツールを立案できる。
③解析と評価 | ○様々な光計測機器の性能評価の経験を有し、機器の種類や特性に応じた最適な評価手法を選択して実施を指導している。
○解析・評価を通じて得られた情報を整理して部門内にフィードバックするなど、組織全体の設計クオリティ向上を実現するための取組を行っている。
○従来の設計プロセス全体を見直して改善を加えるなど、常に設計のスピードアップに向けた取組を行い、自ら実践するとともに組織的に展開している。
○設計した光計測システムの特許出願等に関する判断（出願の是非、タイミング等）を戦略的に行っている。
●必要な知識
1. 光学に関する基礎知識 ・幾何光学 ・波動光学 2. 計測工学の知識 ・基礎数学 ・計測系の基本構造 ・計測方程式 ・複合計測系 等 3. 光計測技術に関する知識 ・長さ・距離の測定技術（干渉測定法、光変調測距法、パルス測距法等） ・形状の計測技術（点計測法、面計測法等） ・変位・変形の計測技術（幾何光学的方法、干渉法等） ・温度計測技術 等 4. データ処理と統計解析に関する知識 5. 設計を担当する光計測機器の原理、機能及び特徴 6. 光計測システム及び光計測機器関連の規格に関する知識（ISO、JIS規格等） |  |  | 7. 開発設計実務の支援ツール活用ノウハウ ・CAD・CAEの活用技術 8. 解析手法の知識（有限差分法、有限要素法、境界要素法等） 9. 光計測システム及び光計測器関連の工業所有権（特許・実用新案等）
技術系
共 通
研究開発
設 計
生産技術