## 18S057L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S057L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | HAVC（暖房・換気・空調）設計
| 概 要 | ボイラ室、空気圧縮機室、ダクト、水道管等のユーティリティ関係の建築物を適切に設計する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①設計準備 | ○プロットプランなどプラント・施設の基本設計資料を正しく解釈している。
○ボイラ室、空気圧縮機室、ダクト等に求められる機能を理解している。
○HAVC（暖房・換気・空調）について、上位方針に従って、与えられた範囲の基本計画を的確に作成している。
○設計を進めるために不可欠な建築学の基本を習得している。
②設計の実施 | ○上司の指示を受けて必要なデータを取り揃え、CADシステムを効果的に活用しながら、計器室、ボイラ室、空気圧縮機室等の設計を進めている。
○過去の類似したユーティリティ関係建築物の設計事例を事前に調査し、利用できる部分は利用するなど、無駄を省いた効率的な設計を行っている。
○立地国の法規制や慣行等を理解したうえで設計を進めている。
③設計の検証 | ○社内の設計審査（デザインレビュー）のプロセスに則って他の技術者からの助言を的確に設計修正に反映させている。
○上司や先輩の助言を受けながら、設計したHAVC（暖房・換気・空調）建築物が計画に沿っているか適切に検証している。
○うまく設計できなかった場合にはその原因を分析して上司や先輩の助言を求めるなど、反省点を次期に活かすべく取り組んでいる。
●必要な知識
1.最低 1件以上のプラント・施設の設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識 2.プラント・施設に関する知識 ・プラント・施設の構成 ・国内外におけるプラント・施設の設計事例 ・プラント・施設立地国（地域）の行政機構、監督官庁、必要提出書類等 3. 建築学全般に関する基本的知識 ・建築構造力学、建築材料、地盤工学、建築計画、施工法、建築法規等 4. プラント内のユーティリティ関係の建築物 ・ボイラ室 ・空気圧縮機室 ・ダクト ・用水ポンプ室 ・燃料貯蔵庫 等 5. 建築関係法規（立地国の国内法規）及び慣行 6. プラントの基本設計資料 ・プロットプラン等 |  |  | 7. 自社の設計システム ・CADシステム、シミュレータの活用技術等 8. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 9. 設計評価に関する知識 ・デザインレビュー、社内の設計評価プロセス 10. 鉄骨技術・工法に関する知的財産権 11. 学会や各種技術者の会合に関する知識
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S058L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S058L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | HAVC（暖房・換気・空調）設計
| 概 要 | ボイラ室、空気圧縮機室、ダクト、水道管等のユーティリティ関係の建築物を適切に設計する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①設計計画 | ○安全性、防火性、将来の拡張可能性、保守の容易さなど様々な要因を加味してボイラ室、空気圧縮機室等のユーティリティ建築物の基本計画を立案している。
○工期や経済性、立地国の建築法規等に配慮しながら材料計画を的確に作成している。
○HAVC設計（暖房・換気・空調）に関する詳細な知識を有し、部下や後輩からの質問に対して的を射た回答や助言を行っている。
②設計の実施 | ○プロジェクトの全体像を正確に掌握し、工期、材料、工法等に対して厳密な経済的検討を行いながら建築物を設計している。
○チーム内外のメンバーとの連携を密にし、急な仕様変更や方針変更等に際しても迅速に対応を行っている。
○ボイラ室、用水ポンプ室など建築物に応じた法令上の規制や設計上の留意点を把握し、これに即して的確に設計を仕上げている。
○関係者と意見調整しながら複雑な構造の建築物についても的確に図面を仕上げている。
③設計の検証 | ○設計したHAVC（暖房・換気・空調）建築物の検証を行い、問題がある場合には設計のどの部分を修正すべきか正確に判断している。
○データや設計図面を蓄積し、体系立てて管理するなど、解析・評価の効率化に貢献している。
○顧客や社内外関係者に対し、設計した建築物のデザインや特長を的確にプレゼンテーションしている。
○設計の成果を迅速にとりまとめ、関係者と協議しながら可能な場合には特許出願等を行っている。
●必要な知識
1. 複数のプラント・施設の設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識（1件以上は大型プロジェクトであることが望ましい） 2.プラント・施設に関する知識 ・プラント・施設の構成 ・国内外におけるプラント・施設の設計事例 ・プラント・施設立地国（地域）の行政機構、監督官庁、必要提出書類等 3. 建築学全般に関する詳細知識 ・建築構造力学、建築材料、地盤工学、建築計画、施工法、建築法規等 4. プラント内のユーティリティ関係の建築物（詳細知識） ・ボイラ室 ・空気圧縮機室 ・ダクト ・用水ポンプ室 ・燃料貯蔵庫 等 5. 建築関係法規（立地国の国内法規）及び慣行 6. プラントの基本設計資料 ・プロットプラン等 |  |  | 7. 自社の設計システム ・CADシステム、シミュレータの活用技術等 8. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 9. 設計評価に関する知識 ・デザインレビュー、社内の設計評価プロセス 10. 鉄骨技術・工法に関する知的財産権 11. 学会や各種技術者の会合に関する知識
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設