## 18S074L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S074L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 発電・受電設計
| 概 要 | プラント・施設の要求に合致し、経済性・安全性に優れた発電・受電設備を設計する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①スペックの把握と設計準備 | ○発電・受電設備の設計に必要な電気工学の基礎の基礎を一通り理解している。
○プロジェクトの全体像やプラント・スペックを把握し、不明点は必ず明確化している。
○求められるコスト・納期・品質をチェックし、必要な資料や情報、解析用ソフトウェア等を取り揃えるなど、設計の段取り準備を的確に行っている。
○自ら獲得した業務上の知識を同僚等に対して提供している。
②発電・受電設備の設計 | ○上司や先輩の助言を得て、所要電力量の算出、負荷の分配、最大電力量の算出等を行い、これを踏まえて発電・受電設備の設計を的確に行っている。
○過去の類似した発電・受電設備の設計事例を事前に調査し、利用できる部分は利用するなど、無駄を省いた効率的な設計を行っている。
○決められた手順に従って発電・受電設備設計に必要な数値計算やシミュレーションを滞りなく進めている。
○HSE（Health, Safety, Environment）の重要性を理解し、これに配慮した設計を行っている。
③ベンダーの選定と設計レビュー | ○社内の設計審査（デザイン・レビュー）のプロセスに則って他の技術者からの助言を的確に設計修正に反映させている。
○設計した発電・受電設備のスペックを正確にベンダーに伝達し、緊密に連絡をとり合いながら設計を完成させている。
○ベンダーの製作した発電・受電設備が仕様を満たしているか、確実にチェックしている。
○うまく設計できなかった場合にはその原因を分析して上司や先輩の助言を求めるなど、反省点を次期に活かすべく取り組んでいる。
●必要な知識
1. 最低 1件以上のプラント・施設の設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識 2. 電気工学の知識 ・基礎物理 ・電気・電子物性 ・電気回路 ・電気・電子材料 ・電気機器学 等 3. 機械工学の基礎知識 4. 建築電気設備に関する技術的知識 ・電源設備（受変電設備、予備電源設備（自家発電設備、蓄電池）、幹線等） ・負荷設備（照明、動力設備等） 5. 発電設備及び受電設備に関する技術的知識 ・発電設備及び受電設備の種類・構造 ・設備の設計及び選定基準 6. 発電・受電設備など電気設備関係の法令・規格（立地国のもの） |  |  | 7. 自社の設計システム ・CADシステム、シミュレータの活用技術等 8. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 9. 設計標準 ・安全・衛生・保安法規 ・環境法規 ・国内・国外規格 10. 設計評価に関する知識 ・デザインレビュー、社内の設計評価プロセス 11. 学会や各種技術者の会合に関する知識
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S075L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S075L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 発電・受電設計
| 概 要 | プラント・施設の要求に合致し、経済性・安全性に優れた発電・受電設備を設計する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①スペックの把握と設計計画 | ○プラントの全体計画や立地条件、工場内配置図、コスト・納期・品質上の制約等を踏まえて発電・受電設備の立案を行っている。
○自分の担当分野のみならず電気設備の設計・施工に関する幅広い知識の習得に取り組んでいる。
○部下や後輩からの発電・受電設備設計に関する技術的な質問に対し、的を射た回答や助言を行っている。
○獲得した知識やノウハウを体系立てて整理し、積極的に部門内に提供して共有を図っている。
②発電・受電設備の設計 | ○設備の増加予定、電力料金、工事負担金など諸条件を勘案しながら受電電圧や回路方式等を検討し、設備の仕様書を仕上げている。
○チーム内外のメンバーやベンダーの担当者との連携を密にし、急な方針変更等に際しても迅速に対応を行っている。
○防爆構造など安全面に必要かつ十分な配慮を行った設計を進めている。
○納期や品質、環境基準を維持しつつコストダウンを図ることを常に意識し、ベンダーを巻き込んで具体策を検討している。
③ベンダーの選定と設計レビュー | ○設計した発電・受電設備の検証・評価を行い、問題がある場合には設計のどの部分を修正すべきか正確に判断している。
○コスト・納期・品質を総合的に勘案しながらベンダーの選定を適切に行うとともに、ベンダーの製作した発電・受電設備が仕様を満足するか的確にチェックしている。
○データや設計図面を蓄積し、体系立てて管理するなど、解析・評価の効率化に貢献している。
○顧客や他部門の関係者に対し、設計した発電・受電設備の特長について的確にプレゼンテーションしている。
○設計の成果を迅速にとりまとめ、関係者と協議しながら可能な場合には特許出願等を行っている。
●必要な知識
1. 複数のプラント・施設の設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識（1件以上は大型プロジェクトであることが望ましい） 2. 電気工学の知識 ・基礎物理 ・電気・電子物性 ・電気回路 ・電気・電子材料 ・電気機器学 等 3. 機械工学の基礎知識 4. 建築電気設備に関する技術的知識（詳細知識） ・電源設備（受変電設備、予備電源設備（自家発電設備、蓄電池）、幹線等） ・負荷設備（照明、動力設備等） 5. 発電設備及び受電設備に関する技術的知識（詳細知識） ・発電設備及び受電設備の種類・構造 ・設備の設計及び選定基準 6. 発電・受電設備など電気設備関係の法令・規格（立地国のもの） |  |  | 7. 自社の設計システム ・CADシステム、シミュレータの活用技術等 8. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 9. 設計標準（詳細知識） ・安全・衛生・保安法規 ・環境法規 ・国内・国外規格 10. 設計評価に関する知識 ・デザインレビュー、社内の設計評価プロセス 11. 学会や各種技術者の会合に関する知識
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設