## 18S078L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S078L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 電動機設計
| 概 要 | プラント・施設の要求に合致し、経済性・安全性に優れた電動機を設計する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①スペックの把握と設計準備 | ○電動機の設計や選定に必要な電気工学の基礎の基礎を一通り理解している。
○プロジェクトの全体像やプラント・スペックを把握し、不明点は必ず明確化している。
○求められるコスト・納期・品質をチェックし、必要な資料や情報、解析用ソフトウェア等を取り揃えるなど、設計の段取り準備を的確に行っている。
○自ら獲得した業務上の知識を同僚等に対して提供している。
②電動機の設計 | ○上司や先輩の助言を得て、使用条件を考慮しながら電圧の選定、外皮・保護法式の選定、絶縁方式、始動法等の検討を的確に行っている。
○過去の類似した電動機の設計事例を事前に調査し、利用できる部分は利用するなど、無駄を省いた効率的な設計を行っている。
○決められた手順に従って電源容量、負荷のトルク特性等を勘案し、電動機の始動法を決定している。
○HSE（Health, Safety, Environment）の重要性を理解し、これに配慮した設計を行っている。
③ベンダーの選定と設計レビュー | ○社内の設計審査（デザインレビュー）のプロセスに則って他の技術者からの助言を的確に設計修正に反映させている。
○設計した電動機のスペックを正確にベンダーに伝達し、緊密に連絡をとり合いながら設計を完成させている。
○ベンダーの製作した電動機が仕様を満たしているか、確実にチェックしている。
○うまく設計できなかった場合にはその原因を分析して上司や先輩の助言を求めるなど、反省点を次期に活かすべく取り組んでいる。
●必要な知識
1. 最低 1件以上のプラント・施設の設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識 2. 電気工学の知識 ・基礎物理 ・電気・電子物性 ・電気回路 ・電気・電子材料 ・電気機器学 等 3. 機械工学の基礎知識 4. 建築電気設備に関する技術的知識 ・電源設備（受変電設備、予備電源設備（自家発電設備、蓄電池）、幹線等） ・負荷設備（照明、動力設備等） 5. 電動機に関する技術的知識 ・電動機の原理・構造・特性（三相誘導電動機、防爆型電動機等） ・電動機の使用及び定格 ・運転方法（全電圧始動、Y‐△始動、リアクトル始動補償器始動等） ・速度制御方法 |  |  | 6. 発動機など電気設備関係の法令・規格（立地国のもの） 7. 自社の設計システム ・CADシステム、シミュレータの活用技術等 8. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 9. 設計標準 ・安全・衛生・保安法規 ・環境法規 ・国内・国外規格 10. 設計評価に関する知識 ・デザインレビュー、社内の設計評価プロセス 11. 学会や各種技術者の会合に関する知識
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S079L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S079L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 電動機設計
| 概 要 | プラント・施設の要求に合致し、経済性・安全性に優れた電動機を設計する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①スペックの把握と設計計画 | ○配電系統やコスト・納期・品質上の制約等を踏まえて電動機の設計・選定計画を作成している。
○自分の担当分野のみならず電気設備の設計・施工に関する幅広い知識の習得に取り組んでいる。
○部下や後輩からの発電機設計に関する技術的な質問に対し、的を射た回答や助言を行っている。
○獲得した知識やノウハウを体系立てて整理し、積極的に部門内に提供して共有を図っている。
②電動機の設計 | ○経済性や使用場所、使用条件等を勘案しながら電動機やその始動方式を検討し、目的に即した仕様書を仕上げている。
○チーム内外のメンバーやベンダーの担当者との連携を密にし、急な方針変更等に際しても迅速に対応を行っている。
○電動機の設計や選定において発生する様々な技術的問題の解決策を立案しながら設計を進めている。
○納期や品質、環境基準を維持しつつコストダウンを図ることを常に意識し、ベンダーを巻き込んで具体策を検討している。
③ベンダーの選定と設計レビュー | ○設計した電動機の検証・評価を行い、問題がある場合には設計のどの部分を修正すべきか正確に判断している。
○コスト・納期・品質を総合的に勘案しながらベンダーの選定を適切に行うとともに、ベンダーの製作した電動機が仕様を満足するか的確にチェックしている。
○データや設計図面を蓄積し、体系立てて管理するなど、解析・評価の効率化に貢献している。
○顧客や他部門の関係者に対し、設計・選定した電動機の特長について的確にプレゼンテーションしている。
○設計の成果を迅速にとりまとめ、関係者と協議しながら可能な場合には特許出願等を行っている。
●必要な知識
1. 複数のプラント・施設の設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識（1件以上は大型プロジェクトであることが望ましい） 2. 電気工学の知識 ・基礎物理 ・電気・電子物性 ・電気回路 ・電気・電子材料 ・電気機器学 等 3. 機械工学の基礎知識 4. 建築電気設備に関する技術的知識（詳細知識） ・電源設備（受変電設備、予備電源設備（自家発電設備、蓄電池）、幹線等） ・負荷設備（照明、動力設備等） 5. 電動機に関する技術的知識（詳細知識） ・電動機の原理・構造・特性（三相誘導電動機、防爆型電動機等） ・電動機の使用及び定格 ・運転方法（全電圧始動、Y‐△始動、リアクトル始動補償器始動等） ・速度制御方法 |  |  | 6. 発動機など電気設備関係の法令・規格（立地国のもの） 7. 自社の設計システム ・CADシステム、シミュレータの活用技術等 8. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 9. 設計標準（詳細知識） ・安全・衛生・保安法規 ・環境法規 ・国内・国外規格 10. 設計評価に関する知識 ・デザインレビュー、社内の設計評価プロセス 11. 学会や各種技術者の会合に関する知識
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設