## 18S085L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S085L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 計測制御機器設計
| 概 要 | 計測制御の基本設計に基づき、適切な計測制御機器の仕様を決定する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①計測制御システムの把握と設計準備 | ○プラント・施設における計測・制御の役割と目的、主な計測器の種類と構造を一通り理解している。
○プロジェクトの全体像や、計測制御基本設計の内容を把握し、不明点は必ず明確化している。
○計測制御機器関係の研修・勉強会等に積極的に参加し、最新の技術・特許動向や専門知識の獲得に取り組んでいる。
○自ら獲得した業務上の知識を同僚等に対して提供している。
②計測制御機器の設計・選定 | ○上司や先輩の助言を踏まえ、精度、信頼性、保守性、操作性等を加味して計器の選定と仕様の作成を行っている。
○過去の類似した計測制御機器の設計事例を事前に調査し、利用できる部分は利用するなど、無駄を省いた効率的な設計を行っている。
○決められた手順に従って精度計算など仕様の決定に必要な計算等を滞りなく進めている。
○HSE（Health, Safety, Environment）の重要性を理解し、これに配慮した計器の選定と仕様の作成を行っている。
③ベンダーの選定と設計レビュー | ○社内の設計審査（デザインレビュー）のプロセスに則って他の技術者からの助言を的確に仕様の修正に反映させている。
○設計した計器のスペックを正確にベンダーに伝達し、緊密に連絡をとり合いながら設計を完成させている。
○ベンダーの製作した計器が仕様を満たしているか、確実にチェックしている。
○うまく設計できなかった場合にはその原因を分析して上司や先輩の助言を求めるなど、反省点を次期に活かすべく取り組んでいる。
●必要な知識
1.最低 1件以上のプラント・施設の設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識 2. プラントにおける計測・制御に関する知識 ・計測の基礎 計測の仕組、計測法等 ・プロセス変量の計測 温度、圧力、液位、成分濃度、流量等 ・プロセス制御技術 制御方法、制御系の構成等 3. プラントの計装システム（実際の設計事例） ・DCS、PLC等 4. 計装工事に関する知識 5. 計装に係る知的財産権（特許動向等） 6. プロセス・スペック ・プロセス・フロー・ダイヤグラム ・物質収支・熱収支 ・主要機器のプロセス上の要求 |  |  | 7. 自社の設計システム ・CADシステム、シミュレータの活用技術等 8. 設計文書（エンジニアリング・ドキュメントの種類とフォーマット、作成方法） 9. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 10. 設計標準 ・安全・衛生・保安法規 ・環境法規 ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等） 11. 設計評価に関する知識 ・デザインレビュー、社内の設計評価プロセス 12. 学会や各種技術者の会合に関する知識
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S086L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S086L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 計測制御機器設計
| 概 要 | 計測制御の基本設計に基づき、適切な計測制御機器の仕様を決定する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①計測制御システムの把握と設計計画 | ○計測制御システムの全体像、目標コストなど様々な制約条件を勘案しながら、担当分野における計器選定計画を策定している。
○計測制御機器のみならず、プラント内の主要機器について知識の習得に取り組んでいる。
○部下や後輩からの計器に関する技術的な質問に対し、的を射た回答や助言を行っている。
○獲得した知識やノウハウを体系立てて整理し、積極的に部門内に提供して共有を図っている。
②計測制御機器の選定と仕様決定 | ○プロジェクトの全体像とプロセス・スペックを正確に掌握し、精度、信頼性、保守性、操作性、経済性等の優先順位を判断しながら計器の選定と仕様決定を行っている。
○チーム内外のメンバーやベンダーの担当者との連携を密にし、急な方針変更等に際しても迅速に対応を行っている。
○計器の選定と仕様作成に際して発生する様々な技術的問題の解決策を立案しながら業務を進めている。
○納期や品質、環境基準を維持しつつコストダウンを図ることを常に意識し、ベンダーを巻き込んで具体策を検討している。
③ベンダーの選定と設計レビュー | ○設計・選定した計器の評価を行い、問題がある場合にはどの部分を修正すべきか正確に判断している。
○コスト・納期・品質を総合的に勘案しながらベンダーの選定を適切に行うとともに、ベンダーの製作した計器が仕様を満足するか的確にチェックしている。
○データや設計図面を蓄積し、体系立てて管理するなど、解析・評価の効率化に貢献している。
○顧客や他部門の関係者に対し、計器の特長について的確にプレゼンテーションしている。
○設計の成果を迅速にとりまとめ、関係者と協議しながら可能な場合には特許出願等を行っている。
●必要な知識
1.複数のプラント・施設の設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識（1件以上は大型プロジェクトであることが望ましい） 2. プラントにおける計測・制御に関する詳細知識 ・計測の基礎 計測の仕組、計測法等 ・プロセス変量の計測 温度、圧力、液位、成分濃度、流量等 ・プロセス制御技術 制御方法、制御系の構成等 3. プラントの計装システム（実際の設計事例） ・DCS、PLC等 4. 計装工事に関する知識 5. 計装に係る知的財産権（特許動向等） 6. プロセス・スペック ・プロセス・フロー・ダイヤグラム ・物質収支・熱収支 ・主要機器のプロセス上の要求 |  |  | 7. 自社の設計システム ・CADシステム、シミュレータの活用技術等 8. 設計文書（エンジニアリング・ドキュメントの種類とフォーマット、作成方法） 9. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 10. 設計標準（詳細知識） ・安全・衛生・保安法規 ・環境法規 ・国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等） 11. 設計評価に関する知識 ・デザインレビュー、社内の設計評価プロセス 12. 学会や各種技術者の会合に関する知識
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設