【エンジニアリング業】

職種：設計　　職務：電気設備設計

【概要】

発電・受電機、配電システム、電動機、配電盤・制御機器など、プラント・施設の電気設備に関する設計を行う仕事。

【仕事の内容】

プラント・施設の稼動には電力が欠かせない。電気設備設計の仕事は、プラント・施設全体の負荷調査を行って負荷推定、最大電力量等を推定し、買電・自家発電容量、受電電圧・受電方式、工場内配電系統、配線、制御方式等の検討を行う。これに基づき、電気機器など必要な電気設備のスペックを定め、機器の選定を行ったり外部ベンダーに製造を発注したりする。

設計担当者には、電気工学に関する技術的専門知識に基づき、コスト・品質・納期を総合的に勘案しながら効率的に設計を進めることが求められる。また、プロジェクトの全体像やプラント全体のスペックを十分に理解したうえで、関係者と連携しながら作業を行うことも重要である。電気は取扱いを間違えると大きな事故につながりかねず、国内・海外を問わず様々な規制や法規が存在し、細心の注意をもって設計作業を進めることが重要である。

【求められる知識・経験】

- 電気設備設計の仕事を行うための学歴要件や必要最低経験年数はない。ただし、多くの場合、大学もしくは大学院または高等工業専門学校等において、電気工学の基礎を十分に身につけていることが前提となる。また、経験者採用の場合には、一定の実務経験（実績）が要求される。

- CADの普及により、ITツール（ハードウェア及びソフトウェア）を十分に使いこなすスキルが求められる。また、電気設備に関しては国内・海外を問わず様々な法令が存在するため、これを十分理解しておく必要がある。

- さらに、上司や同僚をはじめ、社内外の関係者と円滑に意思疎通しながら計画的に設計を進めていく能力や、設計目標の達成に向けて粘り強く取り組む姿勢も要求される。

【関連する資格・検定等】

- 技術士（電気・電子部門）〔社団法人 日本技術士会技術士試験センター〕

- 技能検定：電気製図（配電盤・制御盤製図作業（１級・２級・３級））

〔厚生労働省　中央職業能力開発協会〕

- 電気工事士（第１種・第２種）〔財団法人 電気技術者試験センター〕

- 電気主任技術者（第１種・第２種・第３種）〔財団法人 電気技術者試験センター〕

など

【労働省職業分類（小分類）との対応】

０３１　機械技術者　　０３４　電気技術者