## Ｓ０５２Ｌ１１
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０５２Ｌ１１
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 床の仕上げ
| 概 要 |  | 土間や均しコンクリート、階段モルタル、三和土（たたき）床などの床の仕上げに関し、各部位に合致した適正な作業をする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①床及び土間 コンクリート 直か仕上げ | ○職長の指示の基に、床コンクリート面の表面レイタンス、泥、ゴミを取り除き、清掃を入 念に行い水洗いしている
○仕上げ用の基準墨を先輩と一緒に、所定の水勾配かどうか教わりながら確認している
○コンクリート直か仕上の場合は、先輩作業者と一緒にコンクリート打設後、所定の高さ に荒均し、タンピング、定木ずりして平坦に敷均している
○先輩作業者に教わりながら、木鏝（こて）を用いて、作業を覚えている
②床、階段モル タル仕上げ | ○下地コンクリートの不陸部分を先輩作業者に教わりながら、表面に櫛目を引いている
○下地施工後しっかり養生された状況を先輩作業者から教わりながら、一緒に仕上げ作 業の補助手伝いをしている
○塗付け後の散水養生期間を守り、亀裂や剥離を生じさせないための注意事項を先輩 作業者から教わっている
③セルフレベリ ングによる 均し仕上げ | ○職長の指示に従い下地の状態・処理を確認後、打設スピードに合わせて（指示通り の）練混ぜをしている
○職長、先輩の指示通りにトンボを用いて打設を行い、打継ぎ部はタッピングにより、 新旧の材料を馴染ませるコツを教わっている
④三和土（たた き）床仕上げ | ○＜町場＞先輩作業者と一緒に山土（山砂利）に石灰等を混ぜて枠の中で均す作業を 手伝っている
●必要な知識
１．左官工事の規定、仕様書に関する知識 ・建築工事共通仕様書（15章左官工事）（公共建築協会） ・建築工事監理指針（15章左官工事）（公共建築協会） ・建築工事標準仕様書、同解説（JASS15左官工事） （公共建築協会） ・左官施工法（日本左官業組合連合会） ・左官工事施工要領書（作業標準書）の理解 ２．左官工事の施工技法、専門知識 ・下地材の表面処理方法（コンクリート、コンクリートブ ロック、ＡＬＣパネル、プレキャストパネル、鋼製金網 類、石膏ボード） ・左官塗りに適合する下地と塗り工法 ・仕上げ材の種類と特徴（セメントモルタル、ドロマ イトプラスター、石膏プラスター、漆喰塗り等） ・左官仕上げの不具合事例 ・目地張り、仕上げ系張りの点検方法 ・各塗り層の塗り厚、養生、乾燥期間の判断 ・鏝（こて）押さえ、塗り込みのタイミング及び程度 ・他の仕上げとの関連性 ・床仕上げ面積と作業スピードの関係 ・人員の配置と作業動線の関連知識 |  |  |  | ・仕上がり面の精度の点検方法 ・天候、施工条件による作業変更 （養生期間、塗り方の順序等）の知識 ３．下地塗りの作業知識 ・下地塗り材料の種類と特性 ・目地張り、仕上げ系張りの点検方法 ・各塗り層の塗り厚、養生、乾燥期間の判断 ・鏝（こて）押さえ、塗りこみのタイミング及び程度 ・他の仕上げとの関連性 ４．建築関連の知識 ・コンクリート下地劣化の構造 ・塗装の劣化原因 ・シーリングの劣化原因 ・建物診断方法（外観目視、打診他） ・補修・改修の工法（アンカーピンニング、Ｕカットシーリ ング、ピンネットセメントスラリー、パネルかぶせ等の 工法） ・エポキシ樹脂等使用材料の特徴 ・前工程（コンクリート工事、木工事等）の施工法 ・後工程（吹付工事、タイル工事等）の施工法 ・設計図及び仕様書の理解
施工管理
施工技能
共通