## 19S046L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０４６Ｌ１１
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 下地塗り
| 概 要 |  | 仕上げのための下地塗りを行う場合、職長等の作業責任者の管理の元に下地構造の精度や状態を点検し、壁、天井のほか庇、窓台、抱き回り等も含めて作業を遂行する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①下地材料の 点検、処理 | ○作業前の打合せを基に、職長や先輩の指示に従い、外壁、内壁、柱、開口部等作業 実施前に各部位及びその周辺清掃（クリーン化）している
○鋼製金網類（ラスシート、平ラス、ワイヤーラス及びフェルト）下地の作業手順を学び ながら、職長や先輩の指示に従い所定の留め方、張り方をしているかを下地点検し ている
○コンクリート下地の場合、現場工程、職長の指示に従って、Ｐコンのモルタル埋めを 行っている
○コンクリート下地の場合、現場工程、職長の指示に基づいて、防塵マスクや防塵めが ねを着用し、壁面のサンダー掛けを研削砥石資格者の立会い指導に従って学びなが ら実施している
○コンクリート面やコンクリートブロック面などにおける下地左官の仕上がり面を返り墨 から確認し、水糸などであたりを付けられるように職長や先輩から教わりながら作業 をしている
○墨出しの基本が仕上げの良し悪しを決定する要因であることを作業をしながら覚えて いる
②下地塗り | ○左官材塗り面のコンクリートの状態を確認して、職長の指示に従って適正な時期に接 着剤の塗布を行っている
○職長の指示に従い施工図に従った大きさ、位置に化粧目地を作っている
○下地塗り作業の基本について先輩等の手伝い（補助作業）を通して塗り方のコツを身 体で覚えようとしている
③庇、窓台、 抱き回り、 その他 （笠木、巾木） | ○下地施工後しっかり養生されているかどうかを職長、先輩の指導のもと確認し、状況 を報告をしている
○先輩作業者と一緒に見上げ面の仕上げは、庇・天井に雨水が廻らないよう箱定木 を作って水切り（おだれ）を設けている
○笠木の場合は、職長に教わりながら取り合いや埋め込み金物等を事前に確認し、所 定の水切りを作っている
○巾木の場合は、先輩作業者と一緒に出巾木、入り巾木、同一面巾木の各施工手順に 従い、墨出し、塗り厚調整、仕上げをしている
○設計図面に基づき、ちり、垂直、精度の点検を先輩作業者に教わりながら定木型板 やさし金等で実施している
●必要な知識
１．左官工事の規定、仕様書に関する知識 ・建築工事共通仕様書（15章左官工事）（公共 建築協会） ・建築工事監理指針（15章左官工事）（同上） ・建築工事標準仕様書、同解説（JASS15左官工事） （同上） ・左官施工法（日本左官業組合連合会） ・左官工事施工要領書（作業標準書）の理解 ２．左官工事の施工技法、専門知識 ・下地材の表面処理方法（コンクリート、コン クリートブロック、ＡＬＣパネル、プレキャスト パネル、鋼製金網類、石膏ボード） |  |  |  | ・左官塗りに適合する下地と塗り工法 ・仕上材の種類と特徴（セメントモルタル、ドロ マイトブラスター、石膏ブラスター、漆喰塗り など） ・左官仕上げの不具合事例 ３．下地塗りの作業知識 ・下地塗り材料の種類と特性 ・目地張り、仕上げ系張りの点検方法 ・各塗り層の塗り厚、養生、乾燥期間の判断 ・鏝（こて）押さえ、塗りこみのタイミング及び 程度 ・他の仕上げとの関連性
施工管理
施工技能
共通

## 19S047L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０４７Ｌ２２
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 下地塗り
| 概 要 |  | 仕上げのための下地塗りを行う場合、職長等の作業責任者の管理の元に下地構造の精度や状態を点検し、壁、天井のほか庇、窓台、抱き回り等も含めて作業を遂行する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①下地材料の 点検、処理 | ○作業前の打合せに従い、外壁、内壁、柱、開口部等作業実施前に各部位及びその周辺清 掃 （クリーン化）している
○下地精度を調べて雨漏りやタイルを貼った場合の浮き、剥れの影響がないかを確認し、不 具合があれば職長に報告している
○鋼製金網類（ラスシート、平ラス、ワイヤーラス及びフェルト）下地の作業手順を理解して、 所定の留め方、張り方をしているかを確認し、不具合があれば職長に報告している
○コンクリート下地の場合、現場工程に基づいてＰコンのモルタル埋めを行っている
○コンクリート下地の場合、現場工程を基に、研削砥石資格者の立会いで、防塵マスクや防 塵めがねを着用して壁面のサンダー掛けを行っている
○コンクリート面やコンクリートブロック面などにおける下地左官の仕上がり面を返り墨から 確認し水糸などであたりを付けている
○下地の表面状態が仕上げ厚に適しているかどうか（有害な不陸、目違いなど）を確認し た上で作業に取りかかっている
○コンクリート下地の場合、平滑面、打ち継ぎ面の処置（目荒らしをしているか、丸セパレー ターの穴や打継ぎにセメント防水処理をしているか等）をした上で、水洗い清掃し、次の作 業に取りかかっている
○墨出しの基本が仕上げの良し悪しを決定する要因であることを自覚して作業している
②下地塗り | ○左官材塗り面のコンクリートの状態を確認して、作業手順に則り適正な時期に接着剤の塗 布を行っている
○コンクリート下地の場合、作業手順に則り下地塗りを施し、横の櫛目を引いたり、目地を取 付けている
○施工図に従った大きさ、位置に化粧目地を作っている
○薄塗り仕上げにおいて、仕様書に記述された適合した材料の使用や作業手順を理解し、 求められる精度を確保した仕上げ塗り作業を行っている
○厚塗り仕上げにおいて、仕様書に記述された適合した材料や工程、養生期間などの作業 手順を理解し、求められる精度を確保した仕上げ塗り作業を行っている
○タイル下や塗装などの下地塗りの場合、仕様書に記述された適合した材料と塗り厚による 工程・養生期間を守り、求められる精度を確保した下地塗り作業をしている
○下地がコンクリート、木造いずれの場合でも壁との取合い、作業手順に従ってサッシのちり を確認し、所定の水勾配をつけて墨出し、塗り厚を決めている
③庇、窓台、 抱き回り、 その他 （笠木、巾木） | ○下地施工後しっかり養生された状況を確認・判断して作業手順に従って仕上げ作業をして いる
○作業手順に従って箱定木を作り壁に取り付け、塗り込み押え仕上げをしている
○＜町場＞作業手順に従って壁との取り合いには漏水防止のコーキング目地を入れ、取外 し後、コーキングを注入している
○作業手順に従って見上げ面の仕上げは、庇、天井に雨水が廻らないよう箱定木を作って 水切り（おだれ）を設けている
○笠木の場合は、取合いや埋込み金物等を事前に確認し、作業手順に従って水切りを作っ ている
○巾木の場合は、出巾木、入り巾木、同一面巾木の各施工手順に従い、墨出し、塗り厚調 整、仕上げをしている
○設計図面に基づき、ちり、垂直、精度の点検を定木型板やさし金等で実施している
●必要な知識
１．左官工事の規定、仕様書に関する知識 ・建築工事共通仕様書（15章左官工事）（公共建築協会） ・建築工事監理指針（15章左官工事）（同上） ・建築工事標準仕様書、同解説（JASS15左官工事）（同上） ・左官施工法（日本左官業組合連合会） ・左官工事施工要領書（作業標準書）の理解 ２．左官工事の施工技法、専門知識 ・下地材の表面処理方法（コンクリート、コンクリートブロック、 ＡＬＣパネル、プレキャストパネル、鋼製金網類、石膏ボード） |  |  |  | ・左官塗りに適合する下地と塗り工法 ・仕上材の種類と特徴（セメントモルタル、ドロマイトブラスター、 石膏ブラスター、漆喰塗りなど） ・左官仕上げの不具合事例 ３．下地塗りの作業知識 ・下地塗り材料の種類と特性 ・他の仕上げとの関連性 ・目地張り、仕上げ系張りの点検方法 ・各塗り層の塗り厚、養生、乾燥期間の判断 ・鏝（こて）押さえ、塗りこみのタイミング及び程度
施工管理
施工技能
共通

## 19S048L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０４８Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 下地塗り
| 概 要 |  | 仕上げのための下地塗りを行う場合、職長等の作業責任者の管理の元に下地構造の精度や状態を点検し、壁・天井のほか庇、窓台、抱き回り等も含めて作業を遂行する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①下地材料の 点検、処理 | ○下地精度を調べて雨漏りやタイルを張った場合の浮き、剥れの影響を予測して職長に 助言している
○鋼製金網類（ラスシート・平ラス・ワイヤーラス及びフェルト）下地施工をする場合、仕様 書に従い重ね継手、補強張り、カ骨等を入れているかどうかを確認しながら<作業の 手本を示している
○コンクリート下地の場合、現場工程に基づき、Ｐコンのモルタル埋め作業の手本を示し ている
○コンクリート下地の場合、現場工程、職長との打合せに従って、防塵マスクや防塵 めがねを着用して壁面のサンダー掛けを行い作業の手本を示している
○コンクリート面やコンクリートブロック面などにおける下地左官の仕上がり面を返り墨 から確認し、水糸などであたりを付け、塗り厚が均一になるように点検して、作業者 に手本を示している
○コンクリート面やコンクリートブロック面などにおける下地左官の仕上がり面を返り墨 から確認し、コーナー材を精度良く取付け良い作業の手本を示している
○下地の表面状態が仕上げ厚に適しているかどうか（有害な不陸、目違いなど）を確認 した上で、自ら作業に取りかかっている。また、不具合箇所がある場合、自ら修正手 直し作業の手本を示している
○コンクリート下地の場合、平滑面、打ち継ぎ面の処置（目荒らしをしているか、丸セパ レーターの穴や打継ぎにセメント防水処理をしているか等）をした上で、水洗い清掃し 次の作業に取りかかるように手本を示している
○墨出しの基本が仕上げの良し悪しを決定する要因であることを自ら作業の手本を 示して実施している
②下地塗り | ○左官材塗り面のコンクリートの状態を確認して、作業手順に則り、自ら判断して適正な 時期に接着剤の塗布を行っている
○コンクリート下地の場合、作業手順に則り下地塗りを施し、横の櫛目を引いたり、目地 を取付けている
○薄塗り仕上げにおいて、仕様書に記述された適合した材料の使用や作業手順を理解 し、求められる精度を確保した仕上げ塗り作業を行っている
○厚塗り仕上げにおいて、仕様書に記述された適合した材料や工程、養生期間などの 作業手順を理解し、求められる精度を確保した仕上げ塗り作業を行っている
○タイル下や塗装などの下地塗りの場合、仕様書に記述された適合した材料と塗り厚 による工程、養生期間を守り、求められる精度を確保した下地塗り作業の手本を 示している
○下地がコンクリート、木造いずれの場合でも壁との取合い、サッシのちりを確認して、 所定の水勾配をつけて墨出し、塗り厚を決め、作業者に手本を示しながら精度の高い 仕上げをしている
③庇、窓台、 抱き回り、 その他 （笠木、巾木） | ○下地施工後しっかり養生された状況を確認、判断して作業手順に従って仕上げ作業を している
○作業手順に従って箱定木を作り壁に取付け、塗込み押え仕上げをしている
○＜町場＞作業手順に従って壁との取り合いには漏水防止のコーキング目地を入れ 取外し後コーキングを注入している
○作業手順に従って見上げ面の仕上げは、庇、天井に雨水が廻らないよう箱定木を 作って水切り（おだれ）を設けている
○笠木の場合は、取合いや埋込み金物等を事前に確認し、作業手順に従って水切りを 作っている
○巾木の場合は、出巾木、入り巾木、同一面巾木の各施工手順に従い、墨出し、塗り 厚調整、仕上げをし、手本となる作業をしている
○設計図面に基づき、ちり、垂直、精度の点検を定木型板やさし金等で自ら手際よく 確認している
次頁に続く
●必要な知識
１．左官工事の規定、仕様書に関する知識 ・建築工事共通仕様書（15章左官工事）（公共建築協会） ・建築工事監理指針（15章左官工事）（公共建築協会） ・建築工事標準仕様書、同解説（JASS15左官工事） （公共建築協会） ・左官施工法（日本左官業組合連合会） ・左官工事施工要領書（作業標準書）の理解 ２．左官工事の施工技法、専門知識 ・下地材の表面処理方法（コンクリート、コンクリート ブロック、ＡＬＣパネル、プレキャストパネル、鋼製 金網類、石膏ボード） ・左官塗りに適合する下地と塗り工法 |  |  |  | ・仕上材の種類と特徴 （セメントモルタル、ドロマイトブラスター、石膏 ブラスター、漆喰塗りなど） ・左官仕上げの不具合事例 ３．下地塗りの作業知識 ・下地塗り材料の種類と特性 ・目地張り、仕上げ系張りの点検方法 ・各塗り層の塗り厚、養生、乾燥期間の判断 ・鏝（こて）押さえ、塗りこみのタイミング及び程度 ・他の仕上げとの関連性
施工管理
施工技能
共通