## 19S058L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０５８Ｌ１１
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 粗面仕上げ施工作業
| 概 要 |  | 粗面仕上げに関し、各施工方法に合致した適切な作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①リシン掻き 落とし仕上げ | ○職長の指導に基づき、下地の清掃を行い、下地に水を湿し、所定のシーラー塗り、 接着剤塗布を先輩技能者と一緒にしている
○職長や熟練技能者の指導のもと、下塗りの表面を水で湿している
○打合せに基づき、所定の調合（セメント、骨材、顔料など）を正しく軽量して均一な材 料調合をする作業補助を、職長や先輩の指示に従って行っている
②その他 | ○先輩作業者の指導の基に、ローラー仕上の場合は、所定の模様が形成できるように 塗厚を定めて均一に塗り付けている
○先輩作業者の指導の基に、合成樹脂材塗り仕上げの場合、所定の模様が形成出来 るように作業の手伝いをしている
●必要な知識
１．左官工事の規定、仕様書に関する知識 ・建築工事共通仕様書（15章左官工事） （公共建築協会） ・建築工事監理指針（15章左官工事） （公共建築協会） ・建築工事標準仕様書、同解説（JASS15左官工事） （公共建築協会） ・左官施工法（日本左官業組合連合会） ・左官工事施工要領書（作業標準書）の理解 |  |  |  | ２．左官工事の施工技法、専門知識 ・見本塗り、試験塗りの方法 ・左官塗りに適合する下地と塗り工法 ・仕上げ材の種類と特徴（セメントモルタル、 ドロマイトプラスター、石膏プラスター、漆喰 塗り等） ・左官仕上げの不具合事例 ・仕上げ見本と調合との確認 ・掻き落とし作業のポイント （均一性、色むら等の防止）知識 ・目地棒の除去と目地詰め方法
施工管理
施工技能
共通

## 19S059L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０５９Ｌ２２
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 粗面仕上げ施工作業
| 概 要 |  | 粗面仕上げに関し、各施工方法に合致した適切な作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①リシン掻き 落とし仕上げ | ○下塗り（セメントモルタル、櫛目引き）作業の状態を点検して、中塗り（セメントモルタ ル、目地割り、目地棒貼り付け）作業のタイミング(乾燥状態)を熟練技能者に連絡し ている
○下塗りの表面を水で湿した後、熟練技能者の助言に従い水引をみて、リシン材を塗 付け鏝（こて）でよく伏せ込んでいる。硬化後、ワイヤブラシ又は鏝（こて） ・掻き落と し工具で掻き落としている
○打合せに基づき、所定の調合（セメント、骨材、顔料など）を正しく計量して、均一な 材料調合をしている
②その他 | ○鏝（こて）及びローラー仕上の場合は、所定の模様が形成できるように塗厚を定め て均一に塗付けている
○合成樹脂材塗り仕上げの場合、所定の模様が形成出来るように作業している
●必要な知識
１．左官工事の規定、仕様書に関する知識 ・建築工事共通仕様書（15章左官工事） （公共建築協会） ・建築工事監理指針（15章左官工事） （公共建築協会） ・建築工事標準仕様書、同解説 （JASS15左官工事）（公共建築協会） ・左官施工法（日本左官業組合連合会） ・左官工事施工要領書（作業標準書）の理解 |  |  |  | ２．左官工事の施工技法、専門知識 ・見本塗り、試験塗りの方法 ・左官塗りに適合する下地と塗り工法 ・仕上げ材の種類と特徴（セメントモルタル、 ドロマイトプラスター、石膏プラスター、 漆喰塗り等） ・左官仕上げの不具合事例 ・仕上げ見本と調合との確認 ・掻き落とし作業のポイント （均一性、色むら等の防止）知識 ・目地棒の除去と目地詰め方法
施工管理
施工技能
共通

## 19S060L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０６０Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 粗面仕上げ施工作業
| 概 要 |  | 粗面仕上げに関し、各施工方法に合致した適切な作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①リシン掻き 落とし仕上げ | ○仕上げのとき塗継ぎの跡や筋が目立って汚くならないように、鏝（こて）を使って材料 の中の石の噛み合わせを利用して仕上げ面を均一に見映えよく塗っている
○下地の湿り具合を触って、見て判断して上塗りのタイミングをつかんでいる
○下塗り（セメントモルタル、櫛目引き）作業結果の状態を確認して、上塗り（リシン材伏 せ込み）作業のタイミング(乾燥状態)を自らの経験と知識に基づいて判断している
○下塗りの表面を水で湿した後、自らの判断と高度熟練技能者の助言に基づき、水引を みて上塗りのリシン材を、塗付け鏝（こて）でよく伏せ込んでいる。硬化後、ワイヤブラシ 又は鏝（こて）・掻き落とし工具で均一な粗面になるように掻き落としている
○セメント系リシンについて夏場のドライアウト、冬場の白華現象を防止するコツ（水回り 処理など）を身につけ、気候や温度等を確認し作業者に助言をしている
○仕上げ見本を見て所定の調合（セメント、骨材、顔料など）を正しく計量して均一な材 料調合をしているかどうかを自らの経験と知識で正しく判断している
②その他 | ○鏝（こて）及びローラー仕上の場合は、所定の模様が形成できるように塗厚を定めて 均一に塗付けている
○合成樹脂材塗り仕上げの場合、所定の模様が櫛引で形成できている
●必要な知識
１．左官工事の規定、仕様書に関する知識 ・建築工事共通仕様書（15章左官工事） （公共建築協会） ・建築工事監理指針（15章左官工事） （公共建築協会） ・建築工事標準仕様書、同解説 （JASS15左官工事）（公共建築協会） ・左官施工法（日本左官業組合連合会） ・左官工事施工要領書（作業標準書）の理解 |  |  |  | ２．左官工事の施工技法、専門知識 ・見本塗り、試験塗りの方法 ・左官塗りに適合する下地と塗り工法 ・仕上げ材の種類と特徴（セメントモルタル、 ドロマイトプラスター、石膏プラスター、 漆喰塗り等） ・左官仕上げの不具合事例 ・仕上げ見本と調合との確認 ・掻き落とし作業のポイント （均一性、色むら等の防止）知識 ・目地棒の除去と目地詰め方法
施工管理
施工技能
共通