## 19S067L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０６７Ｌ２２
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 日本建築の伝統左官施工
| 概 要 |  | 日本古来の伝統左官技法（土物壁、大津壁、土蔵など木舞下地に土壁のもの）の知識を持って、歴史的建築（文化財等含む）を再現できる卓越した技能及びこれらを次世代に継承しようとする姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①木舞掻き | ○＜町場＞作業手順に則り、割り竹、丸竹を用いて壁圧（重さに耐える）に応じた組み 方をしている
○＜町場＞木舞下地は、職長の指示を仰ぎながら割り竹、丸竹を用いて壁圧（重さに 耐える）に応じた組み方をしている
○＜町場＞木舞下地は、並物、中物、上物等の掻き方の区別により、縄等で一定間隔 にしっかり固定している
②土壁施工 | ○＜町場＞日本壁（木舞下地に土壁）は、ひげこ、のれん、しゅろ毛、パーム類の材質 検査を行い、バラつきに注意している
○＜町場＞職長の指示を基に、荒壁塗り、裏壁塗り、貫伏せ塗り、むら直し塗り、中塗 り、上塗り等を各々の塗り方に従って、熟練卓越技能者を手伝いながら作業している
○＜町場＞各塗り方について、職長の指示を基に、亀裂防止を念頭に乾燥期間、鏝 （こて）の押え（こすり塗り等）や均し方法を学びながら仕上げしている
③伝統左官 仕上げ施工 | ○＜町場＞木舞下地土壁、防火塗籠壁（土蔵塗、ナマコ壁）、土塀、漆喰（彫刻）、蛇腹 引き及び石膏彫刻いずれかの手伝い経験をしており、設計図面に基づいて建築家や 顧客（設計事務所、元請、発注者）との施工打合せ内容を理解している
○＜町場＞木舞下地土壁、防火塗籠壁（土蔵塗、ナマコ壁）、土塀、漆喰（彫刻）、蛇腹 引き及び石膏彫刻の技法のいずれかの材料調合、下地施工、仕上げ塗りを学びなが ら作業をしている
●必要な知識
１．左官工事の規定、仕様書に関する知識 ・建築工事共通仕様書（15章左官工事）（公共建築協会） ・建築工事監理指針（15章左官工事）（公共建築協会） ・建築工事標準仕様書、同解説（JASS15左官工事） （公共建築協会） ・左官施工法（日本左官業組合連合会） ２．左官工事の施工技法、専門知識 ・見本塗り・試験塗りの方法 ・左官塗りに適合する下地と塗り工法 ・磨きの方法 ・錆（さび）の出し方 ・防火塗籠塗りのつくり方 ・歴史的日本建築の造形 ・木舞下地土壁の意匠 ・漆喰彫刻等の装飾的表現力 ・ナマコ壁、胴蛇腹、大津磨き、洗い出しの伝統左官 技能の粋 |  |  |  | ３．木舞下地種類の知識 ・木舞下地の構成とその部材の役割 ・木舞下地の種類（並木舞、縦四ツ木舞、両四ツ木舞、 丸竹木舞等） ・木舞下地種類を適用左官仕上げに関する相性（例： すだれ木舞は狭い壁、真壁木舞は数奇屋造り等） ４．木舞下地作業の知識 ・竹の割り方について ・木舞のかき工具 ・間渡し竹について ・かき縄について ・木舞かき施工と作業方法 ５．土物壁との関連知識 ・木舞下地の点検方法 ・荒壁塗り、中塗り、上塗り等の塗り材料 （漆喰材料、大津壁材料等）の理解
施工管理
施工技能
共通

## 19S068L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０６８Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 日本建築の伝統左官施工
| 概 要 |  | 日本古来の伝統左官技法（土物壁、大津壁、土蔵など木舞下地に土壁のもの）の知識を持って、歴史的建築（文化財等含む）を再現できる卓越した技能及びこれらを次世代に継承しようとする姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①木舞掻き | ○＜町場＞作業手順に則り、割り竹、丸竹を用いて壁圧（重さに耐える）に応じた手本と なる組み方をしている
○＜町場＞木舞下地は、割り竹、丸竹を用いて壁圧（重さに耐える）に応じた組み方をし ている
○＜町場＞木舞下地は、並物、中物、上物等の掻き方の区別により、縄等で一定間隔 にしっかり固定して精度の高い作業を実施している
②土壁施工 | ○＜町場＞日本壁（木舞下地に土壁）は、ひげこ、のれん、しゅろ毛、パーム類の材質 検査を行い、バラつきに注意している
○＜町場＞荒壁塗り、裏壁塗り、貫伏せ塗り、むら直し塗り、中塗り、上塗り等を各々の 塗り方に従って、強度、付着力、平滑性を確認しながら作業している
○＜町場＞各塗り方について、亀裂防止を念頭に乾燥期間、鏝（こて）の押え（こすり塗 り等）や均し方法を駆使して仕上げしている
③伝統左官 仕上げ施工 | ○＜町場＞木舞下地土壁、防火塗籠壁（土蔵塗、ナマコ壁）、土塀、漆喰（彫刻）、蛇腹 引き及び石膏彫刻いずれかの技術を経験しており、設計図面に基づいて建築家や顧 客 （設計事務所、元請、発注者）との施工打合せに同席している
○＜町場＞木舞下地土壁、防火塗籠壁（土蔵塗、ナマコ壁）、土塀、漆喰（彫刻）、蛇腹 引き及び石膏彫刻の技法のいずれかの材料調合、下地施工、仕上げ塗りの作業をし ている
○砂リシン壁等のリシン掻き落しの場合、下塗りの表面を水で湿した後、自らの判断によ り水引をみて上塗りのリシン材を塗り付け鏝（こて）でよく伏せ込んでいる。卓越技能者 の手本を見ながら、硬化後、ワイヤブラシまたは鏝（こて）・及び掻き落し工具で均一な 粗面になるように掻き落としている
○大津磨き壁の場合、魅力的な光沢や壁肌を醸し出すための材料選定や調合、さらに 練り方、塗り方、乾き具合等の見極め、磨き方を卓越技能者の基で作業 しながら、 部分的に身につけている
●必要な知識
１．左官工事の規定、仕様書に関する知識 ・建築工事共通仕様書（15章左官工事）（公共建築協会） ・建築工事監理指針（15章左官工事）（公共建築協会） ・建築工事標準仕様書、同解説（JASS15左官工事） （公共建築協会） ・左官施工法（日本左官業組合連合会） ２．左官工事の施工技法、専門知識 ・見本塗り・試験塗りの方法 ・左官塗りに適合する下地と塗り工法 ・磨きの方法 ・錆（さび）の出し方 ・防火塗籠塗りのつくり方 ・歴史的日本建築の造形 ・木舞下地土壁の意匠 ・漆喰彫刻等の装飾的表現力 ・ナマコ壁、胴蛇腹、大津磨き、洗い出しの伝統左官 技能の粋 |  |  |  | ３．木舞下地種類の知識 ・木舞下地の構成とその部材の役割 ・木舞下地の種類（並木舞、縦四ツ木舞、両四ツ木舞、 丸竹木舞等） ・木舞下地種類を適用左官仕上げに関する相性（例： すだれ木舞は狭い壁、真壁木舞は数奇屋造り等） ４．木舞下地作業の知識 ・竹の割り方について ・木舞のかき工具 ・間渡し竹について ・かき縄について ・木舞かき施工と作業方法 ５．土物壁との関連知識 ・木舞下地の点検方法 ・荒壁塗り、中塗り、上塗り等の塗り材料 （漆喰材料、大津壁材料等）の理解
施工管理
施工技能
共通

## 19S069L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０６９Ｌ４４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 日本建築の伝統左官施工
| 概 要 |  | 日本古来の伝統左官技法（土物壁、大津壁、土蔵など木舞下地に土壁のもの）の知識を持って、歴史的建築（文化財等含む）を再現できる卓越した技能及びこれらを次世代に継承しようとする姿勢
能力細目 | 職務遂行のための基準
①木舞掻き | ○＜町場＞作業手順に則り、割り竹、丸竹を用いて壁圧（重さに耐える）に応じた手本と なる組み方をしている
○＜町場＞木舞下地は、割り竹、丸竹を用いて壁圧（重さに耐える）に応じた組み方をし ている
○＜町場＞木舞下地は、並物、中物、上物等の掻き方の区別により、縄等で一定間隔 にしっかり固定して精度の高い作業を実施している
②土壁施工 | ○＜町場＞日本壁（木舞下地に土壁）は、ひげこ、暖簾、しゅろ毛、パーム類の材質検査 を行い、バラつきに注意している
○＜町場＞荒壁塗り、裏壁塗り、貫伏せ塗り、むら直し塗り、中塗り、上塗り等を各々の 塗り方に従い、強度、付着力、平滑性を確認しながら作業するように指示して、塗りの 仕上がり後必要に応じて検証している
○＜町場＞各塗り方について亀裂防止を念頭に乾燥期間、鏝（こて）の押え（こすり塗り など）や均し方法を駆使して仕上げるように指示している
③伝統左官 仕上げ施工 | ○＜町場＞木舞下地土壁、防火塗籠壁（土蔵塗、ナマコ壁）、土塀、漆喰（彫刻）、蛇腹 引き及び石膏彫刻いずれかの技術を経験しており、設計図面に基づいて建築家や顧 客（設計事務所、元請、発注者）と施工打合せを行って、施工者の立場から施工技術 的な意見を述べている
○砂リシン壁等のリシン掻き落しの場合、下塗りの表面を水で湿した後、自らの判断によ り水引をみて上塗りのリシン材を塗り付け鏝（こて）でよく伏せ込んでいる。設計意匠を 理解して仕上げ見本と食違いないように細かな仕上げを確認しながら硬化後、ワイヤ ブラシ又は鏝（こて）及び掻き落とし工具で均一な粗面になるよう見事に（正確に）掻き 落としている
○大津磨き壁の場合、魅力的な光沢や壁肌を醸し出すための材料を的確に選び、意匠 に合わせた調合をしている
○大津磨き壁の仕上げ工程に入った場合、引土塗り、もどし作業、磨き作業、もやとり等 の極細かな技法を駆使してそのコツを後輩達にやってみせている
○＜町場＞木舞下地土壁、防火塗籠壁（土蔵塗・ナマコ壁）、土塀、漆喰（彫刻）、蛇腹 引き及び石膏彫刻の技法のいずれかの材料調合、下地施工、仕上げ塗りを建築家や 顧客（設計事務所、元請、発注者）から任されており、任された作業に関しては磨きや 錆などの特殊表現を意匠に合わせて徹底して行っている
○歴史的建物の人造石洗出しの場合、目地棒の張り方、あまこすり、上塗り材塗り付け、 伏込みの作業要領を体得し、種石がきれいに浮き出るように手本を示している。表面 ムラがなく、見事な色合いを醸し出し、高度な左官技術を設計意匠にマッチした形で 表現している
次頁に続く
④伝統左官 文化の伝承 | ○土、砂、藁、石灰他の様々な材料を水と糊を按配しながら日本風土に合致した、そ の場、意匠にふさわしい壁をつくることに大きな情熱を持っている
○文化財の修復や土蔵工事等において伝統左官施工を実施する場合、これらの伝統左 官未経験の職人たちに、やって見せてその技法を伝えることにやり甲斐を感じている
○荒壁から仕上げまで塗る材料（土、砂、藁、糊、漆喰など）の色、特性、混ぜ方、地域 性等を自ら資料収集・研究し、相談されれば自らの経験から専門的に説明している
○「寝かす」「錆」「追っ掛け」など伝統左官に付随する表現をやって見せ、これらの言葉 の意味を職人たちにやらせて体得させている
○伝統左官技法で使用する鏝（こて）の扱い方、仕上げデザイン（模様）の表わし方等を 現場や専門学校等で実演し、建築に関心ある人々へ左官の素晴らしさを伝えている
●必要な知識
１．左官工事の規定、仕様書に関する知識 ・建築工事共通仕様書（15章左官工事）（公共建築協会） ・建築工事監理指針（15章左官工事）（同上） ・建築工事標準仕様書、同解説（JASS15左官工事）（同上） ・左官施工法（日本左官業組合連合会） ２．左官工事の施工技法、専門知識 ・見本塗り・試験塗りの方法 ・錆（さび）の出し方 ・左官塗りに適合する下地と塗り工法 ・磨きの方法 ・防火塗籠塗りのつくり方 ・歴史的日本建築の造形 ・木舞下地土壁の意匠 ・漆喰（彫刻）等の装飾的表現力 ・ナマコ壁、胴蛇腹、大津磨き、洗い出しの伝統左官技能 の粋 |  |  |  | ３．木舞下地種類の知識 ・木舞下地の構成とその部材の役割 ・木舞下地の種類（並木舞、縦四ツ木舞、両四ツ木舞、 丸竹木舞等） ・木舞下地種類を適用左官仕上げに関する相性 （例：すだれ木舞は狭い壁、真壁木舞は数奇屋造り等） ４．木舞下地作業の知識 ・竹の割り方について ・木舞のかき工具 ・間渡し竹について ・かき縄について ・木舞かき施工と作業方法 ５．土物壁との関連知識 ・荒壁塗り、中塗り、上塗り等の塗り材料（漆喰材料、 大津壁材料等）の理解 ・木舞下地の点検方法
施工管理
施工技能
共通