## 31S102L11
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 31S102L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 電気部品測定・検査
| 概 要 | 各種測定機器を用いて、電気部品の測定・検査を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①検査項目・検査内容の確認 | ○各種測定機器の調整を適切に行っている。
○電気回路・電子回路についての基本や電気記号、電気配線図の見方を理解している。
○電流・電圧計やオシロスコープ等の測定器及び測定用補助具の使用法を習得している。
○検査すべき項目や検査のポイント、合否基準等について曖昧な点がある場合には、そのまま作業を進めることなく上司や先輩に相談し、解決を図っている。
②電気部品検査の実施 | ○電子計測機を用いて、電子部品または製品の電圧・電流、周波数・波長、抵抗・インピーダンス、半導体素子特性、増幅回路特性等を正確に測定している。
○目視、拡大鏡、自動外観検査装置等を用いて、簡単な外観検査を行っている。
○安全手順を常に遵守して計測を行っている。
○測定機器の精度測定を定期的に実施している。
○安全装置、有害物測定装置、保護具の使用方法を確認し、事故時における応急措置を習得している。
③不合格品の処置と検査結果の報告 | ○検査結果に基づき、良品・不良部品の判断を適切に行っている。
○測定機器のメンテナンスを定期的に行っている。
○電気部品検査の履歴を作成し、機器及び製品ごとの故障傾向をまとめている。
○受入検査票など所定の書類に検査結果を正しく記入し、ルールに則って保管・提出している。
○検査業務に関し、満足できた点、不足していた点等に関する自己評価を行い、今後改善すべき点は整理し、上司や先輩に対して積極的に意見具申している。
○計測結果を定められたフォーマットに沿って適正に取りまとめている。
●必要な知識
1. 測定法に関する詳細知識 ・計測用語、測定機器・測定用補助具の種類、 構造、用途及び保守 2. 検査法 ・測定機器の精度検査の方法（詳細知識） ・部品の検査の方法とその処置（詳細知識） ・工作機械の静的精度検査の方法 ・非破壊検査・JISに定める検査の種類及び方法 3. 品質管理 ・品質管理の考え方、品質管理用語、品質管理及び 品質保証に関する日本工業規格 4. 電子部品・機器の種類、性質及び用途 ・電子機器の種類及び用途 5. 電気・電子工学の基礎 ・電気及び磁気の作用 ・電子回路、電気回路 |  |  | 6. 電気・電子計測計器の使用法 ・電流計、電圧計、電位差計、検流計、周波数計、オシロスコープ等 7. 電気製図 ・電気記号、電気線図の見方 8. 安全衛生に関する詳細な知識 9. 会社（工場・部課等）の定める検査の実施手順 ・検査項目 ・合否判定基準 ・不合格品の処置方法（ルール）等
技能系
共 通
オペレーター
メーカー
企画・開発
生産技術
加工
組立・調整
検査
修理
品質保証

## 31S103L22
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 31S103L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 電気部品測定・検査
| 概 要 | 各種測定機器を用いて、電気部品の測定・検査を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①検査項目・検査内容の確認 | ○各種測定機器の調整及び電気部品検査の段取り準備を的確に行っている。
○電気・電子測定に関する作業時間の見積りを適切に行っている。
○後輩に対し、検査項目、検査基準等に関する指導や助言を的確に行っている。
○オシロスコープなど一般的な測定機器及び測定用補助具の使用法を完全にマスターしている。
②電気部品検査の実施 | ○電子計測器を用いて、電気・電子部品の電圧・電流、周波数・波長、抵抗・インピーダンス、半導体素子特性、増幅回路特性等を迅速かつ正確に測定している。
○ 目視、拡大鏡、自動外観検査装置等を用いて、高度な外観検査を行っている。
○安全装置、有害物測定装置、保護具の使用方法を確認し、事故時には的確な応急措置をとっている。
○検査現場の５Ｓとレイアウト等の工夫により、測定作業の効率化と正味時間の短縮化を推進している。
③不合格品の処置と検査結果の報告 | ○検査結果に基づき、不良部品についてはその種類及び程度に応じた是正方法を適切に選択している。
○測定機器のメンテナンスを定期的に行い、常に機器を最良の状態に保っている。
○管理図やQC７つ道具等の品質管理手法等を用いて、電気部品検査結果の評価を適切に行っている。
○段取り時間、手待ち時間、検査時間等の中からムダ時間を発見し、作業分析を行い、その原因を解析している。
○電気部品検査を実施する中で問題が発生した場合には速やかな応急処置をとるとともに、原因究明とその対策を検討している。
○担当業務に関する問題点や改善点をまとめて上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
●必要な知識
1. 測定法に関する詳細知識 ・計測用語、測定機器・測定用補助具の種類、 構造、用途及び保守 2. 検査法 ・測定機器の精度検査の方法（詳細知識） ・部品の検査の方法とその処置（詳細知識） ・工作機械の静的精度検査の方法 ・非破壊検査・JISに定める検査の種類及び方法 3. 品質管理 ・品質管理の考え方、品質管理用語、品質管理及び 品質保証に関する日本工業規格 4. 電子部品・機器の種類、性質及び用途 ・電子機器の種類及び用途 5. 電気・電子工学の基礎 ・電気及び磁気の作用 ・電子回路、電気回路 |  |  | 6. 電気・電子計測計器の使用法 ・電流計、電圧計、電位差計、検流計、周波数計、オシロスコープ等 7. 電気製図 ・電気記号、電気線図の見方 8. 安全衛生に関する詳細な知識 9. 会社（工場・部課等）の定める検査の実施手順 ・検査項目 ・合否判定基準 ・不合格品の処置方法（ルール）等
共 通
オペレーター
メーカー
企画・開発
生産技術
加工
組立・調整
検査
修理
品質保証