## 34S049L11
ユニット番号 34S049L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 電気系統保全
| 概 要 | プレス機械や２次加工用機械等の電気系統の検査、診断、修理、予防等を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①電気系統保全の理解と段取り | ○機械の電気部分の点検に関し、次に掲げる作業を遂行している。 ①電動機の点検 ②電線の点検 ③はんだ付け部の点検 ④圧着接続部の点検 ⑤遮断機の点検 ⑥電磁開閉器の点検 ⑦検出スイッチの点検 ⑧計装機器の点検 ⑨NC装置の点検 ⑩冷却装置の点検 ⑪電源の点検 ⑫制御機器の点検
○機械の電気部分に生ずる次の欠陥等の兆候を発見している。 ①短絡 ②断線 ③地絡 ④接触不良 ⑤絶縁不良 ⑥過熱 ⑦異音 ⑧発煙 ⑨異臭 ⑩焼付き ⑪溶断 ⑫漏電 ⑬振動
○ 設備管理のライフサイクル、故障メカニズム等を考慮しながら、日常の保全計画を作成している。
②電気系統保全の実施 | ○次に掲げる電気及び電子計測器を用いて計測作業を行っている。 ① 電圧計 ②電流計 ③電位差計 ④電力計 ⑤回路計 ⑥オシログラフ ⑦ブラウン管オシロスコープ ⑧絶縁計 ⑨高調波計
○機械の電気部分に生ずる異常時における対応措置に関し、次に掲げる作業を遂行している。 ①異常の原因の発見 ②修理部品の選定及び異常箇所の復旧 ③保全作業時に必要な工具、測定器の選定及び使用 ④不良箇所研究時及び修理完了後の機能及びシーケンスの動作のチェック ⑤電気回路の改善 ⑥電気、エア、油圧ロボットに関する安全性の確認 ⑦再発防止の対策
○予防保全・改良保全・事後保全等の保全の種類と目的を理解し、優先度・重要度に沿った機械の電気部分に関する保全活動を実施している。
③電気系統保全の終了と評価 | ○機械の電気系統保全履歴を作成し、機械毎の故障傾向の解析方法をまとめている。
○品質管理手法等を用いて保全内容の検証及び評価を適切に実施している。
○電気系統保全作業の実績に対する妥当性・経済性を測定し、上司や関係者からの意見やフィードバックを参考に必要な見直しを行っている。
●必要な知識
1. 機械一般 ・機械の種類、構造、機能及び用途 2. 電気一般 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 3. 機械保全法一般－機械保全計画 ・機械の修理及び改良等 4. 材料一般 ・金属材料の種類、性質及び用途 ・金属材料の熱処理 5. 安全衛生 ・安全衛生に関する詳細な知識 6. 環境保全、生産管理に関する知識 ・環境保全（ISO14000等） ・設備、部品のライフサイクル・コスト ・TPM |  |  | 7. 電気系保全法に関する知識 ・電気機器、電子機器 ・電気及び磁気の作用 ・電子とその作用 ・電気回路、電子回路 ・機械の電気部分の点検 ・機械の電気部分に生ずる欠陥の種類、原因及び発見方 法、異常時の対応措置 ・配線・結線、試験方法 ・半導体材料、導電材料、抵抗材料、磁気材料及び絶縁 材料の種類、性質及び用途 ・機械の主要構成要素の種類、形状及び用途油圧及び空 気圧の基礎理論 ・日本工業規格に定める図示法、材料記号、電気用図記 号、シーケンス制御用展開接続図
技術系
共 通
金型設計
開発・設計
生産技術
レベル１
スタッフ
レベル２
シニア・スタッフ
レベル３
製造技能者
スペシャリスト
レベル４
製造技能者
マネジャー
ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ

## 34S050L24
ユニット番号 34S050L24
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 電気系統保全
| 概 要 | プレス機械や２次加工用機械等の電気系統の検査、診断、修理、予防等を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①電気系統保全の理解と段取り | ○電動機、電線、はんだ付け部、圧着接続部、遮断機、電磁開閉器、検出スイッチ、計装機器など、機械の電気部分に関する点検を適切に行っている。
○短絡、断線、地絡、接触不良、絶縁不良、過熱、異音、発煙、異臭、焼付き、溶断、漏電、振動、高調波など、機械の電気部分に生ずる欠陥に関する兆候を確実に発見している。
○電気系統保全に関する担当業務について、社内外の関係者との報・連・相を通じて、現状の課題や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
②電気系統保全の実施 | ○機械等の電気部分に生ずる異常時には、修理部品の選定及び異常箇所の復旧、不良箇所研究時及び修理完了後の機能及びシーケンスの動作チェック等を実施することで、再発防止の対策を打っている。
○機械等の電気部分に異常が生じた場合、配線方式に応じた接続・分岐作業、電気部分の使用限界、点検表及び点検計画の修正の必要性等の判定を実施している。
○半導体材料、導電材料、磁気材料等の種類・性質や用途に応じた保全方法を理解したうえで電気系統の保全を実施している。
○設備検査と設備修理、日常検査とシャットダウン保全、事後保全と予防保全を理解したうえで、経済性を加味した設備保全活動を遂行している。
③電気系統保全の終了と評価 | ○電気系統保全作業の実施状況を把握し、計画と実績の比較を行ったうえで、問題があった場合は応急処置を速やかに取るとともに、原因究明とその対策を検討している。
○担当業務に関する問題点や改善点をまとめて上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
○事後修理を実施する際は、生産減損失、納期遅れ、工程管理上の混乱等の関係者への影響を考慮しながら対策を講じている。
●必要な知識
1. 機械一般 ・機械の種類、構造、機能及び用途 2. 電気一般 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 3. 機械保全法一般－機械保全計画 ・機械の修理及び改良等 4. 材料一般 ・金属材料の種類、性質及び用途 ・金属材料の熱処理 5. 安全衛生 ・安全衛生に関する詳細な知識 6. 環境保全、生産管理に関する知識 ・環境保全（ISO14000等） ・設備、部品のライフサイクル・コスト ・TPM |  |  | 7. 電気系保全法に関する知識 ・電気機器、電子機器 ・電気及び磁気の作用 ・電子とその作用 ・電気回路、電子回路 ・機械の電気部分の点検 ・機械の電気部分に生ずる欠陥の種類、原因及び発見方 法、異常時の対応措置 ・配線・結線、試験方法 ・半導体材料、導電材料、抵抗材料、磁気材料及び絶縁 材料の種類、性質及び用途 ・機械の主要構成要素の種類、形状及び用途油圧及び空 気圧の基礎理論 ・日本工業規格に定める図示法、材料記号、電気用図記 号、シーケンス制御用展開接続図
技術系
共 通
金型設計
開発・設計
生産技術
レベル１
スタッフ
レベル２
シニア・スタッフ
レベル３
製造技能者
スペシャリスト
レベル４
製造技能者
マネジャー
ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ

## 34S051L33
ユニット番号 34S051L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 電気系統保全
| 概 要 | プレス機械や２次加工用機械等の電気系統の検査、診断、修理、予防等を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①電気系統保全の理解と段取り | ○自社の中長期的な方針・戦略に沿った電気系統保全の目標やアクションプランを策定している。
○設備点検計画を織り込みながら、工場全体の電気系統保全の中長期プランを立てている。
○社内外のニーズへ対応できる工場にすべく最先端の電気系統技術の知識を獲得し、社内外関係者に発信している。
②電気系統保全の実施 | ○全ての工程における電気系統の危険・有害要因の洗い出し、災害のおそれのある箇所の特定を行っている。
○電気系統の様々なリスクを見つけ出し、重大性、発生の可能性、危険に近づく頻度により、リスクレベルを評価し、優先度の高いものから順に対策を検討している。
○電気系統保全に必要な、材料、加工品、製品等の現品管理を管理している。
③電気系統保全の終了と評価 | ○予想される電気系統を原因とする災害の優先度の高いものから順に対策を講じていくリスクアセスメントにおいて、定期的な見直しと評価を行っている。
○工場全体の電気系統設備の点検及びその対策を実施している。
○担当部門と連携して、電気系統保全の、生産ラインや他部門に関連する業務フロー全体に関する課題解決の具体的なアクションを実行している。
●必要な知識
1. 機械一般 ・機械の種類、構造、機能及び用途 2. 電気一般 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 3. 機械保全法一般－機械保全計画 ・機械の修理及び改良等 4. 材料一般 ・金属材料の種類、性質及び用途 ・金属材料の熱処理 5. 安全衛生 ・安全衛生に関する詳細な知識 6. 環境保全、生産管理に関する知識 ・環境保全（ISO14000等） ・設備、部品のライフサイクル・コスト ・TPM |  |  | 7. 電気系保全法に関する知識 ・電気機器、電子機器 ・電気及び磁気の作用 ・電子とその作用 ・電気回路、電子回路 ・機械の電気部分の点検 ・機械の電気部分に生ずる欠陥の種類、原因及び発見方 法、異常時の対応措置 ・配線・結線、試験方法 ・半導体材料、導電材料、抵抗材料、磁気材料及び絶縁 材料の種類、性質及び用途 ・機械の主要構成要素の種類、形状及び用途油圧及び空 気圧の基礎理論 ・日本工業規格に定める図示法、材料記号、電気用図記 号、シーケンス制御用展開接続図
技術系
共 通
金型設計
開発・設計
生産技術
レベル１
スタッフ
レベル２
シニア・スタッフ
レベル３
製造技能者
スペシャリスト
レベル４
製造技能者
マネジャー
ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ

## 34S052L44
ユニット番号 34S052L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 電気系統保全
| 概 要 | プレス機械や２次加工用機械等の電気系統の検査、診断、修理、予防等を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①電気系統保全の理解と段取り | ○自社の中長期的な方針・戦略に沿った電気系統保全の目標やアクションプランを策定している。
○設備点検計画を織り込みながら、工場全体の電気系統保全の中長期プランの方向付けを行っている。
○電気系統保全に関する担当業務について、社内外の関係者との報・連・相を通じて、現状の課題や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
②電気系統保全の実施 | ○社内安全推進組織において、全ての工程における電気系統の危険・有害要因の洗い出し、災害のおそれのある箇所の特定を行っている。
○電気系統の様々なリスクを見つけ出し、重大性、発生の可能性、危険に近づく頻度により、リスクレベルを評価し、優先度の高いものから順に対策を講じている。
○電気系統保全に必要な、材料、加工品、製品等の現品管理を監査している。
③電気系統保全の終了と評価 | ○予想される電気系統を原因とする災害の優先度の高いものから順に対策を講じていくリスクアセスメントにおける、環境変化や経営的視点の下の定期的な見直しと評価を行っている。
○工場全体の電気系統設備の点検及びその対策を指揮している。
○担当部門と連携して、電気系統保全の、生産ラインや他部門に関連する業務フロー全体に関する課題解決の具体的なアクションを指揮している。
●必要な知識
1. 機械一般 ・機械の種類、構造、機能及び用途 2. 電気一般 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 3. 機械保全法一般－機械保全計画 ・機械の修理及び改良等 4. 材料一般 ・金属材料の種類、性質及び用途 ・金属材料の熱処理 5. 安全衛生 ・安全衛生に関する詳細な知識 6. 環境保全、生産管理に関する知識 ・環境保全（ISO14000等） ・設備、部品のライフサイクル・コスト ・TPM |  |  | 7. 電気系保全法に関する知識 ・電気機器、電子機器 ・電気及び磁気の作用 ・電子とその作用 ・電気回路、電子回路 ・機械の電気部分の点検 ・機械の電気部分に生ずる欠陥の種類、原因及び発見方 法、異常時の対応措置 ・配線・結線、試験方法 ・半導体材料、導電材料、抵抗材料、磁気材料及び絶縁 材料の種類、性質及び用途 ・機械の主要構成要素の種類、形状及び用途油圧及び空 気圧の基礎理論 ・日本工業規格に定める図示法、材料記号、電気用図記 号、シーケンス制御用展開接続図
技術系
共 通
金型設計
開発・設計
生産技術
レベル１
スタッフ
レベル２
シニア・スタッフ
レベル３
製造技能者
スペシャリスト
レベル４
製造技能者
マネジャー
ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ