## 37S096L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S096L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | ＳＥ作業
| 概要 |  | 作業内容を理解し、作業箇所で現場条件に見合ったネットワークのセットアップ・調整等のソフト技術を発揮する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①ネットワークシステムの検証 | ○職長（班長）や経験者のＳＥ作業に立会って作業の流れを理解しようとしている
○構築された情報通信配線、ネットワークの特性や目的を理解している
○光ファイバや無線ＬＡＮの特性、構造、仕様を理解している
○無線ＬＡＮ配線施工の特徴を理解している
○施工上確認が必要な測定試験項目を理解している
○簡単な測定試験を自ら行っている
②ネットワークシステムの保守・運用 | ○電気通信の原理・性質を大枠で理解しており、システムの設計・保守・運用時は作業指示により実施している
○ＬＡＮの構成技術・設計項目を大枠で理解している
○ネットワークの形態・回線について理解しており、作業指示に従ったシステム設計をして出来上がりを確認してもらっている
○情報ネットワークの最新の動向を調査している
○家電情報・ホームセキュリティ等の最新の状況を作業指示のもと調査している
○施工作業の目的を理解し、作業指示のもとシステムの保守・運用をしている
○作業指示に基づき、構内・宅内のシステム図を作成している
○工事班単位での工程表を作成している
○戸建や集合住宅等の宅内施工向けシステムの保守・運用を作業指示のもと実施している
○小規模ＬＡＮ・ＳＯＨＯネットワークの構築及びそれに付随するブロードバンドルータの設定、インターネット接続設定をしている
○作業指示のもと宅内施工での無線アクセスポイントの設置・確認をしている
●必要な知識
１．ソフトウエアに関する知識 ・ネットワーク、データベースに関わる知識 ・Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｌｉｎｕｘ、ＵＮＩＸ等基本ソフト（ＯＳ）に関わる知識 ・Ｊａｖａ、ＮＥＴ、ＰＨＰ、Ｃ言語等のプログラミング言語に関する 知識 ・ＬＡＮ、ＷＡＮ等のネットワーク環境に関する知識 ・個人情報保護、コンピュータウイルス等のセキュリティに関する 知識 ２．ハードウエアに関する知識 ・符号化、符号形式、交換方式、伝送方式、伝送制御、同期方 式、通信速度等の情報通信ネットワーク原理に関わる知識 ・光、ｘＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＩＳＤＮ、モデム、無線等のインターネット 通信方式の原理用途に関わる知識 ・通信系配線、映像系配線等の情報配線方式の種類に関する 知識 |  |  |  | ・イーサネット、ＦＤＤＩ、トークンリング、無線ＬＡＮ、ＶＬＡＮ等 のＬＡＮに関わる知識 ・ＪＩＳ Ｘ ５１５０、ＩＳＯ／ＩＥＣ１１８０１等の配線関連規格に 関わる知識 ・ハブ、光コンバータ、ブリッジ、リピータ、スイッチ、ルータ、 サーバ、モデム、ＴＡ等の情報配線システムの構成機器に 関する知識 ・水平配線、ワークエリア配線、宅内配線等の配線設計に 関する知識 ・配線施工材料、配線方式、配線距離、ケーブル、カテゴリ等 の配線設計の要件に関する知識 ・より対ケーブル、同軸ケーブル等のメタルケーブルに関する 知識
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S097L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S097L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | ＳＥ作業
| 概要 |  | 作業内容を理解し、作業箇所で現場条件に見合ったネットワークのセットアップ・調整等のソフト技術を発揮する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①ネットワークシステムの検証 | ○ＳＥ作業上、必要な設定項目、設定することにより得られる結果等を理解している
○設定した項目や作業により、得られた結果の確認の判断知識を持っており、異常がある場合は職長に報告している
○光ファイバや無線ＬＡＮの特性、構造、仕様を理解している
○無線ＬＡＮ配線施工の特徴を理解している
○配線障害等が発生した場合、障害要因を予測できるとともに、自ら障害要因を見つけ出す作業を行い職長（班長）に報告している
○測定作業の安全対策を作業者に指示するとともに、自ら適切な測定の準備をしている
○測定器及び測定・試験の原理や方法を理解して測定試験に臨んでいる
○無線ＬＡＮ施工後の測定・試験を実施している
○測定・試験データの確認・整理をしている
②ネットワークシステムの保守・運用 | ○電気通信の原理・性質を大枠で理解しており、中小規模システムの設計・保守・運用を自ら実施している
○ＬＡＮの構成技術・設計項目を理解し、実務に活かしている
○インターネットやメール等の仕組みを大枠で理解しており、その内容をシステムの設計・保守・運用に活かしている
○ネットワークの形態・回線について十分理解したうえで、システム全体を設計している
○構内・宅内のシステム図を作成し、提案している
○プロジェクト単位での工程表を作成している
○戸建や集合住宅等の宅内施工向けシステムの保守・運用をしている
○作業指示のもと宅内施工での無線アクセスポイントの設置向けシステムの保守・運用を実施している
○住宅の構造について理解している
○構内情報配線システムに関することを理解しながら、構内配線施工向けシステムの保守・運用を実施している
○ネットワークの障害要因を指摘している
●必要な知識
１．ソフトウエアに関する知識 ・ネットワーク、データベースに関わる知識 ・Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｌｉｎｕｘ、ＵＮＩＸ等基本ソフト（ＯＳ）に関わる知識 ・Ｊａｖａ、ＮＥＴ、ＰＨＰ、Ｃ言語等のプログラミング言語に関する 知識 ・ＬＡＮ、ＷＡＮ等のネットワーク環境に関する知識 ・個人情報保護、コンピュータウイルス等のセキュリティに関する 知識 ２．ハードウエアに関する知識 ・符号化、符号形式、交換方式、伝送方式、伝送制御、同期方 式、通信速度等の情報通信ネットワーク原理に関わる知識 ・光、ｘＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＩＳＤＮ、モデム、無線等のインターネット 通信方式の原理用途に関わる知識 ・通信系配線、映像系配線等の情報配線方式の種類に関する 知識 |  |  |  | ・イーサネット、ＦＤＤＩ、トークンリング、無線ＬＡＮ、ＶＬＡＮ等 のＬＡＮに関わる知識 ・ＪＩＳ Ｘ ５１５０、ＩＳＯ／ＩＥＣ１１８０１等の配線関連規格に 関わる知識 ・ハブ、光コンバータ、ブリッジ、リピータ、スイッチ、ルータ、 サーバ、モデム、ＴＡ等の情報配線システムの構成機器に 関する知識 ・水平配線、ワークエリア配線、宅内配線等の配線設計に 関する知識 ・配線施工材料、配線方式、配線距離、ケーブル、カテゴリ等 の配線設計の要件に関する知識 ・より対ケーブル、同軸ケーブル等のメタルケーブルに関する 知識
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S098L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S098L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | ＳＥ作業
| 概要 |  | 作業内容を理解し、作業箇所で現場条件に見合ったネットワークのセットアップ・調整等のソフト技術を発揮する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①ネットワークシステムの検証 | ○ＳＥ作業の範囲を理解し、作業を実施してその結果が仕様に基づいているかどうか確認している
○設定した項目や、得られた結果に不具合が発生していた場合、その不具合部分がどこで発生しているか確認し、対処・是正している
○ＳＥ作業で得られた結果を職長や顧客に理解出来るように説明している
○測定試験の規格や仕様を理解し、それに基づいた測定試験を実施して結果を確認している
○測定・試験のポイントを明示するとともに、自ら測定試験に臨んでいる
○無線ＬＡＮ施工後の測定・試験のポイントを明示するとともに、自ら測定・試験を実施している
○測定・試験データの管理・提出をしている
○現地調査時に施工上重要と思われる項目を優先的にチェックしている
②ネットワークシステムの保守・運用 | ○大規模ＬＡＮシステムの設計・保守・運用を実施している
○システム設計やＬＡＮ構築等、目的に応じた情報ネットワーク設計等を検討している
○インターネットやメール等のソフト面のみならずハード面での仕組みを理解しており、システムの設計・保守・運用時は両面から内容を検証している
○ネットワークの形態・回線について十分理解したうえで、大規模システムを設計している
○情報ネットワークの最新の動向を把握し、システム設計・保守・運用に活かしている
○家電情報・ホームセキュリティ等の状況を把握し、システム設計・保守・運用に活かしている
○会社としてのノウハウ・実績を踏まえた適正な工程表を作成している
○戸建や集合住宅等の宅内向けシステムを提案している
○大規模ＬＡＮ・構内ネットワークの構築及びそれに付随する各種接続を実施している
○宅内施工での無線アクセスポイントの設置向けシステム設計・保守・運用を自ら適切に実施している
○住宅の構造を十分理解し宅内ＳＥ作業を実施している
○構内情報配線システムに関することを十分理解し、構内配線施工向けシステムの設計・保守・運用を実施している
○ネットワークの障害要因を指摘し、その障害を取り除いている
●必要な知識
１．ソフトウエアに関する知識 ・ネットワーク、データベースに関わる知識 ・Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｌｉｎｕｘ、ＵＮＩＸ等基本ソフト（ＯＳ）に関わる知識 ・Ｊａｖａ、ＮＥＴ、ＰＨＰ、Ｃ言語等のプログラミング言語に関する 知識 ・ＬＡＮ、ＷＡＮ等のネットワーク環境に関する知識 ・個人情報保護、コンピュータウイルス等のセキュリティに関する 知識 ２．ハードウエアに関する知識 ・符号化、符号形式、交換方式、伝送方式、伝送制御、同期方 式、通信速度等の情報通信ネットワーク原理に関わる知識 ・光、ｘＤＳＬ、ＣＡＴＶ、ＩＳＤＮ、モデム、無線等のインターネット 通信方式の原理用途に関わる知識 ・通信系配線、映像系配線等の情報配線方式の種類に関する 知識 |  |  |  | ・イーサネット、ＦＤＤＩ、トークンリング、無線ＬＡＮ、ＶＬＡＮ等 のＬＡＮに関わる知識 ・ＪＩＳ Ｘ ５１５０、ＩＳＯ／ＩＥＣ１１８０１等の配線関連規格に 関わる知識 ・ハブ、光コンバータ、ブリッジ、リピータ、スイッチ、ルータ、 サーバ、モデム、ＴＡ等の情報配線システムの構成機器に 関する知識 ・水平配線、ワークエリア配線、宅内配線等の配線設計に 関する知識 ・配線施工材料、配線方式、配線距離、ケーブル、カテゴリ等 の配線設計の要件に関する知識 ・より対ケーブル、同軸ケーブル等のメタルケーブルに関する 知識
営業
施工管理
共通
施工技能