## 39S066L11
ユニット番号 39S066L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 給排水設備
| 概 要 |  | 給排水設備の管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①給排水設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 給水設備の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 揚水ポンプ等の給水関連設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給水設備制御盤の機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給水設備の制御装置（電極棒等）の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 目視により給水設備の漏水や関連機器の異常の発見方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 給水設備の水位や水圧の異常及び漏水に対する適切な応急対処方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 給湯設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給湯設備の熱源の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給湯循環ポンプ等の給湯関連設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給湯設備制御盤の機能、設置場所を把握している。
| ○ | 貯湯設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水槽の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水ポンプ等の関連機器の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水設備制御盤の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水設備の制御装置（電極棒等）の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 目視により排水設備の漏水や関連機器の異常の発見方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 排水設備の水位や水圧の異常及び老衰に対する適切な応急対処方法について、基本事項を理解している。
| ○ | ルーフドレンや集合排水枡の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 浄化槽の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 浄化槽制御盤の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 衛生陶器類の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 蛇口の漏水に対して簡単な部品交換を行う方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 蛇口の部品の種類、機能、保管場所、交換方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 衛生陶器や配水管の詰まりへの対処方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項について、基本事項を理解している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業で使用する用具を準備している。
②給排水設備管理作業の実施 | ○ | マニュアルや上司の指示に従って、目視により給水設備の漏水や関連機器の異常の発見を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、給水設備の水位や水圧の異常及び漏水が発生した際、適切な応急対処を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、蛇口が漏水した際に簡単な部品交換を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、衛生陶器や配水管が詰まった際に適切に対処している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、緊急時に連絡を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、作業の後片付けを行っている。
③作業の評価 | ○ | マニュアルや上司の指示通りに作業できたかを自分自身で確認した後に、上司の判断を仰いでいる。
| ○ | 問題が起きた場合、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 水道法 2. 給水装置及び機器、自動制御に関する基礎的な知識 3. 飲料水の管理に関する基礎的な知識 ・水質検査 ・貯水槽清掃 ・簡易専用水道 4. 雑用水の管理に関する基礎的な知識 5. 排水設備の管理に関する基礎的な知識 6. 排水管清掃作業責任者資格の内容 7. 建築物衛生管理法 |  |  |  | 8. その他関係諸法令 ・水道法第34条の2、水道規第23条 ・ビル管法第4条・第6条、同法施行規則第3条、第4条、第4条のビル衛生管理基準
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長

## 39S067L22
ユニット番号 39S067L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 給排水設備
| 概 要 |  | 給排水設備の管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①給排水設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 給水設備の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 揚水ポンプ等の給水関連設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給水設備制御盤の機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給水設備の制御装置（電極棒等）の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 目視により給水設備の漏水や関連機器の異常の発見方法を理解している。
| ○ | 給水設備の水位や水圧の異常及び漏水に対する適切な応急対処方法を理解している。
| ○ | 給湯設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給湯設備の熱源の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給湯循環ポンプ等の給湯関連設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給湯設備制御盤の機能、設置場所を把握している。
| ○ | 貯湯設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水槽の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水ポンプ等の関連機器の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水設備制御盤の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水設備の制御装置（電極棒等）の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 目視により排水設備の漏水や関連機器の異常の発見方法を理解している。
| ○ | 排水設備の水位や水圧の異常及び老衰に対する適切な応急対処方法を理解している。
| ○ | ルーフドレンや集合排水枡の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 浄化槽の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 浄化槽制御盤の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 衛生陶器類の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 蛇口の漏水に対して簡単な部品交換を行う方法を理解している。
| ○ | 蛇口の部品の種類、機能、保管場所、交換方法を理解している。
| ○ | 衛生陶器や配水管の詰まりへの対処方法を理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を理解している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業で使用する用具を準備している。
②給排水設備管理作業の実施 | ○ | 目視により給水設備の漏水や関連機器の異常の発見を行っている。
| ○ | 給水設備の水位や水圧の異常及び漏水が発生した際、適切な応急対処を行っている。
| ○ | 蛇口が漏水した際は、簡単な部品交換を行っている。
| ○ | 衛生陶器や配水管が詰まった際は、適切に対処している。
| ○ | 緊急時に連絡を行っている。
| ○ | 作業の後片付けを行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業の完成度を確認している。
| ○ | コストマネジメント等、効率化のアイデアを出し、上司に報告している。
| ○ | 顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識し、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 水道法 2. 給水装置及び機器、自動制御に関する基礎的な知識 3. 飲料水の管理に関する基礎的な知識 ・水質検査 ・貯水槽清掃 ・簡易専用水道 4. 雑用水の管理に関する基礎的な知識 5. 排水設備の管理に関する基礎的な知識 6. 排水管清掃作業責任者資格の内容 7. 建築物衛生管理法 |  |  |  | 8. その他関係諸法令 ・水道法第34条の2、水道規第23条 ・ビル管法第4条・第6条、同法施行規則第3条、第4条、第4条のビル衛生管理基準 ・浄化槽法第8条～第11条厚生浄化槽規第6条・7条・9条 ・水質汚濁防止法
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理

## 39S068L33
[5 empty] | ユニット番号 39S068L33 | 39S068L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 給排水設備
| 概 要 |  | 給排水設備の管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①給排水設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 給水設備の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 揚水ポンプ等の給水関連設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給水設備制御盤の機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給水設備の制御装置（電極棒等）の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 目視により給水設備の漏水や関連機器の異常の発見方法を深く理解している。
| ○ | 給水設備の水位や水圧の異常及び漏水に対する適切な応急対処方法を深く理解している。
| ○ | 給湯設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給湯設備の熱源の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給湯循環ポンプ等の給湯関連設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 給湯設備制御盤の機能、設置場所を把握している。
| ○ | 貯湯設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水設備の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水槽の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水ポンプ等の関連機器の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水設備制御盤の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 排水設備の制御装置（電極棒等）の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 目視により排水設備の漏水や関連機器の異常の発見方法を深く理解している。
| ○ | 排水設備の水位や水圧の異常及び老衰に対する適切な応急対処方法を深く理解している。
| ○ | ルーフドレンや集合排水枡の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 浄化槽の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 浄化槽制御盤の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 衛生陶器類の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 蛇口の漏水に対して簡単な部品交換を行う方法を深く理解している。
| ○ | 蛇口の部品の種類、機能、保管場所、交換方法を深く理解している。
| ○ | 衛生陶器や配水管の詰まりへの対処方法を深く理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を深く理解している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業で使用する用具を準備している。
②給排水設備管理作業の実施 | ○ | 目視により給水設備の漏水や関連機器の異常の発見を行い、何か問題がある場合は対応している。
| ○ | 給水設備の水位や水圧の異常及び漏水が発生した際、対応を判断し、適切な応急対処を行っている。
| ○ | 蛇口が漏水した際は、簡単な部品交換を行い、正常かどうかを確認している。
| ○ | 衛生陶器や配水管が詰まった際は、適切に対処し、今後問題がでないように創意工夫している。
| ○ | 緊急時には状況を整理し、直ちに関係者等に連絡を行っている。
| ○ | 作業の後片付けの確認を行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業、及び部下が行った作業の完成度を確認している。
| ○ | 部下から報告を受けた効率化のアイデアの内容を検討し、必要な場合は上司に報告している。
| ○ | 率先して、顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識して判断を下し、部下に適切な指示を出している。
●必要な知識
1. 水道法 2. 給水装置及び機器、自動制御に関する基礎的な知識 3. 飲料水の管理に関する基礎的な知識 ・水質検査 ・貯水槽清掃 ・簡易専用水道 4. 雑用水の管理に関する基礎的な知識 5. 排水設備の管理に関する基礎的な知識 6. 排水管清掃作業責任者資格の内容 7. 建築物衛生管理法 |  |  |  | 8. その他関係諸法令 ・水道法第34条の2、水道規第23条 ・ビル管法第4条・第6条、同法施行規則第3条、第4条、第4条のビル衛生管理基準 ・浄化槽法第8条～第11条厚生浄化槽規第6条・7条・9条 ・水質汚濁防止法
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理