## 39C013L13
ユニット番号 39C013L13
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 環境に配慮した業務の遂行
| 概 要 |  | 社会的責任の一貫として環境保全活動を推進する能力作業前に作業の内容と条件の確認を行うことにより、間違いのない効率的な作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①環境問題に関する知識・技術の習得 | ○ | 自社の環境方針の背景と理念を理解している。
| ○ | 廃液・廃棄物の適切な処理、リサイクル・分別回収等の必要性を理解している。
| ○ | ドライクリーニングの内容、適用できる素材、洗浄方法を理解している。
| ○ | 自分の業務が環境に与える影響を理解している。
| ○ | 業務中になるべく塵を立てないことの重要性、方法を理解している。
| ○ | 洗剤を用いる際は、強酸性や強アルカリ性のものは避け、なるべく中性洗剤を使う方が環境に良いことを理解している。
| ○ | 自分の業務に適用される環境関連法規を理解している。
②環境に配慮した業務の実施 | ○ | 廃棄物の発生量を抑制し、再利用やリサイクルにつながるような処理方法を行っている。
| ○ | 廃液の処理を適切に行っている。
| ○ | 建築仕上げ材を清掃するに際して、それがドライクリーニング可能かどうかを判断し、可能であれば適切に実施している。
| ○ | 使用しない照明、ＯＡ機器の電源を落とすなど、可能な範囲で省エネに取り組んでいる。
| ○ | 環境法規制に則って業務を行っている。
| ○ | 業務を遂行するに当たっては、なるべく塵を立てないように心がけている。
| ○ | 業務で洗剤を用いる際は、なるべく強酸性や強アルカリ性のものは避け、中性洗剤を用いるよう心がけている。
| ○ | ＩＳＯ１４０００シリーズなどの環境マネジメントシステムを導入している場合には、積極的にその活動に取り組んでいる。
| ○ | ＯＡ機器のコンセントから電源をとらない、感知器の取扱い、ブレーカーの扱い等、施設の環境に配慮している。
●必要な知識
1. 健康障害とその防止策に関する知識 ・有害物質による健康障害（ガス、粉じん、蒸気、廃液等） ・有害エネルギーによる健康障害（騒音・振動、電離放射線等） ・作業要因による健康障害（精密工作、DVT作業等） 2. 環境問題に関する知識・ 公害問題 ・環境マネジメントシステムと環境監査 ・廃棄物処理の際のルール（リサイクル、容器包装の分別収集等) 3. 環境関連法規の概要 ・環境基本法 ・騒音規制法 ・大気汚染防止法 ・水質汚濁防止法 ・下水道法等 |  |  |  | 4. 建築物環境衛生管理法令に関する知識 5. 市町村環境衛生、廃棄物処理条例に関する知識 6. ビルクリーニングの5原則（建材、汚れ、洗剤、作業方法、保護膜）に関する知識
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長

## 39C014L34
ユニット番号 39C014L34
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 環境に配慮した業務の遂行
| 概 要 |  | 社会的責任の一貫として環境保全活動を推進する能力作業前に作業の内容と条件の確認を行うことにより、間違いのない効率的な作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①環境問題に関する知識・技術の習得 | ○ | 自社の経営方針を理解している。
| ○ | 自社の環境方針の背景と理念を理解し、部下にも浸透を図っている。
| ○ | 環境に対する世間の動向を把握し、自社の環境計画の内容に反映させるよう心がけている。
| ○ | 環境対策の技術動向を把握している。
| ○ | 廃液・廃棄物の適切な処理、リサイクル・分別回収等の必要性を理解しており、部下にも言い聞かせている。
| ○ | ドライクリーニングの内容、適用できる素材、洗浄方法を理解している。
| ○ | 自分の業務が環境に与える影響を理解し、環境への負荷を少なくするための方策を考えている。
| ○ | 業務中になるべく塵を立てないことの重要性、方法を理解しており、洗剤を用いる際は、強酸性や強アルカリ性のものは避け、なるべく中性洗剤を使う方が環境に良いことを理解している。
| ○ | 自分の業務に適用される環境関連法規を理解しており、絶えず法規制の情勢を把握している。
②環境に配慮した業務の実施 | ○ | 環境に対する世間の動向と自社の経営方針に基づき、自社の環境方針の作成、見直し、修正を行っている。
| ○ | 環境対策の技術のコストパフォーマンスを考え、自社に導入するべきかどうかを判断している。
| ○ | 廃棄物の発生量を抑制し、再利用やリサイクルにつながるような処理方法を調査し、それを自社に取り入れることが可能かどうかを判断している。
| ○ | 廃液の適切な処理方法を調査し、それを自社に取り入れることが可能かどうかを判断している。
| ○ | 建築仕上げ材を清掃するに際して、ドライクリーニング可能かどうかの判断のガイドラインを作成し、部下に配布している。
| ○ | 使用しない照明、ＯＡ機器の電源を落とす等、可能な範囲で省エネに取り組んでいる。
| ○ | 環境法規制に則って業務を行うとともに、部下の業務が環境法規制に抵触していないかを確認している。
| ○ | 業務を遂行するに当たっては、なるべく塵を立てないよう部下に指示している。
| ○ | 業務で洗剤を選定する際は、なるべく強酸性や強アルカリ性のものは避け、中性洗剤を選ぶよう心がけている。
| ○ | ＩＳＯ１４０００シリーズなどの環境マネジメントシステムを導入している場合には、積極的にその活動に取り組んでおり、部下にも活動を促している。
| ○ | ＯＡ機器のコンセントから電源をとらない、感知器の取扱い、ブレーカーの扱い等、施設の環境に配慮するよう部下に指示している。
●必要な知識
1. 健康障害とその防止策に関する知識 ・有害物質による健康障害（ガス、粉じん、蒸気、廃液等） ・有害エネルギーによる健康障害（騒音・振動、電離放射線等） ・作業要因による健康障害（精密工作、DVT作業等） 2. 環境問題に関する知識・ 公害問題 ・環境マネジメントシステムと環境監査 ・廃棄物処理の際のルール（リサイクル、容器包装の分別収集等) |  |  |  | 3. 環境関連法規の概要 ・環境基本法 ・騒音規制法 ・大気汚染防止法 ・水質汚濁防止法 ・下水道法等 4. 建築物環境衛生管理法令に関する知識 5 .市町村環境衛生、廃棄物処理条例に関する知識 6 .ビルクリーニングの5原則（建材、汚れ、洗剤、作業方法、保護膜）に関する知識
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長