## 39S054L11
ユニット番号 39S054L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 照明器具交換
| 概 要 |  | 電気設備の照明器具の点検、及び交換作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①照明器具交換作業の理解と準備・段取り | ○ | 照明器具本体の状況確認・点検の内容、方法、流れについて、基本事項を理解している。
| ○ | 安定器の確認内容、方法、流れについて、基本事項を理解している。
| ○ | ソケットの確認内容、方法、流れについて、基本事項を理解している。
| ○ | 進相コンデンサーの確認内容、方法、流れについて、基本事項を理解している。
| ○ | 照明器具の部品（安定器、ソケット、進相コンデンサー）交換の必要性の判断方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項について、基本事項を理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 照明器具の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 照明器具の予備が保管されている倉庫を把握している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業で使用する用具を準備している。
②照明器具交換作業の実施 | ○ | マニュアルや上司の指示に従って、照明器具の反射板、枠の汚損、損傷、サビ、変色の有無、及び取り付け状況等を確認している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、照明器具のルーバー及び透光性カバーの汚損、破損、変色等の有無を点検している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、安定器の点灯時の異常なうなり音、管球の異常なちらつき等の有無を点検している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、安定器の変形、変色、さび等の有無を点検している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、安定器のケースの著しいさび、変色等の有無を点検している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、ソケットの変形、ぐらつき、ひび割れ、破損等の状況を点検している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、進相コンデンサーのケースの変形、膨張、漏油等の有無を点検している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、照明器具の部品（安定器、ソケット、進相コンデンサー）の交換の必要性を判断している。必要だと判断した場合は、交換を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、緊急時に連絡を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、作業の後片付けを行っている。
③作業の評価 | ○ | マニュアルや上司の指示通りに作業できたかを自分自身で確認した後に、上司の判断を仰いでいる。
| ○ | 問題が起きた場合、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 照明器具の機能と構造、自動制御に関する知識 2. 電気主任技術者資格の内容 3. 電気工事士資格の内容 4. 電気回路に関する知識 5. 建築物衛生管理法 6. 電気事業法 |  |  |  | 7. その他関係諸法令 ・電気事業法第72条（電気設備の維持管理） ・電気工事士法（発電機設備） ・消防法（蓄電池設備） ・建築基準法（非常照明）
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長

## 39S055L22
ユニット番号 39S055L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 照明器具交換
| 概 要 |  | 電気設備の照明器具の点検、及び交換作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①照明器具交換作業の理解と準備・段取り | ○ | 照明器具本体の状況確認・点検の内容、方法、流れを理解している。
| ○ | 安定器の確認内容、方法、流れを理解している。
| ○ | ソケットの確認内容、方法、流れを理解している。
| ○ | 進相コンデンサーの確認内容、方法、流れを理解している。
| ○ | 照明器具の部品（安定器、ソケット、進相コンデンサー）交換の必要性の判断方法を理解している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 照明器具の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 照明器具の予備が保管されている倉庫を把握している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業で使用する用具を準備している。
②照明器具交換作業の実施 | ○ | 照明器具の反射板、枠の汚損、損傷、サビ、変色の有無、及び取り付け状況等を確認している。
| ○ | 照明器具のルーバー及び透光性カバーの汚損、破損、変色等の有無を点検している。
| ○ | 安定器の点灯時の異常なうなり音、管球の異常なちらつき等の有無を点検している。
| ○ | 安定器の変形、変色、さび等の有無を点検している。
| ○ | 安定器のケースの著しいさび、変色等の有無を点検している。
| ○ | ソケットの変形、ぐらつき、ひび割れ、破損等の状況を点検している。
| ○ | 進相コンデンサーのケースの変形、膨張、漏油等の有無を点検している。
| ○ | 照明器具の部品（安定器、ソケット、進相コンデンサー）の交換の必要性を判断している。必要だと判断した場合は、交換を行っている。
| ○ | 緊急時に連絡を行っている。
| ○ | 作業の後片付けを行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業の完成度を確認している。
| ○ | コストマネジメント等、効率化のアイデアを出し、上司に報告している。
| ○ | 顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識し、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 照明器具の機能と構造、自動制御に関する知識 2. 電気主任技術者資格の内容 3. 電気工事士資格の内容 4. 電気回路に関する知識 5. 建築物衛生管理法 6. 電気事業法 |  |  |  | 7. その他関係諸法令 ・電気事業法第72条（電気設備の維持管理） ・電気工事士法（発電機設備） ・消防法（蓄電池設備） ・建築基準法（非常照明）
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理

## 39S056L33
[5 empty] | ユニット番号 39S056L33 | 39S056L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 照明器具交換
| 概 要 |  | 電気設備の照明器具の点検、及び交換作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①照明器具交換作業の理解と準備・段取り | ○ | 照明器具本体の状況確認・点検の内容、方法、流れを深く理解している。
| ○ | 安定器の確認内容、方法、流れを深く理解している。
| ○ | ソケットの確認内容、方法、流れを深く理解している。
| ○ | 進相コンデンサーの確認内容、方法、流れを深く理解している。
| ○ | 照明器具の部品（安定器、ソケット、進相コンデンサー）交換の必要性の判断方法を深く理解している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を深く理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 照明器具の種類、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 照明器具の予備が保管されている倉庫を把握している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業で使用する用具を準備している。
②照明器具交換作業の実施 | ○ | 照明器具の反射板、枠の汚損、損傷、サビ、変色の有無、及び取り付け状況等を確認し、問題がある場合は対応している。
| ○ | 照明器具のルーバー及び透光性カバーの汚損、破損、変色等の有無を点検し、問題がある場合は対応している。
| ○ | 安定器の点灯時の異常なうなり音、管球の異常なちらつき等の有無を点検し、問題がある場合は対応している。
| ○ | 安定器の変形、変色、さび等の有無を点検し、問題がある場合は対応している。
| ○ | 安定器のケースの著しいさび、変色等の有無を点検し、問題がある場合は対応している。
| ○ | ソケットの変形、ぐらつき、ひび割れ、破損等の状況を点検し、問題がある場合は対応している。
| ○ | 進相コンデンサーのケースの変形、膨張、漏油等の有無を点検し、問題がある場合は対応している。
| ○ | 照明器具の部品（安定器、ソケット、進相コンデンサー）の交換の必要性を判断し、必要だと判断した場合は、交換を行っている。
| ○ | 緊急時には状況を整理し、直ちに関係者等に連絡を行っている。
| ○ | 作業の後片付けの確認を行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業、及び部下が行った作業の完成度を確認している。
| ○ | 部下から報告を受けた効率化のアイデアの内容を検討し、必要な場合は上司に報告している。
| ○ | 率先して、顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識して判断を下し、部下に適切な指示を出している。
●必要な知識
1. 照明器具の機能と構造、自動制御に関する知識 2. 電気主任技術者資格の内容 3. 電気工事士資格の内容 4. 電気回路に関する知識 5. 建築物衛生管理法 6. 電気事業法 |  |  |  | 7. その他関係諸法令 ・電気事業法第72条（電気設備の維持管理） ・電気工事士法（発電機設備） ・消防法（蓄電池設備） ・建築基準法（非常照明） ・電気通信事業法、公衆電気通信法（電話設備）
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理