## 39S036L11
ユニット番号 39S036L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 給水管理
| 概 要 |  | 給水設備の衛生管理作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①給水管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 清掃に使用する用具の種類、用途、使用方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 洗剤の種類、用途、注意事項、使用方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 清掃の内容、方法、手順、注意事項について、基本事項を理解している。
| ○ | 給水方式について、基本的な知識を有している。
| ○ | 水道法について、基本的な知識を有している。
| ○ | 清掃中であることを示す看板の準備と設置及び撤去の方法、手順を概ね理解している。
| ○ | 汚れの原因について、基本的な知識を有している。
| ○ | 作業で使用する薬品について、基本的な知識を有している。
| ○ | ゴミ分別の方法、条例等を概ね理解している。
| ○ | お客様が要求する仕様を把握し、自身の果たす役割について、基本事項を理解している。
| ○ | 建築物衛生法・水道法・計量法・工業水道事業法・工業用水法について、基本的な知識を有している。
| ○ | 水道引き込み管の種類、用途、使用方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 水道施設の仕組み（取水、貯水、導水、浄水、送水、配水）について、基本的な知識を有している。
| ○ | 建物の給水量を概ね把握している。
| ○ | 量水器（水道メーター）の種類、用途、使用方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 水道水の水質基準について、基本的な知識を有している。
| ○ | 水質検査の内容、方法、手順、注意事項について、基本事項を理解している。
| ○ | 洗浄剤の種類、用途、注意事項、使用方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 給水系統のゾーニング（区分）を概ね理解している。
| ○ | ポンプの形式と方式について、基本的な知識を有している。
| ○ | 給水器、受水槽、高架水槽等の種類、用途、使用方法、清掃、管理方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 給水配管について、基本的な知識（ウォーターハンマー等）を有している。
| ○ | 建築物及び設備の図面を読み、構造や設備、備品等を概ね把握している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を概ね理解している。
| ○ | 建物管理者との打ち合わせに参加している。
| ○ | 作業者同士のミーティングに参加し、作業の目的、問題点等の基本事項を理解している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 上司の指示に従って、清掃等で使用する用具の確認、準備、段取りを適切に行っている。
| ○ | 用具の過不足を確認している。
②給水管理作業の実施 | ○ | 上司の指示に従って、給水設備、受水槽、高架水槽等の点検・修繕を適切に行っている。
| ○ | 上司の指示に従って、適切に給水の水質検査を行い、水質に異常がないか確認を適切に行っている。
| ○ | 上司の指示に従って、洗浄剤を適切に使用し、給水設備、受水槽、高架水槽等の清掃を適切に行っている。
| ○ | 緊急事態が発生した時は上司に報告し、指示を仰いでいる。
| ○ | 上司の指示に従って、作業の後片付けを行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業について、上司の確認を受けている。
| ○ | 顧客からのクレームやトラブルを直ちに上司に報告している。
| ○ | 問題が発生した場合、状況を適切に上司に報告している。
●必要な知識
1. 清掃用具に関する知識 2. 建築物清掃管理評価資格者の内容 3. 清掃作業監督者講習の内容 4. 給水装置工事主任技術者資格の内容 5. 建築物環境衛生管理技術者資格の内容 6. 統括管理者資格の内容 7. 貯水槽清掃作業監督者資格の内容 8. 水道設備全般 9. 水道水の水質基準 10. 水質検査の項目・測定方法 11. 建築物衛生管理法 |  |  |  | 12. その他関係諸法令 ・水道法第34条の2、水道規第23条 ・ビル管法第4条・第6条、同法施行規則第3条、第4条、第4条のビル衛生管理基準 ・浄化槽法第8条～第11条厚生浄化槽規第6条・7条・9条 ・水質汚濁防止法
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長

## 39S037L22
ユニット番号 39S037L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 給水管理
| 概 要 |  | 給水設備の衛生管理作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①給水管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 清掃に使用する用具の種類、用途、使用方法を理解している。
| ○ | 洗剤の種類、用途、注意事項、使用方法を理解している。
| ○ | 清掃の内容、方法、手順、注意事項を理解している。
| ○ | 給水方式について、知識を有している。
| ○ | 水道法について、知識を有している。
| ○ | 清掃中であることを示す看板の準備と設置及び撤去の方法、手順を理解している。
| ○ | 汚れの原因について、知識を有している。
| ○ | 作業で使用する薬品について、知識を有している。
| ○ | ゴミ分別の方法、条例等を理解している。
| ○ | お客様が要求する仕様を把握し、自身の果たす役割を理解している。
| ○ | 建築物衛生法・水道法・計量法・工業水道事業法・工業用水法について、知識を有している。
| ○ | 水道引き込み管の種類、用途、使用方法を理解している。
| ○ | 水道施設の仕組み（取水、貯水、導水、浄水、送水、配水）について、知識を有している。
| ○ | 建物の給水量を把握している。
| ○ | 量水器（水道メーター）の種類、用途、使用方法を理解している。
| ○ | 水道水の水質基準について、知識を有している。
| ○ | 水質検査の内容、方法、手順を理解している。
| ○ | 洗浄剤の種類、用途、注意事項、使用方法を理解している。
| ○ | 給水系統のゾーニング（区分）を理解している。
| ○ | ポンプの形式と方式について、知識を有している。
| ○ | 給水器、受水槽、高架水槽等の種類、用途、使用方法、清掃、管理方法を理解している。
| ○ | 給水配管について、知識（ウォーターハンマー等）を有している。
| ○ | 建築物及び設備の図面を読み、構造や設備、備品等を把握している。
| ○ | 設備の専門業者への連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を理解している。
| ○ | 建物管理者との打ち合わせに関する資料を作成し、内容を理解して会議に参加している。
| ○ | 作業者同士のミーティングに参加し、作業の目的、問題点等を理解している。
| ○ | 衛生面に関して、役所や保健所からの指示、通達を適切に実行するとともに、交渉内容について理解している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用し、適切に消毒を行っている。
| ○ | 清掃等で使用する用具の確認、準備、段取りを適切に行っている。
| ○ | 用具の過不足を確認し、補充や手配を適切に行っている。
②給水管理作業の実施 | ○ | 給水設備、受水槽、高架水槽等の点検・修繕を適切に行っている。
| ○ | 適切に給水の水質検査を行い、水質に異常がないか確認を適切に行っている。
| ○ | 洗浄剤を適切に使用し、給水設備、受水槽、高架水槽等の清掃を適切に行っている。
| ○ | 緊急事態が発生した時は上司に報告し、処置を検討している。
| ○ | 作業の後片付けを適切に行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業の完成度を確認し、上司の評価も受けている。
| ○ | 顧客からのクレームやトラブルを上司に報告・連絡・相談するとともに、クレーム処理やトラブル対応に適切に応じている。
| ○ | 問題が発生した場合、状況を上司に報告し、状態を理解して問題に対処している。
●必要な知識
1. 清掃用具に関する知識 2. 建築物清掃管理評価資格者の内容 3. 清掃作業監督者講習の内容 4. 給水装置工事主任技術者資格の内容 5. 建築物環境衛生管理技術者資格の内容 6. 統括管理者資格の内容 7. 貯水槽清掃作業監督者資格の内容 8. 水道設備全般 9. 水道水の水質基準 10. 水質検査の項目・測定方法 11. 建築物衛生管理法 |  |  |  | 12. その他関係諸法令 ・水道法第34条の2、水道規第23条 ・ビル管法第4条・第6条、同法施行規則第3条、第4条、第4条のビル衛生管理基準 ・浄化槽法第8条～第11条厚生浄化槽規第6条・7条・9条 ・水質汚濁防止法
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理

## 39S038L33
ユニット番号 39S038L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 給水管理
| 概 要 |  | 給水設備の衛生管理作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①給水管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 清掃に使用する用具の種類、用途、使用方法を広く深く理解している。
| ○ | 洗剤の種類、用途、注意事項、使用方法を広く深く理解している。
| ○ | 清掃の内容、方法、手順、注意事項を深く理解している。
| ○ | 給水方式について、幅広い知識を有している。
| ○ | 水道法について、幅広い知識を有している。
| ○ | 清掃中であることを示す看板の準備と設置及び撤去の方法、手順を深く理解している。
| ○ | 汚れの原因について、幅広い知識を有している。
| ○ | 作業で使用する薬品について、幅広い知識を有している。
| ○ | ゴミ分別の方法、条例等を深く理解している。
| ○ | お客様が要求する仕様を把握し、自身の果たす役割を深く理解している。
| ○ | 建築物衛生法・水道法・計量法・工業水道事業法・工業用水法について、幅広い知識を有している。
| ○ | 水道引き込み管の種類、用途、使用方法を広く深く理解している。
| ○ | 水道施設の仕組み（取水、貯水、導水、浄水、送水、配水）について、幅広い知識を有している。
| ○ | 建物の給水量を把握している。
| ○ | 量水器（水道メーター）の種類、用途、使用方法を広く深く理解している。
| ○ | 水道水の水質基準について、幅広い知識を有している。
| ○ | 水質検査の内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | 洗浄剤の種類、用途、注意事項、使用方法を広く深く理解している。
| ○ | 給水系統のゾーニング（区分）を広く深く理解している。
| ○ | ポンプの形式と方式について、幅広い知識を有している。
| ○ | 給水器、受水槽、高架水槽等の種類、用途、使用方法、清掃、管理方法を広く深く理解している。
| ○ | 給水配管について、幅広い知識（ウォーターハンマー等）を有している。
| ○ | 建築物及び設備の図面を読み、構造や設備、備品等を把握している。
| ○ | 設備の専門業者への連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を深く理解している。
| ○ | 建物管理者との打ち合わせが必要か検討し、開催と必要資料の作成等を指示している。
| ○ | 作業者同士のミーティングに参加し、作業の目的、問題点等を指示・説明している。
| ○ | 衛生面や環境面に関して、役所や保健所の指示、通達の適切な実行を部下に指示するとともに、問題点や注意点を検討し、役所や保健所との交渉を行っている。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用し、適切に消毒を行うとともに、部下をチェックしている。
| ○ | 清掃等で使用する用具の確認、準備、段取りを指示している。
| ○ | 用具の状況を把握し、補充や手配の指示を行っている。
②給水管理作業の実施 | ○ | 給水設備、受水槽、高架水槽等の点検・修繕を適切に行うとともに、創意工夫により完成度を高めている。
| ○ | 適切に給水の水質検査を行い、水質に異常がないか確認を適切に行うとともに、創意工夫により完成度を高めている。
| ○ | 洗浄剤を適切に使用し、給水設備、受水槽、高架水槽等の清掃を適切に行うとともに、創意工夫により完成度を高めている。
| ○ | 緊急事態が発生した時は部下に状況を確認し、専門業者に連絡し、協議のもと問題の解決に適切に取り組んでいる。
| ○ | 作業の後片付けの確認を行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業の完成度をチェック確認し、改善を心がけている。
| ○ | 部下からの報告・連絡・相談により、顧客とのクレーム処理やトラブル対応に適切に応じるとともに、今後問題が発生しないよう改善策を検討している。
| ○ | 問題が発生した場合、状況を認識して対処の判断を下し、改善に努めるとともに、部下に指示、指導を行っている。
●必要な知識
1. 清掃用具に関する知識 2. 建築物清掃管理評価資格者の内容 3. 清掃作業監督者講習の内容 4. 給水装置工事主任技術者資格の内容 5. 建築物環境衛生管理技術者資格の内容 6. 統括管理者資格の内容 7. 貯水槽清掃作業監督者資格の内容 8. 水道設備全般 9. 水道水の水質基準 10. 水質検査の項目・測定方法 11. 建築物衛生管理法 |  |  |  | 12. その他関係諸法令 ・水道法第34条の2、水道規第23条 ・ビル管法第4条・第6条、同法施行規則第3条、第4条、第4条のビル衛生管理基準 ・浄化槽法第8条～第11条厚生浄化槽規第6条・7条・9条 ・水質汚濁防止法
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長