## 39S045L11
ユニット番号 39S045L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 受変電設備
| 概 要 |  | 受変電設備の管理作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①受変電設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 点検項目の内容、点検方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 点検項目の正常異常判断基準について、基本事項を理解している。
| ○ | 受変電設備の名称、種類、機能、構造、使用方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 日常の運転保守管理業務の内容、方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 日常の運転保守管理業務を行うに当たっての安全面の注意事項について、基本事項を理解している。
| ○ | 計器の名称、機能、構造、使用方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 受変電設備の異常の種類（異音・異臭・発熱・振動等）と目視による見分け方について、基本事項を理解している。
| ○ | 電気事業法に基づく自家用電気工作物に関する法律の内容について、基本事項を理解している。
| ○ | 受変電設備の単線結線図の読み方について、基本事項を理解している。
| ○ | 受変電設備の外観構造検査(外装検査・寸法検査・主回路の検査・部品・表示検査）の内容、方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 受変電設備の電路の絶縁抵抗・耐力測定試験の内容、方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 受変電設備の接地抵抗試験・過電流継電器試験・地絡電器試験の内容、方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | ピークカット制御、デマンド制御について、基本事項を理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。（電気火災・事故・災害時の報告・届出）
| ○ | 電力会社との運用申し合わせを行っており、内容を上司に確認している。
| ○ | 受変電設備の設置場所を把握している。
| ○ | 受変電設備の受電方式、受電電圧、受電容量、（契約電力量）を把握している。
| ○ | 受変電設備の関係機関及び関係者の緊急連絡先を把握している。
| ○ | 金属等の電場・磁場に影響を及ぼすものを身につけないようにしている。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 用具の補充や手配を行っている。
②受変電設備管理作業の実施 | ○ | マニュアルや上司の指示に従って、日常の運転保守管理業務を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、受変電設備の点検を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、受変電設備の外観構造検査を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、受変電設備の電路の絶縁抵抗・耐力測定試験を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、受変電設備の接地抵抗試験・過電流継電器試験・地絡電器試験を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、目視により受変電設備の異常を確認している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、緊急時に担当者への連絡を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、電力会社の点検に同行している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、作業の後片付けを行っている。
③作業の評価 | ○ | マニュアルや上司の指示通りに作業できたかを自分自身で確認した後に、上司の判断を仰いでいる。
| ○ | 問題が起きた場合、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 受変電設備に関する基礎的な知識 2. 電気主任技術者資格の内容 3. 電気工事士資格の内容 4. 電気回路に関する知識 5. 建築物衛生管理法 6. 電気事業法 |  |  |  | 7. その他関係諸法令 ・電気事業法第72条（電気設備の維持管理） ・電気工事士法（発電機設備） ・消防法（蓄電池設備） ・建築基準法（非常照明） ・エネルギーの使用の合理化に関する法律
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長

## 39S046L22
ユニット番号 39S046L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 受変電設備
| 概 要 |  | 受変電設備の管理作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①受変電設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 点検項目の内容、点検方法、手順を理解している。
| ○ | 点検項目の正常異常判断基準を理解している。
| ○ | 受変電設備の名称、種類、機能、構造、使用方法を理解している。
| ○ | 日常の運転保守管理業務の内容、方法、手順を理解している。
| ○ | 日常の運転保守管理業務を行うに当たっての安全面の注意事項を理解している。
| ○ | 計器の名称、機能、構造、使用方法を理解している。
| ○ | 受変電設備の異常の種類（異音・異臭・発熱・振動等）と目視による見分け方を理解している。
| ○ | 電気事業法に基づく自家用電気工作物に関する法律の内容について、理解している。
| ○ | 受変電設備の単線結線図の読み方を理解している。
| ○ | 受変電設備の外観構造検査(外装検査・寸法検査・主回路の検査・部品・表示検査）の内容、方法、手順を理解している。
| ○ | 受変電設備の電路の絶縁抵抗・耐力測定試験の内容、方法、手順を理解している。
| ○ | 受変電設備の接地抵抗試験・過電流継電器試験・地絡電器試験の内容、方法、手順を理解している。
| ○ | ピークカット制御、デマンド制御について、基本事項を理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。（電気火災・事故・災害時の報告・届出）
| ○ | 電力会社との運用申し合わせを行っている。
| ○ | 受変電設備の設置場所を把握している。
| ○ | 受変電設備の受電方式、受電電圧、受電容量、（契約電力量）を把握している。
| ○ | 受変電設備の関係機関及び関係者の緊急連絡先を把握している。
| ○ | 金属等の電場・磁場に影響を及ぼすものを身につけないようにしている。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 用具の補充や手配を行っている。
②受変電設備管理作業の実施 | ○ | 日常の運転保守管理業務を行っている。
| ○ | 受変電設備の点検を行っている。
| ○ | 受変電設備の外観構造検査を行っている。
| ○ | 受変電設備の電路の絶縁抵抗・耐力測定試験を行っている。
| ○ | 受変電設備の接地抵抗試験・過電流継電器試験・地絡電器試験を行っている。
| ○ | 目視により受変電設備の異常を確認している。
| ○ | 緊急時に担当者への連絡を行っている。
| ○ | 電力会社の点検に同行している。
| ○ | 作業の後片付けを行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業の完成度を確認している。
| ○ | コストマネジメント等、効率化のアイデアを出し、上司に報告している。
| ○ | 顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識し、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 受変電設備に関する基礎的な知識 2. 電気主任技術者資格の内容 3. 電気工事士資格の内容 4. 電気回路に関する知識 5. 建築物衛生管理法 6. 電気事業法 |  |  |  | 7. その他関係諸法令 ・電気事業法第72条（電気設備の維持管理） ・電気工事士法（発電機設備） ・消防法（蓄電池設備） ・建築基準法（非常照明） ・エネルギーの使用の合理化に関する法律
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理

## 39S047L33
[5 empty] | ユニット番号 39S047L33 | 39S047L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 受変電設備
| 概 要 |  | 受変電設備の管理作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①受変電設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 点検項目の内容、点検方法、手順を深く理解している。
| ○ | 点検項目の正常異常判断基準を深く理解している。
| ○ | 受変電設備の名称、種類、機能、構造、使用方法を広く深く理解している。
| ○ | 受変電設備の設置場所を把握している。
| ○ | 日常の運転保守管理業務の内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | 日常の運転保守管理業務を行うに当たっての安全面の注意事項を深く理解している。
| ○ | 計器の名称、機能、構造、使用方法を広く深く理解している。
| ○ | 受変電設備の異常の種類（異音・異臭・発熱・振動等）と目視による見分け方を広く深く理解している。
| ○ | 電気事業法に基づく自家用電気工作物に関する法律の内容について、深く理解している。
| ○ | 受変電設備の単線結線図の読み方を深く理解している。
| ○ | 受変電設備の外観構造検査(外装検査・寸法検査・主回路の検査・部品・表示検査）の内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | 受変電設備の電路の絶縁抵抗・耐力測定試験の内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | 受変電設備の接地抵抗試験・過電流継電器試験・地絡電器試験の内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | ピークカット制御、デマンド制御について、基本事項を理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。（電気火災・事故・災害時の報告・届出）
| ○ | 電力会社との運用申し合わせを行っており、必要があれば部下に内容を伝えている。
| ○ | 受変電設備の受電方式、受電電圧、受電容量、（契約電力量）を把握している。
| ○ | 受変電設備の関係機関及び関係者の緊急連絡先を把握している。
| ○ | 金属等の電場・磁場に影響を及ぼすものを身につけないようにしている。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 用具の補充や手配を行っている。
②受変電設備管理作業の実施 | ○ | 日常の運転保守管理業務を行うとともに、創意工夫により完成度を高めている。
| ○ | 受変電設備の点検を行うとともに、創意工夫により完成度を高めている。
| ○ | 受変電設備の外観構造検査を行うとともに、創意工夫により完成度を高めている。
| ○ | 受変電設備の電路の絶縁抵抗・耐力測定試験を行うとともに、創意工夫により完成度を高めている。
| ○ | 受変電設備の接地抵抗試験・過電流継電器試験・地絡電器試験を行うとともに、創意工夫により完成度を高めている。
| ○ | 目視により受変電設備の異常を確認するとともに、創意工夫により完成度を高めている。
| ○ | 緊急時に担当者への連絡を行うとともに、創意工夫により完成度を高めている。
| ○ | 電力会社の点検に同行し、状況を把握している。
| ○ | 作業の後片付けの確認を行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業、及び部下が行った作業の完成度を確認している。
| ○ | 部下から報告を受けた効率化のアイデアの内容を検討し、必要な場合は上司に報告している。
| ○ | 率先して、顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識して判断を下し、部下に適切な指示を出している。
●必要な知識
1. 受変電設備に関する基礎的な知識 2. 電気主任技術者資格の内容 3. 電気工事士資格の内容 4. 電気回路に関する知識 5. 建築物衛生管理法 6. 電気事業法 |  |  |  | 7. その他関係諸法令 ・電気事業法第72条（電気設備の維持管理） ・電気工事士法（発電機設備） ・消防法（蓄電池設備） ・建築基準法（非常照明） ・エネルギーの使用の合理化に関する法律
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理