## 39S048L11
ユニット番号 39S048L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 配電設備
| 概 要 |  | 配電設備の管理作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①配電設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 分電盤の種類、機能、構造、使用方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 分電盤内配線の異常の種類（異音・異臭・発熱・振動等）と目視による見分け方について、基本事項を理解している。
| ○ | 分電盤内のブレーカーのトリップ状態の内容、見分け方について、基本事項を理解している。
| ○ | 電灯回路分電盤の機能、使用方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 動力操作盤（動力盤）の機能、使用方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 計器類の種類、機能、使用方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 操作盤内のブレーカーのトリップ状態の内容、見分け方について、基本事項を理解している。
| ○ | 携帯型計測機器の種類（回路計・電流測定器・絶縁抵抗計等）、機能、使用方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項について、基本事項を理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。（電気火災・事故・災害時の報告・届出）
| ○ | 分電盤の設置場所を把握している。
| ○ | 分電盤に表示されている回路の端末器具の場所を把握している。
| ○ | 電灯回路分電盤の設置場所を把握している。
| ○ | 動力操作盤の設置場所を把握している。
| ○ | 動力操作盤に表示された動力機器の設置場所を把握している。
| ○ | 金属等の電場・磁場に影響を及ぼすものを身につけないようにしている。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 用具の補充や手配を行っている。
②配電設備管理作業の実施 | ○ | マニュアルや上司の指示に従って、目視により分電盤内配線が異常かどうかを見分けている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、分電盤内のブレーカーがトリップ状態かどうかを見分けている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、計器類の数値の読み取りや運転日報の記録を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、動力操作盤内のブレーカーがトリップ状態かどうかを見分けている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、緊急時に連絡を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、作業の後片付けを行っている。
③作業の評価 | ○ | マニュアルや上司の指示通りに作業できたかを自分自身で確認した後に、上司の判断を仰いでいる。
| ○ | 問題が起きた場合、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 屋内配線及び電気器具、自動制御に関する基礎的な知識 2. 電気主任技術者資格の内容 3. 電気工事士資格の内容 4. 電気回路に関する知識 5. 建築物衛生管理法 6. 電気事業法 |  |  |  | 7. その他関係諸法令 ・電気事業法第72条（電気設備の維持管理） ・電気工事士法（発電機設備） ・消防法（蓄電池設備） ・建築基準法（非常照明） ・エネルギーの使用の合理化に関する法律
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長

## 39S049L22
ユニット番号 39S049L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 配電設備
| 概 要 |  | 配電設備の管理作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①配電設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 分電盤の種類、機能、構造、使用方法を理解している。
| ○ | 分電盤内配線の異常の種類（異音・異臭・発熱・振動等）と目視による見分け方を理解している。
| ○ | 分電盤内のブレーカーのトリップ状態の内容、見分け方を理解している。
| ○ | 電灯回路分電盤の機能、使用方法を理解している。
| ○ | 動力操作盤（動力盤）の機能、使用方法を理解している。
| ○ | 計器類の種類、機能、使用方法を理解している。
| ○ | 操作盤内のブレーカーのトリップ状態の内容、見分け方を理解している。
| ○ | 携帯型計測機器の種類（回路計・電流測定器・絶縁抵抗計等）、機能、使用方法を理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 分電盤の設置場所を把握している。
| ○ | 分電盤に表示されている回路の端末器具の場所を把握している。
| ○ | 電灯回路分電盤の設置場所を把握している。
| ○ | 動力操作盤の設置場所を把握している。
| ○ | 動力操作盤に表示された動力機器の設置場所を把握している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を理解している。
| ○ | 金属等の電場・磁場に影響を及ぼすものを身につけないようにしている。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 用具の補充や手配を行っている。
②配電設備管理作業の実施 | ○ | 目視により分電盤内配線が異常かどうかを見分けている。
| ○ | 分電盤内のブレーカーがトリップ状態かどうかを見分けている。
| ○ | 計器類の数値の読み取りや運転日報の記録を行っている。
| ○ | 動力操作盤内のブレーカーがトリップ状態かどうかを見分けている。
| ○ | 緊急時に連絡を行っている。（電気火災・事故・災害時の報告・届出）
| ○ | 作業の後片付けを行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業の完成度を確認している。
| ○ | コストマネジメント等、効率化のアイデアを出し、上司に報告している。
| ○ | 顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識し、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 屋内配線及び電気器具、自動制御に関する基礎的な知識 2. 電気主任技術者資格の内容 3. 電気工事士資格の内容 4. 電気回路に関する知識 5. 建築物衛生管理法 6. 電気事業法 |  |  |  | 7. その他関係諸法令 ・電気事業法第72条（電気設備の維持管理） ・電気工事士法（発電機設備） ・消防法（蓄電池設備） ・建築基準法（非常照明） ・エネルギーの使用の合理化に関する法律
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理

## 39S050L33
[5 empty] | ユニット番号 39S050L33 | 39S050L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 配電設備
| 概 要 |  | 配電設備の管理作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①配電設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 分電盤の種類、機能、構造、使用方法を広く深く理解している。
| ○ | 分電盤内配線の異常の種類（異音・異臭・発熱・振動等）と目視による見分け方を広く深く理解している。
| ○ | 分電盤内のブレーカーのトリップ状態の内容、見分け方を深く理解している。
| ○ | 電灯回路分電盤の機能、使用方法を深く理解している。
| ○ | 動力操作盤（動力盤）の機能、使用方法を深く理解している。
| ○ | 計器類の種類、機能、使用方法を広く深く理解している。
| ○ | 操作盤内のブレーカーのトリップ状態の内容、見分け方を深く理解している。
| ○ | 携帯型計測機器の種類（回路計・電流測定器・絶縁抵抗計等）、機能、使用方法を広く深く理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。（電気火災・事故・災害時の報告・届出）
| ○ | 分電盤の設置場所を把握している。
| ○ | 分電盤に表示されている回路の端末器具の場所を把握している。
| ○ | 電灯回路分電盤の設置場所を把握している。
| ○ | 動力操作盤の設置場所を把握している。
| ○ | 動力操作盤に表示された動力機器の設置場所を把握している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を深く理解している。
| ○ | 金属等の電場・磁場に影響を及ぼすものを身につけないようにしている。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 用具の補充や手配を行っている。
②配電設備管理作業の実施 | ○ | 目視により分電盤内配線が異常かどうかを見分け、対応を判断している。
| ○ | 分電盤内のブレーカーがトリップ状態かどうかを見分け、対応を判断している。
| ○ | 計器類の数値の読み取りや運転日報の記録をとるとともに、数値等から問題がないか確認している。
| ○ | 動力操作盤内のブレーカーがトリップ状態かどうかを見分けて、対応を判断している。
| ○ | 緊急時には状況を整理し、直ちに関係者等に連絡を行っている。
| ○ | 作業の後片付けの確認を行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業、及び部下が行った作業の完成度を確認している。
| ○ | 部下から報告を受けた効率化のアイデアの内容を検討し、必要な場合は上司に報告している。
| ○ | 率先して、顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識して判断を下し、部下に適切な指示を出している。
●必要な知識
1. 屋内配線及び電気器具、自動制御に関する基礎的な知識 2. 電気主任技術者資格の内容 3. 電気工事士資格の内容 4. 電気回路に関する知識 5. 建築物衛生管理法 6. 電気事業法 |  |  |  | 7. その他関係諸法令 ・電気事業法第72条（電気設備の維持管理） ・電気工事士法（発電機設備） ・消防法（蓄電池設備） ・建築基準法（非常照明） ・エネルギーの使用の合理化に関する法律
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理