## 39S051L11
ユニット番号 39S051L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 非常用電源設備
| 概 要 |  | 非常用電源設備の点検・管理作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①非常用電源設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の種類、機能、構造、自動制御、操作方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の点検の内容、方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の異常の判断方法、対処方法・手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置に油を供給する方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置のさび取りの方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の試運転の方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の蓄電の仕組みについて、基本事項を理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の充電状況の確認方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の電解液の残量点検の方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の電解液の補充方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の液漏れの確認方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項について、基本事項を理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の設置場所を把握している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置に供給する油の保管場所を把握している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業に使用する用具の準備を行っている。
②非常用電源設備管理作業の実施 | ○ | マニュアルや上司の指示に従って、自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の点検を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置に油を供給している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置のさび取りを行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の試運転を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、蓄電池設備・無停電電源装置の充電状況の確認を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、蓄電池設備・無停電電源装置の電解液の残量点検を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、蓄電池設備・無停電電源装置の電解液の補充を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、蓄電池設備・無停電電源装置が液漏れしていないか確認している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、蓄電池設備・無停電電源装置の回路の導通状況を確認している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、緊急時に連絡を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、作業の後片付けを行っている。
③作業の評価 | ○ | マニュアルや上司の指示通りに作業できたかを自分自身で確認した後に、上司の判断を仰いでいる。
| ○ | 問題が起きた場合、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 発電機設備、蓄電池設備、無停電装置の取扱いに関する基礎的な知識 2. 電気主任技術者資格の内容 3. 電気工事士資格の内容 4. 化学反応に関する知識 5. 電気回路に関する知識 6. 建築物衛生管理法 7. 電気事業法 |  |  |  | 8. その他関係諸法令 ・電気事業法第72条（電気設備の維持管理） ・電気工事士法（発電機設備） ・消防法（蓄電池設備） ・建築基準法（非常照明） ・エネルギーの使用の合理化に関する法律
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長

## 39S052L22
ユニット番号 39S052L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 非常用電源設備
| 概 要 |  | 非常用電源設備の点検・管理作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①非常用電源設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の種類、機能、構造、自動制御、操作方法を理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の点検の内容、方法、手順を理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の異常の判断方法、対処方法・手順を理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置に油を供給する方法、手順を理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置のさび取りの方法、手順を理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の試運転の方法、手順を理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の蓄電のしくみを理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の充電状況の確認方法を理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の電解液の残量点検の方法を理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の電解液の補充方法を理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の液漏れの確認方法を理解している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の設置場所を把握している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置に供給する油の保管場所を把握している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業に使用する用具の準備を行っている。
②非常用電源設備管理作業の実施 | ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の点検を行っている。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置に油を供給している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置のさび取りを行っている。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の試運転を行っている。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の充電状況の確認を行っている。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の電解液の残量点検を行っている。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の電解液の補充を行っている。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置が液漏れしていないか確認している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の回路の導通状況を確認している。
| ○ | 緊急時に連絡を行っている。
| ○ | 作業の後片付けを行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業の完成度を確認している。
| ○ | コストマネジメント等、効率化のアイデアを出し、上司に報告している。
| ○ | 顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識し、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 発電機設備、蓄電池設備、無停電装置の取扱いに関する基礎的な知識 2. 電気主任技術者資格の内容 3. 電気工事士資格の内容 4. 化学反応に関する知識 5. 電気回路に関する知識 6. 建築物衛生管理法 7. 電気事業法 |  |  |  | 8. その他関係諸法令 ・電気事業法第72条（電気設備の維持管理） ・電気工事士法（発電機設備） ・消防法（蓄電池設備） ・建築基準法（非常照明） ・電気通信事業法、公衆電気通信法
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理

## 39S053L33
[5 empty] | ユニット番号 39S053L33 | 39S053L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 非常用電源設備
| 概 要 |  | 非常用電源設備の点検・管理作業を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①非常用電源設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の種類、機能、構造、自動制御、操作方法を広く深く理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の点検の内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の異常の判断方法、対処方法・手順を深く理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置に油を供給する方法、手順を深く理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置のさび取りの方法、手順を深く理解している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の試運転の方法、手順を深く理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の蓄電の仕組みを深く理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の充電状況の確認方法を深く理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の電解液の残量点検の方法を深く理解している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の電解液の補充方法を深く理解している。
| ○ | 蓄電池設備の液漏れの確認方法を深く理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の設置場所を把握している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置に供給する油の保管場所を把握している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を深く理解している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業に使用する用具の準備を行っている。
②非常用電源設備管理作業の実施 | ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の点検を行い、問題がないか確認している。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置に油を供給し、動くことを確かめている。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置のさび取りを行うとともに、創意工夫により完成度を高めている。
| ○ | 自家発電機設備・蓄電池設備・無停電電源装置の試運転を行い、運転状況を把握している。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の充電状況の確認を行うとともに、不足している場合はさらに充電を行っている。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の電解液の残量点検を行うとともに、不足している場合は補充を行っている。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置が液漏れしていないか確認し、問題がある場合は修理を行っている。
| ○ | 蓄電池設備・無停電電源装置の回路の導通状況を確認し、問題がある場合は修理を行っている。
| ○ | 緊急時には状況を整理し、直ちに関係者等に連絡を行っている。
| ○ | 作業の後片付けの確認を行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業、及び部下が行った作業の完成度を確認している。
| ○ | 部下から報告を受けた効率化のアイデアの内容を検討し、必要な場合は上司に報告している。
| ○ | 率先して、顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識して判断を下し、部下に適切な指示を出している。
●必要な知識
1. 発電機設備、蓄電池設備、無停電装置の取扱いに関する基礎的な知識 2. 電気主任技術者資格の内容 3. 電気工事士資格の内容 4. 化学反応に関する知識 5. 電気回路に関する知識 6. 建築物衛生管理法 7. 電気事業法 |  |  |  | 8. その他関係諸法令 ・電気事業法第72条（電気設備の維持管理） ・電気工事士法（発電機設備） ・消防法（蓄電池設備） ・建築基準法（非常照明） ・電気通信事業法、公衆電気通信法
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理