## 39S060L11
ユニット番号 39S060L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 空調設備（熱源設備・空気調和装置・換気設備・空調設備運転管理）
| 概 要 |  | 空気調和設備の管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①空気調和設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 燃料の種類による貯蔵方法、注意事項について、基本事項を理解している。
| ○ | ギヤーポンプ等燃料供給用の関連機器について、基本的な知識を有している。
| ○ | 燃料関連機器（ボイラー等）の運転操作及び監視業務の内容、方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 日常的な冷暖房運転と監視業務の内容、方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 空気調和機の運転操作の内容、方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 換気設備の運転操作の内容、方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作の内容、方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作の際、異音・異臭・発熱・振動等により異常を見つける方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作の際、異常が起きたときの応急処置の内容、方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作の際、フィルターや冷却塔の清掃の内容、方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項について、基本事項を理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 熱源用機器の燃料の種類、機能、自動制御、貯蔵場所を把握している。
| ○ | 冷房用熱源の種類、機能、自動制御、貯蔵場所を把握している。
| ○ | 冷却塔・室外機等の熱源関連機器の名称、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 冷水循環ポンプ等の冷房関連機器の名称、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 冷房用端末機器の名称、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 暖房用熱源の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 真空ポンプ等の熱源関連機器の名称、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 温水循環ポンプ等の暖房関連機器の名称、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 暖房用端末機器の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 空気調和機の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 加湿器・全熱交換器等の空気調和機関連機器の名称、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 換気設備の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業で使用する用具を準備している。
②空気調和設備管理作業の実施 | ○ | マニュアルや上司の指示に従って、燃料関連機器（ボイラー等）の運転操作及び監視業務を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、日常的な冷暖房運転と監視業務を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、空気調和機の運転操作を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、換気設備の運転操作を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、空気調和設備の運転操作を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、空気調和設備の運転操作を行う際、異音・異臭・発熱・振動等により、異常を見つけている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、空気調和設備の運転操作を行う際、異常が起きたときに応急処置を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、空気調和設備の運転操作を行う際、フィルターや冷却塔の清掃を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、緊急時に連絡を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、作業の後片付けを行っている。
③作業の評価 | ○ | マニュアルや上司の指示通りに作業できたかを自分自身で確認した後に、上司の判断を仰いでいる。
| ○ | 問題が起きた場合、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 労働安全衛生法 2. ボイラー及び圧力容器の取扱いに関する基礎的な知識 3. 消防法 4. 高圧ガス取締法 5. 冷凍保安則 6. 冷媒ガス及び冷凍機その他、空調設備機器、自動制御に関する基礎的な知識 7. 冷却塔の水質管理及び清掃の知識 8. 冷凍機械責任者資格の内容 9. 加湿装置の水質管理及び清掃の知識 10. 建築物衛生管理法 11. 電気事業法 |  |  |  | 12. その他関係諸法令 ・労働安全衛生法第14条、61条同施行令第6条の4、第20条の5条（維持管理） ※ボイラー及び圧力容器安全衛生規則第37条、38条（ボイラー性能検査） ・労働安全衛生法第14条、61条同施行令第6条の17、第20条の5条（維持管理） ※ボイラー及び圧力容器安全衛生規則第72条、73条（圧力容器の性能検査） ・高圧ガス取締り法第27～29条、第35条の2、規則82条(高圧ガスの保安管理） ・エネルギー使用の合理化に関する法律 ・消防法第13条、危険物令第8条の5（危険物取扱者） ・大気汚染防止法第16条、大気汚染規第15条（ばい煙発生施設） ・建築基準法第12条第2項（特殊建築物（建築設備）定期検査）
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長

## 39S061L22
ユニット番号 39S061L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 空調設備（熱源設備・空気調和装置・換気設備・空調設備運転管理）
| 概 要 |  | 空気調和設備の管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①空気調和設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 燃料の種類による貯蔵方法、注意事項を理解している。
| ○ | ギヤーポンプ等燃料供給用の関連機器について、基本的な知識を有している。
| ○ | 燃料関連機器（ボイラー等）の運転操作及び監視業務の内容、方法、手順を理解している。
| ○ | 日常的な冷暖房運転と監視業務の内容、方法、手順を理解している。
| ○ | 空気調和機の運転操作の内容、方法、手順を理解している。
| ○ | 換気設備の運転操作の内容、方法、手順を理解している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作の内容、方法、手順を理解している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作の際、異音・異臭・発熱・振動等により異常を見つける方法を理解している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作の際、異常が起きたときの応急処置の内容、方法、手順を理解している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作の際、フィルターや冷却塔の清掃の内容、方法、手順を理解している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 熱源用機器の燃料の種類、機能、自動制御、貯蔵場所を把握している。
| ○ | 冷房用熱源の種類、機能、自動制御、貯蔵場所を把握している。
| ○ | 冷却塔・室外機等の熱源関連機器の名称、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 冷水循環ポンプ等の冷房関連機器の名称、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 冷房用端末機器の名称、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 暖房用熱源の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 真空ポンプ等の熱源関連機器の名称、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 温水循環ポンプ等の暖房関連機器の名称、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 暖房用端末機器の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 空気調和機の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 加湿器・全熱交換器等の空気調和機関連機器の名称、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 換気設備の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業で使用する用具を準備している。
②空気調和設備管理作業の実施 | ○ | 燃料関連機器（ボイラー等）の運転操作及び監視業務を行っている。
| ○ | 日常的な冷暖房運転と監視業務を行っている。
| ○ | 空気調和機の運転操作を行っている。
| ○ | 換気設備の運転操作を行っている。
| ○ | 空気調和設備の運転操作を行っている。
| ○ | 空気調和設備の運転操作を行う際、異音・異臭・発熱・振動等により、異常を見つけている。
| ○ | 空気調和設備の運転操作を行う際、異常が起きたときに応急処置を行っている。
| ○ | 空気調和設備の運転操作を行う際、フィルターや冷却塔の清掃を行っている。
| ○ | 緊急時に連絡を行っている。
| ○ | 作業の後片付けを行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業の完成度を確認している。
| ○ | コストマネジメント等、効率化のアイデアを出し、上司に報告している。
| ○ | 顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識し、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 労働安全衛生法 2. ボイラー及び圧力容器の取扱いに関する基礎的な知識 3. 消防法 4. 高圧ガス取締法 5. 冷凍保安則 6. 冷媒ガス及び冷凍機その他、空調設備機器、自動制御に関する基礎的な知識 7. 冷却塔の水質管理及び清掃の知識 8. 冷凍機械責任者資格の内容 9. 加湿装置の水質管理及び清掃の知識 10. 建築物衛生管理法 11. 電気事業法 |  |  |  | 12. その他関係諸法令 ・労働安全衛生法第14条、61条同施行令第6条の4、第20条の5条（維持管理） ※ボイラー及び圧力容器安全衛生規則第37条、38条（ボイラー性能検査） ・労働安全衛生法第14条、61条同施行令第6条の17、第20条の5条（維持管理） ※ボイラー及び圧力容器安全衛生規則第72条、73条（圧力容器の性能検査） ・高圧ガス取締り法第27～29条、第35条の2、規則82条(高圧ガスの保安管理） ・エネルギー使用の合理化に関する法律 ・消防法第13条、危険物令第8条の5（危険物取扱者） ・大気汚染防止法第16条、大気汚染規第15条（ばい煙発生施設） ・建築基準法第12条第2項（特殊建築物（建築設備）定期検査）
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理

## 39S062L33
[5 empty] | ユニット番号 39S062L33 | 39S062L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 空調設備（熱源設備・空気調和装置・換気設備・空調設備運転管理）
| 概 要 |  | 空気調和設備の管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①空気調和設備管理作業の理解と準備・段取り | ○ | 燃料の種類による貯蔵方法、注意事項を深く理解している。
| ○ | ギヤーポンプ等燃料供給用の関連機器について、幅広い知識を有している。
| ○ | 燃料関連機器（ボイラー等）の運転操作及び監視業務の内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | 日常的な冷暖房運転と監視業務の内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | 空気調和機の運転操作の内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | 換気設備の運転操作の内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作の内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作の際、異音・異臭・発熱・振動等により異常を見つける方法を深く理解している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作の際、異常が起きたときの応急処置の内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作の際、フィルターや冷却塔の清掃の内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を深く理解している。
| ○ | 緊急時の連絡方法、連絡先を把握している。
| ○ | 熱源用機器の燃料の種類、機能、自動制御、貯蔵場所を把握している。
| ○ | 冷房用熱源の種類、機能、自動制御、貯蔵場所を把握している。
| ○ | 冷却塔・室外機等の熱源関連機器の名称、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 冷水循環ポンプ等の冷房関連機器の名称、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 冷房用端末機器の名称、機能、設置場所を把握している。
| ○ | 暖房用熱源の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 真空ポンプ等の熱源関連機器の名称、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 温水循環ポンプ等の暖房関連機器の名称、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 暖房用端末機器の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 空気調和機の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 加湿器・全熱交換器等の空気調和機関連機器の名称、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 換気設備の種類、機能、自動制御、設置場所を把握している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業で使用する用具を準備している。
②空気調和設備管理作業の実施 | ○ | 燃料関連機器（ボイラー等）の運転操作及び監視業務を行うとともに、何か問題がある場合は対応している。
| ○ | 日常的な冷暖房運転と監視業務を行うとともに、何か問題がある場合は対応している。
| ○ | 空気調和機の運転操作を行うとともに、何か問題がある場合は対応している。
| ○ | 換気設備の運転操作を行うとともに、何か問題がある場合は対応している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作を行うとともに、何か問題がある場合は対応している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作を行う際、異音・異臭・発熱・振動等により、異常を見つけるとともに、他にも何か問題はないか確認している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作を行う際、異常が起きたときに応急処置を行うとともに、他にも何か問題はないか確認している。
| ○ | 空気調和設備の運転操作を行う際、フィルターや冷却塔の清掃を行うとともに、創意工夫により完成度を高めている。
| ○ | 緊急時には状況を整理し、直ちに関係者等に連絡を行っている。
| ○ | 作業の後片付けの確認を行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業、及び部下が行った作業の完成度を確認している。
| ○ | 部下から報告を受けた効率化のアイデアの内容を検討し、必要な場合は上司に報告している。
| ○ | 率先して、顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識して判断を下し、部下に適切な指示を出している。
●必要な知識
1. 労働安全衛生法 2. ボイラー及び圧力容器の取扱いに関する基礎的な知識 3. 消防法 4. 高圧ガス取締法 5. 冷凍保安則 6. 冷媒ガス及び冷凍機その他、空調設備機器、自動制御に関する基礎的な知識 7. 冷却塔の水質管理及び清掃の知識 8. 冷凍機械責任者資格の内容 9. 加湿装置の水質管理及び清掃の知識 10. 建築物衛生管理法 11. 電気事業法 |  |  |  | 12. その他関係諸法令 ・労働安全衛生法第14条、61条同施行令第6条の4、第20条の5条（維持管理） ※ボイラー及び圧力容器安全衛生規則第37条、38条（ボイラー性能検査） ・労働安全衛生法第14条、61条同施行令第6条の17、第20条の5条（維持管理） ※ボイラー及び圧力容器安全衛生規則第72条、73条（圧力容器の性能検査） ・高圧ガス取締り法第27～29条、第35条の2、規則82条(高圧ガスの保安管理） ・エネルギー使用の合理化に関する法律 ・消防法第13条、危険物令第8条の5（危険物取扱者） ・大気汚染防止法第16条、大気汚染規第15条（ばい煙発生施設） ・建築基準法第12条第2項（特殊建築物（建築設備）定期検査）
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理