## 39S088L11
ユニット番号 39S088L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 防災・消防用設備点検
| 概 要 |  | ビルの防災・消防用設備の点検を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①防災・消防用設備点検業務の理解と準備・段取り | ○ | 防災・消防用設備の種類、機能、容量、用途、使用方法、設置場所について、基本事項を理解している。
| ○ | 目視により防災・消防用設備を点検する内容、方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 防災・消防用設備点検の作業マニュアルの基本的な内容を把握している。
| ○ | 基本的な化学的知識（火、燃焼、ガス中毒、煙焼等）を有している。
| ○ | 避難路、非常階段の場所や避難の方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 非常食の置いてある場所を把握している。
| ○ | 避難の時に用いるヘルメット、懐中電灯の使用方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 避難の時に用いるヘルメット、懐中電灯の置いてある場所を把握している。
| ○ | 地域防災計画を読み、広域的な避難経路・避難先を把握している。
| ○ | 避難訓練の際は、先導して実施している。
| ○ | ビルのテナントの方々に対して、防災・消防に関する教育・訓練を行う方法について、基本事項を理解している。
| ○ | ビルのテナントの方々に、避難経路などを記したマニュアルを配布している。
| ○ | 防災・消防が関連する法律・条令の内容、注意点について、基本事項を理解している。
| ○ | 救助袋、緩降機等の避難器具の取扱い方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 中央監視盤の操作盤での防災・消防用設備の操作箇所について、基本事項を理解している。
| ○ | 中央監視盤で異常を発見した際の連絡方法、連絡先について、基本事項を理解している。
| ○ | 自らの勤務時間、ローテーションを把握している。
| ○ | 緊急時の連絡先を把握している。
| ○ | 防災盤での監視操作や警報の監視、遠方運転の方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 消火器等の有効期限つきの備品の取り替え方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 防災・消防器具の収納、補充、管理方法について、基本事項を理解している。
| ○ | 防災・消防設備及び器具の動作確認の方法、手順について、基本事項を理解している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項について、基本事項を理解している。
| ○ | 作業終了時の報告方法、報告先について、基本事項を理解している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業で使用する用具を準備している。
②防災・消防用設備点検業務の実施 | ○ | マニュアルや上司の指示に従って、目視により防災・消防用設備を点検している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、中央監視盤で、防災・消防用設備の操作、及び異常の発見を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、防災版で監視操作や警報の監視、遠方運転を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、消火器等の有効期限つきの備品の取り替えを行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、防災・消防器具の収納、補充、管理を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、定期的に防災・消防設備及び器具の動作確認を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、緊急避難時は、所定の場所からヘルメット、懐中電灯及び非常食等を取り出し、ビルのテナントの方々を避難経路に誘導し、避難させている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、ビルのテナントの方々に、防災・消防に関する教育・訓練の補助を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、作業の後片付けを行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、作業終了時に、報告を行っている。
③作業の評価 | ○ | マニュアルや上司の指示通りに作業できたかを自分自身で確認した後に、上司の判断を仰いでいる。
| ○ | 問題が起きた場合、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 防火管理の知識 2. 消防設備全般について基本的な知識 3. 建築物衛生管理法
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長

## 39S089L22
ユニット番号 39S089L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 防災・消防用設備点検
| 概 要 |  | ビルの防災・消防用設備の点検を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①防災・消防用設備点検業務の理解と準備・段取り | ○ | 防災・消防用設備の種類、機能、容量、用途、使用方法、設置場所を理解している。
| ○ | 目視により防災・消防用設備を点検する内容、方法、手順を理解している。
| ○ | 防災・消防用設備点検の作業マニュアルの内容を把握している。
| ○ | 化学的知識（火、燃焼、ガス中毒、煙焼等）を有している。
| ○ | 避難路、非常階段の場所や避難の方法、手順を理解している。
| ○ | 非常食の置いてある場所を把握している。
| ○ | 避難の時に用いるヘルメット、懐中電灯の使用方法を理解している。
| ○ | 避難の時に用いるヘルメット、懐中電灯の置いてある場所を把握している。
| ○ | 地域防災計画を読み、広域的な避難経路・避難先を把握している。
| ○ | 避難訓練の際は、先導して実施している。
| ○ | ビルのテナントの方々に対して、防災・消防に関する教育・訓練を行う方法を理解している。
| ○ | 防災・消防が関連する法律・条令の内容、注意点を理解している。
| ○ | 救助袋、緩降機等の避難器具の取扱い方法を理解している。
| ○ | 中央監視盤の操作盤での防災・消防用設備の操作箇所を理解している。
| ○ | 中央監視盤で異常を発見した際の連絡方法、連絡先を理解している。
| ○ | 自らの勤務時間、ローテーションを把握している。
| ○ | 緊急時の連絡先を把握している。
| ○ | 防災盤での監視操作や警報の監視、遠方運転の方法を理解している。
| ○ | 消火器等の有効期限つきの備品の取り替え方法、手順を理解している。
| ○ | 防災・消防器具の収納、補充、管理方法を理解している。
| ○ | 防災・消防設備及び器具の動作確認の方法、手順を理解している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を理解している。
| ○ | 作業終了時の報告方法、報告先を理解している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業で使用する用具を準備している。
②防災・消防用設備点検業務の実施 | ○ | 目視により防災・消防用設備を点検している。
| ○ | 中央監視盤で、防災・消防用設備の操作、及び異常の発見を行っている。
| ○ | 防災版で監視操作や警報の監視、遠方運転を行っている。
| ○ | 消火器等の有効期限つきの備品の取り替えを行っている。
| ○ | 防災・消防器具の収納、補充、管理を行っている。
| ○ | 定期的に防災・消防設備及び器具の動作確認を行っている。
| ○ | 緊急避難時は、所定の場所からヘルメット、懐中電灯及び非常食等を取り出し、ビルのテナントの方々を避難経路に誘導し、避難させている。
| ○ | ビルのテナントの方々に、防災・消防に関する教育・訓練の補助を行っている。
| ○ | 作業の後片付けを行っている。
| ○ | 作業終了時に、報告を行っている。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業の完成度を確認している。
| ○ | コストマネジメント等、効率化のアイデアを出し、上司に報告している。
| ○ | 顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識し、上司に報告を行い、上司の指示に従って改善作業を行っている。
●必要な知識
1. 防火管理の知識 2. 消防設備全般について基本的な知識 3. 建築物衛生管理法
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理

## 39S090L33
ユニット番号 39S090L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 防災・消防用設備点検
| 概 要 |  | ビルの防災・消防用設備の点検を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①防災・消防用設備点検業務の理解と準備・段取り | ○ | 防災・消防用設備の種類、機能、容量、用途、使用方法、設置場所を広く深く理解している。
| ○ | 目視により防災・消防用設備を点検する内容、方法、手順を深く理解している。
| ○ | 防災・消防用設備点検の作業マニュアルを作成している。
| ○ | 防災・消防用設備点検の作業マニュアルの内容を幅広く把握している。
| ○ | 幅広い化学的知識（火、燃焼、ガス中毒、煙焼等）を有している。
| ○ | 避難路、非常階段の場所や避難の方法、手順を深く理解している。
| ○ | 非常食の置いてある場所を把握している。
| ○ | 避難の時に用いるヘルメット、懐中電灯の使用方法を深く理解している。
| ○ | 避難の時に用いるヘルメット、懐中電灯の置いてある場所を把握している。
| ○ | 地域防災計画を読み、広域的な避難経路・避難先を把握している。
| ○ | 避難訓練の際は、先導して実施している。
| ○ | ビルのテナントの方々に対して、防災・消防に関する教育・訓練を行う方法を深く理解している。
| ○ | ビルのテナントの方々に配布する避難経路などを記したマニュアルを作成している。
| ○ | 防災・消防が関連する法律・条令の内容、注意点を深く理解している。
| ○ | 救助袋、緩降機等の避難器具の取扱い方法を深く理解している。
| ○ | 中央監視盤の操作盤での防災・消防用設備の操作箇所を深く理解している。
| ○ | 中央監視盤で異常を発見した際の連絡方法、連絡先を深く理解している。
| ○ | 自らの勤務時間、ローテーションを把握している。
| ○ | 緊急時の連絡先を把握している。
| ○ | 防災盤での監視操作や警報の監視、遠方運転の方法を深く理解している。
| ○ | 消火器等の有効期限つきの備品の取り替え方法、手順を深く理解している。
| ○ | 防災・消防器具の収納、補充、管理方法を深く理解している。
| ○ | 防災・消防設備及び器具の動作確認の方法、手順を深く理解している。
| ○ | 作業の後片付けの方法、手順、注意事項を深く理解している。
| ○ | 作業終了時の報告方法、報告先を深く理解している。
| ○ | 作業着を装着し、手袋を着用している。
| ○ | 作業で使用する用具を準備している。
②防災・消防用設備点検業務の実施 | ○ | 目視により防災・消防用設備を点検し、問題がないか確認している。
| ○ | 中央監視盤で、防災・消防用設備の操作、及び異常の発見を行っている。
| ○ | 防災盤で監視操作や警報の監視、遠方運転を行い、問題がないか判断している。
| ○ | 消火器等の有効期限つきの備品の取り替え状況を確認している。
| ○ | 防災・消防器具の収納、補充、管理が適切か確認している。
| ○ | 定期的に防災・消防設備及び器具の動作確認を行うとともに、問題があった場合は改善を行っている。
| ○ | 緊急避難時は、所定の場所からヘルメット、懐中電灯及び非常食等を取り出し、ビルのテナントの方々を避難経路に誘導し、避難させるとともに、安全確保の対応を部下に指示している。
| ○ | ビルのテナントの方々に、防災・消防に関する教育・訓練を行っている。
| ○ | 作業の後片付けの確認を行っている。
| ○ | 作業終了時の報告内容を確認している。
③作業の評価 | ○ | 自分自身で行った作業、及び部下が行った作業の完成度を確認している。
| ○ | 部下から報告を受けた効率化のアイデアの内容を検討し、必要な場合は上司に報告している。
| ○ | 率先して、顧客とのトラブル対応に応じている。
| ○ | 問題が起きた場合、状況を認識して判断を下し、部下に適切な指示を出している。
●必要な知識
1. 防火管理の知識 2. 消防設備全般について基本的な知識 3. 建築物衛生管理法
レベル１
初級作業員
スタッフ
シニアスタッフ
レベル２
中級作業員
レベル３
上級作業員
班長
課長
レベル４
部長
管理サービス
設備管理
衛生管理
清掃管理
共 通
保安管理
業務管理