## 40S052L11
ユニット番号 40S052L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 動力プラントオペレーション
| 概 要 |  | 製油所内で使用される動力の発生・調達を実行する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①動力プラントオペレーション業務の理解と段取り | ○ | 動力の種類・用途を概ね理解している。
| ○ | 動力供給の仕組みと、発電量制御について概ね理解している。
| ○ | 動力プラントに関する安全管理、環境管理項目を概ね理解し、遵守している。
| ○ | 自家発電機ボイラーの取り扱いやスチームの発生方法を概ね理解している。
| ○ | 自家発電機に使用する工業用水の不純物除去、純水装置の取り扱いについて概ね理解している。
| ○ | 窒素や薬品の取り扱いと使用方法を概ね理解している。
| ○ | 各種動力の需要量を把握している。
| ○ | 精油の毒性と危険性、空気供給の仕組み、方法を概ね理解している。
| ○ | 動力プラントを停止させる方法・手順を概ね理解している。
| ○ | 動力プラントの配管に窒素を流す方法・手順を概ね理解している。
| ○ | 冷却水や工業用水等を用いた精油の冷却方法を概ね理解している。
| ○ | 設備の点検項目（温度や圧力等）・方法を概ね理解している。
| ○ | 配管のガス漏れの確認方法・手順を概ね理解している。
| ○ | 自家発電機ボイラーの取り扱いやスチームの仕組み、停止方法等を概ね理解している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、動力プラントに必要な材料の在庫状況を確認している。
②動力プラントオペレーション業務の実施 | ○ | マニュアルや上司の指示に従って、自家発電に使用する工業用水を受け取り、純水装置で不純物を除去している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、自家発電機ボイラーを用いて、需要量に応じてスチームを発生させている。
| ○ | 動力プラントの作業停止日程を把握し、それに合わせてマニュアルや上司の指示に従ってプラントを停止させている。
| ○ | 動力プラントの設備検査・工事に先立ち、マニュアルや上司の指示に従ってプラントをメンテナンスできる状態にしている。
| ○ | プラントの配管工事に先立ち、マニュアルや上司の指示に従って、可燃性ガスの代わりに窒素を流し、配管を切っても安全な状態にしている。
| ○ | 冷却水や工業用水等を用いて、マニュアルや上司の指示に従って、タンクに収納可能な温度にまでプラントで熱された精油を冷却し、操油プラントオペレーション部門に渡している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、定期的に設備の点検を行い、異常がないか目視で判断し、異常がある場合は上司に報告を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、配管からガス漏れがないかを臭いで判断している。
③動力プラントオペレーション業務の評価と改善 | ○ | マニュアルや上司の指示通りに自分の担当業務を行えたかを評価し、上司に報告している。
| ○ | 自分に不足している設備維持管理の知識・技術をまとめ、以後に役立てている。
●必要な知識
1. 動力の種類・用途・供給方法 2. 自家発電機ボイラーの使用方法 3. 純水装置の使用方法 4. 窒素・薬品の使用方法 5. 各種動力の需要量 6. 空気供給の仕組み、方法 7. 動力プラントの停止方法 8. 精油の冷却方法 9. プラント設備の検査項目・方法 10. 配管のガス漏れの確認方法 |  |  |  | 11. 電気一般 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 ・関連法規 12. 電気系保全法に関する知識 ・電気機器、電子機器 ・電気回路、電子回路 ・機械の電気部分に生ずる欠陥の種類、原因及び発見 13. 機械系保全一般 ・機械保全計画、機械の修理及び改良 14. 安全管理、環境管理に関する知識
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
設備維持管理
設備計画
品質管理計画
製油計画
共 通
安全・環境管理
石油精製
管理・監督

## 40S053L22
ユニット番号 40S053L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 動力プラントオペレーション
| 概 要 |  | 製油所内で使用される動力の発生・調達を実行する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①動力プラントオペレーション業務の理解と段取り | ○ | 動力の種類・用途を理解している。
| ○ | 動力供給の仕組みと、発電量制御について理解している。
| ○ | 動力プラントに関する安全管理、環境管理項目を理解し、遵守している。
| ○ | 自家発電機ボイラーの取り扱いやスチームの発生方法を理解している。
| ○ | 自家発電機に使用する工業用水の不純物除去、純水装置の取り扱いについて理解している。
| ○ | 窒素や薬品の取り扱いと使用方法を理解している。
| ○ | 各種動力の需要量を把握している。
| ○ | 精油の毒性と危険性、空気供給の仕組み、方法を理解している。
| ○ | 動力プラントを停止させる方法・手順を理解している。
| ○ | 動力プラントの配管に窒素を流す方法・手順を理解している。
| ○ | 冷却水や工業用水等を用いた精油の冷却方法を理解している。
| ○ | 設備の点検項目（温度や圧力等）・方法を理解している。
| ○ | 配管のガス漏れの確認方法・手順を理解している。
| ○ | 自家発電機ボイラーの取り扱いやスチームの仕組み、停止方法等を理解している。
| ○ | 動力プラントに必要な材料の在庫状況を把握している。
②動力プラントオペレーション業務の実施 | ○ | 自家発電に使用する工業用水を受け取り、純水装置で不純物を除去している。
| ○ | 自家発電機ボイラーを用いて、需要量に応じてスチームを発生させている。
| ○ | 動力プラントの作業停止日程を把握し、それに合わせてプラントを停止させている。
| ○ | 動力プラントの設備検査・工事に先立ち、プラントをメンテナンスできる状態にしている。
| ○ | プラントの配管工事に先立ち、可燃性ガスの代わりに窒素を流し、配管を切っても安全な状態にしている。
| ○ | 冷却水や工業用水等を用いて、タンクに収納可能な温度にまでプラントで熱された精油を冷却し、操油プラントオペレーション部門に渡している。
| ○ | 定期的に設備の点検を行い、異常がないか目視で判断し、異常がある場合は上司に報告を行っている。
| ○ | 配管からガス漏れがないかを臭いで判断している。
③動力プラントオペレーション業務の評価と改善 | ○ | 作業に問題が発生した際は、原因を追及して復旧・改善策を協議、検討し、それを実行している。
| ○ | 担当する業務が適切に行われたかを評価し、業務改善を行っている。
| ○ | 動力プラントオペレーション業務において、品質を保った上でコストを下げる方法を考え、上司と打ち合わせを行っている。
| ○ | 業務を効率的に行うための改善の提案を行っている。
●必要な知識
1. 動力の種類・用途・供給方法 2. 自家発電機ボイラーの使用方法 3. 純水装置の使用方法 4. 窒素・薬品の使用方法 5. 各種動力の需要量 6. 空気供給の仕組み、方法 7. 動力プラントの停止方法 8. 精油の冷却方法 9. プラント設備の検査項目・方法 10. 配管のガス漏れの確認方法 |  |  |  | 11. 電気一般 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 ・関連法規 12. 電気系保全法に関する知識 ・電気機器、電子機器 ・電気回路、電子回路 ・機械の電気部分に生ずる欠陥の種類、原因及び発見 13. 機械系保全一般 ・機械保全計画、機械の修理及び改良 14. 安全管理、環境管理に関する知識
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
設備維持管理
設備計画
品質管理計画
製油計画
共 通
安全・環境管理
石油精製
管理・監督

## 40S054L33
ユニット番号 40S054L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 動力プラントオペレーション
| 概 要 |  | 熟練技能者として製油所内で使用される動力の発生・調達を実行するとともに、リーダーとしてシフト組織運営管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①動力プラントオペレーション業務の理解と段取り | ○ | 動力の種類・用途を深く理解している。
| ○ | 動力供給の仕組みと、発電量制御について深く理解している。
| ○ | 動力プラントに関する安全管理、環境管理項目を深く理解し、遵守している。
| ○ | 自家発電機ボイラーの取り扱いやスチームの発生方法を深く理解している。
| ○ | 自家発電機に使用する工業用水の不純物除去、純水装置の取り扱いについて深く理解している。
| ○ | 窒素や薬品の取り扱いと使用方法を深く理解している。
| ○ | 各種動力の需要量を把握し、部下に伝えている。
| ○ | 精油の毒性と危険性、空気供給の仕組み、方法を深く理解している。
| ○ | 動力プラントを停止させる方法・手順を深く理解している。
| ○ | 動力プラントの配管に窒素を流す方法・手順を深く理解している。
| ○ | 冷却水や工業用水等を用いた精油の冷却方法を深く理解している。
| ○ | 設備の点検項目（温度や圧力等）・方法を深く理解している。
| ○ | 配管のガス漏れの確認方法・手順を深く理解している。
②動力プラントオペレーション業務の実施 | ○ | 動力プラントに関する安全管理、環境管理項目を部下に徹底するとともに、それらが遵守されているかを確認している。
| ○ | 高度な技術や対処の判断が要求される業務や作業を行っている。
| ○ | 部下に個々の作業指示を出している。
| ○ | 長年の経験に基づき、部下に適切なアドバイスを行っている。
| ○ | 長年の経験に基づき、動力プラントオぺレーションの生産性を高め、コストを抑えるための検討を行っている。
| ○ | リーダーとして適切なシフト組織運営管理（労務管理・工程管理・品質管理・業務引継ぎ等）を行っている。
③動力プラントオペレーション業務の評価と改善 | ○ | 動力プラントオペレーションが全体的に適切に行われたかを評価し、現場にフィードバックしている。
| ○ | 部下から受けた改善のための提案内容を吟味し、採用の判断を下している。
●必要な知識
1. 動力の種類・用途・供給方法 2. 自家発電機ボイラーの使用方法 3. 純水装置の使用方法 4. 窒素・薬品の使用方法 5. 各種動力の需要量 6. 空気供給の仕組み、方法 7. 動力プラントの停止方法 8. 精油の冷却方法 9. プラント設備の検査項目・方法 10. 配管のガス漏れの確認方法 |  |  |  | 11. 電気一般 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 ・関連法規 12. 電気系保全法に関する知識 ・電気機器、電子機器 ・電気回路、電子回路 ・機械の電気部分に生ずる欠陥の種類、原因及び発見 13. 機械系保全一般 ・機械保全計画、機械の修理及び改良 14. 安全管理、環境管理に関する知識
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
設備維持管理
設備計画
品質管理計画
製油計画
共 通
安全・環境管理
石油精製
管理・監督