## 40S041L11
ユニット番号 40S041L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 動力プラントオペレーション管理
| 概 要 |  | 動力プラントオペレーションの管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①動力プラント管理業務の理解と段取り | ○ | エネルギーの供給の仕組みと発電量制御について概ね理解している。
| ○ | 自家発電機ボイラーの取り扱いやスチームの仕組み、停止方法等を概ね理解している。
| ○ | 自家発電機ボイラーに使用する工業用水の不純物除去、純水装置の取り扱いについて概ね理解している。
| ○ | 冷却水等による油の冷却方法と手順を概ね理解している。
| ○ | 窒素や薬品の取り扱いと使用方法や流す方法、手順を概ね理解している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、3ヶ月ごとに変動する電力会社の電気料金を確認している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、自家発電機ボイラーの発電コストを確認している。
| ○ | 精油の毒性と危険性、空気供給のエアライン（エアラインマスク）の仕組みを概ね理解、認識している。
| ○ | 動力プラントに関する安全管理、環境管理を概ね理解している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、生産計画と工程計画、品質管理の内容を確認している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、就労人員や稼動設備の配置状況及び実働状況を確認している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、動力プラントに必要な材料の在庫状況を確認している。
②動力プラント管理業務の実施 | ○ | マニュアルや上司の指示に従って、電力会社と自家発電を比較し、コストを低く提供できるエネルギー供給方法の検討を補助し、上司に確認し、切り替え等をオペレーションに適切に指示している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、リアルタイムで必要なエネルギーを必要なだけ適切に供給できるように発電量のコントロールの管理を補助している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、自家発電機ボイラーをとめるタイミングを適切に確認し、上司に報告し、オペレーションに指示している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、動力オペレーション作業の運行管理、安全管理の補助を適切に行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、適量のエネルギーが供給できているかの管理を補助し、上司に報告している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、自家発電機の運転状況の適切な管理を補助している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、材料の在庫管理を適宜行い、上司に報告している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、動力設備の適切な稼動状況確認を行い、上司に報告している。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、製油プラント管理と操油プラント管理及び他部門と、生産や工程、技術等に関する調整を補助している。
③動力プラント管理業務の評価と改善 | ○ | 動力プラントオペレーション作業に問題が発生した際は、マニュアルや上司の指示に従って、原因を追及して改善策の協議、検討、実行の補助をしている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、担当する動力プラント管理業務が適切に行えたかを自己評価し、上司に相談し業務改善を行っている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、廃水等が環境に影響はないか吟味し、問題があった場合は改善策の検討、実行の補助をしている。
| ○ | マニュアルや上司の指示に従って、生産や工程に何らかの影響があると考えられる場合は、変更等を検討し、関係部門と調整している。
| ○ | 上司に相談し、新しい技術の活用等、業務の改善や技術の向上を検討している。
●必要な知識
1. 化学反応プロセスに関する知識 2. プラント設備の検査項目・方法 3. 電気一般 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 ・関連法規 4. 電気系保全法に関する知識 ・電気機器、電子機器 ・電気回路、電子回路 ・機械の電気部分に生ずる欠陥の種類、原因及び発見 ・配線、結線、試験方法 5. 機械系保全法一般 ・機械保全計画、機械の修理及び改良 6. 安全管理、環境管理に関する知識 |  |  |  | 7. 事業収支表の記入方法 8. 生産管理システムに関する一般的な知識 ・生産の流れ ・生産計画の位置づけ、立案方法 9. 資材調達計画に関する一般的な知識 ・資材調達計画の位置付け、種類 10. 工程管理に関する一般的な知識 ・工程計画の位置付け、立案方法 11. 進度管理に関する一般的な知識 ・生産、設計、調達、製造期間と手順 12. 生産統制に関する一般的な知識 ・統制図作成に必要な情報 ・統制図の作成方法、見方 ・工程能力
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
設備維持管理
設備計画
品質管理計画
製油計画
共 通
安全・環境管理
石油精製
管理・監督

## 40S042L22
ユニット番号 40S042L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 動力プラントオペレーション管理
| 概 要 |  | 動力プラントオペレーションの管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①動力プラント管理業務の理解と段取り | ○ | エネルギーの供給の仕組みと発電量制御について理解している。
| ○ | 自家発電機ボイラーの取り扱いやスチームの仕組み、停止方法等を理解している。
| ○ | 自家発電機ボイラーに使用する工業用水の不純物除去、純水装置の取り扱いについて理解している。
| ○ | 冷却水等による油の冷却方法と手順を理解している。
| ○ | 窒素や薬品の取り扱いと使用方法や流す方法、手順を理解している。
| ○ | 3ヶ月ごとに変動する電力会社の電気料金を把握している。
| ○ | 自家発電機ボイラーの発電コストを把握している。
| ○ | 精油の毒性と危険性、空気供給のエアライン（エアラインマスク）の仕組みを理解、認識している。
| ○ | 動力プラントに関する安全管理、環境管理を理解している。
| ○ | 生産計画と工程計画、品質管理の内容を把握している。
| ○ | 就労人員や稼動設備の配置状況及び実働状況を把握している。
| ○ | 動力プラントに必要な材料の在庫状況を把握している。
②動力プラント管理業務の実施 | ○ | 電力会社と自家発電を比較し、コストを低く提供できるエネルギー供給方法を検討し、切り替え等をオペレーションに適切に指示している。
| ○ | リアルタイムで必要なエネルギーを必要なだけ適切に供給できるように発電量のコントロールを管理している。
| ○ | 自家発電機ボイラーをとめるタイミングを適切に判断し、オペレーションに指示している。
| ○ | 動力オペレーション作業の運行管理、安全管理を適切に行っている。
| ○ | 適量のエネルギーが供給できているか管理している。
| ○ | 自家発電機の運転状況を適切に管理している。
| ○ | 材料の在庫管理を適宜行っている。
| ○ | 動力設備の適切な稼動状況確認を行っている。
| ○ | 製油プラント管理と操油プラント管理及び他部門と、生産や工程、技術等に関する調整を適宜行っている。
③動力プラント管理業務の評価と改善 | ○ | 動力プラントオペレーション作業に問題が発生した際は、原因を追及して改善策を協議、検討し、それを実行している。
| ○ | 担当する動力プラント管理業務が適切に行えたかを自己評価し、業務改善を行っている。
| ○ | 廃水等が環境に影響はないか吟味し、問題があった場合は改善策を検討し、直ちに実行している。
| ○ | 生産や工程に何らかの影響があると考えられる場合は、変更等を検討し、関係部門と調整している。
| ○ | 新しい技術の活用等、業務の改善や技術の向上を検討している。
●必要な知識
1. 化学反応プロセスに関する知識 2. プラント設備の検査項目・方法 3. 電気一般 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 ・関連法規 4. 電気系保全法に関する知識 ・電気機器、電子機器 ・電気回路、電子回路 ・機械の電気部分に生ずる欠陥の種類、原因及び発見 ・配線、結線、試験方法 5. 機械系保全法一般 ・機械保全計画、機械の修理及び改良 6. 安全管理、環境管理に関する知識 |  |  |  | 7. 事業収支表の記入方法 8. 生産管理システムに関する一般的な知識 ・生産の流れ ・生産計画の位置づけ、立案方法 9. 資材調達計画に関する一般的な知識 ・資材調達計画の位置付け、種類 10. 工程管理に関する一般的な知識 ・工程計画の位置付け、立案方法 11. 進度管理に関する一般的な知識 ・生産、設計、調達、製造期間と手順 12. 生産統制に関する一般的な知識 ・統制図作成に必要な情報 ・統制図の作成方法、見方 ・工程能力
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
設備維持管理
設備計画
品質管理計画
製油計画
共 通
安全・環境管理
石油精製
管理・監督

## 40S043L33
ユニット番号 40S043L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 動力プラントオペレーション管理
| 概 要 |  | 動力プラントオペレーションの管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①動力プラント管理業務の理解と段取り | ○ | エネルギーの供給の仕組みと発電量制御について深く理解している。
| ○ | 自家発電機ボイラーの取り扱いやスチームの仕組み、停止方法等を正確に理解している。
| ○ | 自家発電機ボイラーに使用する工業用水の不純物除去、純水装置の取り扱いについて深く理解している。
| ○ | 冷却水等による油の冷却方法と手順を正確に理解している。
| ○ | 窒素や薬品の取り扱いと使用方法や流す方法、手順を正確に理解している。
| ○ | 3ヶ月ごとに変動する電力会社の電気料金を正確に把握している。
| ○ | 自家発電機ボイラーの発電コストを正確に把握している。
| ○ | 精油の毒性と危険性、空気供給のエアライン（エアラインマスク）の仕組みを深く理解、認識している。
| ○ | 動力プラントに関する安全管理、環境管理を深く理解している。
| ○ | 生産計画と工程計画、品質管理の内容を正確に把握している。
| ○ | 就労人員や稼動設備の配置状況及び実働状況を正確に把握している。
| ○ | 動力プラントに必要な材料の在庫状況を詳細に把握している。
| ○ | 長年の経験に基づいた作業上の工夫点を把握している。
| ○ | 長年の経験に基づき、動力プラント管理の生産性やコスト削減の検討方法を理解している。
②動力プラント管理業務の実施 | ○ | 高度な技術や対処の判断が要求される業務や作業を行っている。
| ○ | リアルタイムに部下に個々の作業指示を出している。
| ○ | 長年の経験に基づいて、部下に適切なアドバイスを行っている。
| ○ | 長年の経験に基づき、動力プラント管理の生産性を高め、コストを抑えるための検討を行っている。
| ○ | 製油プラント管理と操油プラント管理及び他部門と、生産や工程、技術等に関する調整を指示している。
| ○ | 部下からの情報を確認し、動力プラントオペレーションへの指示事項を伝えている。
③動力プラント管理業務の評価と改善 | ○ | 動力プラント管理が全体的に適切に行われたかを評価し、部下にフィードバックしている。
| ○ | 部下が作成した作業報告書に目を通し、適切な指示を出している。
| ○ | 動力プラントオペレーション作業に問題が発生した際は、原因を追及して改善策を協議、検討し、改善のフィードバックを行っている。
| ○ | 担当する動力プラント管理業務が適切に行えたかを自己評価し、業務の改善の検討と実行を行っている。
| ○ | 排水等が環境に影響はないか吟味し、問題があった場合は改善策の検討を確認し、部下にフィードバックを行っている。
| ○ | 生産や工程に何らかの影響があると考えられる場合は、変更等を検討し、関係部門と調整を指示している。
| ○ | 動力プラント管理の生産性を高め、コストを抑えるための検討結果を吟味し、必要であれば次回以降の生産性向上・コスト削減実施計画を検討している。
| ○ | 新しい技術の活用等、業務の改善や技術の向上を検討し、部下を指導している。
●必要な知識
1. 化学反応プロセスに関する知識 2. プラント設備の検査項目・方法 3. 電気一般 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 ・関連法規 4. 電気系保全法に関する知識 ・電気機器、電子機器 ・電気回路、電子回路 ・機械の電気部分に生ずる欠陥の種類、原因及び発見 ・配線、結線、試験方法 5. 機械系保全法一般 ・機械保全計画、機械の修理及び改良 6. 安全管理、環境管理に関する知識 |  |  |  | 7. 事業収支表の記入方法 8. 生産管理システムに関する一般的な知識 ・生産の流れ ・生産計画の位置づけ、立案方法 9. 資材調達計画に関する一般的な知識 ・資材調達計画の位置付け、種類 10. 工程管理に関する一般的な知識 ・工程計画の位置付け、立案方法 11. 進度管理に関する一般的な知識 ・生産、設計、調達、製造期間と手順 12. 生産統制に関する一般的な知識 ・統制図作成に必要な情報 ・統制図の作成方法、見方 ・工程能力
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
設備維持管理
設備計画
品質管理計画
製油計画
共 通
安全・環境管理
石油精製
管理・監督

## 40S044L44
ユニット番号 40S044L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 動力プラントオペレーション管理
| 概 要 |  | 動力プラントオペレーションの管理を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①動力プラント管理業務の理解と段取り | ○ | エネルギーの供給の仕組みと発電量制御について広く深く理解し、業務実行の判断を行っている。
| ○ | 自家発電機ボイラーの取り扱いやスチームの仕組み、停止方法等を正確に理解し、業務実行の判断を行っている。
| ○ | 自家発電機ボイラーに使用する工業用水の不純物除去、純水装置の取り扱いについて広く深く理解し、業務実行の判断を下している。
| ○ | 冷却水等による油の冷却方法と手順を正確に理解し、業務実行の判断を下している。
| ○ | 窒素や薬品の取り扱いと使用方法や流す方法、手順を正確に理解し、業務実行の判断を下している。
| ○ | 3ヶ月ごとに変動する電力会社の電気料金を正確に把握し、業務実行の判断を下している。
| ○ | 自家発電機ボイラーの発電コストを正確に把握し、業務実行の判断を下している。
| ○ | 精油の毒性と危険性、空気供給のエアライン（エアラインマスク）の仕組みを広く深く理解、認識し、業務実行の判断を下している。
| ○ | 動力プラントに関する安全管理、環境管理を広く深く理解し、業務実行の判断を下している。
| ○ | 生産計画と工程計画、品質管理の内容を正確に把握し、業務実行の判断を下している。
| ○ | 就労人員や稼動設備の配置状況及び実働状況を部下に確認し、緊急な対応が必要な場合は部下に指示している。
| ○ | 動力プラントに必要な材料の在庫状況を詳細に把握し、業務実行の判断を下している。
| ○ | 長年の経験と経営的な観点に基づいた作業上の工夫点を正確に把握し、業務実行の判断を下している。
| ○ | 長年の経験と経営的な観点に基づき、動力プラント管理の生産性やコスト削減の検討方法を広く深く理解し、業務実行の判断を下している。
②動力プラント管理業務の実施 | ○ | 高度な技術や対処の判断が要求される業務や作業の実行を判断している。
| ○ | 部下に全体的な作業指示を出している。
| ○ | 長年の経験と経営的な観点に基づいて、部下の業務を確認し、指導している。
| ○ | 長年の経験と経営的な観点に基づき、動力プロセス管理の生産性を高め、コストを抑えるための検討を行っている。
| ○ | 製油プラント管理と操油プラント管理及び他部門と、生産や工程、技術等に関する調整の方向を判断している。
| ○ | 部下からの情報を確認し、動力プラントオペレーションへの指示事項を判断している。
③動力プラント管理業務の評価と改善 | ○ | 部下から受けた報告について、最終的に判断や問題解決を行っている。
| ○ | 部下が作成した報告書に目を通し内容を確認し、本部に提出している。
| ○ | 現場で起きた問題点等について、部門を代表し他部門と調整や打ち合わせを行っている。
| ○ | 動力プラントオペレーション作業に問題が発生した際は、原因を追及して改善策を協議、検討し、改善の情報を整理し、方向を判断している。
| ○ | 担当する動力プラント管理業務が適切に行えたかを自己評価し、業務改善内容を整理し、方向を判断している。
| ○ | 排水等が環境に影響はないか吟味し、問題があった場合は改善の方向を判断している。
| ○ | 生産や工程に何らかの影響があると考えられる場合は、変更等を検討し、関係部門との調整を指示している。
| ○ | 動力プラント管理の生産性を高め、コストを抑えるための検討結果を吟味し、必要であれば次回以降の生産性向上・コスト削減実施計画の方向を判断している。
| ○ | 新しい技術の活用等、業務の改善や技術の向上を検討し、部下を指導している。
●必要な知識
1. 化学反応プロセスに関する知識 2. プラント設備の検査項目・方法 3. 電気一般 ・電気用語、電気機械器具の使用方法 ・電気制御装置の基本回路 ・関連法規 4. 電気系保全法に関する知識 ・電気機器、電子機器 ・電気回路、電子回路 ・機械の電気部分に生ずる欠陥の種類、原因及び発見 ・配線、結線、試験方法 5. 機械系保全法一般 ・機械保全計画、機械の修理及び改良 6. 安全管理、環境管理に関する知識 |  |  |  | 7. 事業収支表の記入方法 8. 生産管理システムに関する一般的な知識 ・生産の流れ ・生産計画の位置づけ、立案方法 9. 資材調達計画に関する一般的な知識 ・資材調達計画の位置付け、種類 10. 工程管理に関する一般的な知識 ・工程計画の位置付け、立案方法 11. 進度管理に関する一般的な知識 ・生産、設計、調達、製造期間と手順 12. 生産統制に関する一般的な知識 ・統制図作成に必要な情報 ・統制図の作成方法、見方 ・工程能力
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
設備維持管理
設備計画
品質管理計画
製油計画
共 通
安全・環境管理
石油精製
管理・監督