## 42S029L11
ユニット番号 42S029L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 情報システム計画
| 概 要 |  | 情報機器のハード導入とソフト導入を計画し、MH機器との配置を検討し、情報システム計画書としてまとめる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①情報システム計画の理解・準備 | ○ | 情報システム計画の概要を理解している。
| ○ | コンピュータベンダーごとの機器特性を理解している。
| ○ | MH機器と自動認識機器の関連を理解している。
| ○ | リスポンスタイムを理解している。
| ○ | コンピュータとPLCの関連を理解している。
| ○ | ローカルエリアネットワークの戦略を理解している。
| ○ | 情報関連図（コンピュータ内データ授受など）を理解している。
②情報システム計画の実務の実施 | ○ | 情報機器配置計画から配置図を作成している。
| ○ | ローカルエリアネットワークケーブル敷設図基本案に基づき敷設図を作成している。
| ○ | 情報システムの実務を行うに当たって、上司の指示に従ってマンマシンインターフェイスの設計を行っている。
| ○ | 上司や先輩の指導に従って、コンピュータとPLCの入出力の設計補助、PLCとＭＨ機器のデータ関連図の作成補助を行っている。
| ○ | 情報関連図（コンピュータ内データ授受など）を作成し、上司や先輩の確認、指導を得ている。
| ○ | 開発計画の策定、開発仕様書の作成補助を行っている。
| ○ | 上司や先輩の指導に従って、情報機器とMH機器配置計画、全体の情報機器配置計画、LANケーブル敷設図基本案などを、情報システム計画書としてまとめるサポートを行っている。
③情報システム計画の評価・チェック・確認 | ○ | 情報システム計画業務の内容の自己チェックを行い、チェック内容について上司や先輩からの助言を得ている。
| ○ | 情報システム計画の内容について、上司に報告し確認している。
| ○ | 運用計画の内容について、上司や他部門の了承を得られなかった場合は、その指示に従って見直しを行っている。
●必要な知識
1. 建築に関する知識 ・建築基準法 ・設計図書の見方 ・施工工程 2. 海外における法規・規格（安全、情報等） ・CEマーク、CCC(中国強制認証制度）等 3. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理

## 42S030L22
ユニット番号 42S030L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 情報システム計画
| 概 要 |  | 情報機器のハード導入とソフト導入を計画し、MH機器との配置を検討し、情報システム計画書としてまとめる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①情報システム計画の理解・準備 | ○ | 情報システム計画の内容を十分に理解している。
| ○ | コンピュータベンダーごとの機器特性を理解している。
| ○ | MH機器と自動認識機器の関連を理解している。
| ○ | リスポンスタイムを理解している。
| ○ | コンピュータとPLCの関連を理解している。
| ○ | ローカルエリアネットワークの戦略を理解している。
| ○ | 情報関連図（コンピュータ内データ授受など）を理解している。
| ○ | PLCとＭＨ機器のインターフェイスを理解している。
| ○ | 無線LANの種類、機能を理解している。
②情報システム計画の実務の実施 | ○ | 情報システムにおける上位システムとの役割区分を決定している。
| ○ | 制御システムとの役割区分を決定している。
| ○ | 顧客が必要とするアウトプットを決定している。
| ○ | コンピュータの必要能力を決定している。
| ○ | 最適サーバー用機種、クライアント用機種の選定を行っている。
| ○ | MH機器と連動させる自動認識機器を選定している。
| ○ | リスポンスタイムの推定を行っている。
| ○ | スループットタイムの推定を行っている。
| ○ | マンマシンインターフェイスの設計を行っている。
| ○ | コンピュータとPLCの入出力設計を適切に行っている。
| ○ | PLCとＭＨ機器のデータ関連図を作成している。
| ○ | LANの設計を適切に行っている。
| ○ | 情報関連図（コンピュータ内データ授受など）を作成している。
| ○ | 情報機器の概略入出力設計を行っている。
| ○ | ハード導入計画（ハードの構成・要件、情報機器の仕様、情報機器の設置台数）を決定している。
| ○ | ソフト導入計画のソフトの構成・要件を決定している。
| ○ | ソフト導入計画のための入出力画面、出力帳票を計画している。
| ○ | 開発計画を策定し、開発仕様書を作成している。
| ○ | 情報機器とMH機器配置計画、全体の情報機器配置計画、LANケーブル敷設図基本案などを、情報システム計画書としてまとめている。
③情報システム計画の評価・チェック・確認 | ○ | 情報システム計画業務の内容の自己評価（チェック・確認）を適切に行っている。
| ○ | 情報システム計画の内容について、上司に報告し確認している。
| ○ | 情報システム計画の内容を、関連部門に報告し確認を得ている。
| ○ | 顧客に対し、情報システム計画の内容を報告し確認を行っている。
●必要な知識
1. 建築に関する知識 ・建築基準法 ・設計図書の見方 ・施工工程 2. 海外における法規・規格（安全、情報等） ・CEマーク、CCC(中国強制認証制度）等 3. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理

## 42S031L33
ユニット番号 42S031L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 情報システム計画
| 概 要 |  | 情報機器のハード導入とソフト導入を計画し、MH機器との配置を検討し、情報システム計画書としてまとめる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①情報システム計画の理解・準備 | ○ | 部門内において、情報システム計画の内容についての理解を高めるため、部下への指導や研修、業務を通して習得できる体制を整備している。
| ○ | 情報システム計画の検討に必要な知識について部下への指導を行うとともに、研修やセミナーなどの教育環境を整備し啓発に努めている。
| ○ | 部下の知識の習得度合いや適正を把握し、最適なポジションで力が発揮できるようチェック・管理を行っている。
②情報システム計画の実務の実施 | ○ | 情報システムの役割区分、顧客が必要とするアウトプット、コンピュータの必要能力などの検討結果を確認するとともに、当該業務における部下への指導・助言を行っている。
| ○ | 情報システム計画の構築に必要な条件設定、条件の推定、設計作業などの検討を行い、業務を通して部下の技術の習得を進めている。
| ○ | ハード導入計画、ソフト導入計画、開発計画の策定を基に開発仕様書を作成し、最終確認を行っている。
| ○ | 情報システム計画書の内容について、妥当性を判断している。
③情報システム計画の評価・チェック・確認 | ○ | 情報システム計画業務の内容のチェックを行い承認している。また、修正項目などがあれば改善点を指示している。
| ○ | 情報システム計画の内容を、関連部門に報告し確認を得ている。同意を得られなかった場合は、修正を指示し確認している。
| ○ | 顧客に対し、情報システム計画の内容を報告し確認を行っている。内容に不具合があった場合は、修正を指示し最終確認を行っている。
●必要な知識
1. 建築に関する知識 ・建築基準法 ・設計図書の見方 ・施工工程 2. 海外における法規・規格（安全、情報等） ・CEマーク、CCC(中国強制認証制度）等 3. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理