## 48S071L11
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 48S071L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 組立て・設置工事（メンテナンス、解体含む）
| 概 要 |  | 広告物の素材に応じて工場または現場で組み立て、設置、メンテナンス、解体等を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①工事準備 | ○ | 作業対象の広告物の素材（金属材・木材・プラスチック材など）によって行う工事内容の違いや作業の基本を理解している。
| ○ | 上司の指示、作業スケジュール、作業手順に従い、作業の段取りを確認している。
| ○ | 広告物の素材、工場製作や現場組立て、設置工事用の工具・器具、及び工事用の機械・揚重機について、特徴や使い方、操作方法を理解している。
| ○ | 作業場の整理整頓、作業服の着用をしている。
②組立て・設置工事 | ○ | 打ち合わせ手順どおりに広告物の素材及び工事用の資材・機材を移動したり配置している。
| ○ | 型取り、けがき、仮組立て、溶接などの工場製作、搬入、荷揚げ、柱底仕上げ、基本寸法計測、建方、仮締めなどの現場組立ての作業を打ち合せ手順どおりに行っている。
| ○ | 広告物の構造や設置する建物に応じて、比較的工事が容易な場所に対するアンカーボルトの埋め込みや溶接などの工事の作業を打ち合せ手順どおりに行っている。
| ○ | 容易に設置・取付け、解体ができる小規模の広告物について、設置・取付け作業または解体作業を打ち合せ手順どおりに行っている。
| ○ | ランプやネオン管、ＬＥＤ等の簡単な取付け作業を適切に行っている。
| ○ | 広告物の汚れや傷の簡単な補修作業を適切に行っている。
| ○ | 作業後速やかに使用した工具・器具を手入れし、所定の位置に片付けている。
| ○ | 突発的事態が発生した場合には、上司に一報したうえで指示を踏まえて迅速に行動している。
| ○ | 作業の安全確保や工事現場周辺への影響を正しく理解し、正確な作業をしている。
| ○ | 蛍光管の交換など、設置後のメンテナンスのうち軽微な作業を的確に行っている。
③工事の検証 | ○ | 作業終了後は設計図面、施工図面通りの結果かどうかを確認し、上司の検査を受けている。
| ○ | 上司や関係者からの指導やアドバイスも参考にして、作業結果を振り返っている。
●必要な知識
１．担当する作業内容の正確な理解 ・作業工程・スケジュール ・職長の指示内容 ２・取付対象物に関する知識 ・建築物の構造（RC造・SRC造・S造・木造など） ３．組立工事 ・素材の知識（金属材料、木材、合成樹脂、ガラス、ネオン・照明器具等の種類と構造特性） ・工事の知識（工場製作・現場組立ての工事内容） ・アンカーボルト施工・施工法・施工場所の選定（先付けアンカー・あと施工アンカー、金属系アンカー、接着系アンカーなど） ・ボルト接合（高力ボルトの種類、取り付け、締め付けなど） ・塗装工事（塗料の種類と選定、素地調整、下塗り、中塗り、仕上げ塗り等） |  |  |  | ・防水工事（材料の種類と選定、工法）など ・防腐処理工事（材料の種類と選定、工法）など ・電気工事（電気材料の種類と選定、取り付け、配線、絶縁対策）など ・工事仕様書・設計図面、施工図面 ４．工事用機械 ・移動式クレーンなど ５．安全衛生に関する知識 ・5Ｓ、ヒヤリハットなど ・作業標準、作業現場のルール ６．関係法令 ・景観・まちづくり関係（屋外広告物法・条例、景観法など） ・建築・土木関係（都市計画法、建築基準法、道路法、建築リサイクル法、建設業法、国土交通省建築工事標準仕様書など） ・知的財産権関係（著作権法、不正競争防止法、意匠法など） ７．安全衛生
共 通
企画・営業
デザイン・設計
製作・施工管理
製作・施工

## 48S072L22
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 48S072L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 組立て・設置工事（メンテナンス、解体含む）
| 概 要 |  | 広告物の素材に応じて工場または現場で組み立て、設置する能力（設置後のメンテナンスを含む）
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①工事準備 | ○ | 作業対象の広告物の素材（金属材・木材・プラスチック材など）によって行う工事内容の違いや作業の詳細を理解している。
| ○ | 上司の指示、作業スケジュール、作業手順に従い、効率的な作業の段取りを行っている。
| ○ | 広告物の素材、工場製作や現場組立て、設置工事用の工具・器具、及び工事用の機械・揚重機について準備し、作業を安全に進めるために資材の置き場や作業場を確保し、確認している。
| ○ | メンテナンスまで考慮した組立て法に留意している。
| ○ | 作業場の整理・整頓、作業服の着用をしている。
②組立て・設置工事 | ○ | 高さ４Ｍ以下の広告物の組立て・設置または高所へ設置する広告物の組立て・設置作業を的確に行っている。
| ○ | 工事仕様、設計図面、施工図面に従い、型取り、けがき、仮組立て、溶接などの工場製作、搬入、荷揚げ、柱底仕上げ、基本寸法計測、建方、仮締め、本締め、溶接、仕上げ・塗装などの現場組立ての作業を的確に行っている。
| ○ | 広告物の構造や設置する建物、使用するアンカーボルトの種類に応じて、比較的工事が容易な場所に対するアンカーボルトの先付け施工、あと施工等による埋め込みや溶接作業を的確に行っている。
| ○ | 比較的容易に設置・取付け、解体ができる広告物について、設置・取付け作業または解体作業を適切に行っている。
| ○ | 移動クレーンを操作し取付け作業をしている。
| ○ | 必要な場合には、簡単な配線工事や電気工事を適切に行っている。
| ○ | 広告物の汚れや傷の補修作業を適切に行っている。
| ○ | 作業後速やかに使用した工具・器具の手入れや工事用機械を整備し、所定の位置に配置している。
| ○ | 作業終了後は製品検査や立会い検査の準備をしている。
| ○ | 設計図面や施工図面と現場の状況が異なる場合には、上司に一報し指示を踏まえて迅速に行動している。
| ○ | 部品や材料の修繕・交換など、比較的容易なメンテナンス作業を適切に行っている。
③工事の検証 | ○ | 作業終了後は設計図面、施工図面通りの結果かどうかを確認し、上司の検査を受けている。
| ○ | 上司や関係者からの指導やアドバイスも参考にして、作業改善に反映している。
●必要な知識
１．担当する作業内容の正確な理解 ・作業工程・スケジュール ・職長の指示内容 ２・取付対象物に関する知識 ・建築物の構造（RC造・SRC造・S造・木造など） ・土質 ３．組立工事 ・素材の知識（金属材料、木材、合成樹脂、ガラス、ネオン・照明器具等の種類と構造特性） ・工事の知識（工場製作・現場組立ての工事内容） ・アンカーボルト施工・施工法・施工場所の選定（先付けアンカー・あと施工アンカー、金属系アンカー、接着系アンカーなど） ・ボルト接合（高力ボルトの種類、取り付け、締め付けなど） ・溶接等の接合（溶接の種類、溶接作業、検査など） ・塗装工事（塗料の種類と選定、素地調整、下塗り、中塗り、仕上げ塗り等） |  |  |  | ・防水工事（材料の種類と選定、工法）など ・防腐処理工事（材料の種類と選定、工法）など ・電気工事（電気材料の種類と選定、取り付け、配線、絶縁対策）など ・工事仕様書・設計図面、施工図面 ４．工事用機械 ・移動式クレーンなど ５．安全衛生に関する知識 ・5Ｓ、ヒヤリハットなど ・作業標準、作業現場のルール ６．関係法令 ・景観・まちづくり関係（屋外広告物法・条例、景観法など） ・建築・土木関係（都市計画法、建築基準法、道路法、建築リサイクル法、建設業法、国土交通省建築工事標準仕様書など） ・知的財産権関係（著作権法、不正競争防止法、意匠法など） ７．安全衛生
共 通
企画・営業
デザイン・設計
製作・施工管理
製作・施工

## 48S073L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 48S073L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 組立て・設置工事（メンテナンス、解体含む）
| 概 要 |  | 広告物の素材に応じて工場または現場で組み立て、設置する能力（設置後のメンテナンスを含む）
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①工事準備 | ○ | 工事内容と作業を確認し、作業者全員の間で意思疎通を図っている。
| ○ | 施工計画、工程計画に従い、効率的な作業の段取りを行っている。
| ○ | 作業を安全かつ効率的に進めるために、資材の置き場や作業場を確保し、部下にも指導している。
| ○ | メンテナンスしやすい組立て法で準備確認している。
| ○ | 作業場の安全管理の確認、指導をしている。
②組立て・設置工事 | ○ | 高さ４Ｍを超す広告物の組立て・設置または高所へ設置する広告物の組立て・設置作業を的確に行っている。
| ○ | 工事仕様、設計図面、施工図面に従い、型取り、けがき、仮組立て、溶接などの工場製作、搬入、荷揚げ、柱底仕上げ、基本寸法計測、建方、仮締め、本締め、溶接、仕上げ・塗装などの現場組立て作業を的確に行っている。
| ○ | 広告物の構造や設置する建物、使用するアンカーボルトの種類に応じて、工事が困難な場所に対するアンカーボルトの先付け施工、あと施工等による埋め込みや溶接作業をしている。
| ○ | 設置・取付け、解体が比較的難しい広告物について、設置・取付け作業や解体作業を適切に行っている。
| ○ | 移動クレーンを操作し取付け作業をしたり、作業の指示をしている。
| ○ | 必要な場合には、配線工事や電気工事を適切に行っている。
| ○ | 必要に応じて、現場での加工作業や、汚れや傷の補修作業を適切に行っている。
| ○ | 作業後速やかに工事用の工具・器具、工事用機械の修繕、保守をしている。
| ○ | 製品検査や立会い検査の準備をし、説明を求められたときには説明している。
| ○ | 設計図面や施工図面と現場の状況が異なる場合には、上司に一報し指示を踏まえて迅速に行動している。
| ○ | 大規模な修繕・部材の交換など、比較的難度の高いメンテナンス作業を適切に行っている。
③工事の検証 | ○ | 作業終了後は設計図面、施工図面通りの結果かどうかを確認し、施工管理者の検査を受けている。
| ○ | 上司や関係者からの指摘を踏まえ、作業者の作業改善に反映させている。
●必要な知識
１．担当する作業内容の正確な理解 ・作業工程・スケジュール ・顧客・元請の指示内容 ２・取付対象物に関する知識 ・建築物の構造（RC造・SRC造・S造・木造など） ・土質 ３．組立工事 ・素材の知識（金属材料、木材、合成樹脂、ガラス、ネオン・照明器具等の種類と構造特性） ・工事の知識（工場製作・現場組立ての工事内容） ・アンカーボルト施工・施工法・施工場所の選定（先付けアンカー・あと施工アンカー、金属系アンカー、接着系アンカーなど） ・ボルト接合（高力ボルトの種類、取り付け、締め付けなど） ・溶接等の接合（溶接の種類、溶接作業、検査など） ・塗装工事（塗料の種類と選定、素地調整、下塗り、中塗り、仕上げ塗り等） |  |  |  | ・防水工事（材料の種類と選定、工法）など ・防腐処理工事（材料の種類と選定、工法）など ・電気工事（電気材料の種類と選定、取り付け、配線、絶縁対策）など ・避雷針工事、接地工事、電源工事など ・工事仕様書 ・設計図面、施工図面 ４．工事用機械など ・移動式クレーンなど ５．安全衛生に関する知識 ・5Ｓ、ヒヤリハットなど ・作業標準、作業現場のルール ６．関係法令 ・景観・まちづくり関係（屋外広告物法・条例、景観法など） ・建築・土木関係（都市計画法、建築基準法、道路法、建築リサイクル法、建設業法、国土交通省建築工事標準仕様書など） ・知的財産権関係（著作権法、不正競争防止法、意匠法など） ７．安全衛生
共 通
企画・営業
デザイン・設計
製作・施工管理
製作・施工

## 48S074L44
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 48S074L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 組立て・設置工事（メンテナンス、解体含む）
| 概 要 |  | 広告物の素材に応じて工場または現場で組み立て、設置する能力（設置後のメンテナンスを含む）
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①工事準備 | ○ | 工事内容と作業を確認し、作業者全員の間で意思疎通を十分に図っている。
| ○ | 施工管理の対象とその内容、及び管理手法を正しく理解し、効率的な工事の計画と準備をしている。
| ○ | 作業を安全かつ効率的に進めるために、資材の置き場や作業場を確保し、部下にも徹底している。
| ○ | 作業場の安全管理を徹底している。
②組立て・設置工事 | ○ | 高さ４Ｍを超す広告物の組立て・設置または高所へ設置する広告物の組立て・設置作業をするとともに、部下の工事の施工を管理している。
| ○ | 工事仕様、設計図面、施工図面に従い、型取り、けがき、仮組立て、溶接などの工場製作、搬入、荷揚げ、柱底仕上げ、基本寸法計測、建方、仮締め、本締め、溶接、仕上げ・塗装などの現場組立て作業をするとともに、部下の工事を指導している。
| ○ | 広告物の構造や設置する建物、使用するアンカーボルトの種類に応じて、工事が困難な場所に対するアンカーボルトの先付け施工、あと施工等による埋め込みや溶接作業をするとともに、部下の工事を指導している。
| ○ | 設置・取付け、解体が比較的難しい広告物について、設置・取付け作業または解体作業を適切に行うとともに、部下の工事の施工を管理している。
| ○ | 必要な場合には、比較的複雑な配線工事や電気工事を適切に行っている。
| ○ | 必要に応じて、現場での複雑な加工作業や、汚れや傷の補修作業を適切に行っている。
| ○ | 作業後速やかに工事用の工具・器具、工事用機械の修繕、保守をし、問題があれば翌日の作業に支障がでないように対応している。
| ○ | 製品検査や立会い検査に立会い、適切に詳細を説明している。
| ○ | 設計図面や施工図面と現場の状況が異なる場合には、問題解決に向けて迅速に行動している。
| ○ | 設置後にトラブルが発生した際、原因を突き止め、修繕や部材の交換など難度の高いメンテナンス作業を適切に行っている。
③工事の検証 | ○ | 作業終了後は設計図面、施工図面通りの結果かどうかを確認し、施工管理者や顧客の検査を受けている。
| ○ | 関係者からの指摘を踏まえ、部下の作業改善や作業場の運営改善に反映させている。
●必要な知識
１．担当する作業内容の正確な理解 ・作業工程・スケジュール ・顧客・元請の指示内容 ２・取付対象物に関する知識 ・建築物の構造（RC造・SRC造・S造・木造など） ・土質 ３．組立工事 ・素材の知識（金属材料、木材、合成樹脂、ガラス、ネオン・照明器具等の種類と構造特性） ・工事の知識（工場製作・現場組立ての工事内容） ・アンカーボルト施工・施工法・施工場所の選定（先付けアンカー・あと施工アンカー、金属系アンカー、接着系アンカーなど） ・ボルト接合（高力ボルトの種類、取り付け、締め付けなど） ・溶接等の接合（溶接の種類、溶接作業、検査など） ・塗装工事（塗料の種類と選定、素地調整、下塗り、中塗り、仕上げ塗り等） |  |  |  | ・防水工事（材料の種類と選定、工法）など ・防腐処理工事（材料の種類と選定、工法）など ・電気工事（電気材料の種類と選定、取り付け、配線、絶縁対策）など ・避雷針工事、接地工事、電源工事など ・工事仕様書 ・設計図面、施工図面 ４．工事用機械など ・移動式クレーンなど ５．安全衛生に関する知識 ・5Ｓ、ヒヤリハットなど ・作業標準、作業現場のルール ６．関係法令 ・景観・まちづくり関係（屋外広告物法・条例、景観法など） ・建築・土木関係（都市計画法、建築基準法、道路法、建築リサイクル法、建設業法、国土交通省建築工事標準仕様書など） ・知的財産権関係（著作権法、不正競争防止法、意匠法など） ７．安全衛生
共 通
企画・営業
デザイン・設計
製作・施工管理
製作・施工