## 01S379L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S379L11
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 電気・電子計測
|  | 概 要 |  | 計測の原理と計器の原理・構造・取扱い方等を理解し、電流・電圧・抵抗・磁気その他の基本的な諸量を適切に測定する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①計測・計器の原理と仕組みの把握 |  | ○ | 電気回路・電子回路についての基本を理解している。
|  | ○ | 直流・低周波電気測定、高周波・マイクロ波測定、光測定、磁気測定など、各種の電気・電子計測の原理、測定の目的、測定の際の留意点等を把握している。
|  | ○ | 電気単位と標準器の種類と性質、特長について把握している。
|  | ○ | 指示計器の仕組みと分類記号を把握し、分類記号から計器の種類と性質を正しく読み取っている。
②電気・電子計測の実施 |  | ○ | 各種計器を正しく取扱っている。
|  | ○ | 安全手順を常に遵守して計測を行っている。
|  | ○ | 次の測定に必要な計器等を正しく選定し、一通りの定例的な計測を適切に行っている。 －電流・電圧の測定（直流及び交流） －抵抗の測定 －電力の測定 －磁気の測定 －周波数・波形の測定
③計測結果の解析・評価 |  | ○ | 計測結果を定められたフォーマットに沿って取りまとめている。
|  | ○ | 誤差と誤差率の基本的な計算を正しく行っている。
|  | ○ | 考えられる誤差の原因を分析・解析している。
|  | ○ | 測定計器による計測差の発生原因を理解し、測定計器による差の解析・計算を正しく行っている。
●必要な知識
1. | 国際単位系（SI）に関する知識 |  |  |  | 8. | 指示計器の仕組みと各種の分類記号の知識
2. | 電気回路・電子回路の基礎知識 |  |  |  | ・ | 可動コイル形計器、可動鉄片形計器、整流形計器、静電形計器など
3. | 計測の際の安全手順
4. | 各種の電気標準器の性質に関する知識 |  |  |  | 9. | 報告書の様式及び作成法
・ | 標準抵抗器、標準電池、標準インダクタンス、標準コンデンサなど
5. | 測定方法に関する理解
・ | 直接測定と間接測定、偏位法・零位法など
6. | 誤差の解釈と統計解析に関する知識
・ | 誤差と誤差率、誤差の種類
・ | データ処理に関する知識（最小二乗法測定等）
・ | 誤差の評価に係る統計的手法（χ二乗検定等）
7. | アナログ計器とディジタル計器の特長と用途
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系

## 01S380L24
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S380L24
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 電気・電子計測
|  | 概 要 |  | 計測の原理と計器の原理・構造・取扱い方等を理解し、電流・電圧・抵抗・磁気その他の基本的な諸量を適切に測定する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①計測・計器の原理と仕組みの把握 |  | ○ | 電気回路・電子回路についての基本を理解している。
|  | ○ | 直流・低周波電気測定、高周波・マイクロ波測定、光測定、磁気測定など、各種の電気・電子計測の原理、測定の目的、測定の際の留意点等を把握している。
|  | ○ | 電気単位と標準器の種類と性質、特長について把握している。
|  | ○ | 指示計器の仕組みと分類記号を把握し、分類記号から計器の種類と性質を正しく読み取っている。
②電気・電子計測の実施 |  | ○ | 電気・電子計測の豊富な経験を有し、複雑で例外的な計測の際にも測定目的に即して最適の測定方法とこれに応じた最適の測定器を選択している。
|  | ○ | 計測の際に発生した技術的問題を自らの判断で迅速に解決しながら測定を完遂している。
|  | ○ | 部下・後輩に対して電圧・電流計測時の危険を未然に回避するための安全手順を助言・指導している。
③計測結果の解析・評価 |  | ○ | 電気・電子計測の豊富な経験を有し、様々な要因が絡み合って発生した誤差の原因を的確に把握し、測定精度の向上を実現している。
|  | ○ | 予想を反する計測結果が得られた際、自らの判断でその原因を分析し問題点を特定している。
|  | ○ | 誤差の解析法や計測制度の向上対策を体系立ててまとめ上げ、部門内の計測技術・ノウハウの向上に貢献している。
●必要な知識
1. | 国際単位系（SI）に関する知識 |  |  |  | 8. | 指示計器の仕組みと各種の分類記号の知識
2. | 電気回路・電子回路の基礎知識 |  |  |  | ・ | 可動コイル形計器、可動鉄片形計器、整流形計器、静電形計器など
3. | 計測の際の安全手順
4. | 各種の電気標準器の性質に関する知識 |  |  |  | 9. | 報告書の様式及び作成法
・ | 標準抵抗器、標準電池、標準インダクタンス、標準コンデンサなど
5. | 測定方法に関する理解
・ | 直接測定と間接測定、偏位法・零位法など
6. | 誤差の解釈と統計解析に関する知識
・ | 誤差と誤差率、誤差の種類
・ | データ処理に関する知識（最小二乗法測定等）
・ | 誤差の評価に係る統計的手法（χ二乗検定等）
7. | アナログ計器とディジタル計器の特長と用途
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系