## 01S401L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S401L11
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 屋内電力システムの設計
|  | 概 要 |  | 工場内、ビル内、敷地内の発電・送電・配電システムを設計する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①電力システム及び関連技術動向に関する知識の獲得と維持 |  | ○ | 工場・ビルなど屋内電気設備の設計に必要な電気工学の基礎を一通り理解している。
|  | ○ | 学会や社内・社外の勉強会等に積極的に参加し、最新の技術動向や学術的知識の獲得に取り組んでいる。
|  | ○ | 自ら獲得した知識を同僚等に対して提供している。
②電力システムの設計 |  | ○ | 現地調査の結果や上司の助言等を踏まえ、与えられた建設工程表に沿って一通りの屋内電気設備の設計を行っている。
|  | ○ | 過去の設計・施工事例を事前に調査し、利用できる部分は利用するなど無駄を省いた効率的な設計を行っている。
③解析と評価 |  | ○ | 仕様書の内容に照らして設計の適合性を的確に検証している。
|  | ○ | 設備の竣工検査等の結果を受けて設計のどの部分をどのように修正すべきか的確に判断している。
●必要な知識
1. | 電気工学の知識（基礎物理、電気・電子物性、電気回路、電力系統など） |  |  |  | 10. | 設備の竣工検査の内容と合格基準
[5 empty] | ・ | 一般用電気工作物及び事業用電気工作物
2. | 屋内発・配電に関する知識（各種電力機器（発電機、変圧器、開閉器等）、保護継電システム、配線材料、接地と施工など） |  |  |  | 11. | 報告書の様式及び作成法
[5 empty] | 12. | 関連資格
3. | 学会や各種技術的会合に関する知識
4. | 屋内電気設備の設計知識（負荷の計算、電気・配電・配線方式の選定、分岐回路の設計、幹線の設計、保安電源の検討など）
5. | 電気設備の運転・保守・管理に関する知識
6. | 発電・送電・配電に関する図記号の知識
7. | 屋内発・送電をめぐる各種法令（電気事業法、電気工事士法
8. | 規格等（電気設備に関する技術基準・解釈、JIS・JEC・JEM・IECなど）
9. | 電力契約に関する知識
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系

## 01S402L24
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S402L24
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 屋内電力システムの設計
|  | 概 要 |  | 工場内、ビル内、敷地内の発電・送電・配電システムを設計する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①電力システム及び関連技術動向に関する知識の獲得と維持 |  | ○ | 電気工学や屋内電気設備に関する深い知識を有するとともに、学会への参加や専門学術誌のフォロー等を通じて自ら最新の技術動向を把握している。
|  | ○ | 屋内電気設備のみならず、電力系統工学や建設など工場・ビル内における電力システム設計に必要な分野にも幅広く興味の幅を広げ、知識の獲得に取り組んでいる。
|  | ○ | 部下や後輩からの学術的・技術的な質問に対して、的を射た回答や助言を行っている。
|  | ○ | 自ら獲得した知識を体系立て、積極的に部門内に提供している。
②電力システムの設計 |  | ○ | 現地調査を踏まえて建設工程表を作成し、施工全体の基本計画を的確に作成している。
|  | ○ | 大規模な工場・ビルの配電設計方針を立案し、独力で設計を進めている。
|  | ○ | 設計に付随する各種契約や行政官庁との折衝を漏れなく確実に遂行している。
|  | ○ | 設計実務において発生した技術的問題を自らの判断で解決しながら設計を進めている。
|  | ○ | 顧客との連絡を密にし、急な仕様変更など突発的事態の場合にも迅速な対応を行っている。
③解析と評価 |  | ○ | 電圧変動・異常電圧への対応、高調波や静電気への対応、地震対策など、配電系統の信頼性、保守性、経済性を向上させる観点から評価を行い、その結果を受けて、設計上の問題の所在を的確に判断している。
|  | ○ | 解析・評価の実施中に発生した技術的問題を自らの判断で解決しながら業務を完遂している。
|  | ○ | 過去の試験データを蓄積し、自分なりに体系立てて管理するなど、作業の効率化に貢献している。
●必要な知識
1. | 電気工学の知識（基礎物理、電気・電子物性、電気回路、電力系統など） |  |  |  | 10. | 設備の竣工検査の内容と合格基準
[5 empty] | ・ | 一般用電気工作物及び事業用電気工作物
2. | 屋内発・配電に関する知識（各種電力機器（発電機、変圧器、開閉器等）、保護継電システム、配線材料、接地と施工など） |  |  |  | 11. | 報告書の様式及び作成法
[5 empty] | 12. | 関連資格
3. | 学会や各種技術的会合に関する知識
4. | 屋内電気設備の設計知識（負荷の計算、電気・配電・配線方式の選定、分岐回路の設計、幹線の設計、保安電源の検討など）
5. | 電気設備の運転・保守・管理に関する知識
6. | 発電・送電・配電に関する図記号の知識
7. | 屋内発・送電をめぐる各種法令（電気事業法、電気工事士法
8. | 規格等（電気設備に関する技術基準・解釈、JIS・JEC・JEM・IECなど）
9. | 電力契約に関する知識
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系

## 01S403L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S403L33
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 屋内電力システムの設計
|  | 概 要 |  | 工場内、ビル内、敷地内の発電・送電・配電システムを設計する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①電力システム及び関連技術動向に関する知識の獲得と指導 |  | ○ | マーケットで求められる電力技術に目を配り、タイムリーに知識の獲得を行っている。
|  | ○ | 自社技術をマーケット上で差異化すべく、ユーザーのニーズや技術的問題点を踏まえた発電・送電・配電関連の知識の獲得を行っている。
|  | ○ | 高電圧工学など電気工学や屋内電気設備に関する深い知識を有するとともに、学会への参加や専門学術誌のフォロー等を通じて最新の技術動向を把握し組織内に浸透を図っている。
②電力システムの設計 |  | ○ | 社内外の設計ノウハウ及びリソースを最大限に活用しながら、自社の競争優位を高めるクオリティをもつ設計並びに指導を行っている。
|  | ○ | 前例や経験のみに頼ることなく広くデータや情報を収集し、電気設計の立場に固執することなく目的に照らして柔軟に設計思想を整理している。
③解析と評価 |  | ○ | 関係部門と連携しながらコスト、省エネ性、安全性、保守性等の面からシステム全体の評価を行い、改良すべき点を迅速に判断して修正指示を出している。
|  | ○ | 設計の検証結果を整理して部門内にフィードバックするなど、将来に向けた組織全体の設計クオリティ向上を実現するための取組を行っている。
|  | ○ | 従来の設計プロセス全体を見直して改善を加えるなど、常に設計のスピードアップに向けた取組を行い、自ら実践するとともに組織的に展開している。
●必要な知識
1. | 電気工学の知識（基礎物理、電気・電子物性、電気回路、電力系統など） |  |  |  | 10. | 設備の竣工検査の内容と合格基準
[5 empty] | ・ | 一般用電気工作物及び事業用電気工作物
2. | 屋内発・配電に関する知識（各種電力機器（発電機、変圧器、開閉器等）、保護継電システム、配線材料、接地と施工など） |  |  |  | 11. | 報告書の様式及び作成法
[5 empty] | 12. | 関連資格
3. | 学会や各種技術的会合に関する知識
4. | 屋内電気設備の設計知識（負荷の計算、電気・配電・配線方式の選定、分岐回路の設計、幹線の設計、保安電源の検討など）
5. | 電気設備の運転・保守・管理に関する知識
6. | 発電・送電・配電に関する図記号の知識
7. | 屋内発・送電をめぐる各種法令（電気事業法、電気工事士法
8. | 規格等（電気設備に関する技術基準・解釈、JIS・JEC・JEM・IECなど）
9. | 電力契約に関する知識
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系

## 01S404L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
スタッフ |  | シニア・スタッフ |  | スペシャリスト | マネジャー |  | シニア・スペシャリスト | シニア・マネジャー
ユニット番号 01S404L44
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 屋内電力システムの設計
|  | 概 要 |  | 工場内、ビル内、敷地内の発電・送電・配電システムを設計する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①電力システム及び関連技術動向に関する知識の獲得と指導 |  | ○ | 送配電工学や高電圧工学などの電気工学や屋内電気設備に精通し、社内での知識面・技術動向面での指導的役割を果たしている。
|  | ○ | 自社の中長期的な技術戦略のベクトルに合致した関連技術を漏れなく入手し、これを体系化して管理している。
|  | ○ | 最先端の技術動向に関する知識やノウハウを企画部門にフィードバックするなど、自社の製品・技術戦略の策定に貢献している。
|  | ○ | 屋内配電システム開発の中長期的ロードマップを策定し、組織的に展開・推進している。
②電力システムの設計 |  | ○ | 付加価値を創出し自社の市場競争力を決定づける屋内電気設備の設計及び指導を行っている。
|  | ○ | 工場・ビルなど様々なタイプの設計実績を有し、受電方式・種別の決定、給電事情に応じた設備の採用、配電方式の決定、コージェネレーション設備の選定、電源の信頼性向上など系統設計において、既存の考え方にとらわれない斬新な発想で設計を行っている。
③解析と評価 |  | ○ | 関係部門と連携しながらコスト、省エネ性、安全性、保守性等の面からシステム全体の評価を行い、改良すべき点を迅速に判断して修正指示を出している。
|  | ○ | 設計の検証結果を整理して部門内にフィードバックするなど、将来に向けた組織全体の設計クオリティ向上を実現するための取組を行っている。
|  | ○ | 従来の設計プロセス全体を見直して改善を加えるなど、常に設計のスピードアップに向けた取組を行い、自ら実践するとともに組織的に展開している。
●必要な知識
1. | 電気工学の知識（基礎物理、電気・電子物性、電気回路、電力系統など） |  |  |  | 10. | 設備の竣工検査の内容と合格基準
[5 empty] | ・ | 一般用電気工作物及び事業用電気工作物
2. | 屋内発・配電に関する知識（各種電力機器（発電機、変圧器、開閉器等）、保護継電システム、配線材料、接地と施工など） |  |  |  | 11. | 報告書の様式及び作成法
[5 empty] | 12. | 関連資格
3. | 学会や各種技術的会合に関する知識
4. | 屋内電気設備の設計知識（負荷の計算、電気・配電・配線方式の選定、分岐回路の設計、幹線の設計、保安電源の検討など）
5. | 電気設備の運転・保守・管理に関する知識
6. | 発電・送電・配電に関する図記号の知識
7. | 屋内発・送電をめぐる各種法令（電気事業法、電気工事士法
8. | 規格等（電気設備に関する技術基準・解釈、JIS・JEC・JEM・IECなど）
9. | 電力契約に関する知識
共通
生産技術
研究開発
設計
営業技術
技術系