## 17S275L11
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 17S275L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 給排水設備の維持・運用
| 概 要 | 廃棄物処理法や水質汚濁防止法など関係法令を理解し、給排水設備の維持・運用を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①給排水設備の維持・運用作業の理解と段取り | ○建築基準法、水道法、水質汚濁防止法など、給排水設備に関連する法規制をひととおり理解している。
○作業に当たる前に、仕事の趣旨・意図を理解したうえで、給排水設備の維持・運用方法に関する社内基準や操作マニュアルを確認している。
○給排水設備の取扱いに際し、どのような行動をとるといかなる不具合・事故につながるかを把握している。
○異常や事故の発生時には発生した現象や事故の状況を的確に把握し、関係部門への連絡など一次対応を速やかに行っている。
②給排水設備の維持・運用の実施 | ○定められたチェックシートや点検項目表に基づき、給排水設備に関する一通りの保守点検を計画どおり適切に行っている。
○受排水槽、給排水ポンプ、配管、設備ユニットなど、給排水設備に関する様々なデータを監視・記録し、必要な帳票や報告書等を正確に作成している。
○運転中及び停止中において、一通りの設備の診断、測定、試験を適切に行っている。
○担当する給排水設備の保全履歴を作成し、設備毎の故障傾向を分析のうえ把握している。
●必要な知識
1. 給排水設備関連の知識 ・給排水の種類、給排水方式 ・トラップと通気管 ・浄化槽 ・雨水利用・給排水再利用設備 2. 給排水設備関連の主な法規・規格 ・法規の体系（法律、政令、規則、条例・細則） ・建築基準法 ・社会資本整備に関する法律（水道法、下水道法、消防法等） ・水質汚濁防止法 ・公害防止関連法規 ・給排水衛生設備基準・同解説（空気調和・衛生工学会規格HASS206) 3. 自社・自部門の定める給排水の取扱いに関する指針 4. 給排水設備の運転管理に関する知識 ・タンク、敷地内給排水方式 ・浄化槽の性能基準 ・給排水再利用システム |  |  | 5. 設備保全に関する知識 ・事後保全・予防保全の考え方 ・保守点検の項目と進め方 ・設備診断の項目と進め方 6. 環境安全・生産管理に関する知識 ・ライフサイクルコスト ・ＴＰＭ ・ISO（9000、14000） 7. 環境関連法規に関する知識 ・環境基本法、騒音規制法、大気汚染防止法、 廃棄物処理法、工場立地法等
技能系
技能系
共 通
機器加工
検 査
保 全
光学部品加工
組 立
修 理

## 17S276L22
レベル１ 製造技能者 | レベル２ 製造技能者 | レベル３ |  | レベル４
|  | 高度熟練技能者 | 管理・監督者 | 高度熟練技能者 | 管理・監督者
ユニット番号 17S276L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 給排水設備の維持・運用
| 概 要 | 廃棄物処理法や水質汚濁防止法など関係法令を理解し、給排水設備の維持・運用を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①給排水設備の維持・運用作業の理解と段取り | ○部門内で発生した給排水設備に関する安全上の問題の原因を分析し、その対応策や再発防止策を立案している。
○設備管理のライフサイクル、故障メカニズム等を考慮しながら、給排水設備に関する定期的な保全計画（小・中日程）を作成している。
○設備異常や事故発生時にも冷静に対応し、部下や後輩が慌てている際には冷静な行動を促すなど危険の拡大防止に向けた指導を行っている。
○担当業務に関する実施手順や安全基準を正しく理解し、曖昧な点がある場合には、そのままにすることなく上司や先輩に相談し、解決を図っている。
②給排水設備の維持・運用の実施 | ○給排水設備の運転管理、環境安全関連法規を理解したうえで、給排水設備全般に関する保全活動を効率的に実施している。
○給排水設備に関する保全データ、診断データ等を蓄積し、設備老朽化の把握と管理を行っている。
○給排水設備の長期的な信頼性を維持するための設備の保守点検に関する計画立案を行っている。
○給排水設備の保全費用の計算及び管理を適切に実施している。
●必要な知識
1. 給排水設備関連の知識 ・給排水の種類、給排水方式 ・トラップと通気管 ・浄化槽 ・雨水利用・給排水再利用設備 2. 給排水設備関連の主な法規・規格 ・法規の体系（法律、政令、規則、条例・細則） ・建築基準法 ・社会資本整備に関する法律（水道法、下水道法、消防法等） ・水質汚濁防止法 ・公害防止関連法規 ・給排水衛生設備基準・同解説（空気調和・衛生工学会規格HASS206) 3. 自社・自部門の定める給排水の取扱いに関する指針 4. 給排水設備の運転管理に関する知識 ・タンク、敷地内給排水方式 ・浄化槽の性能基準 ・給排水再利用システム |  |  | 5. 設備保全に関する知識 ・事後保全・予防保全の考え方 ・保守点検の項目と進め方 ・設備診断の項目と進め方 6. 環境安全・生産管理に関する知識 ・ライフサイクルコスト ・ＴＰＭ ・ISO（9000、14000） 7. 環境関連法規に関する知識 ・環境基本法、騒音規制法、大気汚染防止法、 廃棄物処理法、工場立地法等
技能系
技能系
共 通
機器加工
検 査
保 全
光学部品加工
組 立
修 理