## 18S076L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S076L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 配電設計
| 概 要 | プラント・施設の要求に合致し、経済性・安全性に優れた配電システムを設計する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①スペックの把握と設計準備 | ○プラント・施設内の機器構成を一通り理解している。
○配電系統の計画や配線設計に必要な電気工学や図記号の基礎を理解している。
○求められるコスト・納期・品質をチェックし、必要な資料や情報、解析用ソフトウェア等を取り揃えるなど、設計の段取り準備を的確に行っている。
○自ら獲得した業務上の知識を同僚等に対して提供している。
②配電システムの設計 | ○上司や先輩の助言を得て実地調査や必要な数値計算を行い、配線図の作成、ケーブルの選定、接地など担当範囲の設計を的確に行っている。
○過去の類似した配電システム設計の事例を事前に調査し、利用できる部分は利用するなど、無駄を省いた効率的な設計を行っている。
○HSE（Health, Safety, Environment）の重要性を理解し、これに配慮した設計を行っている。
③設計の検証 | ○社内の設計審査（デザインレビュー）のプロセスに則って他の技術者からの助言を的確に設計修正に反映させている。
○竣工検査等を通じて配電設計の問題が明らかになった場合には、上司等と相談しながら速やかに対応している。
○うまく設計できなかった場合にはその原因を分析して上司や先輩の助言を求めるなど、反省点を次期に活かすべく取り組んでいる。
●必要な知識
1. 最低 1件以上のプラント・施設の設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識 2. 電気工学の知識（基礎物理、電気・電子物性、電気回路、電気・電子材料、電気機器学等） 3. 電気製図の知識（図記号の見方・書き方等） 4. プラント・施設内の発電・配電に関する知識 ・故障計算 ・保護継電システム ・電力機器 ・配線材料 ・接地等 5. 配電設計の知識 ・負荷の計算 ・電気・配電・配線方式の選定 ・分岐回路の設計 ・幹線の設計 ・保安電源の検討 等 6. 電気設備の運転・保守・管理に関する知識 |  |  | 7. 自社の設計システム ・CADシステム、シミュレータの活用技術等 8. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 9. 各種法令・規格等（以下、国内の例） ・電気事業法・電気工事士法 ・規格等（電気設備に関する技術基準・解釈、JIS、JEC、JEM、IEC等） ・竣工検査の内容と合格基準 10. 設計評価に関する知識 ・デザインレビュー、社内の設計評価プロセス 11. 学会や各種技術者の会合に関する知識
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設

## 18S077L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 18S077L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 配電設計
| 概 要 | プラント・施設の要求に合致し、経済性・安全性に優れた配電システムを設計する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①スペックの把握と設計計画 | ○プラントの全体計画や立地条件、工場内配置図、コスト・納期・品質上の制約等を踏まえて配電系統の基本計画の立案を行っている。
○自分の担当分野のみならず電気設備の設計・施工に関する幅広い知識の習得に取り組んでいる。
○部下や後輩からの配電設計に関する技術的な質問に対し、的を射た回答や助言を行っている。
○獲得した知識やノウハウを体系立てて整理し、積極的に部門内に提供して共有を図っている。
②配電システムの設計 | ○プラント・施設の配電設計方針を立案し、設計途上で発生する技術的問題の解決策を独力で立案しながら設計を進めている。
○チーム内外のメンバーやベンダーの担当者との連携を密にし、急な方針変更等に際しても迅速に対応を行っている。
○ノイズ防止対策など実務上のノウハウを活かして的確な配線図を仕上げている。
○納期や品質、環境基準を維持しつつコストダウンを図ることを常に意識し、社内他部門やベンダーを巻き込んで具体策を検討している。
③設計の検証 | ○設計した配線図や配電システムの検証・評価を行い、問題がある場合には設計のどの部分を修正すべきか正確に判断している。
○データや設計図面を蓄積し、体系立てて管理するなど、解析・評価の効率化に貢献している。
○顧客や他部門の関係者に対し、設計した配電システムの特長について的確にプレゼンテーションしている。
○設計の成果を迅速にとりまとめ、関係者と協議しながら可能な場合には特許出願等を行っている。
●必要な知識
1. 複数のプラント・施設の設計プロジェクトへの参加経験に基づく業務知識（1件以上は大型プロジェクトであることが望ましい） 2. 電気工学の知識（基礎物理、電気・電子物性、電気回路、電気・電子材料、電気機器学等） 3. 電気製図の知識（図記号の見方・書き方等） 4. プラント・施設内の発電・配電に関する知識（詳細知識） ・故障計算 ・保護継電システム ・電力機器 ・配線材料 ・接地等 5. 配電設計の知識（詳細知識） ・負荷の計算 ・電気・配電・配線方式の選定 ・分岐回路の設計 ・幹線の設計 ・保安電源の検討 等 6. 電気設備の運転・保守・管理に関する知識 |  |  | 7. 自社の設計システム ・CADシステム、シミュレータの活用技術等 8. プロジェクトに関する理解 ・顧客特性、プラント・スペックの正確な把握 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ・プロジェクト・マネジメントに関する基本的知識 9. 各種法令・規格等（以下、国内の例：詳細知識） ・電気事業法・電気工事士法 ・規格等（電気設備に関する技術基準・解釈、JIS、JEC、JEM、IEC等） ・竣工検査の内容と合格基準 10. 設計評価に関する知識 ・デザインレビュー、社内の設計評価プロセス 11. 学会や各種技術者の会合に関する知識
共 通
Ｐ Ｍ
設 計
調 達
輸 送
建 設