## 37S062L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S062L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 保守・運用管理
| 概 要 |  | 保守・運用について、顧客や施工管理職から指示された条件を基に、作業チームの事前準備を考え、作業者に指示し確認する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①情報配線システムの保守・運用指示及び確認 | ○電気通信の原理・性質、インターネットやメール等の仕組み、ＬＡＮの構成技術や設計項目を理解した上で、システムの設計・保守・運用を作業チームに指示し、指示通りの作業を実施したかどうかを確認している
○情報ネットワークの最新の動向を調査し、職長へ報告している
○家電情報・ホームセキュリティ等の最新の状況を調査し、自分なりにシステム設計・保守・運用時に参考にしている
○システムの設計・保守・運用時、施工作業の目的に応じて適切な接続作業、使用するケーブル、部材の選定をし、作業者に指示を出している
○構内・宅内配線図やシステム図を描き、それをもとに作業者に指示を出している
○自分の経験をもとに工程表を作成し、職長に検証してもらい、これをもとに作業指示を出している
○戸建や集合住宅等の宅内施工作業依頼があった場合、作業者に適切に指示を出して作業をしてもらっている
○小規模ＬＡＮ・ＳＯＨＯネットワークの構築及び付随するブロードバンドルータの設定、インターネット接続設定等の作業指示を出している
○宅内施工での情報用分電盤の設置・取付け、光接続箱への収納、情報用コンセントの取付け作業向けシステムの設計・保守・運用を指示している
○宅内施工での無線アクセスポイントの設置向けシステムの保守・運用を指示している
○住宅の構造を十分理解し、宅内作業が効率よく出来るような指示を出している
○構内情報配線システムに関することを理解しながら、構内配線施工向けシステムの保守・運用を指示している
○ネットワークの障害要因が指摘出来、最適な改善策を導き出し、作業者に改善指示を出している
②保守・運用時の測定試験指示及び確認 | ○測定作業時使用するレーザー放射線等の安全対策を理解して、作業指示を出している
○測定器及び測定・試験の原理や方法を理解して測定試験の実施指示を出して、必要時には立会いもしている
○同軸ケーブルやツイストペアケーブル施工作業確認後、測定・試験の指示を出している
○光ケーブル施工作業後、測定・試験の指示を出している
○測定・試験データの確認・管理・提出・整理をして、職長の検証を受けている
○現地調査時に施工上確認が必要な項目をチェックし、職長経由で顧客に確認してもらい、承認後仕様書を作成して作業指示を出している
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S063L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S063L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 保守・運用管理
| 概 要 |  | 保守・運用について、顧客や施工管理職から指示された条件を基に、作業チームの事前準備を考え、作業者に指示し確認する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①情報配線システムの保守・運用指示及び確認 | ○ハード面のみならず、インターネットやメール等のソフト面での仕組みも加味したシステムの設計・保守・運用になっており、顧客の望んでいる成果が出せるかどうか内容を検証している
○システムの設計・保守・運用に不備があれば、不備な部分を明示し、再発防止のための対策を班長や作業者に考えさせ、二度と繰り返さないよう指導している
○情報ネットワークの最新の動向を把握し、システム設計・保守・運用に活かせるかどうかを自ら検証している
○家電情報・ホームセキュリティ等の状況を把握し、システム設計・保守・運用に活かせるかどうかを自ら検証している
○作業者が、システムの設計・保守・運用時、施工作業の目的に応じて適切な接続作業、使用するケーブル、部材の選定をしているかどうか確認し、作業ポイントを掴んで実施するように指導している
○自ら適正な構内・宅内配線図やシステム図を描いたり、作業者が作成した図面を検証している。不備な点等があった場合は、適切な指導を行っている
○会社としてのノウハウ・実績を踏まえた適正な工程表を作成し、または作業者が作成した工程表を検証している
○戸建や集合住宅等の宅内施工作業は個人ユーザーになるため、企業とは異なった接客術を心掛けるよう具体的な指示を出している
○大規模ＬＡＮ・構内ネットワークの構築及びそれに付随する各種接続の作業指示を出したり、結果を検証する仕組みづくりをしている
○構内情報配線システムに関する作業上のウィークポイントを十分理解し、作業者にアドバイスしている
○作業者から相談された、ネットワークの障害要因等への対策・改善策を顧客に報告し、承認を受けた上で作業指示を出している
②保守・運用時の測定試験指示及び確認 | ○測定作業の安全対策を作業者に指示するとともに、必要であれば社内共有する情報として勉強会等を開催している
○測定・試験のポイントを作業者に指示するとともに、自ら測定試験に臨んでいる
○同軸ケーブルやツイストペアケーブル施工後の測定・試験のポイントを作業者に指示するとともに、自ら測定・試験に臨んでいる
○光ケーブル施工後の測定・試験のポイントを作業者に指示するとともに、自ら測定・試験に臨んでいる
○作業者から上がってきた、測定・試験データ内容を検証し、必ずコメントを付記するようにしている
○現地調査時に施工上重要と思われる項目を優先的にチェックし、作業者にチェックポイントを伝承している
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S064L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S064L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 保守・運用管理
| 概 要 |  | 保守・運用について、顧客や施工管理職から指示された条件を基に、作業チームの事前準備を考え、作業者に指示し確認する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①情報配線システムの保守・運用指示及び確認 | ○顧客要望事項をもとに、既設システムの現状維持以上の効果を発揮するシステムが構築できるように最新技術や技能を提供する体制作りを指示・指導している
○情報ネットワークに精通しており、班長や職長が作業者にすぐ指示が出せるように指導している
○システムの大小に関わらず、顧客最適化システムになっているかどうかを検証している
②保守・運用時の測定試験指示及び確認 | ○測定試験立会いでは、顧客視点を厳守し、仕様書どおりに出来ていても顧客満足が得られないと判断した場合は、顧客視点での検証を優先している
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能