## 37S086L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S086L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 保守・運用
| 概 要 |  | 作業内容を理解し、作業箇所で現場条件に見合った保守・運用に関する施工技能を発揮する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①情報配線システムの保守・運用 | ○ＬＡＮの概要を知っている
○ネットワークの形態・回線について理解しており、作業指示に従ったシステム設計をして出来上がりを確認してもらっている
○家電情報・ホームセキュリティ等の最新の状況を理解している
○施工作業の目的を理解し、作業指示のもとシステムの保守・運用をしている
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S087L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S087L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 保守・運用
| 概 要 |  | 作業内容を理解し、作業箇所で現場条件に見合った保守・運用に関する施工技能を発揮する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①情報配線システムの保守・運用 | ○電気通信の原理・性質を大枠で理解しており、システムの設計・保守・運用時は作業指示により実施している
○ＬＡＮの構成技術・設計項目を大枠で理解している
○ネットワークの形態・回線について十分理解したうえで、システムの一部を設計している
○情報ネットワークの最新の動向を調査している
○家電情報・ホームセキュリティ等の最新の状況を作業指示のもと調査している
○システムの設計・保守・運用時、施工作業の目的に応じて適切な接続作業、使用するケーブル、部材の選定をしている
○作業指示に基づき、構内・宅内配線図やシステム図を作成している
○工事班単位での工程表を作成している
○戸建や集合住宅等の宅内施工向けシステムの保守・運用を作業指示のもと実施している
○小規模ＬＡＮ・ＳＯＨＯネットワークの構築及びそれに付随するブロードバンドルータの設定、インターネット接続設定をしている
○作業指示のもと宅内施工での無線アクセスポイントの設置をしている
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S088L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S088L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 保守・運用
| 概 要 |  | 作業内容を理解し、作業箇所で現場条件に見合った保守・運用に関する施工技能を発揮する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①情報配線システムの保守・運用 | ○電気通信の原理・性質を大枠で理解しており、中小規模システムの設計・保守・運用を自ら実施している
○ＬＡＮの構成技術・設計項目を理解し、実務に活かしている
○インターネットやメール等の仕組みを大枠で理解しており、その内容をシステムの設計・保守・運用に活かしている
○ネットワークの形態・回線について十分理解したうえで、システム全体を設計している
○システムの設計・保守・運用時、施工作業の目的に応じて適切な接続作業、使用するケーブル、部材の選定をしている
○構内・宅内配線図やシステム図を作成し、提案している
○プロジェクト単位での工程表を作成している
○戸建や集合住宅等の宅内施工向けシステムの保守・運用をしている
○小規模ＬＡＮ・ＳＯＨＯネットワークの構築及びそれに付随するブロードバンドルータの設定、インターネット接続設定をしている
○宅内施工での情報用分電盤の設置・取付け、光接続箱への収納、情報用コンセントの取付け作業向けシステムの設計・保守・運用を実施している
○作業指示のもと宅内施工での無線アクセスポイントの設置向けシステムの保守・運用を実施している
○住宅の構造について理解している
○構内情報配線システムに関することを理解しながら、構内配線施工向けシステムの保守・運用を実施している
○ネットワークの障害要因を指摘することができる
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S089L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S089L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 保守・運用
| 概 要 |  | 作業内容を理解し、作業箇所で現場条件に見合った保守・運用に関する施工技能を発揮する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①情報配線システムの保守・運用 | ○大規模ＬＡＮシステムの設計・保守・運用を実施している
○システム設計やＬＡＮ構築等、目的に応じた情報ネットワーク配線設計や布設工法等の検討ができている
○ハード面のみならず、インターネットやメール等のソフト面での仕組みを理解しており、システムの設計・保守・運用時は両面から内容を検証している
○ネットワークの形態・回線について十分理解したうえで、大規模システムを設計している
○情報ネットワークの最新の動向を把握し、システム設計・保守・運用に活かしている
○家電情報・ホームセキュリティ等の状況を把握し、システム設計・保守・運用に活かしている
○システムの設計・保守・運用時、施工作業の目的に応じて適切な接続作業、使用するケーブル、部材の選定をしている
○会社としてのノウハウ・実績を踏まえた適正な工程表を作成している
○戸建や集合住宅等の宅内施工作業を提案している
○大規模ＬＡＮ・構内ネットワークの構築及びそれに付随する各種接続を実施している
○宅内施工での情報用分電盤の設置・取付け、光接続箱への収納、情報用コンセントの取付け作業向けシステムの構築・保守・運用を実施している
○宅内施工での無線アクセスポイントの設置向けシステム設計・保守・運用を自ら適切に実施している
○住宅の構造を十分理解し宅内作業を実施している
○構内情報配線システムに関することを十分理解し、構内配線施工向けシステムの設計・保守・運用を実施している
○ネットワークの障害要因を指摘し、その障害を取り除くことができる
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能