## 42S051L11
ユニット番号 42S051L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 制御設計
| 概 要 |  | 回路設計、制御盤設計、プログラム設計などの一連のシステム制御設計を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①制御設計 の理解・準備 | ○ | 社内業務フロー、物流フローの概要を理解している。
| ○ | 社内業務の中で制御設計の位置づけを理解している。
| ○ | 設備やMH機械の種類、機能を理解している。
| ○ | 制御機器の基礎を理解している。
| ○ | タイムチャートを理解している。
| ○ | センサー、アクチュエータの役割を理解している。
| ○ | 展開するための図面、顧客対応の図面の種類などを把握している。
| ○ | 顧客のニーズや仕様書の内容を理解している。
| ○ | 納入実績を把握している。
| ○ | 図面番号の読み方を理解している。
| ○ | 制御仕様書（制御機械の構築を含む）の内容を理解している。
| ○ | 設備や制御設計における能力やユーティリティを理解している。
| ○ | インターフェース仕様を理解している。
| ○ | システムの機器構成を理解している。
| ○ | 納入実績を把握している。
| ○ | 制御仕様書（制御機械の構築を含む）の内容を理解している。
| ○ | 上位システムとの接続方法を理解している。
| ○ | 工程表の読み方を理解している。
| ○ | カタログやデータ資料、文献などを用いて、板金材料や部品の種類、特性などを理解している。
②制御設計 の実施 | ○ | 適宜、必要な際に議事録を作成している。
| ○ | 制御仕様書を適切に作成している。
| ○ | インターフェース仕様を作成している。
| ○ | 電源容量の計算を適切に行っている。
| ○ | タイムチャートを適切に作成している。
| ○ | センサーの選定を行い、配置図を作成している。
| ○ | アクチュエータの配置図を適切に作成している。
| ○ | 工程表を適切に作成している。
| ○ | コスト計算を適切に行っている。
| ○ | 上司や先輩の指示に基づいて、板金図面、配線配管系統図などの作図作業を行っている。
| ○ | 関連部門（機器設計部門、購買・製造部門）と制御設計業務について打合せを行っている。
| ○ | 取扱説明書の作成、完成図書の作成、原図・最新図面の管理など完成図書の管理補助を行い、知識の習得に努めている。
③制御設計の評価・チェック・確認 | ○ | 制御設計の業務内容の自己チェックを行い、チェック内容について上司や先輩からの助言を得ている。
| ○ | 制御設計の報告を上司に行い、評価を得ている。
| ○ | デザインレビューを開催し、審議結果に基づき設計の見直しを行っている。
| ○ | デザインレビューの審査結果や顧客満足度などから設計の見直しが必要な場合には、上司や先輩の指示に基づいて必要な対策を行っている。
| ○ | 担当部門、社内関連部署とともに不適クレーム・トラブルの対策、再発防止の処置を行っている。
●必要な知識
1. 関連する規制・規格 ・建築基準法 ・JIS（主にMH機器、加工、組立、安全等） ・労働安全衛生法及び関連指針・通達 ・消防法 ・環境関連法（主に産業廃棄物処理、PRTR/MSDS等） ・製造物責任法（PL法） 2. 安全対策設計の知識 ・厚生労働省通達「機械の包括的な安全基準に関する指針」 ・機械類の安全関連JIS |  |  |  | 3. 図面作成、読み方の知識 ・製図関連JIS（Z8310「製図通則」、B0001「機械製図」ほか) ・設備レイアウト図面、配線配管系統図 ・電気回路図面（シンボル記号等も含む） 4. 完成図書・設計図書の知識 ・種類、構成、保管方法・規則、管理内容等 5. JIS、JEMの規格、関連法規 6. 配線工事における関連法令 7. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理

## 42S052L22
ユニット番号 42S052L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 制御設計
| 概 要 |  | 回路設計、制御盤設計、プログラム設計などの一連のシステム制御設計を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①制御設計 の理解・準備 | ○ | 社内業務の中で制御設計の位置づけを理解している。
| ○ | 設備やMH機械の種類、機能を理解している。
| ○ | 制御機器の役割、機能を理解している。
| ○ | 設備や制御設計における能力やユーティリティを理解している。
| ○ | インターフェース仕様を理解している。
| ○ | システムの機器構成を理解している。
| ○ | 納入実績を把握している。
| ○ | 制御仕様書（制御機械の構築を含む）の内容を理解している。
| ○ | 上位システムとの接続方法を理解している。
| ○ | 工程表の読み方を理解している。
| ○ | PLCの種類と機能を理解している。
| ○ | 入出力機器の機種を理解している。
| ○ | 電気回路を理解している。
| ○ | 納入実績の回路を理解している。
| ○ | 製品・部品のカタログの内容を把握している。
| ○ | 電気回路図上の部品の機能を理解している。
| ○ | 制御盤の図面の種類を把握している。
| ○ | 制御盤製作仕様書の内容を把握している。
| ○ | 板金構造を理解している。
| ○ | 板金材料や部品の種類、特性などを理解している。
| ○ | CPU装置、表示装置、入出力機器（I/O）、通信ユニット、特殊ユニットの機能を理解している。
| ○ | 各種の通信方法、プログラム言語、開発ツールの取扱方法、プログラムの読み方、書き方を理解している。
| ○ | デザインレビューの実施方法と手順を理解している。
| ○ | 設計検証方法を理解している。
| ○ | 試運転・調整方法を理解している。
| ○ | 設計の妥当性確認方法を理解している。
| ○ | 配線工事におけるケーブル、配管材料、ダクトやケーブルラックの種類を理解している。
| ○ | 盤や各ボックスの使用目的を理解している。
| ○ | 配線工事の施工方法を理解している。
| ○ | 取扱説明書の構成を理解している。
②制御設計 の実施 | ○ | 適宜、必要な際に議事録を作成している。
| ○ | 制御仕様書を適切に作成している。
| ○ | インターフェース仕様を作成している。
| ○ | 電源容量の計算を適切に行っている。
| ○ | タイムチャートを適切に作成している。
| ○ | センサーの選定を行い、配置図を作成している。
| ○ | アクチュエータの配置図を適切に作成している。
| ○ | 工程表を適切に作成している。
| ○ | コスト計算を適切に行っている。
| ○ | 入・出力機能、表示機能の構築を行っている。
| ○ | PLCの適切な選定を行っている。
| ○ | 入出力機器の選定を適切に行っている。
| ○ | I/O割付を適切に行っている。
| ○ | 回路の下図を適切に描いている。
| ○ | 電気部品を適切に選定している。
| ○ | 回路上の電圧、電流の計算を適切に行っている。
| ○ | 製作仕様書の作成を行っている。
| ○ | 設計の下図を適切に描いている。
| ○ | 適切な制御盤のサイズを決定している。
| ○ | 電線のサイズや種類を適切に選定している。
| ○ | 板金図面を作成している。
| ○ | 表面仕上げや塗装仕様の決定を行っている。
| ○ | プログラムの作成を行っている（基本命令による／応用特殊命令による）。
| ○ | 表示装置の画面でプログラムを作成し、画面構成を行っている。
| ○ | プログラムのシミュレーションやデバッグを行っている。
| ○ | 関連部門（機器設計部門、購買・製造部門）の業務に必要な情報を提供している。
| ○ | 試運転・調整要領書を作成している。
| ○ | 試運転・調整方法について関連部門に情報を提供している。
| ○ | 設計妥当性確認項目を決定している。
| ○ | ケーブルのサイズや種類、配管のサイズや種類、ダクトやラックのサイズや種類の選定を行っている。
| ○ | 盤や各ボックスの適切な設置位置を決定している。
| ○ | ラックルートの決定を行っている。
| ○ | 配線配管系統図の作図を行っている。
| ○ | 配線配管材料の拾出しを行っている。
| ○ | 工事会社と工程の打合せを行っている。
| ○ | 工事会社の見積りの査定を適切に行っている。
| ○ | 取扱説明書の作成を適切に行っている。
| ○ | 完成図書の作成を行っている。
| ○ | 原図・最新図面の管理を行っている。
③制御設計の評価・チェック・確認 | ○ | 制御設計の業務内容の自己評価を行っている。
| ○ | 制御設計の報告を上司に行い、評価を得ている。
| ○ | デザインレビューを開催し、審議結果に基づき設計の見直しを行っている。
| ○ | 設計検証の項目を決定し、個々のMH機器及び設備全体の能力検証を行っている。
| ○ | 試運転・調整の結果を検証・評価している。その結果が満足できない時は、必要な対策を実施している。
| ○ | 不適クレーム・トラブルの原因を究明し、その対策を行っている。
| ○ | 不適クレーム・トラブルの解決のために社内の関連部署と連携している。
| ○ | 不適クレーム・トラブルの再発防止のための処置を行っている。
| ○ | 完成した設備が、顧客仕様を満足していない場合、必要な対策を行っている。
●必要な知識
1. 関連する規制・規格 ・建築基準法 ・JIS（主にMH機器、加工、組立、安全等） ・労働安全衛生法及び関連指針・通達 ・消防法 ・環境関連法（主に産業廃棄物処理、PRTR/MSDS等） ・製造物責任法（PL法） 2. 安全対策設計の知識 ・厚生労働省通達「機械の包括的な安全基準に関する指針」 ・機械類の安全関連JIS |  |  |  | 3. 図面作成、読み方の知識 ・製図関連JIS（Z8310「製図通則」、B0001「機械製図」ほか) ・設備レイアウト図面、配線配管系統図 ・電気回路図面（シンボル記号等も含む） 4. 完成図書・設計図書の知識 ・種類、構成、保管方法・規則、管理内容等 5. JIS、JEMの規格、関連法規 6. 配線工事における関連法令 7. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理

## 42S053L33
ユニット番号 42S053L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 制御設計
| 概 要 |  | 回路設計、制御盤設計、プログラム設計などの一連のシステム制御設計を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①制御設計 の理解・準備 | ○ | 制御設計の位置づけ、設備やMH機械の種類・機能、制御機器の役割・機能、設備や制御設計における能力やユーティリティ、インターフェース仕様、システムの機器構成など幅広い理解を高めるとともに、部下の知識の習得についてもサポートしている。
| ○ | 部下の制御設計の技術・知識の習得をサポートしている。
| ○ | デザインレビューの実施方法・手順、設計検証方法、試運転・調整方法の幅広い理解の向上に努めるとともに、部下の知識の習得についてもサポートしている。
| ○ | 設計の妥当性確認方法を確認し、承認している。
②制御設計 の実施 | ○ | 制御仕様書、インターフェース仕様、タイムチャートの作成、電源容量の計算など仕様や条件の検討内容の確認とともに、部下が知識を習得できるようサポートしている。
| ○ | 入・出力機能、表示機能の構築、PLC、入出力機器の選定、I/O割付が適切に行われているか確認するとともに、部下が習得できるようにサポートしている。
| ○ | 製作仕様書、制御盤・電線のサイズ、各種図面の確認を行うとともに、部下が習得するよう指導している。
| ○ | プログラムの作成、画面構成、プログラムのシミュレーションやデバッグを確認するとともに、部下が習得するよう指導している。
| ○ | 関連部門（機器設計部門、購買・製造部門）業務に必要な情報、試運転・調整方法など他部門との調整事項のチェック・確認・指示を行っている。
| ○ | 設計妥当性確認項目を確認・承認している。
| ○ | 工事会社と工程の打合せ、見積りの査定などを適宜確認している。
| ○ | 作成された取扱説明書、完成図書をチェック・確認・承認し、原図・最新図面の管理を指示している。
③制御設計の評価・チェック・確認 | ○ | 制御設計の業務内容のチェックを行い承認している。また、修正項目などがあれば改善点を指示している。
| ○ | デザインレビューを開催し、審議結果に基づき設計の見直しを指示している。
| ○ | 設計検証の項目を決定し、個々のMH機器及び設備全体の能力検証を行い評価している。
| ○ | 試運転・調整の結果を検証・評価している。その結果が満足できない時は、必要な対策を指示し確認している。
| ○ | クレーム・トラブルの情報入手、解析を行っている。
| ○ | クレームトラブルに対し、有効な対策の立案・対策実施結果の評価・有効な対策の水平展開を実施している。
●必要な知識
1. 関連する規制・規格 ・建築基準法 ・JIS（主にMH機器、加工、組立、安全等） ・労働安全衛生法及び関連指針・通達 ・消防法 ・環境関連法（主に産業廃棄物処理、PRTR/MSDS等） ・製造物責任法（PL法） 2. 安全対策設計の知識 ・厚生労働省通達「機械の包括的な安全基準に関する指針」 ・機械類の安全関連JIS |  |  |  | 3. 図面作成、読み方の知識 ・製図関連JIS（Z8310「製図通則」、B0001「機械製図」ほか) ・設備レイアウト図面、配線配管系統図 ・電気回路図面（シンボル記号等も含む） 4. 完成図書・設計図書の知識 ・種類、構成、保管方法・規則、管理内容等 5. JIS、JEMの規格、関連法規 6. 配線工事における関連法令 7. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理