## 56S009L11
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 --56S009L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 監視業務
| 概 要 |  | 施設に常駐し、設置されている各種防災・防犯監視盤や、監視カメラの画像監視を行い、異常発生時対応を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①業務の準備・段取り | ○ | 当該施設の監視システム、監視業務の目的と実施事項、上司の指示、警備員としてのマナーや礼式・基本動作を理解している。
| ○ | 上司の指示及び引き継ぎ事項の確認、ならびに各種防犯・防災機器、警報盤の作動状態を点検している。
| ○ | 監視基準、監視機器の機能と操作方法、警報発報時の措置、ならびに不審者、不審物、不審車両の識別と対応上の留意点を理解している。
| ○ | 注意すべき建物の構造及び過去に発生した犯罪の傾向や種別を理解し、同一環境の場所を監視するときの着眼点として理解している。
| ○ | 防犯・防災用の設備と取扱要領及び警察機関、消防機関ならびに契約先担当者への連絡方法、避難誘導の実施要領、救急蘇生法、護身術など、緊急時の対応について理解している。
②業務の実施 | ○ | 警備指令書の規定事項、監視基準、上司の指示、警備員としてのマナーや礼式・基本動作を遵守し、業務を行っている。
| ○ | 各種監視機器の定期点検を行っている。
| ○ | 各種警報盤の操作及び監視を行い、異常を感知したときは原因を合理的に推察し、危害予防に注意して現場確認を行っている。
| ○ | 単独の勤務または閉館後の勤務などでは危害予防に注意して安全行動をとっている。
| ○ | 事故や火災の発生、傷病者に遭遇したときは速やかに上司及び契約先担当者、警察機関、消防機関に連絡し、非常放送、初期消火活動、現場の保存、避難誘導、救護措置、二次災害の防止など現場での一次対応を行っている。
| ○ | 不審者及び不審物ならびに不審車両の発見あるいは報告を受けたときは、必要事項を確認のうえ速やかに上司ならびに契約先担当者に報告し、緊急を要するときは直ちに警察機関等に連絡している。
③業務の報告・評価 | ○ | 警備中に確認した事項、措置事項、その他特異事項などを上司に報告し、引き継ぎ者に確実に申し送りしている。
| ○ | 問題が起きたときや改善点などの気付いたことを報告し、上司の判断を仰いでいる。
| ○ | 問題が起きたときや改善点の指摘を受けたときは、上司の指示に従い改善に取り組んでいる。
●必要な知識
1.警備員としてのマナー、基本動作 ・警備員礼式、各個の基本動作及び部隊の基本動作 ・挨拶、応対の心構え、言葉遣い など 2.警備する施設に関する知識 ・レイアウト、設備配置、正常な環境状態 ・建物の構造、隣接家屋・ビル、樹木等の建物外周の状態 ・施設利用または関係者の識別 3.事件、事故、火災、傷病者発生等への対応方法 ・警察機関、消防機関への連絡 ・避難経路、消防設備の配置、避難誘導の方法 ・救急蘇生法 ・二次災害防止措置 ・非常放送要領 など 4.護身術 ・警戒棒を使用しない場合 ・警戒棒、警戒じょう、刺股、非金属性の盾の操作要領 5.鍵の保管管理 ・鍵貸出管理システム ・鍵の種類、保管、貸出の取扱い など |  |  |  | 6.防犯機器、防災機器、施設管理機器、放送設備などの機能と操作及び日常点検 ・各種センサー、監視カメラ、通信機器 など ・自動火災報知設備、非常放送設備 など ・インターホン、電気錠、昇降機監視盤 など ・総合操作盤 ・屋内消火栓、各種消火器、スプリンクラー など 7.監視時の着眼事項と点検措置 ･防犯機器、防災機器、施設管理機器、放送設備の作動状態 ・警備上の重点箇所、監視基準、危害予防の安全行動 など 8.不審者、不審物、不審車両の識別と対応 ・不審者、不審物、不審車両の識別と識別時の対応 ・警察機関、消防機関、契約先担当部署への連絡 など 9.警備指令書の指示内容、申し送り事項の内容 10.主要法令の基本的事項 ・警備業法、憲法（基本的人権）、刑法、刑事訴訟法、遺失物法 など ・主に1号業務に関連する法令 -消防法、銃砲刀剣類所持等取締法、軽犯罪法、爆発物取締罰則、毒物及び劇物取締法 など
共 通
警備業務
企画・営業
警備員教育

## 56S010L22
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 --56S010L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 監視業務
| 概 要 |  | 施設に常駐し、設置されている各種防災・防犯監視盤や、監視カメラの画像監視を行い、異常発生時対応を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①業務の準備・段取り | ○ | 当該施設の監視システム、鍵の保管管理、監視業務の目的と実施事項、上司の指示、警備員としてのマナーや礼式・基本動作を熟知している。
| ○ | 上司の指示及び引き継ぎ事項の確認、ならびに各種防犯・防災機器、警報盤の作動状態の点検を警備員に徹底している。
| ○ | 監視基準、監視機器の機能と操作方法、警報発報時の措置、ならびに不審者、不審物、不審車両の識別と対応上の留意点を熟知している。
| ○ | 注意すべき建物の構造及び過去に発生した犯罪の傾向や種別を理解し、同一環境の場所を監視するときの着眼点として熟知している。
| ○ | 防犯・防災用の設備と取扱要領及び警察機関、消防機関ならびに契約先担当者への連絡方法、避難誘導の実施要領、救急蘇生法、護身術など、緊急時の対応について熟知している。
| ○ | 部下に対し、警備の留意事項、緊急時の対応等についての指導、助言や実務訓練を行っている。
②業務の実施 | ○ | 警備指令書の規定事項、監視基準、上司の指示、警備員としてのマナーや礼式・基本動作を遵守して業務を確実に遂行するとともに、警備員に徹底している。
| ○ | 各種監視機器の定期点検や簡単な調整を行うとともに、指導、助言を行っている。
| ○ | 各種警報盤の操作及び監視を行い、異常を感知したとき的確に原因を推察し、危害予防に注意して迅速に現場確認を行っている。
| ○ | 単独の勤務または閉館後の勤務などでは的確に危害予防に注意して安全行動をとるとともに、部下に徹底している。
| ○ | 事故や火災の発生、傷病者に遭遇したときは速やかに上司及び契約先担当者、警察機関、消防機関に連絡し、非常放送、初期消火活動、現場の保存、避難誘導、救護措置、二次災害の防止など現場での一次対応を指揮している。
| ○ | 不審者及び不審物ならびに不審車両の発見あるいは報告を受けたときは、状況を的確に把握して現場を指揮し、上司ならびに契約先担当者に報告し、緊急を要するときは直ちに警察機関等に連絡している。
| ○ | 部下に対し、業務遂行において気付いたことや改善を要することがあれば指導、助言している。
③業務の報告・評価 | ○ | 監視後の報告を確実に行っている。
| ○ | 問題が起きたときや改善点などの気付いたことを報告し、上司に意見具申している。
| ○ | 問題が起きたときや改善点の指摘を受けたときは、上司の助言を得ながら主体的に改善に取り組んでいる。
●必要な知識
1.警備員としてのマナー、基本動作 ・警備員礼式、各個の基本動作及び部隊の基本動作 ・挨拶、応対の心構え、言葉遣い など 2.警備する施設に関する知識 ・レイアウト、設備配置、正常な環境状態 ・建物の構造、隣接家屋・ビル、樹木等の建物外周の状態 ・施設利用または関係者の識別 3.事件、事故、火災、傷病者発生等への対応方法 ・警察機関、消防機関への連絡 ・避難経路、消防設備の配置、避難誘導の方法 ・救急蘇生法 ・二次災害防止措置 ・非常放送要領 など 4.護身術 ・警戒棒を使用しない場合 ・警戒棒、警戒じょう、刺股、非金属性の盾の操作要領 5.鍵の保管管理 ・鍵貸出管理システム ・鍵の種類、保管、貸出の取扱い など |  |  |  | 6.防犯機器、防災機器、施設管理機器、放送設備などの機能と操作及び日常点検 ・各種センサー、監視カメラ 、通信機器 など ・自動火災報知設備、非常放送設備 など ・インターホン、電気錠、昇降機監視盤 など ・総合操作盤 ・屋内消火栓、各種消火器、スプリンクラー など 7.監視時の着眼事項と点検措置 ・防犯機器、防災機器、施設管理機器、放送設備の作動状態 ・警備上の重点箇所、監視基準、危害予防の安全行動 など 8.不審者、不審物、不審車両の識別と対応 ・不審者、不審物、不審車両の識別と識別時の対応 ・警察機関、消防機関、契約先担当部署への連絡 など 9.警備指令書の指示内容、申し送り事項の内容 10.主要法令の基本的事項 ・警備業法、憲法（基本的人権）、刑法、刑事訴訟法、遺失物法 など ・主に1号業務に関連する法令 -消防法、銃砲刀剣類所持等取締法、軽犯罪法、爆発物取締罰則、毒物及び劇物取締法 など
共 通
警備業務
企画・営業
警備員教育