## 分類２
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（１７５件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 企業による対応
13 | カプセル型撮像及び追跡装置 | オリンパスカプセル内視鏡システム | オリンパスメディカルシステムズ | 気管への侵入 | 誤嚥 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | カプセル型撮像及び追跡装置 | オリンパスカプセル内視鏡システム | オリンパスメディカルシステムズ | 滞留 | 外科的処置による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | カプセル型撮像及び追跡装置 | オリンパスカプセル内視鏡システム | オリンパスメディカルシステムズ | 停留 | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 外科的処置による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的処置による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 腸閉塞 | 内視鏡的処置による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 停留 | 内視鏡的処置による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | コーティング膜未排出 | コーティング膜体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | コーティング膜未排出 | コーティング膜体内遺残、内視鏡的処置による回収 | 国内 | 4 | 情報提供
22 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | コーティング膜未排出 | コーティング膜体内遺存、腸閉塞、穿孔、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | コーティング膜未排出、滞留 | コーティング膜体内遺残、内視鏡的処置による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
25 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 滞留 | 外科的処置による回収 | 国内 | 2 | 情報提供
26 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 腸閉塞 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
27 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 腸閉塞 | イレウス症状 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 停留 | 腹痛、内視鏡的処置による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 停留 | 腹痛、発熱、嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | 機械式聴診器 | リットマン ステソスコープ | スリーエム ヘルスケア | 鼓膜損傷、外耳部皮膚損傷 | 鼓膜損傷、外耳部皮膚損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | 機能検査オキシメータ | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 硬性レゼクトスコープ | OLYMPUS ヒステロレゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 電極の破断 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
33 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用処置具 HiQ+シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 患者熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | 再使用可能な電気手術向け内視鏡用スネア | 高周波スネア SD-6 | オリンパスメディカルシステムズ | スネアループが外れない | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
35 | 再使用可能なパルスオキシメータプローブ | ネルコアセンサDS100A | コヴィディエン ジャパン | センサ認識出来ず | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 偽高値 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
37 | 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | ウロパス尿管アクセス・シースセット | オリンパスメディカルシステムズ | 先端部が凹んだ | 尿管損傷による開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
38 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス Pulmo | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 気胸 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
40 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | なし | 国内 | 17 | 情報提供
42 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 組織収納サック | E・Zパース | 八光 | パースの破れ | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
44 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-650L | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
47 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア（SD-210U-10） | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 介助者の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 発火によるシースの燃え | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
51 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 内視鏡用軟性生検鉗子 | ディスポーザブル生検鉗子 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
53 | 内視鏡用能動切除器具 | OPERA STAR システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | オーバーヒートによる作動停止 | 切開創の拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
54 | 内視鏡用ビデオカメラ | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | カメラケーブルの破損 | 入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエン ジャパン | バッテリ駆動しない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
56 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエン ジャパン | 数字表示欠け | なし | 国内 | 10 | 情報提供
57 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-HQ290 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 食道穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-HQ291 | オリンパスメディカルシステムズ | 消毒不十分 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-530N2 | 富士フイルム | 経鼻内視鏡の先端わん曲機構の故障 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
60 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ290I | オリンパスメディカルシステムズ | 消毒不十分 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | コーティング膜未排出 | 腸閉塞、外科的処置による回収 | 外国 | 1 | 情報提供
62 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 誤嚥 | 呼吸困難、内視鏡的処置による回収 | 外国 | 1 | 情報提供
63 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 腸閉塞 | 腹痛、外科的処置による回収 | 外国 | 1 | 情報提供
64 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 崩壊遅延 | 内視鏡的処置による回収 | 外国 | 1 | 情報提供
65 | 筋電計 | NIMシステム3.0 | 日本メドトロニック | なし | 神経切断 | 外国 | 1 | 情報提供
66 | 筋電計 | NIMシステム3.0 | 日本メドトロニック | 不明 | 神経損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
67 | 筋電計 | NV M5 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | なし | 神経障害 | 外国 | 1 | 情報提供
68 | 筋電計電極 | EMGチューブ | 日本メドトロニック | なし | 血中酸素濃度の低下 | 外国 | 1 | 情報提供
69 | 筋電計電極 | EMGチューブ | 日本メドトロニック | 不明 | 声帯麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
70 | グリコヘモグロビン分析装置 | アダムス A1c HA-8160 | アークレイファクトリー | 検体ＩＤと測定値を誤った組合せで印字した | なし | 外国 | 1 | 情報提供
71 | グルコース分析装置 | ワンタッチベリオプロプラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 偽低値 | 心停止 | 外国 | 1 | 回収（改修）
72 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
73 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 直腸壊死および組織熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
74 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
75 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | アーク放電 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
76 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | チップカバーの脱落 | 腹腔鏡手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
77 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端の破損 | 破損片の体内残留 | 外国 | 1 | 情報提供
78 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
79 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | ストライカー ラパロスコピック電極 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
80 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端の破損 | 破損片の体内残留 | 外国 | 1 | 情報提供
81 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端の破損 | 破損片の体内残留の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
82 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | COOK ソーヘンドラ採石セット | Cook Japan | ハンドルの破損 | 外科的処置への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
83 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | コンクエスト関節鏡手術器械 | 日本ストライカー | 作動不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
84 | 自己検査用グルコース測定器 | グルコカード 01 | アークレイファクトリー | 偽高値の疑い | めまい | 外国 | 1 | 情報提供
85 | 自己検査用グルコース測定器 | グルコカード 01 | アークレイファクトリー | 偽高値の疑い | 意識消失 | 外国 | 1 | 情報提供
86 | 自己検査用グルコース測定器 | グルコカード 01 | アークレイファクトリー | 偽低値 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
87 | 自己検査用グルコース測定器 | グルコカード 01-bar | アークレイファクトリー | 偽高値の疑い | 低血糖により意識を失った | 外国 | 1 | 情報提供
88 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ディスポーザブルバルーンカテーテルC （B5-2C） | オリンパスメディカルシステムズ | バルーン破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
89 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOK Capture バイオプシーフォーセプス | Cook Japan | 不明 | 十二指腸穿孔の疑い) | 外国 | 1 | 情報提供
90 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOK Capture バイオプシーフォーセプス | Cook Japan | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
91 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | OTSCシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
92 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー3 バイオプシーフォーセプス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
93 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス Pulmo | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
94 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス LC | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
95 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス SC | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
96 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス SC | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血、追加処置 | 外国 | 3 | 情報提供
97 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス SC | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 食道穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
98 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス SC | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔、腹膜炎、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
99 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス SC | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 大腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
100 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | ラディアルジョー4 バイオプシーフォーセプス P | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
101 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンド キャッチ ゴールド | コヴィディエン ジャパン | フレキシブルリングの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
102 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
103 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
104 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スペースメーカー | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
105 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエン ジャパン | バルーンの破損 | なし | 外国 | 11 | 情報提供
106 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カッティングワイヤ離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
107 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | RX ニードルナイフ XL | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カッティングワイヤ離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
108 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ジャグトーム RX | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カッティングワイヤ離断 | 敗血症、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
109 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ドリームトーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部破損 | 膵炎、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
110 | 単回使用心電用電極 | レッド ダット モニタリング電極 | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 皮膚障害 | 外国 | 1 | 情報提供
111 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | スネアループがスタック | なし | 外国 | 2 | 情報提供
112 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | スネアループがスタック | 外科的処置 | 外国 | 2 | 情報提供
113 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ローテータブル スネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 大腸穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
114 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | パピロトミーナイフ | Cook Japan | ナイフの離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
115 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | マックスファスト | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
116 | 内視鏡用送水装置 | ダイオニクス25 灌流システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | なし | 足部の浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供
117 | 内視鏡用送水装置 | ダイオニクス25 灌流システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 生理食塩液流量の制御不能 | 肩関節部の腫脹 | 外国 | 1 | 情報提供
118 | 内視鏡用電気手術器 | Vulcan EAS ジェネレータ | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | なし | 腹部のⅡ度の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
119 | 内視鏡用ビデオカメラ | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 破損 | 開腹術へ移行 | 外国 | 1 | 情報提供
120 | 内視鏡用部品アダプタ | ペンタックス 内視鏡用送ガス送水ボタン | HOYA | なし | 大腸穿孔 | 外国 | 1 | 回収（改修）
121 | 内視鏡用部品アダプタ | ペンタックス 内視鏡用送ガス送水ボタン | HOYA | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
122 | 軟性胆道鏡 | スパイグラス内視鏡セット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 十二指腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
123 | 軟性胆道鏡 | スパイグラス内視鏡セット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
124 | 皮下刺激用プローブ | NIMアクセサリー3 | 日本メドトロニック | プローブの亀裂 | 神経切断 | 外国 | 1 | 情報提供
125 | ビデオ軟性大腸鏡 | 電子内視鏡 EC-450BI5 | 富士フイルム | 不明 | 空気塞栓 | 外国 | 1 | 情報提供