## 使用方法 (hidden)
不具合報告の検索
CTRL + F | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 個別報告検索
CTRL + G | 検索対象メーカ＆販売名での「健康被害状況」 個別報告検索
CTRL + H | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 個別報告検索
CTRL + K | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 ＋ 「発生場所」 個別報告検索
CTRL + L | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 ＋ 「発生場所」 整理結果検索
個別報告の画面表示
CTRL + E | データベース上の報告書画面表示
整理結果通知集計
CTRL + A | 不具合報告データから不具合整理結果データへの移行
CTRL + S | 整理結果通知自動集計
CTRL + P | 国内外報告別比率集計

## 不具合整理結果 (hidden)
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 | 一般的名称（フリガナ） | 企業名フリガナ | 販売名フリガナ | 旧コード
45 | 45 | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置
46 | 46 | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置
1742 | 1742 | 多相電動式造影剤注入装置
1890 | 1890 | 膣向け超音波診断用プローブ

## 国内外報告集計（販売名） (hidden)
企業名 | 製品名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 国内外報告集計（企業名） (hidden)
企業名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 分類5
分類（５）： 治療・鋼製機器等（６８９件）
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 企業による対応
5013 | 41 | 一般的電気手術器 | オートコンⅡ400 | エム・シー・メディカル | 漏電の疑い | なし | 国内 | 1 | 調査中
5014 | 38 | 一般的電気手術器 | HF サージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 先端部脱落 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5015 | 43 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 国内 | 2 | 情報提供
5016 | 44 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 熱傷（Ｉ度） | 国内 | 1 | 情報提供
5017 | 42 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁チューブの損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5018 | 39 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 術後合併症、胸腹水 | 国内 | 2 | 情報提供
5019 | 40 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 術後合併症、肺炎 | 国内 | 1 | 情報提供
5020 | 323 | エアパッド加温装置 | 3Mベアーハガー ペーシェントウォーミング ブランケット | スリーエム ヘルスケア | なし | 熱傷の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
5021 | 325 | 遠隔照射式治療用放射性核種システム向け輪郭探知器 | プリサイス テーブル | エレクタ | 患者治療台のポテンショメーター（位置検出器）のネジの緩み | 照射位置ずれの可能性 | 国内 | 18 | 調査中
5022 | 326 | 遠隔照射式治療用放射性核種システム向け輪郭探知器 | レクセルガンマナイフ 4C | エレクタ | ヘルメットドッキング不良 | 漏れ線量の被曝 | 国内 | 1 | 調査中
5023 | 337 | 開創器 | OCMレトラクターセット | 京セラメディカル | 手術用器具の破損 | 体内遺残による再手術の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5024 | 350 | 可搬型手術用顕微鏡 | ライカ M525OH4 | ライカマイクロシステムズ | 回路基板不良による動作不安定 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5025 | 364 | 眼科用レーザ光凝固装置 | アルコン ピュアポイント 眼科用光凝固装置 | 日本アルコン | 凝固サイズ変更操作時の照準位置ずれ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
5026 | 381 | 干渉電流型低周波治療器 | オージートロン EF-325 | オージー技研 | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5027 | 382 | 干渉電流型低周波治療器 | オージートロン スーパー EF-350 | オージー技研 | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5028 | 384 | 関節手術用器械 | J-Taperステム器具セット | 京セラメディカル | 手術用器具由来と推察される金属片脱落の可能性 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5029 | 386 | 関節手術用器械 | ハイパフォーマンス手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | セメントキールパンチの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5030 | 387 | 関節手術用器械 | パスウェイ手術器械(LCS) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
5031 | 385 | 関節手術用器械 | シナジー ヒップ システム用手術器械（Ⅰ） | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5032 | 383 | 関節手術用器械 | FINE人工膝関節手術器械(大腿骨ダイヤルタイプ) | ナカシマメディカル | ドリルの折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5033 | 505 | 眼内レンズ挿入器 | アシコ ロイヤルインジェクター | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 角膜混濁、角膜内皮障害 | 国内 | 1 | 調査中
5034 | 664 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(2度) | 国内 | 1 | 情報提供
5035 | 665 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
5036 | 666 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5037 | 667 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5038 | 663 | 高周波処置用能動器具 | リユーザブル コントロール ペンシル | 日本メディカルネクスト | 凝固スイッチの接触不良 | 出血量の増加 | 国内 | 2 | 情報提供
5039 | 747 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | 不明 | 右手の痺れ、痛み | 国内 | 1 | 情報提供
5040 | 787 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック ドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の破損 | 体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5041 | 788 | 手術用ドリルビット | SMAP ドリル | デンツプライ三金 | 破折 | 誤飲 | 国内 | 1 | 情報提供
5042 | 789 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の破損 | 体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5043 | 790 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械 | メイラ | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5044 | 793 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
5045 | 791 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
5046 | 792 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
5047 | 799 | 焼灼術用プローブ | マイクロターゼ専用プローべ 深部凝固用電極 | アルフレッサ ファーマ | 不明 | 子宮穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
5048 | 798 | 焼灼術用プローブ | パル-1 | 日本エム・ディ・エム | シース部被膜剥離 | 体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5049 | 821 | 処置用対極板 | メガソフト | アルフレッサ ファーマ | なし | 褥瘡 | 国内 | 2 | 情報提供
5050 | 819 | 処置用対極板 | 3M ユニバーサル プレート | スリーエム ヘルスケア | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5051 | 820 | 処置用対極板 | サーモガード | 日本メディカルネクスト | なし | 対極板装着部の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5052 | 832 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
5053 | 1228 | 脊椎手術用器械 | グロバリスシステム用手術器械Ⅴ | KiSCO | 手術器械の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5054 | 1222 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | タップの破損 | タップ先端部の追加処置による摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
5055 | 1220 | 脊椎手術用器械 | Radius用手術器械 | 日本ストライカー | ドライバーの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5056 | 1221 | 脊椎手術用器械 | TRIO用手術器械 | 日本ストライカー | コネクターアダプターの取り外し困難 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
5057 | 1223 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
5058 | 1225 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5059 | 1224 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | ペディクルマーカーの破損 | ペディクルマーカーの破損による手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
5060 | 1230 | 脊椎手術用器械 | ストライカー スパイン カスタム器械 | 日本ストライカー | 器械の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5061 | 1218 | 脊椎手術用器械 | ARRAY 手術器械 | バイオメット・ジャパン | なし | 下肢対麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
5062 | 1219 | 脊椎手術用器械 | CDH SOLERA スパイナルシステム | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血圧低下、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5063 | 1226 | 脊椎手術用器械 | X-STOP 手術器械セット | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 硬膜損傷、髄液漏 | 国内 | 1 | 情報提供
5064 | 1227 | 脊椎手術用器械 | X-STOP 手術器械セット | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 術中の棘突起骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
5065 | 1229 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 硬膜損傷、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
5066 | 1231 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血胸、傍脊柱筋の腫脹 | 国内 | 1 | 情報提供
5067 | 1232 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | スクリューエクステンダーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5068 | 1233 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 神経損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5069 | 1382 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
5070 | 1380 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | EHIT Class3（EHIT、大伏在静脈から深部静脈への血栓の伸展） | 国内 | 4 | 情報提供
5071 | 1381 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症、Deep vein thrombosis | 国内 | 2 | 情報提供
5072 | 1755 | 単回使用眼科用ナイフ | 眼科用ディスポーザブルナイフ | 日本アルコン | ナイフのベベルが逆 | 切開創の追加 | 国内 | 1 | 調査中
5073 | 1756 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | レンズ摘出（切開創拡大） | 国内 | 1 | 情報提供
5074 | 1757 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
5075 | 1761 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | レンズ摘出（切開創拡大） | 国内 | 1 | 情報提供
5076 | 1762 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 2 | 情報提供
5077 | 1763 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ先行支持部破損 | レンズ摘出（切開創拡大） | 国内 | 3 | 情報提供
5078 | 1758 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ前方支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5079 | 1759 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ表面への異物付着 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5080 | 1760 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 後方支持部がプランジャーに絡まった | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5081 | 1795 | 単回使用骨接合用器械 | 髄内釘 | 京セラメディカル | 髄内釘の折損 | 内固定材の機能不全又は機能低下 | 国内 | 1 | 情報提供
5082 | 1818 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール（単回使用） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ガイドワイヤー折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5083 | 1819 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール（単回使用） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ガイドワイヤー破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
5084 | 1816 | 単回使用整形外科用バー | ENTブレード（耳鼻咽喉科・整形領域用） | 日本メドトロニック | ブレード先端の破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5085 | 1817 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | バーの破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
5086 | 1862 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械(滅菌済) | 日本ストライカー | ドリルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5087 | 1861 | 単回使用骨手術用器械 | オーソフィックス創外固定器専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | ドリルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5088 | 1860 | 単回使用骨手術用器械 | PAK ニードル | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷、出血、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5089 | 1889 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 接触性皮膚炎 | 国内 | 1 | 情報提供
5090 | 2064 | 超音波手術器 | 超音波手術システム SonoSurg | オリンパスメディカルシステムズ | プローブの破断 | 開腹手術を実施 | 国内 | 1 | 情報提供
5091 | 2062 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
5092 | 2063 | 超音波手術器 | ハーモニック スカルぺル II | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷による再入院 | 国内 | 1 | 情報提供
5093 | 2065 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アクティブブレードの破損 | 体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5094 | 2066 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ティシューパッド破損 | 体内残留の可能性 | 国内 | 2 | 情報提供
5095 | 2109 | 治療用対極板 | BSCディスポーザブル対極板 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 対極板部の熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
5096 | 2117 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5097 | 2118 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 血腫、肝膿瘍、胆管穿孔、胃および横行結腸の瘻孔 | 国内 | 1 | 情報提供
5098 | 2121 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位の火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5099 | 2123 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5100 | 2124 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 疼痛による徐脈の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
5101 | 2110 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス値の異常の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5102 | 2111 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス表示不良の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
5103 | 2112 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 23 | 情報提供
5104 | 2113 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
5105 | 2119 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | 手技の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
5106 | 2122 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | 追加焼灼 | 国内 | 2 | 情報提供
5107 | 2114 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 還流不全、温度表示不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5108 | 2115 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5109 | 2116 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5110 | 2120 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁被膜の損傷 | 穿刺部熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
5111 | 2131 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5112 | 2125 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | エラーによる出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5113 | 2126 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | オーディオフットスイッチ基盤 電子部品の短絡 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5114 | 2130 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
5115 | 2127 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフの動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5116 | 2128 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5117 | 2129 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5118 | 2132 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5119 | 2145 | 電気パッド加温装置 | インディサーモ | 医療福祉研究所 | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5120 | 2146 | 電気パッド加温装置 | インディサーモ | 医療福祉研究所 | なし | 皮膚障害 | 国内 | 1 | 情報提供
5121 | 2163 | ドライバ及び抜出器 | CTCネイルシステム用手術器械 | KiSCO | 手術器械の破損 | 手術時間の延長、術式の変更 | 国内 | 1 | 情報提供
5122 | 2164 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | インサーターの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5123 | 2165 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
5124 | 2178 | ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ | AMS GreenLight HPS コンソール | エマーゴ・ジャパン | 電源を入れたが途中からカウントダウンが止まり、使用出来る画面まで進まなかった。 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5125 | 2179 | ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ | AMS GreenLight HPS コンソール | エマーゴ・ジャパン | 電源立ち上げ直後、スクリーンにエラー表示があった。 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5126 | 2187 | 能動型下肢用他動運動訓練装置 | オプティフレックス3 | 日本シグマックス | なし | 足首骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
5127 | 2188 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5128 | 2189 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5129 | 2190 | バイポーラ電極 | アースロワンド | 日本エム・ディ・エム | 不明 | 橈骨神経損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5130 | 2191 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | 日本エム・ディ・エム | 不明 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
5131 | 2194 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 手術中に装置が停止した | なし | 国内 | 1 | 調査中
5132 | 2192 | 白内障・硝子体手術装置 | アルコン アキュラス | 日本アルコン | 吸引不良、灌流の異常 | 角膜熱傷 | 国内 | 1 | 調査中
5133 | 2193 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 創口熱傷 | 国内 | 1 | 調査中
5134 | 2195 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 20000レガシー | 日本アルコン | 核片の詰まり | 角膜熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5135 | 2338 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5136 | 2339 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5137 | 2340 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5138 | 2341 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 脳実質損傷、硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5139 | 2342 | 複数エネルギー処置用能動器具 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 術後に出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5140 | 2421 | 骨手術用器械 | DHS/DCS手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | DHSブレード挿入ハンドルの破損 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
5141 | 2423 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の折損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
5142 | 2422 | 骨手術用器械 | LCP ミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 取り付けスクリューの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5143 | 2433 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5144 | 2435 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の折損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5145 | 2434 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
5146 | 2437 | 骨手術用器械 | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 整復用ヘッドの脱落 | 摘出のための追加処置、神経損傷の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5147 | 2442 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | タップ先の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5148 | 2443 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5149 | 2444 | 骨手術用器械 | 守屋式鋭匙鉗子 | 田中医科器械製作所 | 先端部破損 | 破損ピン除去の際に神経に触れたことによる切開部の痛み | 国内 | 1 | 情報提供
5150 | 2445 | 骨手術用器械 | 足関節固定釘用手術器械 | ナカシマメディカル | 手術器械、打込器先端部の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5151 | 2424 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー＆プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | ドライバー破損片回収のための再開創 | 国内 | 1 | 情報提供
5152 | 2425 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー＆プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 13 | 情報提供
5153 | 2427 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー＆プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | 体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5154 | 2426 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー＆プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | ドリルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5155 | 2430 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ターゲットディバイスの機能不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5156 | 2431 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ネイル抜去器械の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5157 | 2438 | 骨手術用器械 | バリアックス橈骨遠位端用器械 | 日本ストライカー | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5158 | 2439 | 骨手術用器械 | ハンソンピンシステム用手術器械 | 日本ストライカー | インナーイントロデューサーの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5159 | 2440 | 骨手術用器械 | ハンソンピンシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドリルの切れが悪い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5160 | 2441 | 骨手術用器械 | プレート・スクリューシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドリル先の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5161 | 2432 | 骨手術用器械 | アキュトラックスクリュー用手術器械 | 日本メディカルネクスト | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5162 | 2436 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
5163 | 2428 | 骨手術用器械 | Navインスツルメント | 日本メドトロニック | クランプの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5164 | 2429 | 骨手術用器械 | Navインスツルメント | 日本メドトロニック | プローベの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5165 | 2485 | マイクロ波治療器 | マイクロサーミー ME-3200 | オージー技研 | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5166 | 2486 | マイクロ波治療器 | マイクロタイザーMT3Ⅱ | ミナト医科学 | 部品の破損による作動停止 | 左肩に火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5167 | 2538 | ラジオ波焼灼システム | バイポーラRFA システム CelonPOWER | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 血胸 | 国内 | 1 | 情報提供
5168 | 2531 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5169 | 2532 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷（1度） | 国内 | 1 | 情報提供
5170 | 2533 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
5171 | 2529 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
5172 | 2535 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | 手術の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
5173 | 2530 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
5174 | 2534 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5175 | 2536 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | 手術中止 | 国内 | 1 | 情報提供
5176 | 2537 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5177 | 2649 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 3 | 情報提供
5178 | 2652 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(2度) | 外国 | 3 | 情報提供
5179 | 2653 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
5180 | 2650 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 出力スイッチが戻らず出力状態が継続された | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5181 | 2647 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁チューブの破損の疑い | なし | 外国 | 3 | 情報提供
5182 | 2648 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁の損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5183 | 2651 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁の損傷 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5184 | 2632 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | インフルエンザ様症状 | 外国 | 1 | 情報提供
5185 | 2633 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 胸水 | 外国 | 1 | 情報提供
5186 | 2634 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 重い感染症 | 外国 | 1 | 情報提供
5187 | 2635 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 二次感染 | 外国 | 1 | 情報提供
5188 | 2636 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
5189 | 2637 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 折損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5190 | 2639 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 折損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
5191 | 2638 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
5192 | 2640 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 折損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
5193 | 2644 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 折損 | 摘出術 | 外国 | 1 | 情報提供
5194 | 2641 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
5195 | 2642 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
5196 | 2643 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
5197 | 2645 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | 摘出術 | 外国 | 1 | 情報提供
5198 | 2646 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | 破片抜去のための切開術 | 外国 | 1 | 情報提供
5199 | 2775 | エキシマレーザ血管形成器 | エキシマレーザ血管形成装置 | ディーブイエックス | Fault エラー | なし | 外国 | 10 | 情報提供
5200 | 2776 | エキシマレーザ血管形成器 | エキシマレーザ血管形成装置 | ディーブイエックス | キャリブレーション失敗 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
5201 | 2777 | エキシマレーザ血管形成器 | エキシマレーザ血管形成装置 | ディーブイエックス | キャリブレーション失敗とFault 3 エラー | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5202 | 2778 | エキシマレーザ血管形成器 | エキシマレーザ血管形成装置 | ディーブイエックス | サービスランプ点灯 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5203 | 2779 | エキシマレーザ血管形成器 | エキシマレーザ血管形成装置 | ディーブイエックス | パワーエラー | なし | 外国 | 2 | 情報提供
5204 | 2803 | カテーテル拡張器 | クックダイレーター | Cook Japan | ダイレーターの破損 | ダイレーター破損部の外科的回収 | 外国 | 1 | 情報提供
5205 | 2807 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | アレグレット ウェーブ Eye-Q | 日本アルコン | 機器停止 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5206 | 2887 | 関節手術用器械 | 肩関節再建用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5207 | 2877 | 関節手術用器械 | G2人工股関節システム セメントレスステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | トライアルヘッドの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5208 | 2878 | 関節手術用器械 | LCS コンプリート人工膝関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリルピンの破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
5209 | 2879 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節システム用手術器械(オプション) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ロッドトライアルの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5210 | 2881 | 関節手術用器械 | アンテリア アプローチ用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | インサーターシャフトの破損 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
5211 | 2883 | 関節手術用器械 | ハイパフォーマンス手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | セメントキールパンチの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5212 | 2884 | 関節手術用器械 | ハイパフォーマンス手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | セメントキールパンチの破損 | 体内遺残、手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
5213 | 2885 | 関節手術用器械 | ハイパフォーマンス手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | セメントキールパンチの破損 | 体内遺残、追加手術 | 外国 | 2 | 情報提供
5214 | 2886 | 関節手術用器械 | ハイパフォーマンス手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | セメントキールパンチの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 2 | 情報提供
5215 | 2876 | 関節手術用器械 | BHR用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5216 | 2880 | 関節手術用器械 | SN 人工関節用手術器械(1) | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ドライバーの折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5217 | 2882 | 関節手術用器械 | エクリス人工肩関節用手術器具 | バイオジェネシス | 術中に破損し、破片が患者体内に残存。 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5218 | 3305 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5219 | 3306 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(2度) | 外国 | 2 | 情報提供
5220 | 3307 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極(滅菌) | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | 手術の延期 | 外国 | 1 | 情報提供
5221 | 3308 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 7 | 情報提供
5222 | 3309 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷（1度） | 外国 | 1 | 情報提供
5223 | 3310 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(2度) | 外国 | 3 | 情報提供
5224 | 3311 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(水膨れ） | 外国 | 4 | 情報提供
5225 | 3312 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(水疱) | 外国 | 1 | 情報提供
5226 | 3313 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚傷害 | 外国 | 2 | 情報提供
5227 | 3314 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
5228 | 3380 | シェーバシステム | モータードライブユニット | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | モーターの腐食 | 手術スタッフの手のⅠ度熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5229 | 3425 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 腸損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5230 | 3417 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
5231 | 3418 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 開腹術への移行/熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5232 | 3420 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 手技の中止 | 外国 | 1 | 情報提供
5233 | 3423 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
5234 | 3427 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 腸損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
5235 | 3415 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | ケーブル断線の疑い | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
5236 | 3421 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | バッテリー劣化の疑い | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
5237 | 3426 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | プレートの破損の疑い | 腸損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5238 | 3414 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | ポート作成後、手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
5239 | 3416 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 11 | 情報提供
5240 | 3419 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手技の中止 | 外国 | 2 | 情報提供
5241 | 3422 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 外国 | 3 | 情報提供
5242 | 3424 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5243 | 3428 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 麻酔後手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
5244 | 3434 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
5245 | 3436 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 膀胱穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
5246 | 3431 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | ケーブルの断線 | 手技の中止 | 外国 | 1 | 情報提供
5247 | 3433 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 画像損失 | 手術中止 | 外国 | 3 | 情報提供
5248 | 3429 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 基板不具合の疑い | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
5249 | 3430 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 6 | 情報提供
5250 | 3432 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手技の中止 | 外国 | 1 | 情報提供
5251 | 3435 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 針の落下 | 外国 | 1 | 情報提供
5252 | 3455 | 処置用対極板 | 3M ユニバーサル プレート | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 第２度熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5253 | 3859 | 靭帯・腱手術用器械 | 膝靭帯再建用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5254 | 3858 | 靭帯・腱手術用器械 | Mitek インスツルメンツ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5255 | 3862 | 水圧式ナイフ | バーサジェットⅡ | スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント | 動作不良 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
5256 | 3883 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | リーマーヘッドの破損 | 体内遺残 | 外国 | 53 | 情報提供
5257 | 3884 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | リーマーヘッドの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 12 | 情報提供
5258 | 3921 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | なし | 外国 | 20 | 情報提供
5259 | 3922 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | 体内遺残 | 外国 | 9 | 情報提供
5260 | 3920 | 脊椎手術用器械 | Maxcess4 手術器械セット | ニューベイシブジャパン | なし | 神経機能障害 | 外国 | 1 | 情報提供
5261 | 4176 | 創外固定器 | テイラー スペーシャル フレーム | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ハーフリングの破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5262 | 4605 | 単回使用手術用ドリルアタッチメント | レトロ用ドリルシステム | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
5263 | 4606 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5264 | 4607 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | ドリル アンド ワイヤー(滅菌済) | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 破損 | 疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
5265 | 4609 | 単回使用髄核切除吸引摘出器 | デコンプレッサー | 日本ストライカー | 折損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5266 | 4610 | 単回使用髄核切除吸引摘出器 | デコンプレッサー | 日本ストライカー | 折損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5267 | 4611 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃（5） | 日本ストライカー | 折損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5268 | 4612 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃（5） | 日本ストライカー | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5269 | 4613 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃（5） | 日本ストライカー | 摩耗 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5270 | 4614 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | キュレットの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5271 | 4616 | 単回使用穿孔器 | ハートストリング パンチ | マッケ・ジャパン | なし | 追加縫合 | 外国 | 1 | 情報提供
5272 | 4615 | 単回使用穿孔器 | ハートストリング パンチ | マッケ・ジャパン | 不明 | 出血、血圧低下 | 外国 | 1 | 情報提供
5273 | 4654 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械(滅菌済) | 日本ストライカー | Kワイヤーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5274 | 4653 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント（ガイドワイヤー） | メドトロニックソファモアダネック | ガイドワイヤー破損 | 体内遺残、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5275 | 4655 | 単回使用メス用刃 | ビーバーブレード | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5276 | 4683 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 下肢コンパートメント症候群 | 外国 | 1 | 情報提供
5277 | 4868 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 左尿管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5278 | 4866 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5279 | 4867 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後リーク | 外国 | 2 | 情報提供
5280 | 4865 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
5281 | 4869 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
5282 | 4870 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | プローブの破損 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
5283 | 4871 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | プローブの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5284 | 4873 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5285 | 4874 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5286 | 4872 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
5287 | 4875 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック スカルペル インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5288 | 4920 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 3 | 情報提供
5289 | 4921 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(2度) | 外国 | 1 | 情報提供
5290 | 4928 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 外国 | 5 | 情報提供
5291 | 4930 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 組織損傷 | 外国 | 6 | 情報提供
5292 | 4922 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不能 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5293 | 4923 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不能、ナイフ戻らない | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5294 | 4912 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
5295 | 4924 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 出血 | 外国 | 3 | 情報提供
5296 | 4929 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5297 | 4913 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴ部の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5298 | 4925 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5299 | 4926 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 出血 | 外国 | 10 | 情報提供
5300 | 4914 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフのガイド位置からの外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5301 | 4915 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの固定位置からの外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5302 | 4927 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの変形 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5303 | 4916 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレード破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5304 | 4917 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷 | なし | 外国 | 7 | 情報提供
5305 | 4931 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5306 | 4932 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷 | 腸管熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5307 | 4918 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 切離不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
5308 | 4919 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
5309 | 4940 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5310 | 4941 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5311 | 4937 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不能 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5312 | 4942 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不能 | 組織の追加切除 | 外国 | 1 | 情報提供
5313 | 4933 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
5314 | 4943 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 組織損傷 | 外国 | 6 | 情報提供
5315 | 4938 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5316 | 4939 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
5317 | 4934 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | ピンの破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
5318 | 4935 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5319 | 4936 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5320 | 4944 | 治療用能動器具 | LigaSure ハンドピース | コヴィディエン ジャパン | 切離不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5321 | 4945 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフ ラジオサージェリーシステム | 日本アキュレイ | Ｓｙｎｃｈｒｏｎｙ Ｃａｍｅｒａ接続部の緩み・外れ | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
5322 | 4949 | 電気手術器 | モノポーラ シーラー | センチュリーメディカル | 不明 | 熱傷、血栓 | 外国 | 1 | 情報提供
5323 | 4951 | 電池電源式焼灼器 | 電池焼灼器 | セント・ジュード・メディカル | 予期せぬ発熱 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5324 | 4953 | 電動式骨手術器械 | ダイオニクス シェーバーシステム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | なし | 手術スタッフの手のⅠ度熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5325 | 4955 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 5 | 情報提供
5326 | 5066 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション S７ | 日本メドトロニック | なし | 再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
5327 | 5072 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱せられた灌流液による皮膚の熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
5328 | 5073 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 灌流液による皮膚の熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
5329 | 5071 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 絶縁体先端部の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5330 | 5074 | 白内障・硝子体手術装置 | IAVPsパック PC | ボシュロム・ジャパン | 吸引不良 | 網膜裂孔 | 外国 | 1 | 情報提供
5331 | 5075 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 虹彩誤吸引 | 外国 | 1 | 情報提供
5332 | 5211 | 非中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源 | オンコシード | 日本メジフィジックス | シードの迷入 | 体内遺残の恐れ | 外国 | 1 | 情報提供
5333 | 5212 | 非中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源 | ラピッドストランド | 日本メジフィジックス | なし | 前立腺肉腫 | 外国 | 1 | 情報提供
5334 | 5219 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 外国 | 10 | 情報提供
5335 | 5220 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷・脳実質損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5336 | 5221 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷の恐れ | 外国 | 4 | 情報提供
5337 | 5348 | 骨手術用器械 | TRIGENネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ルーラーの折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5338 | 5347 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | スクリュードライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5339 | 5349 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー用器械 | 日本ストライカー | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5340 | 5350 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ディバイスのネイルへの固着 | 輸血の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
5341 | 5351 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | ドリルの破断 | ドリル破断部の骨内留置 | 外国 | 1 | 情報提供
5342 | 5352 | 骨手術用器械 | ドリル・タップ/BMF | メディカルユーアンドエイ | ドリルの破断 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5343 | 5354 | 骨手術用器械 | ローレンツ骨手術用器械 | メディカルユーアンドエイ | 先端部の破断 | 破断部の骨内留置 | 外国 | 1 | 情報提供
5344 | 5353 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | ピンの破損 | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
5345 | 5423 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | 喀血 | 外国 | 1 | 情報提供
5346 | 5424 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
5347 | 5425 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 腎不全 | 外国 | 3 | 情報提供
5348 | 5426 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 対極板部の熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
5349 | 5427 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 大量出血 | 外国 | 1 | 情報提供