## 使用方法 (hidden)
不具合報告の検索
CTRL + F | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 個別報告検索
CTRL + G | 検索対象メーカ＆販売名での「健康被害状況」 個別報告検索
CTRL + H | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 個別報告検索
CTRL + K | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 ＋ 「発生場所」 個別報告検索
CTRL + L | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 ＋ 「発生場所」 整理結果検索
個別報告の画面表示
CTRL + E | データベース上の報告書画面表示
整理結果通知集計
CTRL + A | 不具合報告データから不具合整理結果データへの移行
CTRL + S | 整理結果通知自動集計
CTRL + P | 国内外報告別比率集計

## 不具合整理結果 (hidden)
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 | 一般的名称（フリガナ） | 企業名フリガナ | 販売名フリガナ | 旧コード
45 | 45 | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置
46 | 46 | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置
1742 | 1742 | 多相電動式造影剤注入装置
1890 | 1890 | 膣向け超音波診断用プローブ

## 国内外報告集計（販売名） (hidden)
企業名 | 製品名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 国内外報告集計（企業名） (hidden)
企業名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 分類6
分類（６）： 歯科用機器・材料（１１件）
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 企業による対応
5350 | 743 | 歯科用骨内インプラント材 | テーパードスクリューベント MP-1 | ジンマー | なし | フィクスチャーの抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
5351 | 744 | 歯科用骨内インプラント材 | テーパードスクリューベント MP-1 | ジンマー | なし | 入替術の施行 | 国内 | 1 | 情報提供
5352 | 745 | 歯科用根管充填シーラ | AH プラス | デンツプライ三金 | 不明 | アレルギー反応 | 国内 | 1 | 情報提供
5353 | 746 | 歯科用ラバーダム | デンタルダム | タカラベルモント | なし | アナフィラキシー | 国内 | 1 | 情報提供
5354 | 1133 | ストレート・ギアードアングルハンドピース | サージカルハンドピース3610N1 | カボデンタルシステムズジャパン | ピンガイド破損、スプリング錆 | 口唇熱傷Ⅲ度、口唇部皮膚潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
5355 | 2182 | 粘着型義歯床安定用糊材 | 新ポリグリップSa | グラクソ・スミスクライン | なし | 腹水 | 国内 | 1 | 情報提供
5356 | 2181 | 粘着型義歯床安定用糊材 | 新ポリグリップSa | グラクソ・スミスクライン | 不明 | 大量に使用したことによる窒息、心肺停止 | 国内 | 1 | 情報提供
5357 | 2180 | 粘着型義歯床安定用糊材 | シーボンド | 光洋産業 | 義歯からのはがれのおそれ | 除去時呼吸困難 | 国内 | 1 | 情報提供
5358 | 3197 | 義歯床安定用糊材 | タッチコレクトⅡ | 塩野義製薬 | 不明 | 悪心、口腔内不快感、無力症、膀胱炎、味覚異常、倦怠感 | 外国 | 1 | 情報提供
5359 | 3381 | 歯科充填用コンポジットレジン | フィルテック シュープリーム XTE コンポジットレジン | スリーエム ヘルスケア | 不明 | アナフィラキシー | 外国 | 1 | 情報提供
5360 | 5065 | 粘着型義歯床安定用糊材 | 新ポリグリップSg | グラクソ・スミスクライン | 不明 | 嗜癖 | 外国 | 1 | 情報提供