## 使用方法 (hidden)
不具合報告の検索
CTRL + F | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 個別報告検索
CTRL + G | 検索対象メーカ＆販売名での「健康被害状況」 個別報告検索
CTRL + H | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 個別報告検索
CTRL + K | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 ＋ 「発生場所」 個別報告検索
CTRL + L | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 ＋ 「発生場所」 整理結果検索
個別報告の画面表示
CTRL + E | データベース上の報告書画面表示
整理結果通知集計
CTRL + A | 不具合報告データから不具合整理結果データへの移行
CTRL + S | 整理結果通知自動集計
CTRL + P | 国内外報告別比率集計

## 不具合整理結果 (hidden)
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 | 一般的名称（フリガナ） | 企業名フリガナ | 販売名フリガナ | 旧コード
45 | 45 | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置
46 | 46 | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置
1742 | 1742 | 多相電動式造影剤注入装置
1890 | 1890 | 膣向け超音波診断用プローブ

## 国内外報告集計（販売名） (hidden)
企業名 | 製品名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 国内外報告集計（企業名） (hidden)
企業名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 分類7
分類（７）： 眼科用機器（１１８件）
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 企業による対応
5361 | 695 | 後房レンズ | センサー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差、眼内レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | 情報提供
5362 | 696 | 後房レンズ | テクニス ワンピース VB | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内炎、眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
5363 | 697 | 後房レンズ | テクニスCL | エイエムオー・ジャパン | レンズ混濁 | 視機能低下 | 国内 | 1 | 情報提供
5364 | 704 | 後房レンズ | フェイコ フレックスⅡ PMMA | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内レンズ混濁、眼内レンズ摘出交換 | 国内 | 1 | 情報提供
5365 | 694 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ先行支持部折れ曲がり | 角膜浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
5366 | 693 | 後房レンズ | エタニティーナチュラル | 参天製薬 | 眼内レンズ先行支持部変形 | レンズ摘出（切開創拡大） | 国内 | 1 | 情報提供
5367 | 680 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
5368 | 687 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | レンズ摘出（切開創拡大） | 国内 | 2 | 情報提供
5369 | 688 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 2 | 情報提供
5370 | 692 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | 角膜内皮損傷、デスメ膜皺襞 | 国内 | 1 | 情報提供
5371 | 689 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | レンズ摘出（切開創拡大） | 国内 | 1 | 情報提供
5372 | 681 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ先行支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5373 | 690 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ先行支持部破損 | レンズ摘出（切開創拡大） | 国内 | 3 | 情報提供
5374 | 691 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ先行支持部破損 | レンズ摘出（切開創拡大）、乱視 | 国内 | 1 | 情報提供
5375 | 682 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ前方支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5376 | 683 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5377 | 684 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 眼内レンズ表面への異物付着 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5378 | 685 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 後方支持部がプランジャーに挟まった、前方支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5379 | 686 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニ | 参天製薬 | 後方支持部がプランジャーに絡まった | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5380 | 705 | 後房レンズ | 参天ワンピース眼内レンズ | 参天製薬 | ４Ｄほどプラスにでる | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5381 | 679 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ混濁、YAGレーザーによる処置 | 霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
5382 | 678 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | レンズ表面反射 | レンズ摘出、かすみ目 | 国内 | 1 | 調査中
5383 | 677 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ混濁 | 霧視 | 国内 | 1 | 調査中
5384 | 675 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 角膜混濁、角膜内皮障害 | 国内 | 1 | 調査中
5385 | 676 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ偏位 | 角膜浮腫、角膜混濁、再手術 | 国内 | 1 | 調査中
5386 | 698 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供
5387 | 699 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 視力低下 | 国内 | 2 | 情報提供
5388 | 700 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 視力低下 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供
5389 | 701 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 | 国内 | 41 | 情報提供
5390 | 702 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 眼底視認性低下 | 国内 | 1 | 情報提供
5391 | 703 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 霧視 視力低下 眼底視認性低下 | 国内 | 5 | 情報提供
5392 | 737 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
5393 | 738 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
5394 | 1377 | 挿入器付後房レンズ | アクリロードシステム | スター・ジャパン | 眼内レンズ損傷(支持部の破損) | 後嚢破損、角膜浮腫、硝子体脱出 | 国内 | 1 | 情報提供
5395 | 1741 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ レストア シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 霧視、レンズ摘出 | 国内 | 1 | 調査中
5396 | 2520 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル | スター・ジャパン | なし | 眼圧上昇 | 国内 | 2 | 情報提供
5397 | 2522 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル | スター・ジャパン | なし | 水晶体混濁 | 国内 | 5 | 情報提供
5398 | 2521 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル | スター・ジャパン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
5399 | 2539 | 涙液・涙道シリコーンチューブ | カネカ涙道チューブ EY-N1 | カネカ | 構成部品の脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5400 | 3324 | 後房レンズ | テクニスCL | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差 | 外国 | 1 | 回収（改修）
5401 | 3323 | 後房レンズ | テクニスCL | エイエムオー・ジャパン | 誤ラベル貼付 | 予想屈折値誤差 | 外国 | 2 | 回収（改修）
5402 | 3319 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ光学部損傷 | 再手術 | 外国 | 1 | 調査中
5403 | 3318 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 外国 | 1 | 調査中
5404 | 3320 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出 | 外国 | 1 | 情報提供
5405 | 3321 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ光学部損傷 | レンズ摘出 | 外国 | 1 | 情報提供
5406 | 3322 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル マルチピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ偏位 | 霧視、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5407 | 3375 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アカントアメーバ角膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供
5408 | 3376 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 角膜潰瘍 | 外国 | 7 | 情報提供