## 使用方法 (hidden)
不具合報告の検索
CTRL + F | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 個別報告検索
CTRL + G | 検索対象メーカ＆販売名での「健康被害状況」 個別報告検索
CTRL + H | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 個別報告検索
CTRL + K | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 ＋ 「発生場所」 個別報告検索
CTRL + L | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 ＋ 「発生場所」 整理結果検索
個別報告の画面表示
CTRL + E | データベース上の報告書画面表示
整理結果通知集計
CTRL + A | 不具合報告データから不具合整理結果データへの移行
CTRL + S | 整理結果通知自動集計
CTRL + P | 国内外報告別比率集計

## 不具合整理結果 (hidden)
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 | 一般的名称（フリガナ） | 企業名フリガナ | 販売名フリガナ | 旧コード
45 | 45 | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置
46 | 46 | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置
1742 | 1742 | 多相電動式造影剤注入装置
1890 | 1890 | 膣向け超音波診断用プローブ

## 国内外報告集計（販売名） (hidden)
企業名 | 製品名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 国内外報告集計（企業名） (hidden)
企業名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 分類8
分類（８）： 衛生材料・家庭用機器等（２３件）
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 企業による対応
5409 | 347 | 家庭用温熱治療器 | ビワオンキュヘルパー | テクノエレメント | なし | 低温火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5410 | 348 | 家庭用電気マッサージ器 | マッサージチェア EP-MA70 | パナソニック | 幅ベルト外れ | 右手肘部打撲、上腕部擦り傷、右手指麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
5411 | 710 | 骨固定型補聴器 | Cochlear Baha システム | 日本コクレア | 不明 | インプラント植込み部周囲からの排膿および肉芽形成 | 国内 | 1 | 情報提供
5412 | 3200 | 救急絆創膏 | オプサイト POST-OP ビジブル | スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント | ドレッシング材の剥れ | ドレーンの再挿入処置 | 外国 | 1 | 情報提供
5413 | 3387 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | なし | 性器出血、腹痛 | 外国 | 1 | 情報提供
5414 | 3383 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | 処置による疼痛、処置による出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5415 | 3384 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | 処置による疼痛、処置後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5416 | 3386 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | 性器出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5417 | 3389 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | 早産児、低出生体重児 | 外国 | 1 | 情報提供
5418 | 3391 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠、子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
5419 | 3393 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠、臍帯異常、死産 | 外国 | 1 | 情報提供
5420 | 3394 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | 妊娠、臍帯異常、徐脈、早産 | 外国 | 1 | 情報提供
5421 | 3396 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | 腹痛、子宮穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
5422 | 3398 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | 卵管卵巣炎、腸潰瘍、腸瘻増設 | 外国 | 1 | 情報提供
5423 | 3399 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 不明 | 腟出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5424 | 3388 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 圧出 | 線維筋痛、卵巣嚢胞、子宮平滑筋腫、子宮出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5425 | 3392 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 圧出 | 妊娠、自然流産 | 外国 | 1 | 情報提供
5426 | 3382 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 位置異常 | 下腹部痛、妊娠 | 外国 | 2 | 情報提供
5427 | 3390 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 位置異常 | 妊娠 | 外国 | 1 | 情報提供
5428 | 3397 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 位置異常 | 腹痛、腟分泌物、子宮圧痛、子宮痛、子宮外妊娠、妊娠時出血孔 | 外国 | 1 | 情報提供
5429 | 3395 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
5430 | 3385 | 子宮内避妊用具 | ノバT380 | バイエル薬品 | 破損、圧出、位置異常 | 処置後不快感、腹痛、性器出血 | 外国 | 1 | 情報提供