## 国内外報告集計（販売名） (hidden)
企業名 | 製品名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 国内外報告集計（企業名） (hidden)
企業名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 分類１
分類（１）： 画像診断用機器（16件）
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 2 | X線透視診断装置用電動式患者台 | C アームテーブル IVS-110 | 島津製作所 | 衝突 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
2 | 681 | 胸・腹部集団検診用X線診断装置 | 胃部集団検診X線システム CLAVIS MOBILE ESPACIO | 日立メディコ | 不明 | 機器と機器周辺の壁面に頭部を挟まれた | 国内 | 1 | その他
3 | 2066 | 据置型デジタル式乳房用X線診断装置 | セノグラフ2000DSシリーズ | GEヘルスケア・ジャパン | 液漏れ | なし | 国内 | 1 | 調査中
4 | 2460 | 多相電動式造影剤注入装置 | プロトCO2L | エーディア | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 2459 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | 日本メドラッド | なし | 空気注入、胸痛 | 国内 | 2 | 情報提供
6 | 5265 | 循環器用超音波画像診断装置 | i-Lab カートシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 動作不良 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
7 | 5266 | 循環器用超音波画像診断装置 | ギャラクシー2 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 動作不良 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
8 | 6277 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 多目的X線撮影システム Optima | GEヘルスケア・ジャパン | 機能停止 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
9 | 6278 | 据置型デジタル式汎用X線透視診断装置 | Ｘ線テレビシステム SONIALVISION ｓａｆｉｒｅ17 | 島津製作所 | 誤操作 | 骨折 | 外国 | 1 | 情報提供
10 | 6707 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | 日本メドラッド | なし | 空気注入、冠動脈痙攣、心停止 | 外国 | 1 | 情報提供
11 | 6706 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | 日本メドラッド | なし | 空気注入、息切れ、不安 | 外国 | 1 | 情報提供
12 | 6709 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドＣＴインジェクター STL/D | 日本メドラッド | なし | 空気注入 | 外国 | 2 | 情報提供
13 | 6708 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドＣＴインジェクター STL/D | 日本メドラッド | なし | 空気注入、咳、息苦しさ | 外国 | 1 | 情報提供
14 | 8045 | 非血管系手術向け超音波診断用プローブ | 術中電子リニア探触子 UST-5550 | 日立アロカメディカル | 使用中の機器破損 | なし | 外国 | 1 | その他