## 国内外報告集計（販売名） (hidden)
企業名 | 製品名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 国内外報告集計（企業名） (hidden)
企業名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 分類５
分類（５）： 治療・鋼製機器等（９２７件）
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
7416 | 16 | アプライヤ | クラニオフィックス 鉗子 | ビー・ブラウンエースクラップ | 機能不全 | 手術時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
7417 | 383 | 医科用捲綿子 | HPVサンプラー | キアゲン | 使用時にブラシ部分の先端が外れる | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7418 | 382 | 医科用捲綿子 | Exワブ001 | デンカ生研 | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7419 | 393 | 一般的電気手術器 | アコマ電気メス アクトールSR | アコマ医科工業 | 不明 | 左眼瞼熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7420 | 394 | 一般的電気手術器 | オートコンⅡ400 | エム・シー・メディカル | 高周波漏洩の疑い | 電撃、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7421 | 392 | 一般的電気手術器 | HF サージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 尿道狭窄 | 国内 | 1 | 情報提供
7422 | 391 | 一般的電気手術器 | HF サージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 起動不良 | 手技中止 | 国内 | 1 | 情報提供
7423 | 401 | 一般的電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-100 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
7424 | 400 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 出力継続 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7425 | 399 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 折れ曲がり、放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7426 | 398 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7427 | 397 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端部の脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
7428 | 396 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7429 | 395 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 脱落 | 手術延長 | 国内 | 1 | 情報提供
7430 | 118 | エアパッド加温装置コントロールユニット | WarmTouch 温風式加温システム | コヴィディエン ジャパン | シャットダウン | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7431 | 117 | エアパッド加温装置コントロールユニット | WarmTouch 温風式加温システム | コヴィディエン ジャパン | 作動停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7432 | 116 | エアパッド加温装置コントロールユニット | WarmTouch 温風式加温システム | コヴィディエン ジャパン | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7433 | 453 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7434 | 452 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7435 | 451 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 摩擦による過熱 | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7436 | 450 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7437 | 444 | 可搬型手術用顕微鏡 | ライカ Mシリーズ 可搬型手術用顕微鏡 | ライカマイクロシステムズ | 電源が落ちて再電源が入らない | なし | 国内 | 1 | その他
7438 | 590 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | Aura オフサルミックヤグレーザ | 日本ルミナス | エーミングずれ | なし | 国内 | 2 | 調査中
7439 | 589 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | Aura オフサルミックヤグレーザ | 日本ルミナス | エーミングずれ | 眼内レンズの周辺部に傷が入った | 国内 | 1 | 調査中
7440 | 591 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | VISXエキシマレーザーシステム | エイエムオー・ジャパン | 中断 | なし | 国内 | 1 | その他
7441 | 576 | 関節手術用器械 | 910PerFixアウターヘッド用手術器具 | 京セラメディカル | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7442 | 581 | 関節手術用器械 | KTプレート用手術器具 | 京セラメディカル | 折れ | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7443 | 580 | 関節手術用器械 | KTプレート用手術器具 | 京セラメディカル | 折れ | 体内遺残、再手術の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
7444 | 577 | 関節手術用器械 | Ａｔｔｕｎｅ Ｉｎｔｕｉｔｉｏｎ手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
7445 | 582 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 誤発注 | トライアルの体内留置 | 国内 | 1 | 情報提供
7446 | 583 | 関節手術用器械 | アンテリア アプローチ用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
7447 | 585 | 関節手術用器械 | プロファイル人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 製品抜去に伴う追加処置、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
7448 | 579 | 関節手術用器械 | FINE人工膝関節手術器械(大腿骨オリジナルタイプ) | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7449 | 584 | 関節手術用器械 | プリザーブステム手術器械 | 帝人ナカシマメディカル | 外れ | なし | 国内 | 1 | 調査中
7450 | 578 | 関節手術用器械 | BKS インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7451 | 588 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7452 | 587 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7453 | 586 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 不明 | 骨折、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
7454 | 636 | 起子 | エレベーター/ディセクター | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7455 | 664 | 吸収性靱帯固定具 | GRYPHON BR アンカー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
7456 | 668 | 吸収性靱帯固定具 | HEALIX ADVANCE BR アンカー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | インサーター先端部の破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7457 | 667 | 吸収性靱帯固定具 | HEALIX ADVANCE BR アンカー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ずれ | ずれによる再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
7458 | 666 | 吸収性靱帯固定具 | HEALIX ADVANCE BR アンカー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 8 | 情報提供
7459 | 665 | 吸収性靱帯固定具 | HEALIX ADVANCE BR アンカー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 疼痛・アレルギー反応 | 国内 | 1 | 情報提供
7460 | 672 | 吸収性靱帯固定具 | HEALIX ADVANCE KNOTLESS BR アンカー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ずれ | ずれによる再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
7461 | 671 | 吸収性靱帯固定具 | HEALIX ADVANCE KNOTLESS BR アンカー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 外れによる再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
7462 | 670 | 吸収性靱帯固定具 | HEALIX ADVANCE KNOTLESS BR アンカー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 亀裂 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7463 | 669 | 吸収性靱帯固定具 | HEALIX ADVANCE KNOTLESS BR アンカー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
7464 | 674 | 吸収性靱帯固定具 | MILAGRO インターフェアレンススクリュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
7465 | 673 | 吸収性靱帯固定具 | MILAGRO インターフェアレンススクリュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 破損片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7466 | 677 | 吸収性靱帯固定具 | パナロックRC | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7467 | 676 | 吸収性靱帯固定具 | パナロックRC | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7468 | 675 | 吸収性靱帯固定具 | オステオラプター HA アンカー | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7469 | 808 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | Ampere 高周波発生装置 | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 皮膚火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7470 | 920 | 高周波処置用能動器具 | メガチップ | アルフレッサ ファーマ | 欠損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 調査中
7471 | 923 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 引火 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
7472 | 924 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7473 | 922 | 高周波処置用能動器具 | リユーザブル コントロール ペンシル | 日本メディカルネクスト | 誤作動 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
7474 | 921 | 高周波処置用能動器具 | リユーザブル コントロール ペンシル | 日本メディカルネクスト | 放電 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7475 | 919 | 高周波処置用能動器具 | PEAKプラズマブレード | 日本メドトロニック | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7476 | 1067 | 手術用消息子 | 消息子 | メディックスジャパン | プラスチックプローブの破損 | 左下葉枝抹梢部に陰影欠損、体内遺存疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7477 | 1053 | 手術用ドリルアタッチメント | 骨手術用ドリルアタッチメントセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の過熱 | 低温火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7478 | 1052 | 手術用ドリルアタッチメント | 骨手術用ドリルアタッチメントセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の過熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7479 | 1051 | 手術用ドリルアタッチメント | 骨手術用ドリルアタッチメントセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7480 | 1049 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7481 | 1050 | 手術用ドリルアタッチメント | マイクロドリル ストレート アタッチメント ロング | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7482 | 1054 | 手術用ナビゲーションユニット | SURESHOT ディスタルターゲティングシステム | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 破損 | 破片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7483 | 1055 | 手術用ナビゲーションユニット | ストライカーNAV3i プラットフォーム | 日本ストライカー | なし | 右目下皮膚の切傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7484 | 1056 | 手術用ナビゲーションユニット | トリア システム | 日本メドトロニック | なし | 出血 | 国内 | 1 | その他
7485 | 1059 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7486 | 1058 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7487 | 1057 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 体内遺残 | 折れ | 国内 | 1 | 情報提供
7488 | 1060 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械 | メイラ | ドライバーの発送間違い | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
7489 | 1061 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | リンパ節廓清中止 | 国内 | 1 | 情報提供
7490 | 1066 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | ワイヤ破損（マスターコントローラ（左）） | 手技中止 | 国内 | 1 | 情報提供
7491 | 1065 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 画像消失 | 術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
7492 | 1064 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
7493 | 1063 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 分配基板の不良 | 開腹術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
7494 | 1062 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 分配基板の不良 | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
7495 | 1899 | 人工肩関節 | デピュー人工肩関節＜グローバル ショルダー＞ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
7496 | 1897 | 人工関節用トライアル | 人工股関節用トライアル | 日本ストライカー | 割れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7497 | 1991 | 靭帯・腱手術用器械 | ACL/PCL 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7498 | 1992 | 靭帯・腱手術用器械 | エリート プレミアム インスタビリティ システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 先端の破損 | 皮切の拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
7499 | 2107 | 整形外科用バー | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7500 | 2180 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
7501 | 2179 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 動作異常 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7502 | 2176 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
7503 | 2177 | 脊椎手術用器械 | OIC PEEK用手術器械 | 日本ストライカー | 摩耗 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7504 | 2178 | 脊椎手術用器械 | TRIO用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7505 | 2181 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | なし | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7506 | 2182 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
7507 | 2183 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7508 | 2353 | 創外固定器 | ホフマンⅡコンパクト創外固定システム | 日本ストライカー | 緩み | 再整復 | 国内 | 1 | 情報提供
7509 | 162 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 | 国内 | 2 | 情報提供
7510 | 161 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | 不明 | 深部静脈血栓症 | 国内 | 18 | 情報提供
7511 | 160 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | 不明 | 深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
7512 | 165 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症、脳梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
7513 | 164 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 | 国内 | 2 | 情報提供
7514 | 163 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症、肺梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
7515 | 2473 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ リソトリプター D | ドルニエメドテックジャパン | なし | 疼痛、意識不明 | 国内 | 1 | その他
7516 | 2910 | 単回使用開創器 | ペリビューソフトティシューリトラクター | エドワーズ ライフサイエンス | 不明 | 心筋裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7517 | 2911 | 単回使用関節手術用器械 | FAST-FIX 360 ノットプッシャー/スーチャーカッター | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 不明 | 術後感染症 | 国内 | 1 | 回収（改修）
7518 | 2912 | 単回使用関節手術用器械 | ストライカーナビゲーション用器具器械（滅菌済） | 日本ストライカー | 破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
7519 | 2915 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 動作不良 | 虹彩脱出、前房出血 | 国内 | 1 | 情報提供
7520 | 2914 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 破損 | レンズ摘出、切開創拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
7521 | 2913 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 破損 | 切開創の拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
7522 | 2917 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
7523 | 2916 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | 異物付着 | 切開創の拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
7524 | 2976 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済ソーブレード | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7525 | 2977 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | マイテックACLインスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7526 | 2978 | 単回使用整形外科用バー | Synergy Resection シェーバーブレード | Arthrex Japan | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7527 | 2984 | 単回使用整形外科用バー | ハイスピードドリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7528 | 2988 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール（単回使用） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 5 | 情報提供
7529 | 2987 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール（単回使用） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7530 | 2986 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール（単回使用） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7531 | 2981 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃(5) | 日本ストライカー | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7532 | 2983 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 5 | 情報提供
7533 | 2982 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折れ | 皮切の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
7534 | 2980 | 単回使用整形外科用バー | Ｘｏｍｅｄ パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7535 | 2979 | 単回使用整形外科用バー | Ｘｏｍｅｄ パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 不明 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7536 | 2985 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
7537 | 2954 | 単回使用骨手術用器械 | スープラパテラETN用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7538 | 2953 | 単回使用骨手術用器械 | PERI-LOC プレーティングシステム用手術器械（滅菌） | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
7539 | 2955 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械（滅菌済） | 日本ストライカー | 変形 | 軟部組織の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7540 | 2952 | 単回使用骨手術用器械 | NUVASIVE ガイドワイヤー | ニューベイシブジャパン | なし | 気胸および肺挫傷、手術の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
7541 | 2909 | 単回使用メス | ビーバー ブレード | ビーバービジテックインターナショナルジャパン | 刃の破損 | なし | 国内 | 1 | その他
7542 | 3070 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7543 | 3069 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 欠損、圧力不足 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7544 | 3068 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 急性湿疹 | 国内 | 1 | 情報提供
7545 | 3067 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 神経麻痺 | 国内 | 2 | 情報提供
7546 | 3066 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 内出血 | 国内 | 2 | 情報提供
7547 | 3386 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
7548 | 3385 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
7549 | 3384 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 熱傷および感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7550 | 3383 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | シール不良 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
7551 | 3382 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
7552 | 3381 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | 欠損の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7553 | 3380 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7554 | 3379 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7555 | 3387 | 超音波手術器 | ソノペットUST－2001アルファ | 日本ストライカー | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7556 | 3389 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7557 | 3388 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7558 | 3390 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック SYNERGY | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 出血、入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
7559 | 1011 | 治療用電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-400 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
7560 | 985 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 胆管狭窄 | 国内 | 1 | 情報提供
7561 | 984 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7562 | 983 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚障害 | 国内 | 1 | 情報提供
7563 | 982 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 還流不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7564 | 981 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 起動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7565 | 980 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7566 | 979 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7567 | 978 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 剥れ | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7568 | 977 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 表示不良、出力上昇のおそれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7569 | 976 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 表示不良の疑い | なし | 国内 | 6 | 情報提供
7570 | 998 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
7571 | 997 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | エラー発生 | 一時的心肺停止 | 国内 | 1 | 情報提供
7572 | 996 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 19 | 情報提供
7573 | 995 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シール不良の疑い | 出血、開胸手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
7574 | 994 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 開放不良 | なし | 国内 | 15 | 情報提供
7575 | 993 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 器具認識不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7576 | 992 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7577 | 991 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 操作不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7578 | 990 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
7579 | 989 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
7580 | 988 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 一時的心肺停止 | 国内 | 1 | 情報提供
7581 | 987 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
7582 | 986 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7583 | 1009 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7584 | 1008 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | エラー発生、操作不能 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
7585 | 1007 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 器具認識不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7586 | 1006 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 器具認識不良、折れ曲がり、噛み合せ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7587 | 1005 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 誤作動、出力上昇 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7588 | 1004 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 出力低下、エラー発生、変形、焼灼不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7589 | 1003 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 操作不能 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
7590 | 1002 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 操作不能のおそれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7591 | 1001 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 操作不能の疑い、発煙の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7592 | 1000 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
7593 | 999 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 閉塞 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7594 | 1010 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 出力停止、脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7595 | 1013 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 開腹手術への移行、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7596 | 1012 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 後出血、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
7597 | 3442 | 低周波治療器 | ポラリスカイネ PO-3i | ミナト医科学 | なし | 心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
7598 | 3443 | 低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器 | 電気刺激装置 FS-350 | オージー技研 | なし | 筋肉硬直、血圧上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
7599 | 3444 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | バイポーラ電極コード | エム・シー・メディカル | 放電 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7600 | 3445 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | 日本メドトロニック | 使用後の洗浄不十分 | 漏出した液体の術野接触、手技の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
7601 | 183 | ドライバ及び抜出器 | フィクスチャードライバー | 京セラメディカル | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
7602 | 182 | ドライバ及び抜出器 | フィクスチャードライバー | 京セラメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7603 | 180 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
7604 | 181 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー TE 01 | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 切削片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7605 | 186 | ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ | AMS GreenLight HPS コンソール | エマーゴ・ジャパン | 不明 | 全身麻酔による手術の中断 | 国内 | 1 | 調査中
7606 | 184 | ネオジミウム・ヤグレーザ | ストリーク STREAK-Ⅰ | アルテック | 送水ポンプ操作器スイッチの誤作動 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
7607 | 185 | ネオジミウム・ヤグレーザ | メドライトC6 | ジェイメック | レーザビームシャッタブレードの折損 | 熱傷又は眼障害のおそれ | 国内 | 1 | その他
7608 | 3471 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 再留置 | 国内 | 1 | 情報提供
7609 | 3470 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
7610 | 195 | バイポーラ電極 | コブレーター2ワンド ICW | アダチ | ワンド詰まり | 出血 | 国内 | 3 | 調査中
7611 | 188 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7612 | 192 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 破損片の体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7613 | 191 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 破損片摘出のための追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
7614 | 190 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7615 | 189 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 脈拍の乱れの疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7616 | 194 | バイポーラ電極 | エンドパス バイポーラ フォーセップス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 通電不良 | 出血、開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
7617 | 196 | バイポーラ電極 | ミラーフィニッシュ バイポーラピンセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7618 | 193 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 先端脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7619 | 187 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
7620 | 3479 | 白内障・硝子体手術装置 | アルコン アキュラス | 日本アルコン | フットスイッチエラー | 再手術予定 | 国内 | 1 | その他
7621 | 3482 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 20000レガシー | 日本アルコン | 機器停止 | 水晶体皮質残留、眼内レンズ挿入不可、再手術 | 国内 | 1 | その他
7622 | 3484 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | カッター動作不良 | 硝子体脱出、手術中止 | 国内 | 1 | その他
7623 | 3483 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 機器停止 | 後嚢破嚢、前眼部硝子体切除術、視力低下 | 国内 | 1 | その他
7624 | 3481 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 吸引不良 | 手術遅延、再手術、角膜内皮障害 | 国内 | 1 | 情報提供
7625 | 3480 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 部品過熱 | 手術遅延、眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
7626 | 3478 | 剥離子 | 粘膜下甲介用吸引剥離子 | 永島医科器械 | 折れ | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
7627 | 3526 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 温度表示異常 | なし | 国内 | 1 | その他
7628 | 3586 | 物質併用処置用能動器具 | ABCハンドピース | 日本メディカルネクスト | 誤作動 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7629 | 939 | 骨手術用器械 | SBi骨折・骨切用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
7630 | 950 | 骨手術用器械 | 大腿骨髄内釘用手術器械 | KiSCO | ドリルの折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7631 | 944 | 骨手術用器械 | デュアルSCスクリューシステム抜去用手術器械 | KiSCO | 抜去器の折れ | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7632 | 931 | 骨手術用器械 | DHS/DCS手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7633 | 932 | 骨手術用器械 | ExpertTM AFN Japanese手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7634 | 933 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7635 | 935 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7636 | 934 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
7637 | 936 | 骨手術用器械 | LCPラージ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7638 | 937 | 骨手術用器械 | Matrix Midfaceシステム手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 変形 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7639 | 941 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
7640 | 949 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
7641 | 948 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7642 | 947 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残・再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
7643 | 946 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
7644 | 938 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
7645 | 945 | 骨手術用器械 | プリマ ヒップ スクリュー システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7646 | 929 | 骨手術用器械 | AutoFIX用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7647 | 930 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7648 | 940 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 摩耗 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7649 | 951 | 骨手術用器械 | 内固定用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7650 | 942 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
7651 | 943 | 骨手術用器械 | ターゴンPFネイルシステム用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
7652 | 371 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | エラー発生の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7653 | 370 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 4 | 情報提供
7654 | 369 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7655 | 368 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 還流不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
7656 | 367 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 亀裂 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7657 | 366 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 欠損、漏れ、灌流不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7658 | 365 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 誤動作の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
7659 | 364 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 出力低下 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7660 | 363 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 出力低下の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7661 | 362 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7662 | 361 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7663 | 360 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
7664 | 359 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
7665 | 358 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 表示不良の疑い | なし | 国内 | 6 | 情報提供
7666 | 357 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7667 | 356 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
7668 | 374 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 開放不良、剥れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7669 | 373 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7670 | 372 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム（電極） | メディコスヒラタ | 剥れ | 熱傷、絶縁コーティング遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
7671 | 3657 | 粒子線治療装置 | 陽子線治療システム PROBEAT-Ⅲ | 日立製作所 | 計画と異なる照射の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7672 | 3659 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン/陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 右下肢リンパ管浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
7673 | 3658 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン/陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 血尿 | 国内 | 1 | 情報提供
7674 | 4214 | 一般的電気手術器 | HF サージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 尿道狭窄 | 外国 | 2 | 情報提供
7675 | 4213 | 一般的電気手術器 | HF サージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
7676 | 4229 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
7677 | 4228 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 引火 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7678 | 4227 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 誤作動の疑い | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7679 | 4226 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 出力継続 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7680 | 4225 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁部の損傷 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
7681 | 4224 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 14 | 情報提供
7682 | 4223 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 3 | 情報提供
7683 | 4222 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7684 | 4215 | 一般的電気手術器 | Mitek VAPR 3 システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | エラー発生 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
7685 | 4216 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
7686 | 4221 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 過熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7687 | 4220 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 欠損、脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7688 | 4219 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7689 | 4218 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
7690 | 4217 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 脱落 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
7691 | 3843 | エアパッド特定加温装置コントロールユニット | ３Ｍ ベアーハガー ペーシェントウォーミング モデル７５０ | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 第３度熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7692 | 4295 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
7693 | 4294 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷・脳挫傷 | 外国 | 2 | 情報提供
7694 | 3846 | カテーテル拡張器 | アンプラッツタイプ 腎瘻ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
7695 | 3847 | カテーテル拡張器 | ナビゲーター 尿管アクセスシース/ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7696 | 4293 | 可搬型手術用顕微鏡 | アルコン LuxOR 眼科用顕微鏡 | 日本アルコン | ケーブル破損 | 後嚢裂孔、硝子体手術 | 外国 | 1 | 回収（改修）
7697 | 4292 | 可搬型手術用顕微鏡 | アルコン LuxOR 眼科用顕微鏡 | 日本アルコン | ケーブル破損 | 後嚢裂孔、前眼部硝子体手術、硝子体脱出 | 外国 | 1 | 回収（改修）
7698 | 4291 | 可搬型手術用顕微鏡 | アルコン LuxOR 眼科用顕微鏡 | 日本アルコン | シャットダウン | 手術中止 | 外国 | 1 | その他
7699 | 4701 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | レーザーの照射不良 | 不完全な前嚢切開、前嚢亀裂 | 外国 | 1 | 情報提供
7700 | 4700 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | 不明 | 虹彩からの出血、不完全な角膜切開処置、術式変更 | 外国 | 1 | 情報提供
7701 | 4699 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | 不明 | 不完全な角膜切開処置、創口拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
7702 | 4698 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | 不明 | 不完全な角膜切開処置、追加の処置 | 外国 | 1 | 情報提供
7703 | 4702 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | アレグレット ウェーブ Eye-Q | 日本アルコン | レーザー照射の位置のずれ | 光輪視、複視、めまい感、矯正視力低下 | 外国 | 2 | 情報提供
7704 | 4704 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | ウェーブライト フェムトセカンドレーザー FS200 | 日本アルコン | 機器停止 | 結膜浮腫、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7705 | 4703 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | ウェーブライト フェムトセカンドレーザー FS200 | 日本アルコン | 機器停止 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
7706 | 4707 | 眼科用レーザ光凝固装置 | アルコン ピュアポイント 眼科用光凝固装置 | 日本アルコン | フィルター故障、エラーメッセージ表示 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
7707 | 4706 | 眼科用レーザ光凝固装置 | アルコン ピュアポイント 眼科用光凝固装置 | 日本アルコン | レーザー照射不良 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
7708 | 4705 | 眼科用レーザ光凝固装置 | アルコン オフサラス 532 アイライト 眼科用光凝固装置 | 日本アルコン | 照明不良 | 術式変更 | 外国 | 1 | その他
7709 | 4697 | 関節手術用器械 | 肩関節再建用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7710 | 4679 | 関節手術用器械 | Ａｔｔｕｎｅ Ｉｎｔｕｉｔｉｏｎ手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
7711 | 4678 | 関節手術用器械 | Ａｔｔｕｎｅ Ｉｎｔｕｉｔｉｏｎ手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折 | 外国 | 1 | 情報提供
7712 | 4684 | 関節手術用器械 | Summit 人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残、再置換 | 外国 | 1 | 情報提供
7713 | 4683 | 関節手術用器械 | Summit 人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 骨折 | 外国 | 1 | 情報提供
7714 | 4681 | 関節手術用器械 | BHR用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 折れ | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7715 | 4680 | 関節手術用器械 | BHR用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7716 | 4685 | 関節手術用器械 | アンソロジー手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
7717 | 4689 | 関節手術用器械 | シナジー ヒップ システム用手術器械（I） | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
7718 | 4690 | 関節手術用器械 | スペクトロン EF トータル ヒップ システム用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7719 | 4694 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 折れ | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
7720 | 4693 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7721 | 4692 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | 折れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
7722 | 4696 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅲ | 日本ストライカー | 亀裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7723 | 4695 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅲ | 日本ストライカー | 取り外し不能 | 不明 | 外国 | 1 | その他
7724 | 4691 | 関節手術用器械 | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | 折れ | 裂傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7725 | 4686 | 関節手術用器械 | エクリス パーフォーム グレノイド用手術器具 | バイオジェネシス | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7726 | 4688 | 関節手術用器械 | エクリス・リバース人工肩関節用手術器具 | バイオジェネシス | 破損 | なし | 外国 | 1 | その他
7727 | 4687 | 関節手術用器械 | エクリス・リバース人工肩関節用手術器具 | バイオジェネシス | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
7728 | 4682 | 関節手術用器械 | MEDACTA 人工股関節手術用手術器械 | メダクタジャパン | 摩耗 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
7729 | 4710 | 眼内レンズ挿入器 | モナーク ハンドピース | 日本アルコン | 挿入器具作動不良、レンズ光学部損傷 | レンズ摘出、再挿入、角膜縫合 | 外国 | 1 | その他
7730 | 4774 | 吸収性靱帯固定具 | GRYPHON BR アンカー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
7731 | 4778 | 吸収性靱帯固定具 | MILAGRO インターフェアレンススクリュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アレルギー反応 | 外国 | 1 | 情報提供
7732 | 4777 | 吸収性靱帯固定具 | MILAGRO インターフェアレンススクリュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織反応、感染のおそれ、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7733 | 4776 | 吸収性靱帯固定具 | MILAGRO インターフェアレンススクリュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織反応、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7734 | 4775 | 吸収性靱帯固定具 | MILAGRO インターフェアレンススクリュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織反応および感染の疑い、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7735 | 5068 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | Ampere 高周波発生装置 | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
7736 | 5067 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | Ampere 高周波発生装置 | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 皮膚火傷 | 外国 | 3 | 情報提供
7737 | 5069 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | マエストロ3000 カーディアックアブレーションシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 対極板部の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7738 | 5120 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7739 | 5119 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 引火 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
7740 | 5118 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 亀裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7741 | 5117 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7742 | 5121 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 17 | 情報提供
7743 | 5123 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 発火 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7744 | 5122 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
7745 | 5116 | 高周波処置用能動器具 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 出力スイッチ不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7746 | 5115 | 高周波処置用能動器具 | ディスポ ハンドコントロール プラス | 日本メディカルネクスト | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7747 | 3897 | シェーバシステム | モータードライブユニット | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7748 | 3896 | シェーバシステム | ストライカー シェーバシステム | 日本ストライカー | 過熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | その他
7749 | 3895 | シェーバシステム | ENTブレード（耳鼻咽喉科・整形領域用） | 日本メドトロニック | 製品の破損 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
7750 | 5170 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | 不明 | 血腫 | 外国 | 3 | 情報提供
7751 | 5169 | 止血用押圧器具 | TRバンド | テルモ | 不明 | 腫脹 | 外国 | 3 | 情報提供
7752 | 5264 | 手術用消息子 | 消息子 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
7753 | 5250 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 過熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | その他
7754 | 5249 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 外国 | 2 | その他
7755 | 5251 | 手術用ナビゲーションユニット | ストライカーNAV3 プラットフォーム | 日本ストライカー | 不明 | 手術時間5分延長 | 外国 | 1 | その他
7756 | 5259 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | カメラアームの動作不良 | 手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
7757 | 5258 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 小腸熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7758 | 5257 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 胆汁漏 | 外国 | 1 | 情報提供
7759 | 5256 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
7760 | 5255 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 器官、組織の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7761 | 5254 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 血管損傷、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
7762 | 5253 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 熱傷、再入院 | 外国 | 1 | 情報提供
7763 | 5252 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 熱傷による腸損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7764 | 5260 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
7765 | 5263 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 尿管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7766 | 5262 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 開腹術による追加的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
7767 | 5261 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 膵液ろう | 外国 | 1 | 情報提供
7768 | 5267 | 処置用対極板 | ３Ｍ ユニバーサル プレート | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 第３度熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7769 | 5268 | 処置用対極板 | コンメド ディスポーザブル 対極板(シュアフィット) | 日本メディカルネクスト | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7770 | 5269 | 処置用対極板 | サーモガードプラスABC | 日本メディカルネクスト | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7771 | 6208 | 靭帯・腱手術用器械 | 膝靭帯再建用手術器械 | Arthrex Japan | 先端の破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
7772 | 6207 | 靭帯・腱手術用器械 | MILAGRO インスツルメンツ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7773 | 6206 | 靭帯・腱手術用器械 | ACL/PCL 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 変形 | 採取腱損傷、移植腱再採取 | 外国 | 1 | 情報提供
7774 | 6315 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
7775 | 6316 | 脊椎手術用器械 | OASYS用器具器械 | 日本ストライカー | 接続不良 | 過度な骨切削 | 外国 | 1 | 情報提供
7776 | 6320 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7777 | 6319 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7778 | 6318 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | 締結不良 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7779 | 6314 | 脊椎手術用器械 | CoRoent XLIF用手術器械 | ニューベイシブジャパン | ロンジュールの破損 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
7780 | 6317 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | インサーターの破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7781 | 6321 | 脊椎手術用器械 | ニチノールガイドワイヤー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7782 | 6353 | 線形加速器システム | TomoHDシステム | 日本アキュレイ | なし | 放射線壊死 | 外国 | 1 | 情報提供
7783 | 6352 | 線形加速器システム | TomoHDシステム | 日本アキュレイ | 誤照射 | 不明 | 外国 | 1 | 調査中
7784 | 6351 | 線形加速器システム | TomoHDシステム | 日本アキュレイ | 誤照射 | 麻痺 | 外国 | 1 | 調査中
7785 | 7278 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | 詰まり、破損 | 創口拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
7786 | 7277 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | 破損 | 創口拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
7787 | 7361 | 単回使用手術用ドリルアタッチメント | レトロ用ドリルシステム | Arthrex Japan | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
7788 | 7362 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社 骨鋸刃 | 日本ストライカー | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
7789 | 7367 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | 単回使用ＳＮ鏡視下手術器械 | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 破損 | 手術時間延長 | 外国 | 1 | 情報提供
7790 | 7366 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | 単回使用ＳＮ鏡視下手術器械 | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7791 | 7365 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | ドリル アンド ワイヤー（滅菌済み) | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 破損 | 皮切の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
7792 | 7369 | 単回使用整形外科用バー | Synergy Resection シェーバーブレード | Arthrex Japan | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
7793 | 7368 | 単回使用整形外科用バー | Synergy Resection シェーバーブレード | Arthrex Japan | 破損の疑い | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
7794 | 7377 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃(5) | 日本ストライカー | 故障 | 組織損傷のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
7795 | 7376 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃(5) | 日本ストライカー | 脱落 | 手術時間の延長 | 外国 | 2 | 情報提供
7796 | 7375 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃(5) | 日本ストライカー | 脱落 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
7797 | 7374 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃(5) | 日本ストライカー | 破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
7798 | 7373 | 単回使用整形外科用バー | Ｘｏｍｅｄ パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | なし | II度の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7799 | 7372 | 単回使用整形外科用バー | Ｘｏｍｅｄ パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
7800 | 7371 | 単回使用整形外科用バー | Ｘｏｍｅｄ パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
7801 | 7370 | 単回使用整形外科用バー | Ｘｏｍｅｄ パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 破損及び発熱 | I度の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7802 | 7310 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドピン（未滅菌） | Arthrex Japan | 破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7803 | 7309 | 単回使用骨手術用器械 | InterTAN ドリルチップガイドピン | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7804 | 7314 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械（滅菌済） | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
7805 | 7313 | 単回使用骨手術用器械 | ライビンガー骨手術器具 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
7806 | 7312 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント（ガイドワイヤー） | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7807 | 7311 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント（ガイドワイヤー） | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7808 | 7273 | 単回使用メス用刃 | フェザー替刃メス | フェザー安全剃刀 | 不明 | 折れ | 外国 | 1 | その他
7809 | 7449 | 弾性ストッキング | T.E.D. サージカル ストッキング | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 水疱 | 外国 | 1 | 情報提供
7810 | 7451 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 神経麻痺の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
7811 | 7450 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 急性湿疹 | 外国 | 1 | 情報提供
7812 | 7787 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
7813 | 7786 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | 欠損 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
7814 | 7785 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7815 | 7784 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 3 | 情報提供
7816 | 7788 | 超音波処置用能動器具 | da Vinciシリーズ ハーモニックACEインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
7817 | 7789 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | 欠損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7818 | 7795 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 出血、開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
7819 | 7794 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
7820 | 7793 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
7821 | 7796 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 発熱、接触不良の疑い | 組織損傷、入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
7822 | 7792 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 後出血、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7823 | 7791 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 出血、開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
7824 | 7790 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷、入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
7825 | 5173 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7826 | 5172 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 変形、出力停止 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7827 | 5190 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7828 | 5189 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シール不良の疑い | 後出血 | 外国 | 2 | 情報提供
7829 | 5188 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 外国 | 50 | 情報提供
7830 | 5187 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シール不良の疑い | 出血、開腹手術への移行 | 外国 | 7 | 情報提供
7831 | 5186 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフの動作不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7832 | 5185 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 熱傷の疑い、失語症 | 外国 | 1 | 情報提供
7833 | 5184 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
7834 | 5183 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 引火 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7835 | 5182 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 開放不良 | なし | 外国 | 67 | 情報提供
7836 | 5181 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 開放不良 | 出血 | 外国 | 11 | 情報提供
7837 | 5180 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 亀裂 | なし | 外国 | 23 | 情報提供
7838 | 5179 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 欠損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
7839 | 5178 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 誤作動の疑い | なし | 外国 | 3 | 情報提供
7840 | 5177 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
7841 | 5176 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
7842 | 5175 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 後出血 | 外国 | 6 | 情報提供
7843 | 5174 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 6 | 情報提供
7844 | 5208 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | エラー発生 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7845 | 5207 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | エラー発生、操作不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7846 | 5206 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 出力低下、亀裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7847 | 5205 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 出力停止、折れ曲がり | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7848 | 5204 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 焼灼時にカテーテルが意図したタイミングで温度が上昇しなかった。 | その他 | 外国 | 1 | 情報提供
7849 | 5203 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7850 | 5202 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 折れ曲がり | なし | 外国 | 2 | 情報提供
7851 | 5201 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 折れ曲がり、エラー発生 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7852 | 5200 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 折れ曲がり、閉塞 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7853 | 5199 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 折れ曲がり、変形、操作不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7854 | 5198 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 操作不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7855 | 5197 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 操作不能 | 手術延長 | 外国 | 1 | 情報提供
7856 | 5196 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 操作不能 | 静脈痙攣 | 外国 | 2 | 情報提供
7857 | 5195 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 発煙、エラー発生 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7858 | 5194 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 発熱 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
7859 | 5193 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 表示不良 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7860 | 5192 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 静脈瘤の再発 | 外国 | 1 | 情報提供
7861 | 5191 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル) | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 肺血栓塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
7862 | 5212 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
7863 | 5211 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 欠損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7864 | 5210 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 欠損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
7865 | 5209 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7866 | 5214 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 後出血、入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
7867 | 5213 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 開腹手術への移行、体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
7868 | 7823 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | Bipolar Resection コード | コヴィディエン ジャパン | 引火 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7869 | 7822 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | Bipolar Resection コード | コヴィディエン ジャパン | 発煙 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7870 | 7825 | 電池電源式骨手術用器械 | システムシリーズ パワーシステム | 日本ストライカー | 故障 | 手術中止 | 外国 | 1 | その他
7871 | 7824 | 電池電源式骨手術用器械 | システムシリーズ パワーシステム | 日本ストライカー | 振動、急動 | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7872 | 7826 | 電池電源式骨手術用器械 | プレシジョンサジタル骨鋸ハンドピース | 日本ストライカー | バッテリーの落下 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
7873 | 7830 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 TPSシステム電動式骨手術装置 | 日本ストライカー | 過熱 | 熱傷 | 外国 | 4 | 情報提供
7874 | 7829 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 TPSシステム電動式骨手術装置 | 日本ストライカー | 曲がり | 裂傷、手術時間延長 | 外国 | 1 | 情報提供
7875 | 7831 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 スモールボーン用ハンドピース | 日本ストライカー | 外れ | 硬膜損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7876 | 7832 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 過熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7877 | 7828 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | 日本メドトロニック | なし | II度の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7878 | 3906 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | インサーターの破損 | インサーターの破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7879 | 3905 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
7880 | 7908 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ナビゲーションカート2システム | 日本ストライカー | 動作停止 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
7881 | 7907 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 故障 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
7882 | 7906 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
7883 | 7905 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 動作停止 | 不快感 | 外国 | 1 | 情報提供
7884 | 7904 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 動作停止 | 不明 | 外国 | 1 | その他
7885 | 3908 | のみ | ライビンガーオステオトーム | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7886 | 3910 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 5 | 情報提供
7887 | 3909 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7888 | 3914 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端部電極の破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7889 | 3913 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
7890 | 3912 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 破損片摘出のための再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7891 | 3911 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7892 | 3916 | バイポーラ電極 | パワー スター シザーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7893 | 3917 | バイポーラ電極 | ミラーフィニッシュ バイポーラピンセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 破損片の遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
7894 | 3915 | バイポーラ電極 | アースロケア専用ワンド | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7895 | 7914 | 白内障・硝子体手術装置 | アルコン アキュラス | 日本アルコン | 吸引不良 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
7896 | 7917 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | フットスイッチ不良 | 術式変更 | 外国 | 1 | 情報提供
7897 | 7916 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | 手術中止 | 外国 | 2 | 情報提供
7898 | 7915 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 吸引不良 | 網膜剥離、追加の処置 | 外国 | 1 | 情報提供
7899 | 7919 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | フットスイッチ不良 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
7900 | 7913 | 白内障・硝子体手術装置 | IAVPs パック PC | ボシュロム・ジャパン | 詰まり、部品破損 | 網膜裂孔 | 外国 | 1 | 情報提供
7901 | 7918 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 異常 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
7902 | 7953 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルーン拡張圧の低下 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
7903 | 7952 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブの不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7904 | 7951 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電源不良 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
7905 | 8057 | 非中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源 | オンコシード | 日本メジフィジックス | シード迷入 | なし | 外国 | 2 | その他
7906 | 8056 | 非中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源 | オンコシード | 日本メジフィジックス | シード迷入 | 排尿障害 | 外国 | 1 | 情報提供
7907 | 8071 | 物質併用処置用能動器具 | ラパロスコープ用ABC ハンドピース | 日本メディカルネクスト | あり | 遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7908 | 5125 | 骨手術用器械 | PERI-LOC プレーティングシステム用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7909 | 5127 | 骨手術用器械 | TAN/FANネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7910 | 5128 | 骨手術用器械 | TRIGEN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
7911 | 5129 | 骨手術用器械 | アンビ／クラッシック手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7912 | 5126 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 組立不良 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
7913 | 5130 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
7914 | 5131 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
7915 | 5124 | 骨手術用器械 | Navインスツルメント | 日本メドトロニック | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7916 | 5132 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | プローベの破損 | プローベの破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7917 | 5133 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | ピンの破損 | ピンの破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
7918 | 4198 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | エラー発生 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7919 | 4197 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 通電不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7920 | 4196 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 表示不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
7921 | 4200 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 対極板部の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
7922 | 4199 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 5 | 情報提供
7923 | 4201 | ワイヤカッタ | ワイヤーカッター | メディカルユーアンドエイ | なし | 不明 | 外国 | 1 | その他