## 集計結果
コンビネーション医薬品不具合報告
コンビネーション医薬品（８件）
番号 | 一般的名称 （医薬品） | 一般的名称 （機械器具等に係る部分） | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数
1 | ガドペンテト酸ジメグルミン注射液 | プレフィル用シリンジ | マグネビスト静注シリンジ | バイエル薬品 | シリンジ破損 | シリンジ破損による指の裂傷、出血（指の裂傷による） | 国内 | 1
2 | 血液凝固阻止剤 | プレフィル用シリンジ | ヘパリンＮａ透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」 | ニプロ | 漏れ | 出血 | 国内 | 1
3 | 血液凝固阻止剤 | プレフィル用シリンジ | ヘパリンＮａ透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」 | ニプロ | 亀裂、漏れ | 出血 | 国内 | 1
4 | 皮下注射用アダリムマブ（遺伝子組換え）製剤 | 針付プレフィル用シリンジ | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL | アッヴィ | 不明 | 針残留 | 国内 | 1
5 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、注入器の故障の疑い | 注射部位出血 | 外国 | 1
6 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 外国 | 2
7 | 持続性エキセナチド注射剤 | ビデュリオンペン用注射針 | ビデュリオン皮下注用2mgペン | アストラゼネカ | 詰まり | 高血糖 | 外国 | 1

## ValueList_Helper (hidden)
戻し | 006 | 死亡未評価 | 公登 | 欠番(登録) | 既知 | 15日 | 国内 | 不具合 | 初回報告 | 不明 | 不明 | 高度管理医療機器（クラスIV） | 生物由来医療機器 | 単回使用医療機器 | 現品回収 | 回収（改修）
| 011 | 死亡評価A | 公識 | 欠番(登録・識別) | 未知 | 30日 | 外国 | 感染症 | 追加報告 | あり | あり | 高度管理医療機器（クラスIII） | 特定生物由来医療機器 | 反復使用医療機器 | 現品未回収 | 使用停止依頼
| 021 | 死亡評価B | 追登 | 取下 |  |  | 不明 |  |  | なし | なし | 管理医療機器 | その他 |  | 現品回収および現品未回収 | 情報提供
| 031 | 死亡評価C | 追識 | 欠番(識別) | [7 empty] | 一般医療機器 |  |  |  | その他
| 032 |  | 更登 | [8 empty] | コンビネーション製品（医薬品）
| 037 |  | 更識 | [8 empty] | コンビネーション製品（再生医療等製品）
| 039 |  | 開登 | [8 empty] | 単体プログラム（クラスIV）
| 040 |  | 開識 | [8 empty] | 単体プログラム（クラスIII）
| 041 |  | 削× | [8 empty] | 単体プログラム（クラスII）
| 042 |  | 削済
047
049
050
051
052
060