## 分類１
分類（１）： 画像診断用機器（22件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 今後の対応区分
1 | アーム型X線CT診断装置 | オ-ジェソリオ シリ-ズ | 朝日レントゲン工業 | 転倒 | 打撲、片足に擦過傷 | 国内 | 1 | 回収（改修）
2 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 多目的X線撮影システム INNOVA | GEヘルスケア・ジャパン | 緩み | なし | 国内 | 1 | その他
3 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | ア-ティス zeego | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アル-ラ フラットディテクタ- | フィリップスエレクトロニクスジャパン | X線画像観察用モニタの落下 | 打撲 | 国内 | 1 | その他
5 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アル-ラ フラットディテクタ- | フィリップスエレクトロニクスジャパン | 機能停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 据置型デジタル式泌尿器・婦人科用X線透視診断装置 | ウロスコ-プ オムニア Max | シーメンスヘルスケア | 脱落 | 外出血 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 頭頸部画像診断・放射線治療用患者体位固定具 | マイクロタ-ゲティングドライブ | 日本メドトロニック | インサーションチューブの湾曲 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 放射線防護用掛布 | ラドパッドエックス線防護シ-ルド | ディーブイエックス | 法定ラベル誤記載 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
9 | 移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置 | O-arm イメ-ジングシステム(タイプ1) | 日本メドトロニック | 発煙 | 手技延期 | 外国 | 1 | 情報提供
10 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメ-ジングシステム | 日本メドトロニック | 動作不良 | 手術の延期 | 外国 | 1 | その他
11 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O‐arm イメ-ジングシステム | 日本メドトロニック | 動作不良 | 延期、手術の中止 | 外国 | 1 | その他
12 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 心臓血管X線撮影装置 INNOVA 2000 | GEヘルスケア・ジャパン | 機能停止 | 不明 | 外国 | 2 | その他
13 | 据置型デジタル式乳房用X線診断装置 | デジタル式乳房用X線診断装置 FDR MS-3500 | 富士フイルム | 脱落 | 打撲のおそれ | 外国 | 1 | その他
14 | 体腔向け超音波診断用プローブ | 内視鏡用超音波プロ-ブ UM-S20-17S | オリンパスメディカルシステムズ | 正常に画像を取得できない | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
15 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | 日本メドラッド | 動作不良の疑い | なし | 外国 | 1 | その他
16 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | 日本メドラッド | 不明 | 空気塞栓 | 外国 | 1 | 情報提供
17 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクタ- STL/D | 日本メドラッド | ベースユニットから発煙 | なし | 外国 | 1 | その他
18 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクタ- STL/D | 日本メドラッド | 不明 | 空気塞栓 | 外国 | 1 | 情報提供
19 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクタ- STL/D | 日本メドラッド | 不明 | 空気注入による体調悪化 | 外国 | 1 | 情報提供
20 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクタ- STL/D | 日本メドラッド | 不明 | 造影剤の血管外漏出 | 外国 | 1 | 情報提供
21 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 Vivid E95 | GEヘルスケア・ジャパン | データの混入 | なし | 外国 | 1 | その他