## 分類1
分類（１）： 画像診断用機器（6件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 循環器X線診断装置用電動式患者台 | imagiQ2テーブル | ガデリウス・メディカル | 焼損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee T | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 据置型デジタル式汎用X線診断装置 | 診断用X線装置 RADspeed Pro | 島津製作所 | 発火 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACISTインジェクションシステム | アシスト・ジャパン | なし | 胸痛 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | 日本メドラッド | 不明 | 空気注入による心電図ST上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 頭頸部画像診断・放射線治療用患者体位固定具 | マイクロターゲティングドライブ | 日本メドトロニック | 不明 | 脳内出血 | 国内 | 1 | 情報提供