## 分類5
分類（５）： 治療・鋼製機器等（696件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 一般的電気手術器 | オートコンⅡ400 | エム・シー・メディカル | 操作不能 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 一般的電気手術器 | HF サージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 接触不良 | 手術の中断 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 一般的電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-100 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 一般的電気手術器 | サージスタットⅡ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 引火 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
8 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 亀裂、放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
11 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 高周波漏洩の疑い | 電撃 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 出力継続 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 出力低下 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
14 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
15 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
16 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 電源遮断、エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
17 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 発煙、変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
18 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 発火 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
19 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
20 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 変形、放電 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
21 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 放電 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
22 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエンジャパン | 放電、引火 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 一般的電気手術器 | AtriCure RFシステム | センチュリーメディカル | エラー発生 | 心房粗動 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 脱落 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | 一般的電気手術器 | ハイフリケーター2000 | 日本メディカルネクスト | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
26 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | 医用リニアアクセラレータ | エレクタ シナジー | エレクタ | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
28 | エア式骨手術器械 | マイクロ100サージカルシステム/サージエアトーム | ジンマー・バイオメット | なし | 神経障害 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | エア式骨手術器械 | SN ラスピングマシン | スミス・アンド・ネフュー | 分解 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
30 | エアパッド加温装置コントロールユニット | WarmTouch 温風式加温システム | コヴィディエンジャパン | 煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
31 | エアパッド加温装置コントロールユニット | WarmTouch 温風式加温システム | コヴィディエンジャパン | 発熱 | 低温熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良の可能性 | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 3 | 情報提供
34 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良の可能性 | 硬膜損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
35 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 異物付着 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | ガイド | Navガイド | 日本メドトロニック | 不明 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
37 | ガイド | STarドライブ | 日本メドトロニック | 設置不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
38 | カテーテル拡張器 | ナビゲーター 尿管アクセスシース/ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
39 | 硝子体切除ユニットカッタハンドピース | ウルトラビット 硝子体プローブ | 日本アルコン | カッター駆動不良 | 硝子体脱出、無水晶体眼、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
40 | 硝子体切除ユニットカッタハンドピース | ウルトラビット 硝子体プローブ | 日本アルコン | 破損 | 網膜損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | なし | 後嚢破損、追加の処置(前眼部硝子体切除術) | 国内 | 1 | 情報提供
42 | 眼科用パルスレーザ手術装置 | LenSx 眼科用レーザー手術装置 | 日本アルコン | 不明 | 不完全な前嚢切開、後嚢破裂、追加の処置(前眼部硝子体切除術) | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 間欠型空気圧式マッサージ器 | A-Vインパルス システム | 日本メディカルネクスト | 機能停止 | 深部静脈血栓症発症のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
44 | 間欠型空気圧式マッサージ器 | A-Vインパルス システム | 日本メディカルネクスト | 不明 | 急性湿疹 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 鉗子 | クアッド・ホルダー | カルディオ | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 関節手術用器械 | KLS共通器具セット | 京セラ | 折れ | 体内遺残/再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
47 | 関節手術用器械 | Attune Intuition 手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 16 | 情報提供
48 | 関節手術用器械 | LCS<セラミックタイプ>人工膝関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
49 | 関節手術用器械 | P,F,C,シグマ人工膝関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 関節手術用器械 | Pinnacle アセタブラーカップシステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
51 | 関節手術用器械 | デュラロックカップ人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 4 | 情報提供
52 | 関節手術用器械 | JOURNEY Ⅱ 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
53 | 関節手術用器械 | BKS インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
54 | 関節手術用器械 | Encompass ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | なし | 骨折 | 国内 | 6 | 情報提供
56 | 関節手術用器械 | 股関節用手術器械 | マイクロポート・オーソペディックス・ジャパン | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
57 | 眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトMXJ-60Ⅲ | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | その他
59 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | なし | 国内 | 1 | その他
60 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 5 | 情報提供
61 | 眼内レンズ挿入器 | エタニティーアクセスイーズ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 切開層拡大、虹彩損傷、前房出血 | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 眼内レンズ挿入器 | モナーク ハンドピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
63 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | アタッカーPlus RF 出力発生器 | 日本メドトロニック | 接続不良の疑い、温度異常の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
64 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエンジャパン | 発熱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
65 | 骨手術用器械 | APTUS 2.5 インスツルメント | エム・イー・システム | スクリュードライバーの折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
66 | 骨手術用器械 | OTBインストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 5 | 情報提供
67 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 凹み | なし | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 取り外し不能 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
70 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 18 | 情報提供
71 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | 疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 骨手術用器械 | TriS HTOプレート用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 捩れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 骨手術用器械 | ExpertTM AFN Japanese手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 曲がりの疑い | 追加皮切処置 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 骨手術用器械 | ExpertTM ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
75 | 骨手術用器械 | Expert ティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 神経損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
76 | 骨手術用器械 | LCPスモール手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
78 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
79 | 骨手術用器械 | LCPラージ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 骨手術用器械 | TFNA手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 骨手術用器械 | VAロッキングハンドシステム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
82 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
83 | 骨手術用器械 | コンパクトMF手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
84 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 骨手術用器械 | フェモラルネイル手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 体内遺残、抜去困難 | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
87 | 骨手術用器械 | ミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 追加皮切処置 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 骨手術用器械 | ALPSディスタルフィブラシステム | ジンマー・バイオメット | 挿入不能、折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
89 | 骨手術用器械 | ZYSTON スペーサー インスツルメント | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
90 | 骨手術用器械 | 髄内釘手術用器械1 | ジンマー・バイオメット | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 骨手術用器械 | スクリュー&プレート用手術器械 | ジンマー・バイオメット | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 骨手術用器械 | プレート&スクリュー手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
93 | 骨手術用器械 | プレート&スクリュー手術器械1 | ジンマー・バイオメット | 捻じれ、折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 骨手術用器械 | プレート&スクリュー手術器械2 | ジンマー・バイオメット | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 骨手術用器械 | TRIGENネイル 用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 骨手術用器械 | オステオトランス・プラスIFスクリュー器械セット | タキロンシーアイ | ドライバーの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブMX手術器具 プレート器械セット | タキロンシーアイ | ドリル先の折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
98 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブ手術器具 4.5mmスクリュー用器械セット | タキロンシーアイ | ドリル先の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 骨手術用器械 | Inter Blade Nail システム手術器械(HOTS) | 帝人ナカシマメディカル | 接続不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 6 | 情報提供
101 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
102 | 骨手術用器械 | AxSOS Ti用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 接続不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 骨手術用器械 | アズニスⅢシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 骨手術用器械 | オメガプラスTiシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
106 | 骨手術用器械 | オメガプラスTiシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 操作困難 | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 骨手術用器械 | プレート・スクリューシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 骨手術用器械 | アキュトラックスクリュー用手術器械 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
109 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 9 | 情報提供
110 | 骨手術用器械 | ユニテック橈骨遠位端プレートシステム用手術器械 (掌側テーパーロックプレート) | HOYA Technosurgical | 捻れ | 損傷、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 骨手術用器械 | タップ/TK | メディカルユーアンドエイ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 骨手術用器械 | ハンドル | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 骨タップ | タップ | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
117 | 挿管用喉頭鏡 | Timesco喉頭鏡 | スミスメディカル・ジャパン | 機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
118 | シェーバシステム | ENTブレード(耳鼻咽喉科・整形領域用) | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
119 | 手術用クランプ被覆・保護材 | フォガティークランプ用装着ジョウ | エドワーズ ライフサイエンス | 装着不良 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
120 | 手術用ドリルアタッチメント | 臼蓋リーマセット(スイス) | 京セラ | 曲がり | 穿孔、再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
121 | 手術用ドリルアタッチメント | RIA ドライブシャフト | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 手術用ドリルアタッチメント | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残、手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 手術用ドリルビット | OTB手術用ドライバービット | オリンパステルモバイオマテリアル | 取り外し不能 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
124 | 手術用ドリルビット | OTB手術用ドライバービット | オリンパステルモバイオマテリアル | 折れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
125 | 手術用ドリルビット | メイラ(キャニュレイティドドリル) | メイラ | 切断 | 手術時間の延長、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 手術用ドリルビット | メイラ(キャニュレイティドドリル) | メイラ | 接続不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
129 | 手術用ドリルビット | ドリルビット | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 手術用ナビゲーションユニット | トリア システム | 日本メドトロニック | 起動せず | 手術の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
131 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械(手術用ネジ回し) | メイラ | 接続不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械(手術用ネジ回し) | メイラ | 接続不良 | 手術時間の延長、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械(手術用ネジ回し) | メイラ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 手術用ネジ回し | メイラ骨手術器械(手術用ネジ回し) | メイラ | 折れ | 体内遺残、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 手術用のこぎり | レシプロケーティングソーブレード | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
138 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 画像不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術延期 | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Xi サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 人工弁輪の外れ | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 術式移行 | 国内 | 2 | 情報提供
143 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 術後出血、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 処置用対極板 | 3M ユニバーサル プレート | スリーエム ジャパン | なし | Ⅲ度熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 処置用対極板 | コンメド サーモガード | 日本メディカルネクスト | 不明 | 皮膚障害 | 国内 | 2 | 情報提供
146 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | N2Oガス漏れ | なし | 国内 | 8 | 情報提供
148 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | なし | ペースメーカー留置 | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | 機器の故障 | 手術延長 | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 心臓用冷凍手術ユニット | AtriCure Cryo アブレーションシステム | センチュリーメディカル | 不明 | ペースメーカー留置 | 国内 | 4 | 情報提供
151 | 靭帯・腱手術用器械 | エリート プレミアム インスタビリティ システム | スミス・アンド・ネフュー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
152 | 整形外科インプラント抜去器 | ユニテック橈骨遠位端プレートシステム抜去用レスキュー手術器械 | HOYA Technosurgical | 曲がり | 抜去不能 | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 整形外科インプラント抜去器 | ユニテック橈骨遠位端プレートシステム抜去用レスキュー手術器械 | HOYA Technosurgical | 曲がり | 抜去不能、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット(滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
155 | 整形外科用バー | VAロッキングハンドシステム手術器械セット(滅菌) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 4 | 情報提供
156 | 脊椎手術用器械 | Click'X手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 摩耗 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 脊椎手術用器械 | Expedium Verse 器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
159 | 脊椎手術用器械 | MOUNTAINEER器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
160 | 脊椎手術用器械 | T-PAL手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 損傷(硬膜) | 国内 | 3 | 情報提供
161 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
162 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
163 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
164 | 脊椎手術用器械 | VIPER3D器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 脊椎手術用器械 | Saccura(サキュラ) スパイナル システム用 手術器具 | センチュリーメディカル | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
167 | 脊椎手術用器械 | ストライカー スパイン カスタム器械 | 日本ストライカー | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 脊椎手術用器械 | MaXcess4 手術器械セット | ニューベイシブジャパン | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
169 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
170 | 脊椎手術用器械 | PRECEPT用手術器械 | ニューベイシブジャパン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 脊椎手術用器械 | RELINE用手術器械 | ニューベイシブジャパン | プローベの折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
172 | 脊椎手術用器械 | MIS用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
173 | 脊椎手術用器械 | MIS用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 手術時間の延長の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
174 | 脊椎手術用器械 | S4サービカルシステム用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
176 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ、破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
177 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 外れ、破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
178 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
179 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
180 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
182 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損、亀裂 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 脊椎手術用器械 | テンプレート | メドトロニックソファモアダネック | 異物付着 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
184 | 脊椎手術用器械 | テンプレート | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂、切れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 脊椎手術用器械 | テンプレート | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
186 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | なし | 損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 異所留置 | 麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
189 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
190 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
191 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 嵌め合わせ機器のずれ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
192 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂、曲がり | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
193 | ダイオードレーザ | Ceralas HPD レーザー | インテグラル | なし | 血尿 | 国内 | 1 | 情報提供
194 | ダイオードレーザ | Ceralas HPD レーザー | インテグラル | なし | 尿閉 | 国内 | 1 | 情報提供
195 | ダイオードレーザ | Ceralas HPD レーザー | インテグラル | なし | 膀胱頸部硬化症 | 国内 | 1 | 情報提供
196 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 急性肺血栓塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
197 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
198 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 急性左下肢深部静脈血栓症、右肺動脈の一部微小血栓 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 蜂窩織炎 | 国内 | 1 | 情報提供
200 | ダイオードレーザ | オサダユニサージ30 | 長田電機工業 | レーザプローブが発火した | なし | 国内 | 1 | 情報提供
201 | ダイオードレーザ | LSO1470 レーザー | メディコスヒラタ | 操作不能 | 手技延期 | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ DeltaⅡ | ドルニエメドテックジャパン | なし | 深部静脈血栓、肺動脈塞栓、腹腔出血 | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ DeltaⅡ | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエGEMINI | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ リソトリプターD | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ リソトリプターSⅡ | ドルニエメドテックジャパン | なし | 裂傷ならび開放骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 単回使用開創器 | Xゲート | 秋田住友ベーク | シリコーン弁の脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 単回使用開創器 | オクトベース | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
209 | 単回使用開創器 | ラッププロテクター | 八光 | シリコーンゴム膜の破れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
210 | 単回使用眼球固定鈎 | BVI IVTキット | ビーバービジテックインターナショナルジャパン | キット構成品である針のサイズ間違い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 単回使用眼球固定鈎 | BVI IVTキット | ビーバービジテックインターナショナルジャパン | 滅菌包装シールの不良 | なし | 国内 | 1 | その他
212 | 単回使用関節手術用器械 | 単回使用関節手術用手術器械 | Arthrex Japan | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィットWJ-60MⅡ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ支持部摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィットWJ-60MⅡ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 眼内レンズ摘出、術後炎症、眼圧上昇、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィットWJ-60MⅡ | 参天製薬 | レンズ支持部損傷、眼内レンズ偏位 | 眼内レンズ摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム(カートリッジ) | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入、切開創拡大 | 国内 | 1 | その他
217 | 単回使用手動式手術用ドリル | 内固定用器具器械 | 日本ストライカー | 不明 | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 単回使用整形外科用バー | ハイスピード ドリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
220 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール(単回使用) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
221 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨切削バー | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
223 | 単回使用脊椎手術用器械 | Viper ガイドワイヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
224 | 単回使用脊椎手術用器械 | コンフィデンス器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 追加処置(皮切、骨切りの追加)、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
227 | 単回使用臓器固定用圧子 | アクロバット SUV | ゲティンゲグループ・ジャパン | 不明 | 予定手技完了できず | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 単回使用骨手術用器械 | スクリュー&プレート用手術器械 | ジンマー・バイオメット | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドピン(滅菌品) | 帝人ナカシマメディカル | 折れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 単回使用骨手術用器械 | MDM リムーバル インスツルメント(滅菌済) | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドワイヤー(滅菌済) | 日本エム・ディ・エム | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドワイヤー(滅菌済) | 日本エム・ディ・エム | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 単回使用骨手術用器械 | アキュメッド ガイドピン(滅菌済み) | 日本メディカルネクスト | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 単回使用骨手術用器械 | PAKニードル | メドトロニックソファモアダネック | なし | 心停止の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
235 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | なし | 心停止の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント(ガイドワイヤー) | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
238 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエンジャパン | 焼損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
241 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
243 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
244 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 超音波手術器 | ソノペットUST-2001アルファ | 日本ストライカー | 通電不良 | 手術延長 | 国内 | 1 | 情報提供
246 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シール不良の疑い | 後出血、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
248 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
249 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
250 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
251 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 誤作動 | 手術延長 | 国内 | 1 | 情報提供
252 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
253 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
254 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 表示不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
255 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 肝細胞癌の転移、再発 | 国内 | 1 | 情報提供
256 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
257 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
258 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 18 | 情報提供
259 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | なし | 国内 | 11 | 情報提供
260 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 開放不良 | 出血 | 国内 | 3 | 情報提供
261 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
262 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
263 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 高周波漏洩の疑い、発熱 | 電撃 | 国内 | 2 | 情報提供
264 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 操作不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
265 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
266 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
267 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
268 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 剥れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
269 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
270 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 不明 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
271 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 変形、発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
272 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
273 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
274 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 高周波漏洩の疑い | 発疹 | 国内 | 1 | 情報提供
275 | 治療用電気手術器 | Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
276 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
277 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエンジャパン | 表示不良、エラー発生、出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
278 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
279 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | なし | リンパ嚢腫 | 国内 | 1 | 情報提供
280 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 出力停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
281 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 焼灼不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
282 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム 3 | コヴィディエンジャパン | 閉塞 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
283 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエンジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
284 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
285 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
286 | 電気パッド加温装置コントロールユニット | ハマウォーマーマット | イノメディックス | なし | 皮膚の紅斑・水泡 | 国内 | 1 | 情報提供
287 | 電動式骨手術器械 | エキスパートサージ | カボデンタルシステムズジャパン | 動作停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
288 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス 電動ハンドピース | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
289 | ドライバ及び抜出器 | フィクスチャードライバー | 京セラ | 折れ | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
290 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
291 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 外れ | 不明 | 国内 | 7 | 情報提供
292 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
293 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 取り外し不能 | 不明 | 国内 | 5 | 情報提供
294 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 手配ミス | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
295 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 手配漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
296 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 9 | 情報提供
297 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
298 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 折れ | 不明 | 国内 | 12 | 情報提供
299 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
300 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
301 | 内視鏡手術用イントロデューサ及びエキストラクタ | セプララップ | サノフィ | なし | 膿瘍(膣断端) | 国内 | 1 | 情報提供
302 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | ずれ | 誤設置、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
303 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 誤差 | 誤留置 | 国内 | 2 | 情報提供
304 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 誤留置 | 国内 | 2 | 情報提供
305 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション ナビゲーションシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 誤留置、脳梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
306 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ショートの疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
307 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 欠損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
308 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR CoolPulse プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
309 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ショートの疑い | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）
310 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 皮膜部の剥れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
311 | バイポーラ電極 | パワー スター シザーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 放電 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
312 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 器具認識不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
313 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 通電不良 | 心房粗動 | 国内 | 2 | その他
314 | バイポーラ電極 | AtriCureアイソレータートランスポーラーペン | センチュリーメディカル | 不明 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
315 | バイポーラ電極 | ストライカー社 バイポーラフォーセップス | 日本ストライカー | 脱落 | 不明 | 国内 | 1 | その他
316 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | デバイスの不具合 | 創口熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
317 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 表示違い | なし | 国内 | 2 | 回収（改修）
318 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | エラーコード表示 | 手術中止、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
319 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | エラーコード表示 | 手術中止、追加の処置 | 国内 | 1 | 情報提供
320 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | エラーコード表示、カッター駆動不良 | 手術中止、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
321 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | エラーコード表示、シリコンオイルの網膜下迷入 | 手術中止 | 国内 | 1 | 情報提供
322 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | エラーコード表示、機器停止 | 手術中止、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
323 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 角膜熱傷(サーマルバーン) | 国内 | 2 | 情報提供
324 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 眼内異物 | 再手術(異物除去)のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
325 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 CENTURION VISION SYSTEM | 日本アルコン | 吸引不良 | 後嚢破損、A-Vit処置 | 国内 | 1 | 情報提供
326 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | エラーコード表示、機器停止 | 術式変更 | 国内 | 2 | 情報提供
327 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 角膜熱傷(サーマルバーン) | 国内 | 1 | 情報提供
328 | 白内障・硝子体手術装置 | IAVPs パック PC | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 虹彩損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
329 | パルスホルミウム・ヤグレーザ | スフィンクス･ジュニア | タカイ医科工業 | 機器の故障 | 手術中止 | 国内 | 1 | その他
330 | 汎用電気手術ユニット | カーディオブレートG2 | 日本メドトロニック | エラーメッセージ、機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
331 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | コンソール故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
332 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | システム通知の発生 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
333 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良 | なし | 国内 | 12 | 情報提供
334 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良、電子部品の故障 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
335 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | バルブ不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
336 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 温度測定不全の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
337 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 温度低下不良、接続不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
338 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 画面表示異常の疑い、低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
339 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 接続不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
340 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
341 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 低圧レギュレータの調整不良等のレギュレータ不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
342 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
343 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 電子部品の故障の疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
344 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
345 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 破損の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
346 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 冷却剤の過流量 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
347 | 汎用冷凍手術ユニット | メドトロニック CryoConsole | 日本メドトロニック | 冷却剤経路の閉塞の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
348 | PDT半導体レーザ | PDレーザ | Meiji Seika ファルマ | 無理な力による側射プローブ先端の一部脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
349 | 焼灼術用電気手術ユニット | Emprint アブレーションシステム | コヴィディエンジャパン | なし | たこつぼ心筋症、不整脈、疼痛の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
350 | ラジオ波焼灼システム | バイポーラRFA システム CelonPOWER | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
351 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
352 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
353 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | エラー発生、表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
354 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 還流不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
355 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 器具認識不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
356 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 欠損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
357 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
358 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い | 手術延長 | 国内 | 1 | 情報提供
359 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 誤作動の疑い、エラー発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
360 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 電源遮断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
361 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 剥れ | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
362 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 表示不良 | なし | 国内 | 14 | 情報提供
363 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
364 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RF システム | コヴィディエンジャパン | 誤作動 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
365 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | なし | 熱傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
366 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム | メディコスヒラタ | 起動不良 | 手技延期 | 国内 | 1 | 情報提供
367 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム | メディコスヒラタ | 欠損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
368 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム | メディコスヒラタ | 剥がれ | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
369 | ラジオ波焼灼システム | RFA Lesionシステム | メディコスヒラタ | 漏れ | 播種、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供